МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Факультет Транспортно-технологический

Кафедра ФиАТПиП

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

________________________ Ф.Ф. Асадуллин

«_____»_______________________ 2022г

.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Интегрированные автоматизированные системы управления (АСУ)»

Наименование ООП ВО: «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Сыктывкар 2022

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного  № 143 от 28.02.2018 утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ, г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «    » _июня_ 20      г., протокол №

Разработчик: доцент кафедры  ФиАТПиП       _______________  Шифрин Б.М.

Заведующий кафедрой, д.ф-м.н., профессор ФиАТПиП    __________   Асадуллин Ф.Ф

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Интегрированные автоматизированные системы управления (АСУ)»,  и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ освоение методологией проектирования автоматизированных систем, принципами и методами построения различных подсистем и системы в целом

Изучение общих принципов построения интегрированные системы проектирования и управления.

Место дисциплины в структуре ООП:

Для полноценного усвоения учебного материала по ИСПиУ студентам необходимо иметь прочные знания по предметам «Информационные технологии» и «Технологические процессы автоматизированных производств».

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для выполнения научно-исследовательской работы и выпускной работы бакалавра.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | ОПК-2.4 Демонстрирует понимание основ автоматического управления и регулирования ОПК-2.5 Выполняет моделирование систем автоматического регулирования |

- Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 | ОПК-2.2 | Знать: основные понятия, законы и модели АСУ, электричества и магнетизма Уметь: применять полученные знания по ИАСУ при изучении других дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности; уметь оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов естествознания. Владеть: навыками ведения эксперимента основными современными методами постановки, исследования и решения задач АСУ. | Тесты по темам |
|  |  |  | Контрольная работа |
|  |  |  | Посещение занятий |
|  |  |  | Опрос |
|  |  |  | Собеседование (опрос) |
|  |  |  | Домашнее задание |
|  |  |  | Практические занятия/лабораторные работы |
|  |  |  | Лабораторные работы |
|  |  |  | Посещение занятий |
|  |  |  | Задача (практическое задание) |
|  |  |  | Рабочая тетрадь |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Пример

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
|  | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
|  | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
|  | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
|  | Собеседование (опрос) | Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п | Перечень вопросов к семинару |
|  | Домашнее задание | Средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно находить информацию по теме или разделу дисциплины, синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. Задания могут быть творческого характера, позволяющие оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | Ответы на вопросы |
|  | Практические занятия/лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ и лабораторных работ |
|  | Лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ |
|  | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
|  | Задача (практическое задание) | Средство оценки умения применять полученные теоретические знания в практической ситуации. Задача (задание) должна быть направлена на оценивание тех компетенций, которые подлежат освоению в данной дисциплине, должна содержать четкую инструкцию по выполнению или алгоритм действий. | Комплект задач и заданий |
|  | Рабочая тетрадь | Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | Образец рабочей тетради |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

4.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

|  | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 | Пороговый: предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. | Предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: основные понятия интегрированной системы; функции и структуры интегрированных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством; Уметь: проектировать автоматизированные системы контроля, управления и документирования в среде SCADA системы; Владеть: методами построения информационных моделей как основы решения задач управления; |
|  | Продвинутый: избирает информационные технологии, помогающие оптимизировать процесс приобретения новых знаний и умений. | Предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: основные понятия интегрированной системы; функции и структуры интегрированных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством; математическое, методическое и организационное обеспечение; программно-технические средства для построения интегрированных систем проектирования и управления; SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления документирования, контроля и управления сложными производствами отрасли; Уметь: проектировать автоматизированные системы контроля, управления и документирования в среде SCADA системы; программировать и работать на персональном компьютере в среде объектно-ориентированного языка MatLab и Visual Basic; интегрировать диалоговую информационную систему на специализированном языке для разработки СУБД со SCADA системой. Владеть: методами построения информационных моделей как основы решения задач управления; навыками работы с современными аппаратными средствами исследования и проектирования систем управления. |
|  | Высокий уровень: пересматривает набор информационных технологий в соответствии с содержанием очередных новых знаний и умений. | Предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: основные понятия интегрированной системы; функции и структуры интегрированных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством; математическое, методическое и организационное обеспечение; программно-технические средства для построения интегрированных систем проектирования и управления; SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления документирования, контроля и управления сложными производствами отрасли; примеры применяемых в отрасли SCADA систем; методы и средства объектно-ориентированного программирования; интегрирование SCADA систем с реляционными базами данных. Уметь: проектировать автоматизированные системы контроля, управления и документирования в среде SCADA системы; программировать и работать на персональном компьютере в среде объектно-ориентированного языка MatLab и Visual Basic; интегрировать диалоговую информационную систему на специализированном языке для разработки СУБД со SCADA системой. разрабатывать специализированную САПР на основе графического ядра AutoCAD с применением встроенных языков Visual Basic for Application (VBA) и VisualLisp. разработать САПР на основе интеграции САПР на основе графического ядра AutoCAD с диалоговой системой на специализированном языке для разработки СУБД. интегрировать SCADA систему с программой имитационного моделирования Simulink, для отладки алгоритмов управления SCADA системы на модели управляемого объекта. Владеть: методами построения информационных моделей как основы решения задач управления; навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследования и проектирования систем управления. |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

5.1.1. Задачи для оценки компетенции «ОПК-2.4, ОПК-2.5»

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

Вопрос 1. Программирование промышленных контроллеров производится с помощью

1) SoftLogic-систем;

2) SCADA - систем;

3) DCS;

4) MES.

Вопрос 2. Программу контроллера, решающего задачу автоматического регулирования непрерывно изменяющейся величины, удобнее составить на языке

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 3. Какой из языков программирования контроллеров наиболее близок к языкам программирования высокого уровня, типа C, Pascal и т.д.?

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 4. Какой из языков программирования контроллеров наиболее близок к языку Assembler или практически является таковым?

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 5. Основное назначения SCADA-систем

1) сбор данных, визуализация технологического процесса, супервизорное управление;

2) разработка, отладка и загрузка программ для промышленных контроллеров;

3) разработка проекта автоматизации технологического процесса.

Вопрос 6. Система TRACE MODE позволяет программировать

1) любые промышленные контроллеры и компьютеры;

2) промышленные контроллеры и компьютеры любого типа, но только из списка поддерживаемого оборудования;

3) только PC-совместимые промышленные контроллеры и компьютеры.

Вопрос 7. SCADA-системой не является система

1) Genesis32;

2) TRACE MODE;

3) Ultralogic.

Вопрос 8. Программными системами управления основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами являются системы класса

1) EAM (Enterprise Asset Management);

2) HRM (Human Resources Management);

3) MES (Manufacturing execution system).

Вопрос 9. Программные системы управления персоналом является системы класса

1) EAM (Enterprise Asset Management);

2) HRM (Human Resources Management);

3) MES (Manufacturing execution system).

Вопрос 10. Какой из стандартных физических интерфейсов наиболее часто применяется в промышленных сетях?

1) RS-232;

2) RS-422;

3) RS-485.

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EAM, HRM, MES, физические интерфейсы | ОПК-2.4, ОПК-2.5 | 8-10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ПЛК, языки программирования ПЛК | ОПК-2.4, ОПК-2.5 | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 0-1 |
| 4 | SCADA системы, TRACE MODE | ОПК-2.4, ОПК-2.5 | 5-7 | 2 | 2 | 2 | 0-2 |
| 5 | Промышленные контроллеры, оборудование | ОПК-2.4, ОПК-2.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0-1 |
| Сумма баллов: |  | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 |
| Уровень освоения компетенции |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент должен выполнить лабораторные работы в количестве, указанном в учебном плане. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным и практическим занятиям.

Большинство заданий имеют 3-4 варианта ответа, из которых правильный только один. На отдельном листе необходимо представить обоснование выбранного ответа – привести решение расчетной задачи.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

Вопрос 1. Программирование промышленных контроллеров производится с помощью

1) SoftLogic-систем;

2) SCADA - систем;

3) DCS;

4) MES.

Вопрос 2. Программу контроллера, решающего задачу автоматического регулирования непрерывно изменяющейся величины, удобнее составить на языке

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 3. Какой из языков программирования контроллеров наиболее близок к языкам программирования высокого уровня, типа C, Pascal и т.д.?

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 4. Какой из языков программирования контроллеров наиболее близок к языку Assembler или практически является таковым?

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 5. Основное назначения SCADA-систем

1) сбор данных, визуализация технологического процесса, супервизорное управление;

2) разработка, отладка и загрузка программ для промышленных контроллеров;

3) разработка проекта автоматизации технологического процесса.

Вопрос 6. Система TRACE MODE позволяет программировать

1) любые промышленные контроллеры и компьютеры;

2) промышленные контроллеры и компьютеры любого типа, но только из списка поддерживаемого оборудования;

3) только PC-совместимые промышленные контроллеры и компьютеры.

Вопрос 7. SCADA-системой не является система

1) Genesis32;

2) TRACE MODE;

3) Ultralogic.

Вопрос 8. Программными системами управления основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами являются системы класса

1) EAM (Enterprise Asset Management);

2) HRM (Human Resources Management);

3) MES (Manufacturing execution system).

Вопрос 9. Программные системы управления персоналом является системы класса

1) EAM (Enterprise Asset Management);

2) HRM (Human Resources Management);

3) MES (Manufacturing execution system).

Вопрос 10. Какой из стандартных физических интерфейсов наиболее часто применяется в промышленных сетях?

1) RS-232;

2) RS-422;

3) RS-485.

5.2. промежуточный контроль

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| утверждаю: Зав. кафедрой _____________ Протокол № от | Кафедра «ФиАТПиП» Дисциплина: ИСПиУ |
| --- | --- |

Вопросы к зачету

1. Методы идентификации объектов управления.

2. Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

3. Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

4. Устройство и работа программируемого контроллера.

5. Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

6. Три типа технологической среды. Связь методов управления с типами

среды.

7. Методы программирования управляющих устройств. Пять типов чи-

слового программного управления.

8. Формализация алгоритма логического управления объектом на языке

автоматных таблиц.

9. Модель объекта и модель управления.

10.Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратное и

программное устройства управления.

11.Вербальные и графические языки программирования контроллеров по

стандарту IEC 61131 - Структурированный текст (ST) и список инст-

рукций (IL).

12.Язык лестничных диаграмм (LD).

13.Fuzzy-регулирование.

14.Язык функционально-блочных диаграмм (FBD).

15.Нейронные сети.

16.Язык диаграмм последовательных функций (SFC).

17.Мультиагентное управление.

18.Отличия систем SCADA от традиционной диспетчеризации. Структу-

ра систем SCADA и их применение при автоматизации производства.

19.Классификация и характеристики датчиков в системах автоматизации.

Формы выходного сигнала.

20.Функциональные возможности современных программных комплек-

сов SCADA (Genesis32, Genie, Factory Suite, Trace Mode и др.).

21.Линии и каналы связи с устройством управления.

22.Структура информационной сети компьютерно-интегрированного

производства. Определения промышленной сети, протокола обмена

информацией, скорости и тактовой частоты передачи информации.

23.Человеко-машинный интерфейс в структуре автоматизации производ-

ства.

24.Виды датчиков положения и их характеристики.

25.Структуры промышленных шин, порядок и способы обмена информа-

цией между абонентами.

26.Аналоговые и цифровые измерители перемещения.

27.Семь уровней протокола промышленной шины и их задачи.

28.Методы компьютерной имитации и анимации дискретных произ-

водств.

29.Гибкость, открытость и прозрачность компьютерно-

автоматизированного производства.

30.Виды дискретных исполнительных устройств.

31.Управление оборудованием через Интернет. Положительные и отри-

цательные стороны.

32.Устройства сопряжения внешних устройств.

33.Принципы эффективной автоматизации. Несистемный и системный

подходы. Системная интеграция.

34.Мехатроника. Три поколения роботов

35. Структурные схемы

36. Функциональные схемы

37. SCADA системы

38. Основные характеристики и компоненты TRACE MODE 6

39. Интерфейс и принципы работы в TRACE MODE 6

40. Элементы простейшего проекта TRACE MODE 6: графический экран, ста-

тический и динамический текст, стрелочные приборы

41. Каналы TRACE MODE 6, механизм автопостроения, привязка источников

сигнала к каналу

42. Обмен данными между TRACE MODE 6 и внешними приложениями

43. Работа с трендами в TRACE MODE 6

44. Языки программирования TRACE MODE 6

45. Создание и настройка статических и динамических изображений в TRACE

MODE 6.0

46. Создание отчета тревог и СПАД архива в TRACE MODE 6

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В следующей таблице представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

| Виды занятий и контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения | Описание процедуры оценивания |
| --- | --- | --- |
| Посещение лекций | Знание теоретического материала по пройденным темам | Проверка конспектов лекций, тестирование |
| Выполнение практических (лабораторных) работ | Основные умения и навыки, соответствующие теме работы | Проверка отчёта, защита выполненной работы, тестирование |
| Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных или творческих заданий) | Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки | Проверка полученных результатов, рефератов, тестирование |
| Промежуточная аттестация | Знания, умения и навыки, соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачёт, с учётом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование |

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет»  выставляются  по  результатам  успешного  выполнения студентами  теоретических,  практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения, выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.