МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Химическая технология и техносферная безопасность»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор СЛИ |  |
| ___________Л. А. Гурьева |  |
| «_____»__________ 20__ г. |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

самостоятельнОЙ работЕ студентов

по дисциплине «Физико-химические методы анализа»

Наименование ООП ВО:

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Направление подготовки: 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Направленность (профиль):

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20___

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Методические указания составлены с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03 02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 07.08.2020 г. № 923, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры (разработчик) _____________  протокол №_____

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Химическая технология и техносферная безопасность»  «_____» _________________ 20___ г., протокол № ___.

Разработчик: к.х.н., доцент кафедры ХТиТБ                _______________ В. А. Белый

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой ХТиТБ д.х.н.                   _____________________________ В. А. Демин

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой ХТиТБ                        ______________ _______________________  В. А. Демин

(название кафедры)      	(подпись)	                                     (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства  ____________________     Т. В. Попова

(название факультета) 	                                              (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Цели и задачи дисциплины….…………………………………………………….… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место дисциплины в структуре ООП ВО ………………………………………….… | 4 |
| 3 | Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы ……………………………………………………………………………. | 4 |
| 4 | Методические указания для студентов по освоению дисциплины …………….… | 5 |
| 5 | Методические указания по контролю знаний студентов……………………………. | 11 |
| 6 | Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов ……………… | 14 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов…………………………. | 16 |
| 8 | Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины …………………………………………………………………. | 16 |
| 9 | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса …………………………………………………………… | 17 |
| 10 | Материально-техническое обеспечение дисциплины ……………………………… | 18 |
| 11 | Перечень основной и дополнительной учебной литературы ………………………. | 19 |

1. Цели и задачи дисциплины:

- формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных законов химических и физико-химических методов анализа с последующим выполнением качественного и количественного анализов и математической обработкой  результатов анализа  с учетом метрологических характеристик;

- формирование способности  понимать природу и сущность явлений, процессов в различных химических и физико-химических системах, лежащих в основе химических и физико-химических методов  идентификации и определения веществ;

- ознакомление студентов с основными критериями выбора метода для решения различных практических задач

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» относится к обязательной части дисциплин Блока 1учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин – «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физика»,

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)», «Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Естественно - научная подготовка | ОПК-1 Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов | ОПК-1.4 Демонстрирует знания основных законов математических и естественных наук, необходимых для решения типовых задач в профессиональной деятельности |
| Профессиональная методология | ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.7 Знает методы теоретического и экспериментального исследования в области изучения химических, физико-химических и физических свойств технологических процессов и природных сред с использованием современных средств планирования и проведения эксперимента; ОПК-2.8 Ориентируется в современном лабораторном оборудовании, проводит наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, применяет методы корректной оценки погрешностей при проведении анализа |

4. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 1 : Общие вопросы. Методы разделения. – 361 с.

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 2 : Методы химического анализа. – 503 с.

- Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Мовчан [и др.] ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Казань : КНИТУ, 2012. – 195 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259000&sr=1.

- Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений бакалавриата 240100.62 «Химическая технология», 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии ; сост. Э. И. Федорова. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001274.pdf.

Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также лабораторным работам и практическим занятиям.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на лабораторных работах/практических занятиях.

| Тематика лекционных занятий | Тематика самостоятельной работы (детализация) |
| --- | --- |
| Фотометрический метод анализа | Проработка материала по учебной литературе. Фотометрический метод анализа. Вид и характеристики полос светопоглощения. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Основные этапы и выбор условий фотометрического определения. Фотометрический анализ двухкомпонентных смесей. |
| Турбимитрия и нефелометрия | Проработка материала по учебной литературе. Турбидиметрия и нефелометрия. Теория рассеяния света. Взаимодействие света с взвешенными частицами. Сущность методов нефелометрии и турбидиметрии. Зависимость аналитического сигнала от концентрации. Условия проведения измерений. Приемы нахождения неизвестной концентрации в нефелометрии и турбидиметрии. Приборы для нефелометрических и турбидиметрических измерений. |
| Кулонометрия и кондуктометрия | Проработка материала по учебной литературе. Кулонометрия и кондуктометрия. Кондуктометрический метод анализа. Кондуктометрическое титрование. Кулонометрический метод анализа. Электролиз. Законы Фарадея. Измерение количества электричества. Кулонометры. Прямая кулонометрия. Кулонометрическое титрование. Применение электрохимических методов анализа |
| Атомная спектроскопия | Проработка материала по учебной литературе. Атомная спектроскопия. Теоретические основы возникновения атомных спектров. Сущность метода атомно-адсорбционной спектроскопии. Сущность метода атомно-эмиссионной спектроскопии. Процессы, протекающие в пламени. Характеристика атомных эмиссионных спектров. |
| Потенциометрия | Проработка материала по учебной литературе. Потенциометрия. Электрохимическая ячейка. Обратимость электрохимических реакций. Потенциометрический метод анализа. Теоретические основы метода. Системы электродов: индикаторные электроды и электроды сравнения. Ионселективные электроды, их классификация. Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. |
| Рефрактометрия | Проработка материала по учебной литературе. Рефрактометрия. Сущность метода рефрактометрии. Факторы, влияющие на аналитический сигнал. Удельная и молярная рефракция. Приемы нахождения неизвестной концентрации. Приборы для рефрактометрических измерений. |
| Газо-жидкостная хроматография | Проработка материала по учебной литературе. Газо-жидкостная хроматография. Особенности газоадсорбционной и газожидкостной хроматографии. Неподвижные жидкие фазы: характеристики и требования, предъявляемые к ним. Классификация и выбор неподвижных фаз. Устройство, принцип работы и основные характеристики детекторов. Краткая характеристика основных систем и узлов газового хроматографа. Области применения газовой хроматографии. Неподвижные фазы в жидкостной хроматографии. Подвижные фазы. Ионообменная хроматография. Катиониты. Аниониты. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Устройство, принцип работы и основные характеристики детекторов в ВЭЖХ. Краткая характеристика основных систем и узлов жидкостного хроматографа. Области применения. |
| Ионообменная колоночная хроматография | Проработка материала по учебной литературе. Ионообменная колоночная хроматография. Сущность метода ионообменной хроматографии. Подвижные и неподвижные фазы в ионообменной хроматографии. Типы ионитов, применяемые в ионообменной хроматографии. Какой тип реакции используется при определении кислот, образовавшихся в результате ионного обмена? По какому типу взаимодействий удерживаются ионы на поверхности сорбента? |

Самостоятельная подготовка к лабораторным работам

Включает оформление и защиту отчетов по лабораторным работам, проработку и анализ теоретического материала к лабораторным работам. Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

##### Лабораторная работа № 1

Дифференциально-фотометрическое определение Cu+2 в аммиакате

Рассматриваемые вопросы:

- Принцип работы и основные узлы фотоэлектроколориметра

- Выбор светофильтра, соответствующего наибольшему поглощению раствора

- Построение градуировочного графика и определение концентрации ионов меди

- Сущность двустороннего дифференцирования

Лабораторная работа № 2
Потенциометрическое определение HCl с помощью комбинированного

стеклянного электрода

Рассматриваемые вопросы:

- Устройство стеклянного электрода и порядок проведения потенциометрических измерений

- Графические способы определения точки эквивалентности

3. Количественное определение содержания хлороводородной кислоты с помощью комбинированного стеклянного электрода

Лабораторная работа № 3
Рефрактометрический метод определение зависимости показателя преломления сахара от его концентрации

Рассматриваемые вопросы:

- Устройство рефрактометра

- Основные законы оптических явлений

- Зависимость показателя преломления раствора сахара от его концентрации

- Определение концентрации сахара в аналитическом растворе

Лабораторная работа № 4
Определение полной объемной емкости смолы КУ-2

Рассматриваемые вопросы:

- Теоретические основы ионообменной хроматографии

- Перевод ионогенных групп катионита в Н+ - форму

- Вычисление объемной емкости смолы КУ-2

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям

Включает проработку и анализ теоретического материала к практическим занятиям. Самоконтроль по теме практического занятия осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

Практическое занятие № 1

Дифференциальная фотометрия

Рассматриваемые вопросы:

- Раствор  определяемого вещества с известной концентрацией

- Сущность методов низкого и высокого поглощения (отношение концентраций раствора сравнения и исследуемого раствора)

- Двусторонняя дифференциальная фотометрия, ее  сущность и преимущества

- Примеры градуировочных графиков (вариант Хиски-Бастиана)

- Уравнение Нернста

- Понятия: эдс, электроды I, II  рода, редокс-электроды

- Роль индикаторного электрода и электрода сравнения

Типовые задачи:

- Как изменяется чувствительность относительного светопропускания с возрастанием Ао, поскольку можно анализировать растворы с меньшим значением α (т. е. с меньшей разницей ΔС, отношение I'/I уменьшается), рис.1

- Определите  по рисунку 2 метод дифференциальной спектроскопии и приведите соответствующие  формулы

##### В каком случае применяют прямой порядок измерения, а в каком обратный порядок измерения  оптической плотности.

- Определите, какой из электродов является катодом в гальваническом элементе, образованном стандартными электродами:

Ag|Ag+ или Mn|Mn2+

Co|Co2+ или Na|Na+.

- Навеску 0,2 г нефелинового концентрата растворили  для определения катионов  алюминия Al3+ методом потенциометрического  титрования с использованием в качестве титранта 0,3 н раствора  фторида натрия (титр раствора равен 0,0027  г /см3.  В процессе титрования получены результаты, представленные в таблице (V – объем прибавленного титранта; Е – потенциал индикаторного электрода).

Определить массовую долю (%) оксида алюминия в нефелиновом концентрате.

Решение: Построить дифференциальную кривую потенциометрического титрования  анализируемого раствора в координатах:

Практическое занятие № 2

Методы кондуктометрического и кулонометрического титрования

Рассматриваемые вопросы:

# Электрическое и удельное сопротивление

# Удельная и эквивалентная электропроводность

# Закон Фарадея

# Зависимость удельной электропроводности от температуры

# Зависимость эквивалентной проводимости от концентрации

# Типовые задачи:

- Сопротивление 0,1 М раствора К2SO4 в ячейке с электродами площадью 0,27 см2 и расстоянием между ними 0,09 см равно 0,972 Ом. Определить эквивалентную электропроводность раствора.

- Удельная электропроводность 0,01 М раствора аммиака равна 1,02·10-4 См·см-1. Определить константу диссоциации

- Через раствор нитрата серебра, содержащего 1·10-4 г/дм3 AgNO3 пропускали ток напряжением 0,5 В и силой 4.9 мА, расстояние между электродами 1,2 см; площадь электродов 
1,6 см2. Какова эквивалентная электропроводность данного раствора?

- Навеску сплава массой 0,6 г растворили в смеси кислот и через полученный раствор в течение 20 минут пропускали ток силой 0,2 А, в результате чего на катоде полностью выделилась медь, содержащаяся в растворе. Определите массовую долю меди в сплаве, если выход по току составил 80%.

- Сплав содержит 1,8% меди, для электролиза взята навеска 3,62 г. Сколько граммов меди выделится на катоде при электролизе, если выход по току равен 100%?

- Электролиз соли свинца проводили из азотнокислого раствора при токе 0,2 А в течение 8 минут. Рассчитайте массу PbO2, выделившегося на аноде.

- Через раствор нитрата серебра, содержащего 2·10-4 г/дм3 AgNO3 пропускали ток напряжением 0,6 В и силой 4 мА, расстояние между электродами 1,6 см; площадь электродов 
1,54 см2. Какова эквивалентная электропроводность данного раствора?

Практическое занятие № 3

Метод градуировочного графика в рефрактометрии (решение задач на определение концентрации). Метод избранных точек

Рассматриваемые вопросы:

- Теоретические основы метода рефрактометрии

- Формула Лоренц-Лорентса

- Относительный и абсолютный показатель преломления

- Правила аддитивности молярных рефракций

- Ознакомиться с методом избранных точек доя расчета погрешности эксперимента

# Типовые задачи:

- Вычислить молярную рефракцию четыреххлористого углерода , если показатель преломления   = 1,4603 , а плотность =1,604.

- Сравнить найденную молярную рефракцию с вычисленной по таблицам атомных рефракций.

- Определить молярную рефракцию 16%-ного раствора уксусной кислоты, если молярная рефракция уксусной кислоты 12,9, а воды - 5,0.

- Определить концентрацию калия йодида (%), если n = 1,3450, F = 0,00130, а показатель преломления растворителя равняется 1,3330.

- Для двух водных растворов кислоты аскорбиновой с содержанием 4,44% и 6,36% определены показатели преломления, которые равняются 1,3400 и 1,3430 соответственно, а для исследуемого раствора – 1,3420. Рассчитайте концентрацию кислоты аскорбиновой в анализируемом растворе, если известно, что в рассматриваемом интервале сохраняется линейная зависимость n – С%, а показатель преломления воды очищенной при тех же условиях равен 1,3330.

- Для двух водных растворов кальция хлорида с содержанием 2,40% и 4,00% определены показатели преломления, которые равняются 1,3360 и 1,3380 соответственно, а для исследуемого раствора – 1,3370. Рассчитайте концентрацию кальция хлорида в анализируемом растворе, если известно, что в рассматриваемом интервале сохраняется линейная зависимость n – С%, а показатель преломления воды очищенной при тех же условиях равен 1,3330.

- Определите концентрацию водного раствора кальция хлорида, если для этого раствора  = 1,3452, а показатели преломления  его растворов с концентрациями 9,50% и 10,40% составляют соответственно 1,3440 и 1,3450. Известно, что в рассматриваемом интервале сохраняется линейная зависимость n – С%, n0=1,3330.

Практическое занятие № 4

Количественный хроматографический анализ

Рассматриваемые вопросы:

- Перечислить и охарактеризовать все виды хроматографии: Физико-химические процессы адсорбционной, распределительной, ионообменной, осадочной, окислительно-восстановительной, адсорбционно-комплексообразовательной, газожидкостной хроматографии

- Какой вид  хроматографии был в лабораторной работе по классификации: по агрегатному состоянию; по механизму разделения; по форме проведения.
Ионообменная хроматография

- Какие ионообменные сорбенты используются. Их характеристика. Хроматография в тонком слое сорбента (ТСХ)

- Распределительная хроматография на бумаге

- Что такое Rf

- Теория хроматографического разделения – теория теоретических тарелок:

дать понятие теоретических тарелок (n), времени удерживания (tR), как определить коэффициент удерживания (R), коэффициент ёмкости (K/), коэффициент разделения (RS)?

- Дать определение хроматографическому параметру Rf

Типовые задачи:

- Рассчитайте количественное содержание пиридоксина гидрохлорида в препарате, если на потенциометрическое титрование 0,1500 г субстанции израсходовано 0,5 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида (Кп = 1,0000) на избыток кислоты хлористоводородной и 7,8 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида на субстанцию. Т = 0,02056 мг/мл. (100,06%).

- Рассчитайте расстояние от линии старта до центра пятна сульфацила натрия, если Rf = 0,84, а путь, пройденный растворителем, равен 10,0 см.

- Рассчитайте расстояние от линии старта до фронта растворителей, если Rf = 0,9, а расстояние от линии старта до центра пятна равно 9,0 см.

- При хроматографировании растворов фенобарбитала и бутадиона были получены расстояния от стартовой линии к центру пятна каждого из веществ, которые составили 5,1 см и 6,1 см соответственно. При этом расстояние от линии старта к линии фронта растворителя составляет 10,0 см. Определить Rf для каждого из веществ и Rs бутадиона относительно фенобарбитала.

- При хроматографировании растворов кофеина и фенобарбитала были полученные расстояния от линии старта к центру пятна каждого из веществ, которые составили 14,0 см и 10,2 см соответственно. При этом расстояние от линии старта к линии фронта растворителя составляет 20,0 см. Определить Rf для каждого из веществ и Rs кофеина относительно фенобарбитала.

- При хроматографировании стандартных растворов кофеина и бутадиона были получены расстояния от линии старта к центру пятна каждого из веществ, которые составили 7,0 см и 6,1 см соответственно, а растворитель за то же время прошел расстояние 10,0 см. При хроматографировании анализируемого раствора при тех же условиях получено пятно, центр которого лежит на расстоянии 8,4 см от линии старта, а растворитель достиг расстояния 12,0 см. Какое из указанных веществ присутствует в растворе?

- При анализе субстанции сульфацила натрия методом восходящей бумажной хроматографии установлено, что величина Rf для указанного вещества равняется 0,84, а путь, пройденный системой растворителей, составляет 10,0 см. Определите расстояние от линии старта к центру пятна сульфацила натрия на хроматограмме.

Методические рекомендации по выполнению домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения.

Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

5. Методические указания по контролю знаний студентов

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных, практических и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования (аудиторная контрольная работа) по пройденному материалу.

Защита отчета по лабораторным работам

Выполнение лабораторных работ включает:

а) допуск к работе по правилам работы;

б) выполнение практической (экспериментальной) части;

в) защита отчета по выполненной работе.

Защита отчета по  лабораторным работам включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, выводов, а также ответы на вопросы по теме работы.

Аудиторная контрольная работа

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса, практических и лабораторных занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, практическим и лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Фотометрический метод анализа»

1. Одним из видов спектрального анализа является фотоколориметрия. Источником излучения в приборах этого типа является:

Варианты ответов: 1) фотоэлемент; 2) лампа накаливания;

3) светофильтр; 4) пламя газовой горелки

2. Математическим выражением закона Ламберта - Бугера - Бера является формула под номером:

Варианты ответов: 1) lg(I / Io) = 10 -  C l ;  2) I / Io = 10 - C l ;

3) lg Io — lgI / ( l) = C; 4) lgI — lgIo =  C l.

- 3. В каких единицах измеряется оптическая плотность?

- Варианты ответов: 1) % ; 2) моль-1 см-2 ; 3) см3 моль; 4) это безразмерная величина; 5) нм

4.  Фотоэлектроколориметр измеряет:

Варианты ответов:

1) показатель преломления раствора;

2) потенциал электрода, находящегося в растворе;

3) рассеяние света частицами раствора;

4) поглощение света окрашенным раствором.

5. Фотоэлектроколориметр принципиально отличается от спектрофотометра тем, что

Варианты ответов:

1) не имеет источника излучения;

2) имеет набор светофильтров, а спектрофотометр – монохроматор;

3) имеет монохроматор, а спектрофотометр – набор светофильтров;

4) в качестве детектора имеет фотоэлемент.

6. Для чего в фотоколориметрах применяются светофильтры?

Варианты ответов:

1) для выделения узкого участка спектра, поглощаемого исследуемым окрашенным

раствором;

2) для усиления интенсивности светового потока;

3) для усиления интенсивности излучения атомов;

4) для рассеяния света суспензиями.

7. В процессе фотометрического титрования по мере прибавления титранта оптическая  плотность вначале уменьшалась, а затем стала увеличиваться. В данном случае …

Варианты ответа: 1) поглощает только определяемое вещество;

2) поглощает  только титрант;

3) поглощают определяемое вещество и титрант;

4) поглощает только продукт реакции.

8. В основе фотометрического метода определения железа (III) с сульфосалициловой кислотой лежит реакция…

Варианты ответа:

1) окисления-восстановления; 2) нейтрализации; 3) комплексообразования; 4) осаждения.

9. Основным критерием соблюдения основного закона светопоглощения является:

Варианты ответов: 1) зависимость lg(I/I0) от λ; 2) независимость ελ от концентрации;

3) независимость lg(I/I0) от λ; 4) независимость lg(I0/I) от концентрации;

5) пропорциональная зависимость ελ от концентрации.

10. Тангенс угла наклона графика зависимости А = f(С) в случае соблюдения основного закона поглощения пропорционален…

Варианты ответов: 1) длине волны в максимуме поглощения;

2) интенсивности падающего излучения;

3) пропусканию раствора;

4) молярному коэффициенту поглощения.

5.2 Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Классификация физико-химических методов. Применение в анализе объектов окружающей среды. Основные преимущества физико-химических методов: чувствительность, селективность, экспрессность.

- Оптические методы. Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и способы их выражения. Ультрафиолетовая, инфракрасная и видимая области спектра. Спектры атомов и молекул. Их использование в аналитической химии. Закон поглощения электромагнитного излучения Бугера-Ламберта-Бера.

- Атомно-эмиссионный и атомно-абсорбционный методы. Источники атомизации и возбуждения, их характеристики.

- Спектрофотометрический метод. Реакции, используемые в фотометрическом методе. Выбор оптимальных условий их проведения. Причины отклонения от закона светопоглощения.

- Способы определения концентрации вещества в фотометрическом анализе. Применение спектрофотометрического метода для определения элементов и органических соединений.

- Электрохимические методы. Общая характеристика методов, Электрохимическая цепь, ячейка. Классификация электродов. Индикаторный электрод и электрод сравнения.

- Прямая потенциометрия. Ионоселективные электроды (стеклянный электрод, определение рН).

- Потенциметрическое титрование. Использование кислотно-основных реакций, реакций осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления.

- Способы определения точки эквивалентности при потенциометрическом титровании. Расчет результатов титрования.

- Сущность кондуктометрии и кулонометрии. Теоретические основы, законы Фарадея.

- Хроматография. Основные принципы метода. Классификации по типу подвижной и неподвижной фазы, механизму разделения и технике эксперимента.

- Основные понятия хроматографического анализа: «подвижная фаза», «неподвижная фаза», «элюент», «элюат», «константа распределения», «коэффициент распределения»,  «коэффициент разделения», «разрешение хроматографических пиков», «время удерживания», «удерживаемый объем».

- Принципиальная схема хроматографического прибора, назначение его составных частей.

- Типы, принцип работы и основные характеристики детекторов, применяемых в газовой и жидкостной хроматографии.

- Методы обработки хроматограмм и количественного расчета в хроматографическом анализе: нормировки, внешнего стандарта, внутреннего стандарта.

- Особенности газоадсорбционной и газожидкостной хроматографии. Требования к неподвижным жидким фазам в газохроматографическом анализе.

- Варианты жидкостной хроматографии. Отличие нормально- и обращенно-фазовых вариантов ВЭЖХ?

- Применение хроматографии для определения неорганических и органических веществ, анализа объектов окружающей среды.

6. Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов

Табл. 6.1 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование/аудиторная контрольная работа)

| № разделов дисциплин из табл. 6.1и 6.2 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | № 1-10 | 9-10 | 8-9 | 6-7 | 6 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) |  |  | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции |  |  | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий |  | 10 |  |  |  |  |

Табл. 6.2 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля, зачет (для всех форм обучения)

| № разделов дисциплин из табл. 6.1и 6.2 | Контролируемые компетенции (или их части) |  |  | Кол-во тестовых заданий |  | Количество правильных ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |  |  | № 1-15 |  | 13-15 | 12-13 |  | 8-11 | 8 |
| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) |  |  |  |  |  | 2530 | 2024 |  | 1519 | менее 15 |
| Уровни освоения компетенции |  |  |  |  |  | высокий | прод- винутый |  | пороговый |  |
| Всего заданий |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень вопросов к зачету |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) |  | 25-30 | 20-24 |  | 15-19 |  |  | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |  |  |
| Уровни освоения компетенции |  | высокий | продвинутый |  | пороговый |  |  |  |  |  |
| Точность и полнота ответа |  | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов |  | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |  |  | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |  |  |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студента. Промежуточная аттестация по дисциплине:

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 10 |
| Практические занятия | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

8. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | https://www.mnr.gov.ru/ |
| 2 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей Республики Коми | https://mpr.rkomi.ru/ |
| 3 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | https://www.mnr.gov.ru/ |
| 4 | База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы | http://www.tehlit.ru/ |
| 5 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий | http://window.edu.ru |
| 7 | Информационно-правовой портал | http://www.consultant.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gp ntb.ru/ |
| 10 | КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа | https://cyberleninka.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины  используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
|  | Геопортал Республики Коми | Соглашение об использовании информационных ресурсов и функций геоинформационного портала Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/Agreement) |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

При проведении производственной практики задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. № 202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. № 321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для выполнения индивидуального задания | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Аналитическая химия: физико-химические и физические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Мовчан [и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 236 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259010.

- Харитонов, Ю. Я.Аналитическая химия. Аналитика [Текст] : учеб. для студ. вузов по фармац. и нехим. спец. : в 2-х книгах / Ю. Я. Харитонов. – Изд. 3-е., испр. – Москва : Высш. шк, 2005. – Кн. 2 : Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. – 559 с.

- Харитонов, Ю. Я.Аналитическая химия. Аналитика [Текст] : учеб. для студ. вузов по фармац. и нехим. спец. : в 2-х книгах / Ю. Я. Харитонов. – Изд. 3-е, стер. – Москва : Высш. шк, 2005. – Кн. 1 : Общие теоретические основы. Качественный анализ. – 615 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 1 : Общие вопросы. Методы разделения. – 361 с.

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 2 : Методы химического анализа. – 503 с.

- Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Мовчан [и др.] ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Казань : КНИТУ, 2012. – 195 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259000&sr=1.

- Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений бакалавриата 240100.62 «Химическая технология», 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии ; сост. Э. И. Федорова. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001274.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Лурье, Ю. Ю. Справочник по аналитической химии [Текст] : справочное издание / Ю. Ю. Лурье. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1989. – 448 с.

- Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия [Текст] : [в 3-х частях] / [общ. ред.: И. П. Калинкин, В. М. Мосичев]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). Ч. 1. – 980 с.

- Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия [Текст] : [в 3-х частях] / [общ. ред.: И. П. Калинкин, В. М. Мосичев]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). Ч. 2. – 984 с.

- Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия [Текст] : [в 3-х частях] / [общ. ред.: И. П. Калинкин, В. М. Мосичев]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). Ч. 3. – 692 с.

- Справочник химика [Текст]. Т. 4. Аналитическая химия. Спектральный анализ. Показатели преломления. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1965. – 920 с.