МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Введение в профессиональную деятельность», Б1.О.14

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2021

Курс (заочная):  1                                Курс (очная): 1

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 4/144

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П. В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: получение знаний по основным направлениям производства тепловой энергии, основные термодинамические величины, характеристики пара, оборудование ТЭЦ

Задачи:

- Изучение основных вопросов производства тепловой энергии

- Изучение технологического процесса преобразования энергии топлива в тепловую и электрическую энергии

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к обязательной части ООП и базируется на знаниях физики, химии.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) | УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | УК-6.2 Планирует траекторию своего профессионального развития и предпринимает шаги по её реализации |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 60 |
| Часы на контроль (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 13,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 123 |
| Часы на контроль (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные величины, используемые в теплоэнергетике | 1 |  | 4 | 6 |  |  | 11 | УК-6.2 |
| 2 | Некоторые свойства водяного пара и воды | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | УК-6.2 |
| 3 | Некоторые свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | УК-6.2 |
| 4 | Энергетика и электрогенерирующие станции | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | УК-6.2 |
| 5 | Типы электростанций | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | УК-6.2 |
| 6 | Общее представление о тепловой электростанции | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | УК-6.2 |
| 7 | Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | УК-6.2 |
| 8 | Главный корпус ТЭС | 1 |  |  | 6 |  |  | 7 | УК-6.2 |
| 9 | Знакомство с основным оборудованием ТЭС | 1 |  | 4 | 6 |  |  | 11 | УК-6.2 |
| 10 | Ближайшие и отдаленные перспективы строительства ТЭС | 1 |  |  | 6 |  |  | 7 | УК-6.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | УК-6.2 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | УК-6.2 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | ИТОГО | 16 |  | 32 | 60 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные величины, используемые в теплоэнергетике | 0,5 |  | 4 | 12 |  |  | 16,5 | УК-6.2 |
| 2 | Некоторые свойства водяного пара и воды | 0,5 |  |  | 12 |  |  | 12,5 | УК-6.2 |
| 3 | Некоторые свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях | 0,5 |  |  | 12 |  |  | 12,5 | УК-6.2 |
| 4 | Энергетика и электрогенерирующие станции | 0,5 |  |  | 12 |  |  | 12,5 | УК-6.2 |
| 5 | Типы электростанций | 0,5 |  |  | 12 |  |  | 12,5 | УК-6.2 |
| 6 | Общее представление о тепловой электростанции | 0,5 |  |  | 12 |  |  | 12,5 | УК-6.2 |
| 7 | Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС | 0,5 |  | 4 | 12 |  |  | 16,5 | УК-6.2 |
| 8 | Главный корпус ТЭС | 0,5 |  |  | 13 |  |  | 13,5 | УК-6.2 |
| 9 | Знакомство с основным оборудованием ТЭС |  |  |  | 13 |  |  | 13 | УК-6.2 |
| 10 | Ближайшие и отдаленные перспективы строительства ТЭС |  |  |  | 13 |  |  | 13 | УК-6.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | УК-6.2 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | УК-6.2 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | ИТОГО | 4 |  | 8 | 123 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные величины, используемые в теплоэнергетике | ### Единица измерения СИ, измерение давление, температуры, объем, мощность, тепловая мощность | 1 | УК-6.2 |
| 2 | Некоторые свойства водяного пара и воды | Температура кипения, температура насыщения, перегретый пар, насыщенный пар, влажный пар. Связь между температурой кипения и давлением. | 2 | УК-6.2 |
| 3 | Некоторые свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях | Виды энергетических топлив, газ, мазут, уголь. Содержание горючей массы. | 2 | УК-6.2 |
| 4 | Энергетика и электрогенерирующие станции | Цель энергетики. Традиционная энергетика. Виды Энергетики. | 2 | УК-6.2 |
| 5 | Типы электростанций | ТЭС, районные электростанции, промышленные электростанции. | 2 | УК-6.2 |
| 6 | Общее представление о тепловой электростанции | Тепловой баланс станции, удельный расход топлива. Условное топливо. КПД станции. | 2 | УК-6.2 |
| 7 | Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС | Технологическая схема ТЭС, устройство ТЭС. Технологическая схема паротурбинной ТЭС. | 2 | УК-6.2 |
| 8 | Главный корпус ТЭС | Устройство главного корпуса ТЭС, Машиный зал, | 1 | УК-6.2 |
| 9 | Знакомство с основным оборудованием ТЭС | ###### Паровая турбина, конденсатор паровой турбины | 1 | УК-6.2 |
| 10 | Ближайшие и отдаленные перспективы строительства ТЭС | ###### Преимущества и недостатки ТЭС | 1 | УК-6.2 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные величины, используемые в теплоэнергетике | ### Единица измерения СИ, измерение давление, температуры, объем, мощность, тепловая мощность | 0,5 | УК-6.2 |
| 2 | Некоторые свойства водяного пара и воды | Температура кипения, температура насыщения, перегретый пар, насыщенный пар, влажный пар. Связь между температурой кипения и давлением. | 0,5 | УК-6.2 |
| 3 | Некоторые свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях | Виды энергетических топлив, газ, мазут, уголь. Содержание горючей массы. | 0,5 | УК-6.2 |
| 4 | Энергетика и электрогенерирующие станции | Цель энергетики. Традиционная энергетика. Виды Энергетики. | 0,5 | УК-6.2 |
| 5 | Типы электростанций | ТЭС, районные электростанции, промышленные электростанции. | 0,5 | УК-6.2 |
| 6 | Общее представление о тепловой электростанции | Тепловой баланс станции, удельный расход топлива. Условное топливо. КПД станции. | 0,5 | УК-6.2 |
| 7 | Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС | Технологическая схема ТЭС, устройство ТЭС. Технологическая схема паротурбинной ТЭС. | 0,5 | УК-6.2 |
| 8 | Главный корпус ТЭС | Устройство главного корпуса ТЭС, Машиный зал, | 0,5 | УК-6.2 |
| 9 | Знакомство с основным оборудованием ТЭС | ###### Паровая турбина, конденсатор паровой турбины |  |  |
| 10 | Ближайшие и отдаленные перспективы строительства ТЭС | ###### Преимущества и недостатки ТЭС |  |  |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.5. Содержание разделов дисциплины (по практикам) для студентов очной и заочной форм обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) |  | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оф | зф |  |
| 1 | Основные величины, используемые в теплоэнергетике | ### Единица измерения СИ, измерение давление, температуры, объем, мощность, тепловая мощность | 4 | 4 | УК-6.2 |
| 2 | Некоторые свойства водяного пара и воды | Температура кипения, температура насыщения, перегретый пар, насыщенный пар, влажный пар. Связь между температурой кипения и давлением. | 4 |  | УК-6.2 |
| 3 | Некоторые свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях | Виды энергетических топлив, газ, мазут, уголь. Содержание горючей массы. | 4 |  | УК-6.2 |
| 4 | Энергетика и электрогенерирующие станции | Цель энергетики. Традиционная энергетика. Виды Энергетики. | 4 |  | УК-6.2 |
| 5 | Типы электростанций | ТЭС, районные электростанции, промышленные электростанции. | 4 |  | УК-6.2 |
| 6 | Общее представление о тепловой электростанции | Тепловой баланс станции, удельный расход топлива. Условное топливо. КПД станции. | 4 |  | УК-6.2 |
| 7 | Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС | Технологическая схема ТЭС, устройство ТЭС. Технологическая схема паротурбинной ТЭС. | 4 | 4 | УК-6.2 |
| 8 | Главный корпус ТЭС | Устройство главного корпуса ТЭС, Машиный зал, |  |  |  |
| 9 | Знакомство с основным оборудованием ТЭС | ###### Паровая турбина, конденсатор паровой турбины | 4 |  | УК-6.2 |
| 10 | Ближайшие и отдаленные перспективы строительства ТЭС | ###### Преимущества и недостатки ТЭС |  |  |  |
| Всего |  |  | 32 | 8 |  |

5.6. Самостоятельная работа для студентов очной и заочной форм обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) |  | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оф | зф |  |  |
| 1 | Основные величины, используемые в теплоэнергетике | ### Единица измерения СИ, измерение давление, температуры, объем, мощность, тепловая мощность | 6 | 12 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 2 | Некоторые свойства водяного пара и воды | Температура кипения, температура насыщения, перегретый пар, насыщенный пар, влажный пар. Связь между температурой кипения и давлением. | 6 | 12 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 3 | Некоторые свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях | Виды энергетических топлив, газ, мазут, уголь. Содержание горючей массы. | 6 | 12 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 4 | Энергетика и электрогенерирующие станции | Цель энергетики. Традиционная энергетика. Виды Энергетики. | 6 | 12 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 5 | Типы электростанций | ТЭС, районные электростанции, промышленные электростанции. | 6 | 12 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 6 | Общее представление о тепловой электростанции | Тепловой баланс станции, удельный расход топлива. Условное топливо. КПД станции. | 6 | 12 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 7 | Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС | Технологическая схема ТЭС, устройство ТЭС. Технологическая схема паротурбинной ТЭС. | 6 | 12 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 8 | Главный корпус ТЭС | Устройство главного корпуса ТЭС, Машиный зал, | 6 | 13 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
| 9 | Знакомство с основным оборудованием ТЭС | ###### Паровая турбина, конденсатор паровой турбины | 6 | 13 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
|  | Ближайшие и отдаленные перспективы строительства ТЭС | ###### Преимущества и недостатки ТЭС | 6 | 13 | УК-6.2 | отчет по практической работе, проверка ДЗ |
|  | Итого |  | 60 | 123 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах – не предусмотрено

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

3. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям;

- методические рекомендации по подготовке контрольной работы;

- методические рекомендации по работе с литературой;

- учебно-методические материалы (контрольные вопросы, варианты контрольных работ);

- групповые и индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань»

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Результаты опроса | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Защита контрольных работ |  | 10 | 21 | 31 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 13 | 23 | 34 | 70 |
| Сдача экзамен (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 13 | 36 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Практическое занятие №1

Цель работы: Изучить основные параметры и состояния пара.

Программа работы:

1. Ознакомиться с теоретической частью лабораторной работы.

2. Определить давление при заданной температуре кипения для различных веществ, согласно таблицы 4, и рисунку 16. (Необходимо определить давление в мм. рт. ст., избыточное давление в ати, и давление в кг/см2, если 1 физ. ат =1,0333 кг/см2=760 мм. рт. ст.)

3. Составить отчет по выполненной работе.

Таблица 4

Данные для определения давления

| № варианта | tкипºС | Вещество | № варианта | tкипºС | Вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -90 | СО2 | 16 | 210 | Н2О |
| 2 | -80 | СО2 | 17 | 230 | Н2О |
| 3 | -70 | СО2 | 18 | 250 | Н2О |
| 4 | -50 | СО2 | 19 | 270 | Н2О |
| 5 | -30 | СО2 | 20 | 280 | Н2О |
| 6 | -10 | СО2 | 21 | 370 | Нg |
| 7 | 0 | СО2 | 22 | 390 | Нg |
| 8 | 10 | СО2 | 23 | 410 | Нg |
| 9 | 20 | СО2 | 24 | 430 | Нg |
| 10 | 30 | СО2 | 25 | 450 | Нg |
| 11 | 110 | Н2О | 26 | 470 | Нg |
| 12 | 130 | Н2О | 27 | 490 | Нg |
| 13 | 150 | Н2О | 28 | 510 | Нg |
| 14 | 170 | Н2О | 29 | 530 | Нg |
| 15 | 190 | Н2О | 30 | 550 | Нg |

Практическое занятие №2

Цель работы: Познакомиться с графиками тепловых нагрузок. Теоретическими аспектами отпуска теплоты промышленным предприятиям, на отопление, вентиляцию, и бытовые нужды. Ознакомиться с влиянием жесткости воды на системы горячего водоснабжения. Познакомиться со схемами подвода теплоты.

Программа работы:

1. Ознакомиться с принципами теплоснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей.

2. Построить графики тепловых нагрузок, согласно таблицы 5 Определить среднесуточную тепловую нагрузку за сутки.

3. Определить общее количество потребляемой теплоты по рисунку 22 формуле 3 и таблице 6.

Данные для выполнения расчетной части работы

Изменение расхода теплоты на бытовые нужды района Q, %         Таблица 5

| № варианта | Часы суток, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 1 | 20 | 10 | 45 | 45 | 60 | 80 | 65 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 |
| 2 | 10 | 20 | 10 | 50 | 65 | 85 | 70 | 70 | 80 | 60 | 95 | 85 |
| 3 | 30 | 30 | 20 | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 65 | 90 | 60 |
| 4 | 40 | 40 | 30 | 60 | 75 | 65 | 80 | 80 | 60 | 60 | 75 | 65 |
| 5 | 20 | 45 | 40 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 70 | 65 | 80 | 65 |
| 6 | 30 | 35 | 35 | 55 | 80 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 70 |
| 7 | 40 | 25 | 25 | 60 | 65 | 80 | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 75 |
| 8 | 10 | 15 | 15 | 35 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 | 85 | 80 | 70 |
| 9 | 25 | 10 | 10 | 25 | 70 | 60 | 75 | 75 | 80 | 60 | 85 | 80 |
| 10 | 35 | 20 | 20 | 40 | 75 | 65 | 80 | 80 | 85 | 65 | 75 | 65 |
| 11 | 45 | 25 | 30 | 50 | 70 | 60 | 75 | 75 | 70 | 65 | 85 | 85 |
| 12 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 65 | 60 | 60 | 65 | 70 | 90 | 70 |
| 13 | 25 | 30 | 35 | 45 | 65 | 75 | 65 | 65 | 70 | 75 | 95 | 65 |
| 14 | 35 | 35 | 25 | 45 | 70 | 80 | 70 | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 |
| 15 | 45 | 40 | 30 | 50 | 75 | 85 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 75 |
| 16 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 60 | 70 | 70 | 75 | 65 | 95 | 80 |
| 17 | 20 | 35 | 20 | 35 | 85 | 65 | 80 | 80 | 60 | 60 | 90 | 75 |
| 18 | 30 | 25 | 10 | 40 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 80 | 60 |
| 19 | 40 | 15 | 30 | 45 | 65 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 70 | 65 |
| 20 | 35 | 20 | 40 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 75 | 60 |
| 21 | 25 | 10 | 20 | 35 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 65 | 85 | 65 |
| 22 | 15 | 30 | 30 | 40 | 80 | 65 | 60 | 70 | 80 | 60 | 95 | 80 |
| 23 | 10 | 35 | 40 | 45 | 75 | 60 | 65 | 60 | 85 | 65 | 90 | 85 |
| 24 | 20 | 25 | 10 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 30 | 45 | 25 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 65 | 80 | 70 | 65 |
| 26 | 40 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 85 | 75 | 70 |
| 27 | 35 | 25 | 45 | 50 | 65 | 60 | 85 | 60 | 65 | 60 | 85 | 75 |
| 28 | 25 | 15 | 15 | 35 | 75 | 65 | 70 | 65 | 75 | 65 | 95 | 80 |
| 29 | 30 | 15 | 25 | 40 | 80 | 70 | 85 | 70 | 80 | 70 | 90 | 75 |
| 30 | 10 | 10 | 35 | 40 | 85 | 75 | 90 | 75 | 85 | 85 | 80 | 60 |

Данные для расчета общего количества потребляемой теплоты      Таблица 6

| № варианта | tн.мин | № варианта | tн.мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -32 | 16 | -34 |
| 2 | -25 | 17 | -35 |
| 3 | -22 | 18 | -36 |
| 4 | -20 | 19 | -37 |
| 5 | -18 | 20 | -38 |
| 6 | -21 | 21 | -39 |
| 7 | -23 | 22 | -40 |
| 8 | -24 | 23 | -17 |
| 9 | -26 | 24 | -16 |
| 10 | -27 | 25 | -15 |
| 11 | -28 | 26 | -14 |
| 12 | -29 | 27 | -13 |
| 13 | -30 | 28 | -12 |
| 14 | -31 | 29 | -10 |
| 15 | -33 | 30 | -9 |

## Примерный перечень вопросов к экзамену

- Основные единицы измерения теплофизических величин

- Что такое насыщенный пар?

- Что такое влажный и перегретый пар?

- Связь между температурой и давлением?

- Принцип работы теплообменников?

- Виды энергетических топлив?

- Газовое топливо?

- Жидкие топлива?

- Твердые топлива?

- Энергетика и цели энергетики?

- Традиционная и нетрадиционная энергетика?

- Типы электростанций?

- Тепловой баланс газомазутной ТЭС?

- Технологический процесс производства энергии на ТЭС

- Устройство градирни?

- Тепловая схема паротурбинной ТЭС?

- Устройство главного корпуса ТЭС?

- Паровая турбина?

- Конденсатор паровой турбины?

- Перспективы развития ТЭС.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) |  | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice |  | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice |  | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского |  | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip |  | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF |  | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far |  | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox |  | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome |  | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) |  | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL |  | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) |  | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение |  | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  |  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  |  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  |  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  |  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  |  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  |  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  |  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение |  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  |  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  |  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам |  | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы |  | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования |  | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Соловьев П.В., Введение в профессиональную деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / П. В. Соловьев ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,44 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2019. - on-line. - Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001778.pdf. - Авт. договор № 14. - Б. ц.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Введение в специальность. Электроэнергетика и электротехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Мастепаненко [и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Ставрополь, 2015. - 144 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438870.

Электронные информационные ресурсы

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс] :  утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».