МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой АИ, ЭиТЭ

_________________ Ю. Я. Чукреев

«_____»__________________20__ г.

методические указания

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

«Источники производства теплоты», Б1.О.37

направление подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

профиль Теплоэнергетика и теплотехника

программа подготовки Академический бакалавриат

Сыктывкар 20___

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

Содержание

Методические рекомендации по подготовке теоретического материала	4

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по дисциплине	5

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	6

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)	7

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям	7

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий	8

Методические рекомендации по работе с литературой	8

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8

# Методические рекомендации по подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает не только поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, но и самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

| Наименование раздела дисциплины | Контрольные вопросы |
| --- | --- |
| Источники производства теплоты | Источники производства теплоты |
| Системы теплоснабжения промпредприятий | Назначение, структура и классификация систем теплоснабжения промышленных предприятий. Их основные элементы. |
| Режимы регулирования | Задачи и структура регулирования отпуска теплоты из систем централизованного теплоснабжения. Методы регулирования и их сравнительные характеристики. |
| Гидравлический расчет ТС | Методики гидравлического расчета паропроводов, конденсатопроводов, водяных тепловых сетей. Методы и алгоритмы гидравлического расчета с использованием ЭВМ. |
| Гидравлический режим ТС | Основные требования к режиму давлений в тепловых сетях. Гидравлические разрегулировки и способы повышения гидравлической устойчивости систем теплоснабжения. |
| Теплофикационное оборудование ТЭЦ | Назначение, схемы и основное оборудование центральных тепловых подстанций и индивидуальных тепловых пунктов. Методика расчета и выбора основного оборудования тепловых подстанций. |

# Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по дисциплине

| Наименование раздела дисциплины | Наименование практической работы | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- |
| Источники производства теплоты | Источники тепловой энергии | Теплоэнергетические ресурсы. Энергетическое топливо: общие сведения, классификация, состав и характеристика, топливоснабжение энергопредприятий. Прием, хранение и подготовка к сжиганию твердого и жидкого топлива. Основные технологические схемы систем топливоподачи. Расчеты необходимого для полного сгорания воздуха, а также определение объемов продуктов сгорания. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания. Использование вторичных энергетических ресурсов. |
| Системы теплоснабжения промпредприятий | Системы теплоснабжения. | Основные сведения. Классификация потребителей теплоты. Расчетные тепловые нагрузки. Годовые расходы теплоты. Режимы теплопотребления. Принципиальные схемы систем теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения. Параметры теплоносителей в системах теплоснабжения. |
| Режимы регулирования | Теплоэлектроцентрали | Область применения. Основные преимущества использования комбинированной технологии производства тепловой и электрической энергии. Основное оборудование, устанавливаемое на ТЭЦ турбоагрегаты и котельные установки. Принципиальные тепловые схемы; методика расчета тепловых схем и выбор основного оборудования. Определение технико-экономических показателей ТЭЦ. |
| Гидравлический расчет ТС | Промышленно-отопительные котельные | Область применения. Классификация. Технологическая структура котельных. Тепловая мощность. Принципиальные схемы котельных различного назначения. Параметры и свойства теплоносителя. Расчет тепловых схем и выбор типа и мощности котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Основные технико-экономические показатели котельных. |
| Гидравлический режим ТС | Тепловые сети | Схемы и конфигурации тепловых сетей. Гидравлический режим. Задачи гидравлического расчета. Определение расчетных расходов воды и характеристик насосов. Резервирование магистральных тепловых сетей. Тепловой расчет. Основные расчетные зависимости. Методика теплового расчета. Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции. Выбор толщины теплоизоляционного слоя. Оборудование тепловых пунктов. Типы установок. Водо-водяные подогреватели. Смесительные узлы. Определение расчетных расходов воды типоразмера подогревателей. |
| Теплофикационное оборудование ТЭЦ | Источники тепловой энергии | Теплоэнергетические ресурсы. Энергетическое топливо: общие сведения, классификация, состав и характеристика, топливоснабжение энергопредприятий. Прием, хранение и подготовка к сжиганию твердого и жидкого топлива. Основные технологические схемы систем топливоподачи. Расчеты необходимого для полного сгорания воздуха, а также определение объемов продуктов сгорания. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания. Использование вторичных энергетических ресурсов. |

# Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Студентам необходимо ознакомиться:

с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

# Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.

# Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

# Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- при подготовке к экзамену (зачету) параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

# Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

# Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература

- Бушуев, С. К. Источники производства теплоты [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. К. Бушуев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001589.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Автономные источники электрической и тепловой энергии малой мощности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направления подготовки 13.03.01 « Теплоэнергетика и теплотехника» / А. Ф. Смоляков [и др.] ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. – 36 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/74030/.

- Источники производства теплоты. Расчет системы теплоснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта для студентов направления бакалавриата 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. : Т. Л. Леканова, С. К. Бушуев. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001317.pdf.

- Источники производства теплоты. Расчет тепловой схемы ТЭС [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта для студентов направления бакалавриата 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. : Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,52 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001301.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Справочник ресурсов возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива /показатели по территориям/ [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. П. П. Безруких. – Москва : ЭНЕРГИЯ, 2007. – 272 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58342.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах. Кн. 2 Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент / под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 3-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 564 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник : в 4-х книгах. Кн. 1. Общие вопросы / под общ. ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с.