МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Источники производства теплоты», Б1.О.37

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2022

Курс (заочная):   4                                Курс (очная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 7/252

Форма контроля: экзамен, курсовая работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: целью преподавания дисциплины "Источники производства теплоты" является обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавров.

Задачи: Задачей изучения дисциплины «Источники производства теплоты» является формирование у студентов знаний в области: принципа действия и устройства теплогенерирующих установок и систем теплоснабжения; теплового расчета и выбора основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей; тепловых схем ТЭЦ; физической сущности и закономерностей использования для теплоснабжения вторичных энергоресурсов

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Источники производства теплоты» относится к обязательной части учебного плана. Дисциплина «Источники производства теплоты» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, техническая термодинамика, Котельные установки и парогенераторы.

Дисциплина «Источники производства теплоты» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-4 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах | ОПК-4.2 Применяет знания основ гидрогазодинамики для расчетов теплотехнических установков и систем ОПК-4.4 Демонстрирует понимание основных законов термодинамики и термодинамических соотношений ОПК-4.5 Применяет знания основ термодинамики для расчетов термодинамических процессов, циклов и их показателей ОПК-4.6 Демонстрирует понимание основных законов и способов переноса теплоты и массы |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 98,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 48 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 48 |
| Другие виды контактной работы | 2,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | 1 |
| Самостоятельная работа (всего) | 119 |
| Часы на контроль (зачет) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 20,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 12 |
| Другие виды контактной работы | 2,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | 1 |
| Самостоятельная работа (всего) | 224 |
| Часы на контроль (зачет) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источники производства теплоты | 8 |  | 8 | 19 |  |  | 35 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 2. | Системы теплоснабжения промпредприятий | 8 |  | 8 | 20 |  |  | 36 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 3. | Режимы регулирования | 8 |  | 8 | 20 |  |  | 36 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 4. | Гидравлический расчет ТС | 8 |  | 8 | 20 |  |  | 36 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 5. | Гидравлический режим ТС | 8 |  | 8 | 20 |  |  | 36 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 6 | Теплофикационное оборудование ТЭЦ | 8 |  | 8 | 20 |  |  | 36 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Всего | 48 |  | 48 | 119 | 2,25 | 34,75 | 252 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источники производства теплоты | 1 |  | 2 | 37 |  |  | 40 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 2. | Системы теплоснабжения промпредприятий | 1 |  | 2 | 37 |  |  | 40 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 3. | Режимы регулирования | 1 |  | 2 | 37 |  |  | 40 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 4. | Гидравлический расчет ТС | 1 |  | 2 | 37 |  |  | 40 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 5. | Гидравлический режим ТС | 1 |  | 2 | 38 |  |  | 41 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 6 | Теплофикационное оборудование ТЭЦ | 1 |  | 2 | 38 |  |  | 41 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Всего | 6 |  | 12 | 224 | 2,25 | 7,75 | 252 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час), очная | Трудоемкость (час), заочная | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источники производства теплоты | Источники производства теплоты | 8 | 1 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 2. | Системы теплоснабжения промпредприятий | Назначение, структура и классификация систем теплоснабжения промышленных предприятий. Их основные элементы. | 8 | 1 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 3. | Режимы регулирования | Задачи и структура регулирования отпуска теплоты из систем централизованного теплоснабжения. Методы регулирования и их сравнительные характеристики. | 8 | 1 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 4. | Гидравлический расчет ТС | Методики гидравлического расчета паропроводов, конденсатопроводов, водяных тепловых сетей. Методы и алгоритмы гидравлического расчета с использованием ЭВМ. | 8 | 1 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 5. | Гидравлический режим ТС | Основные требования к режиму давлений в тепловых сетях. Гидравлические разрегулировки и способы повышения гидравлической устойчивости систем теплоснабжения. | 8 | 1 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 6 | Теплофикационное оборудование ТЭЦ | Назначение, схемы и основное оборудование центральных тепловых подстанций и индивидуальных тепловых пунктов. Методика расчета и выбора основного оборудования тепловых подстанций. | 8 | 1 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 48 | 6 |  |

5.4. Практические занятия

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.), очная | Трудо-емкость (час.), заочная | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источники тепловой энергии | Теплоэнергетические ресурсы. Энергетическое топливо: общие сведения, классификация, состав и характеристика, топливоснабжение энергопредприятий. Прием, хранение и подготовка к сжиганию твердого и жидкого топлива. Основные технологические схемы систем топливоподачи. Расчеты необходимого для полного сгорания воздуха, а также определение объемов продуктов сгорания. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания. Использование вторичных энергетических ресурсов. | 8 | 2 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 2. | Системы теплоснабжения. | Основные сведения. Классификация потребителей теплоты. Расчетные тепловые нагрузки. Годовые расходы теплоты. Режимы теплопотребления. Принципиальные схемы систем теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения. Параметры теплоносителей в системах теплоснабжения. | 8 | 2 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 3. | Теплоэлектроцентрали | Область применения. Основные преимущества использования комбинированной технологии производства тепловой и электрической энергии. Основное оборудование, устанавливаемое на ТЭЦ турбоагрегаты и котельные установки. Принципиальные тепловые схемы; методика расчета тепловых схем и выбор основного оборудования. Определение технико-экономических показателей ТЭЦ. | 8 | 2 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 4. | Промышленно-отопительные котельные | Область применения. Классификация. Технологическая структура котельных. Тепловая мощность. Принципиальные схемы котельных различного назначения. Параметры и свойства теплоносителя. Расчет тепловых схем и выбор типа и мощности котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Основные технико-экономические показатели котельных. | 8 | 2 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 5. | Тепловые сети | Схемы и конфигурации тепловых сетей. Гидравлический режим. Задачи гидравлического расчета. Определение расчетных расходов воды и характеристик насосов. Резервирование магистральных тепловых сетей. Тепловой расчет. Основные расчетные зависимости. Методика теплового расчета. Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции. Выбор толщины теплоизоляционного слоя. Оборудование тепловых пунктов. Типы установок. Водо-водяные подогреватели. Смесительные узлы. Определение расчетных расходов воды типоразмера подогревателей. | 8 | 2 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
| 6 | Теплофикационное оборудование ТЭЦ | Назначение, схемы и основное оборудование центральных тепловых подстанций и индивидуальных тепловых пунктов. Методика расчета и выбора основного оборудования тепловых подстанций. | 8 | 2 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 |
|  |  |  | 48 | 12 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.), очная | Трудо-емкость (час.), заочная | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источники тепловой энергии | Теплоэнергетические ресурсы. Энергетическое топливо: общие сведения, классификация, состав и характеристика, топливоснабжение энергопредприятий. Прием, хранение и подготовка к сжиганию твердого и жидкого топлива. Основные технологические схемы систем топливоподачи. Расчеты необходимого для полного сгорания воздуха, а также определение объемов продуктов сгорания. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания. Использование вторичных энергетических ресурсов. | 19 | 37 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 | Тест, отчет по практической работе |
| 2. | Системы теплоснабжения. | Основные сведения. Классификация потребителей теплоты. Расчетные тепловые нагрузки. Годовые расходы теплоты. Режимы теплопотребления. Принципиальные схемы систем теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения. Параметры теплоносителей в системах теплоснабжения. | 20 | 37 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 3. | Теплоэлектроцентрали | Область применения. Основные преимущества использования комбинированной технологии производства тепловой и электрической энергии. Основное оборудование, устанавливаемое на ТЭЦ турбоагрегаты и котельные установки. Принципиальные тепловые схемы; методика расчета тепловых схем и выбор основного оборудования. Определение технико-экономических показателей ТЭЦ. | 20 | 37 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 4. | Промышленно-отопительные котельные | Область применения. Классификация. Технологическая структура котельных. Тепловая мощность. Принципиальные схемы котельных различного назначения. Параметры и свойства теплоносителя. Расчет тепловых схем и выбор типа и мощности котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Основные технико-экономические показатели котельных. | 20 | 37 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 5. | Тепловые сети | Схемы и конфигурации тепловых сетей. Гидравлический режим. Задачи гидравлического расчета. Определение расчетных расходов воды и характеристик насосов. Резервирование магистральных тепловых сетей. Тепловой расчет. Основные расчетные зависимости. Методика теплового расчета. Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции. Выбор толщины теплоизоляционного слоя. Оборудование тепловых пунктов. Типы установок. Водо-водяные подогреватели. Смесительные узлы. Определение расчетных расходов воды типоразмера подогревателей. | 20 | 38 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 6. | Теплофикационное оборудование ТЭЦ | Назначение, схемы и основное оборудование центральных тепловых подстанций и индивидуальных тепловых пунктов. Методика расчета и выбора основного оборудования тепловых подстанций. | 20 | 38 | ОПК-4.2 ОПК-4.4 ОПК-4.5 ОПК-4.6 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| Всего часов |  |  | 119 | 224 |  |  |

6. Тематика курсовых проектов

Примерные темы курсовых проектов по дисциплине «Источники производства теплоты»

- Рассчитать тепловую схему ТЭС на средние параметры пара.

- Рассчитать тепловую схему ТЭС на высокие параметры пара.

- Таблица. Варианты заданий для курсового проекта

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Давление перегретого пара перед турбиной, Р, МПа | 3,5 | 9,0 | 3,5 | 9,2 | 3,5 | 9,2 | 3,5 | 9,5 | 3,5 |
| Температура перегретого пара перед турбиной t, °C | 435 | 535 | 435 | 536 | 435 | 536 | 435 | 535 | 435 |
| Давление пара на выходе из пароперегревателя Р, МПа | 4,0 | 9,8 | 4,0 | 9,8 | 4,0 | 9,8 | 4,0 | 9,7 | 4,0 |
| Температура перегретого пара перед турбиной t, °C | 440 | 540 | 440 | 540 | 440 | 540 | 440 | 539 | 440 |
| Место расположения ТЭС | г. Омск | г. Петрозаводск | г. Москва | г. Владивосток | г. Сыктывкар | г. Томск | г. Смоленск | г. Астрахань | г. Курск |
| Тип топлива | торф | газ | газ | газ | мазут | торф | газ | мазут | торф |
| Месторождение топлива | Кузнечное | Донецкое | Донецкое | Донецкое | Печорское | Кузнечное | Донецкое | Кузнечное | Кузнечное |

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 1 | 4 | 5 |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 4 | 5 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

- Классификация и принципиальные схемы систем теплоснабжения.

- Основные способы энергоснабжения промышленных предприятий. Область применения ТЭЦ и котельных.

- Теплопотребляющие процессы. Параметры теплоносителей в отмеченных процессах.

- Основная задача отопления промышленных и жилых помещений. Уравнение теплового равновесия отапливаемого здания.

- Максимальные часовые расходы теплоты и вентиляцию. Удельные отопительные и вентиляционные характеристики зданий.

- Годовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию и на горячее водоснабжение.

- Основные особенности различных систем централизованного теплоснабжения. Достоинства и недостатки.

- Основные особенности присоединения абонентских установок в закрытых системах теплоснабжение.

- Основные принципиальные схемы присоединения абонентских установок в открытых системах теплоснабжения.

- Основные особенности зависимой и независимой схем присоединения абонентских установок.

- Основные принципиальные схемы паровых систем теплоснабжения.

- Основные условия применения открытой и закрытой систем теплоснабжения

- Назначение и основное оборудование тепловых подстанций.

- Основные теплоносители а системах теплоснабжения. Параметры пара и воды. Область применения.

- Выбор системы теплоснабжения. Область применения трехтрубных водяных систем теплоснабжения.

- Классификация источников теплоснабжения. Область применения.

- Основное котло-турбинное оборудование ТЭЦ. Параметры теплофикационных отборов турбоагрегатов.

- Основные особенности принципиальной тепловой схемы ТЭЦ. Применение водогрейных котлов в теплофикационной установке ТЭЦ.

- Режимы работы ТЭЦ. Выбор основного и вспомогательного оборудования.

- Основные энергетические показатели ТЭЦ.

- Основные проектные показатели ТЭЦ.

- Классификация котельных. Назначение и область применения.

- Принципиальная тепловая схема промышленной паровой котельной. Основное оборудование, назначение и технические характеристики.

- Принципиальная тепловая схема водогрейной отопительной котельной. Основные режимы работы котлов.

- Принципиальная тепловая схема промышленно-отопительной котельной. Основное оборудование. Схема регулирования сетевой воды на входе в котел.

- Выбор сетевых насосов для работы котельных установок.

- Энергетические показатели котельных. Способы определения.

- Экономические показатели котельных. Способы определения.

- Режимные показатели котельных. Способы определения.

- Структура капитальных вложений в котельные.

- Ежегодные издержки производства котельных. Основные статьи затрат.

- Основное оборудование теплофикационной установки ТЭЦ.

- Выбор типа котельной, количества и мощности котлов. Резерв котельной - явный и скрытый.

- Выбор сетевых подогревателей и насосов котельной.

- Назначение и устройство деаэраторов питательной и сетевой воды.

- Арматура и трубопроводы, применяемые в котельных установках. Назначение и основные технические характеристики.

- Основные методы резервирования магистральных тепловых сетей. Коэффициент резервирования по диаметру, по расчетному расходу теплоносителя.

- Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи. Расчетное определение падения давления теплоносителя в тепловых сетях.

- Тепловой расчет тепловых сетей. Основные цели расчета.

- Выбор изоляции для трубопроводов. Определение критической толщины тепловой изоляции трубопроводов.

- Основные способы подготовки добавочной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей.

- Основные рабочие циклы фильтров-осветителей воды.

- Основные способы умягчения воды. Реакции ионного обмена.

- Нормы качества воды и пара для котлов и тепловых сетей.

- Классификация энергетического топлива. Основные технические характеристики.

- Прием и хранение твердого топлива на энергопредприятиях. Нормы проектирования топливных хозяйств ТЭЦ и котельных.

- Выбор системы пылеприготовления для размола ископаемых углей разных марок.

- Основные условия экономичной эксплуатации пылесистем. Нормы при-сосов холодного воздуха и температуры подогрева пылевоздушной системы.

- Системы пылеприготовления с молотковыми мельницами и ШБМ. Принципиальные схемы и основное оборудование.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

1. Теплопотребляющие процессы. Параметры теплоносителя

а)	низкотемпературные
1)50 	700С;

2)70 	 900С;

3)90 	 1100С;

4)110 	 1500С;

5)110 	 1500С.

б)	Среднетемпературные

1)100 	120°С;

2)120 	1400С;

3)140 	 1700С;

4)170 	 2000С;

5) 50 	700С;

в)	Высокотемпературные

- 250 	3000С;

- 300 	3500С;

- 340 . .4000С;

- 400 .. .4500С;

- более 4500С.

2. Основные параметры теплоносителя в тепловых водяных сетях открытых систем теплоснабжения

- 70 . .950С;

- 90	    1100С;

- 50	    700С;

- 70	 1500С;

- 110 ... 1200С.

3. Количество режимов водогрейных котлов

- 1 - зимний;

- 1 - летний;

- 1 - пиковый;

- 1 - основной;

- 2-основной и пиковый.

4. Номинальное значение перегретого пара котлов высокого давления ТЭЦ (14

МПа)

- 500 	5100С;

- 510 	 5300С;

- 530 	 5400С;

- 545 	 5550С;

- 555	560 0С

5. Номинальное значение температуры питательной воды низкого давления

- 50°С;

- 60°С;

- 70°С;

- 80°С;

- 100°С.

6.	Номинальное значение температуры питательной воды котлов высокого дав-
ления

1)100°С;

2)210°С;

3)220°С;

4)230°С;

5)240°С.

7.	Номинальное значение температуры питательной воды котлов СКД

1)200°С;

2)220°С;

3)240°С;

4)260°С;

5)250°С;

8. Минимальное значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе открытой системы теплоснабжения

1)50°С;

2)70°С;

3)90°С;

4)110°С;

5)130°С.

9. Основной способ регулирования температуры сетевой воды на входе в водогрейный котел;

1)тепловой нагрузкой топки;

2)изменением расхода сетевой воды;

3)за счет рециркуляций горячей сетевой воды;

4)за счет изменения расхода топлива;

5)за счет изменения циркуляции сетевой воды в котле.

10. Сколько сетевых насосов устанавливается в отопительной котельной

- по расходу сетевой воды в теплосетях;

- по расходу сетевой воды с запасом по производительности не менее 10% и 150/0 по напору;

- по п. 2 но не менее 2 (один резервный);

- по тепловой нагрузке водогрейных котлов.

11. Структура капитальных вложений в котельные, - из каких статей она состоит?

1)из стоимости оборудования;

2)из стоимости строительно-монтажных работ;

3)прочих расходов;

4)из стоимости проектных работ;

5)из первых трех статей.

12.	При какой температуре работает вакуумный деаэратор?

1)300С;

2)400С;

3)500С;

4)600С.

5)700С.

13.	Чем отличается отопительная котельная от промышленной?

1)котельными установками; 2)теплоносители;

3)параметры теплоносителя; 4)составом оборудования.

5) ничем.

14. Величина проектного расстояния между секционирующими запорными задвижками. Способ определения

1) равно времени снижения температуры в отапливаемых помещениях до 12 .... 14°С;

- расстояние выбирается равным 1,0 км;

- расстояние выбирается равным 2 ... 3 км.

4) равно времени снижения температуры в отапливаемых помещениях до 10 .... 12°С;

- расстояние выбирается равным 5,0 км;

15.	Сколько резервирующих секций применяется в тепловых сетях?

1)одна;

2)две;

3)три;

4)четыре;

5)до_ 5 ... 6.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Кабинет «Учебная аудитория для курсового проектирования», ул. Ленина, д. 39, каб. №301-1, 207-2, 316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Бушуев, С. К. Источники производства теплоты [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. К. Бушуев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001589.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Автономные источники электрической и тепловой энергии малой мощности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направления подготовки 13.03.01 « Теплоэнергетика и теплотехника» / А. Ф. Смоляков [и др.] ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. – 36 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/74030/.

- Источники производства теплоты. Расчет системы теплоснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта для студентов направления бакалавриата 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. : Т. Л. Леканова, С. К. Бушуев. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001317.pdf.

- Источники производства теплоты. Расчет тепловой схемы ТЭС [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта для студентов направления бакалавриата 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. : Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,52 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001301.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Справочник ресурсов возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива /показатели по территориям/ [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. П. П. Безруких. – Москва : ЭНЕРГИЯ, 2007. – 272 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58342.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах. Кн. 2 Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент / под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 3-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 564 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник : в 4-х книгах. Кн. 1. Общие вопросы / под общ. ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с.