МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Контроль качества топлива на тепловых электростанциях и котельных», Б1.В.ДВ.03.02

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2022

Курс (заочная):   5                                Курс (очная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 4/144

Форма контроля: диф.зачет , контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: изучение свойств энергетического топлива и масел, а также технологии подготовки топлива к использованию.

Задачи:

- познакомить обучающихся со свойствами энергетических топлив и масел;

- дать информацию о подготовке топлива к сжиганию на тепловых электрических станциях;

- научить методикам исследования качества энергетических топлив и масел.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Контроль качества топлива на ТЭС и котельных» относится к вариативной  части учебного плана. Дисциплина «Контроль качества топлива на ТЭС и котельных» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Источники производства теплоты, Котельные установки и парогенераторы, Техническая термодинамика, Топливо и теория горения.

Дисциплина «Контроль качества топлива на ТЭС и котельных» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности | ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 95,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 12,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 128 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виды энергетического топлива, его происхождение, свойства и характеристики | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 2 | Доставка и подготовка твердого топлива к сжиганию | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 3 | Системы пылеприготовления | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 4 | Свойства и характеристики твердого топлива | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 5 | Горение твердого топлива | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 6 | Подготовка и сжигание топочного мазута | 2 |  | 2 | 7 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 7 | Подготовка и сжигание газового топлива | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 8 | Контроль качества топлива | 2 |  | 3 | 7 |  |  | 12 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 9 | Газификация твердого топлива | 1 |  | 3 | 7 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 10 | Пиролиз твердого топлива | 2 |  | 3 | 8 |  |  | 13 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 11 | Комплексное использование топлива на тепловых электростанциях | 1 |  | 3 | 8 |  |  | 12 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 12 | Энергетические масла и смазки в энергетике | 1 |  | 3 | 8 |  |  | 12 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 13 | Контроль качества масел | 1 |  | 3 | 8,85 |  |  | 12,85 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 16 |  | 32 | 64 | 0,15 |  | 144 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виды энергетического топлива, его происхождение, свойства и характеристики | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 2 | Доставка и подготовка твердого топлива к сжиганию | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 3 | Системы пылеприготовления | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 4 | Свойства и характеристики твердого топлива | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 5 | Горение твердого топлива | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 6 | Подготовка и сжигание топочного мазута | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 7 | Подготовка и сжигание газового топлива | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 8 | Контроль качества топлива | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 9 | Газификация твердого топлива | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 10 | Пиролиз твердого топлива | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 11 | Комплексное использование топлива на тепловых электростанциях | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 12 | Энергетические масла и смазки в энергетике | 0,5 |  | 0,5 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 13 | Контроль качества масел |  |  |  | 8 |  |  | 8 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 6 |  | 6 | 128 | 0,15 | 3,85 | 140 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| №п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.), очная | Трудоемкость (час.), заочная | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виды энергетического топлива, его происхождение, свойства и характеристики | Исходные органические вещества. Стадии углефикации. Бурые угли. Каменные угли. Антрациты. Горючие сланцы. Нефть. Природный горючий газ. Составные части топлива. Расчетные массы топлива. Пересчеты состава топлива. Ресурсы органического топлива. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 2 | Доставка и подготовка твердого топлива к сжиганию | Принципиальная технологическая схема топливоподачи ТЭС и котельных, работающих на твердом топливе. Приемные разгрузочные устройства. Хранение топлива на ТЭС и котельных. Размораживающие устройства. Ленточные конвейеры. Дробильные установки. Вспомогательные механизмы топливоподачи. Бункеры системы топливоподачи. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 3 | Системы пылеприготовления | Принципиальные технологические схемы пылеприготовления. Основное оборудование систем пылеприготовления: бункеры, сушилки, мельницы, сепараторы, циклоны, вентиляторы, смесители пыли, пыледелители, пылеконцентраторы. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 4 | Свойства и характеристики твердого топлива | Плотность. Пористость. Сыпучесть. Гранулометрический состав. Механическая прочность. Выход летучих веществ. Спекаемость. Теплофизические свойства. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 5 | Горение твердого топлива | Горение углерода. Кинетический режим горения твердого топлива. Диффузионный режим горения твердого топлива. Скорость горения. Особенности горения реального твердого топлива. Роль летучих веществ топлива в процессе горения. Реакционная способность топлива. Продукты сгорания. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 6 | Подготовка и сжигание топочного мазута | Распыливание топлива. Степень дробления капель. Качество распыливания жидкого топлива. Горение капли дистиллятного топлива. Горение мазута. Фронт горения. Горение летучих веществ. Горение коксового остатка. Уменьшение недожога. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 7 | Подготовка и сжигание газового топлива | Горение неподвижной газовой смеси. Фронт горения. Скорость распространения пламени. Горение движущейся газовой смеси. Сжигание газового топлива в топках паровых котлов. Диффузионный режим горения. Смешанный режим горения. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 8 | Контроль качества топлива | Определение степени неоднородности топлива. Расчет норм отбора проб топлива. Отбор и обработка объединенных проб топлива. Подготовка проб к анализу. Объем контроля качества топлива на тепловых электростанциях. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 9 | Газификация твердого топлива | Использование потенциального химического тепла топлива. Полнота тепловыделения. Химические реакции, протекающие при газификации. Степень газификации. Константа равновесия реакций конверсии. Технология газификации твердого топлива. Устройства для газификации. Газификация крупнокускового топлива. Газификация мелкозернистого топлива. Углекислотная газификация. Газификация пылевидного топлива. Расчет основных показателей газификации твердого топлива. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 10 | Пиролиз твердого топлива | Скорость нагрева. Давление при пиролизе. Состав среды. Способы нагрева топлива при быстром пиролизе. Газовый теплоноситель. Твердый теплоноситель. Расчет нагрева топлива газовым теплоносителем. Кинетика быстрого пиролиза. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 11 | Комплексное использование топлива на тепловых электростанциях | Схема термической переработки твердого топлива на электростанции при его комплексном энерготехнологическом использовании. Схема комплексного использования твердого топлива на базе ТЭС в режиме его быстрого пиролиза. Схема комплексного использования угля на базе ТЭС при его пирогазификации. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 12 | Энергетические масла и смазки в энергетике | Назначение масел. Виды смазочных материалов и способы их получения. Классификация минеральных масел. Свойства и характеристики нефтяных и синтетических масел. Старение нефтяных масел в процессе их эксплуатации. Присадки, улучшающий эксплуатационные свойства масел. | 1 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 13 | Контроль качества масел | Приемка масел. Входной контроль качества масел. Эксплуатационный контроль качества турбинных масел. Контроль качества трансформаторного масла. | 1 |  | ПК-2.1 ПК-4.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 | 6 |  |

5.4. Практические занятия

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.), очная | Трудоемкость (час.), заочная | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виды энергетического топлива, его происхождение, свойства и характеристики | Расчеты расхода топлива на ТЭС в зависимости от их мощности. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 2 | Доставка и подготовка твердого топлива к сжиганию | Элементный состав твердого и жидкого топлива. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 3 | Системы пылеприготовления | Пересчет состава топлива заданной массы на другую искомую массу. Тепловой и воздушный баланс системы пылеприготовления | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 4 | Свойства и характеристики твердого топлива | Элементный состав газового топлива. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 5 | Горение твердого топлива | Расчет теоретического и действительного расхода воздуха на горение. Пересчет элементного состава газового топлива на условное твердое топливо в процентах. Расчет состава продуктов сгорания. Расчет коэффициента избытка воздуха. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 6 | Подготовка и сжигание топочного мазута | Расчет теплоты сгорания топлива по данным элементного и технического состава. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 7 | Подготовка и сжигание газового топлива | Пересчет теплоты сгорания с одной массы на другую. | 2 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 8 | Контроль качества топлива | Определение затрат тепла на размораживание мазута в зимнее время. | 3 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 9 | Газификация твердого топлива | Определение теплового баланса процесса газификации твердого топлива. Определение материального баланса процесса газификации угля. | 3 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 10 | Пиролиз твердого топлива | Расчет процесса пиролиза угля при его комплексном использовании. | 3 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 11 | Комплексное использование топлива на тепловых электростанциях | Расчет теоретических и действительных объемов продуктов сгорания. | 3 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 12 | Энергетические масла и смазки в энергетике | Энергетические масла и смазки в энергетике | 3 | 0,5 | ПК-2.1 ПК-4.1 |
| 13 | Контроль качества масел | Контроль качества масел | 3 |  | ПК-2.1 ПК-4.1 |
|  | Всего часов |  | 32 | 6 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.), очная | Трудоемкость (час.), заочная | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виды энергетического топлива, его происхождение, свойства и характеристики | Ресурсы органического топлива. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 2. | Доставка и подготовка твердого топлива к сжиганию | Вспомогательные механизмы топливоподачи. Бункеры системы топливоподачи. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 3. | Системы пылеприготовления | Основное оборудование систем пылеприготовления: бункеры, сушилки, мельницы, сепараторы, циклоны, вентиляторы, смесители пыли, пыледелители, пылеконцентраторы. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 4. | Свойства и характеристики твердого топлива | Плотность. Пористость. Сыпучесть. Гранулометрический состав. Механическая прочность. Выход летучих веществ. Спекаемость. Теплофизические свойства. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 5. | Горение твердого топлива | Особенности горения реального твердого топлива. Роль летучих веществ топлива в процессе горения. Реакционная способность топлива. Продукты сгорания. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 6. | Подготовка и сжигание топочного мазута | Горение мазута. Фронт горения. Горение летучих веществ. Горение коксового остатка. Уменьшение недожога. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 7. | Подготовка и сжигание газового топлива | Сжигание газового топлива в топках паровых котлов. Диффузионный режим горения. Смешанный режим горения. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 8. | Контроль качества топлива | Подготовка проб к анализу. Объем контроля качества топлива на тепловых электростанциях. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 9 | Газификация твердого топлива | Газификация мелкозернистого топлива. Углекислотная газификация. Газификация пылевидного топлива. Расчет основных показателей газификации твердого топлива. | 7 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 10 | Пиролиз твердого топлива | Расчет нагрева топлива газовым теплоносителем. Кинетика быстрого пиролиза. | 8 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 11 | Комплексное использование топлива на тепловых электростанциях | Схема комплексного использования угля на базе ТЭС при его пирогазификации. | 8 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 12 | Энергетические масла и смазки в энергетике | Свойства и характеристики нефтяных и синтетических масел. Старение нефтяных масел в процессе их эксплуатации. Присадки, улучшающий эксплуатационные свойства масел. | 8 | 10 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 13 | Контроль качества масел | Контроль качества трансформаторного масла. | 8,85 | 8 | ПК-2.1 ПК-4.1 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| Всего часов |  |  | 95,85 | 128 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 4 | 4 |
| Итого интерактивных занятий |  | 4 | 4 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Виды энергетического топлива, его происхождение, свойства и характеристики.

- Исходные органические вещества. Стадии углефикации.

- Бурые угли. Каменные угли. Антрациты. Горючие сланцы. Нефть.

- Природный горючий газ. Составные части топлива.

- Расчетные массы топлива. Пересчеты состава топлива.

- Ресурсы органического топлива.

- Доставка и подготовка твердого топлива к сжиганию.

- Принципиальная технологическая схема топливоподачи ТЭС, работающей на твердом топливе.

- Приемные разгрузочные устройства. Хранение топлива на ТЭС.

- Размораживающие устройства. Ленточные конвейеры. Дробильные установки.

- Вспомогательные механизмы топливоподачи. Бункеры системы топливоподачи.

- Системы пылеприготовления.

- Принципиальные технологические схемы пылеприготовления.

- Основное оборудование систем пылеприготовления: бункеры, сушилки, мельницы, сепараторы, циклоны, вентиляторы, смесители пыли, пыледелители, пылеконцентраторы.

- Свойства и характеристики твердого топлива. Плотность. Пористость. Сыпучесть. Гранулометрический состав. Механическая прочность. Выход летучих веществ. Спекаемость. Теплофизические свойства.

- Горение твердого топлива.

- Горение углерода. Кинетический режим горения твердого топлива.

- Диффузионный режим горения твердого топлива. Скорость горения.

- Особенности горения реального твердого топлива.

- Роль летучих веществ топлива в процессе горения.

- Реакционная способность топлива.

- Продукты сгорания.

- Подготовка и сжигание топочного мазута.

- Распыливание топлива. Степень дробления капель. Качество распыливания жидкого топлива.

- Горение капли дистиллятного топлива.

- Горение мазута. Фронт горения.

- Горение летучих веществ.

- Горение коксового остатка. Уменьшение недожога.

- Подготовка и сжигание газового топлива.

- Горение неподвижной газовой смеси. Фронт горения. Скорость распространения пламени.

- Горение движущейся газовой смеси. Сжигание газового топлива в топках паровых котлов.

- Диффузионный режим горения. Смешанный режим горения.

- Контроль качества топлива.

- Определение степени неоднородности топлива. Расчет норм отбора проб топлива.

- Отбор и обработка объединенных проб топлива.

- Подготовка проб к анализу. Объем контроля качества топлива на тепловых электростанциях.

- Газификация твердого топлива.

- Использование потенциального химического тепла топлива.

- Полнота тепловыделения.

- Химические реакции, протекающие при газификации. Степень газификации.

- Константа равновесия реакций конверсии.

- Технология газификации твердого топлива.

- Устройства для газификации. Газификация крупнокускового топлива.

- Газификация мелкозернистого топлива.

- Углекислотная газификация.

- Газификация пылевидного топлива.

- Расчет основных показателей газификации твердого топлива.

- Пиролиз твердого топлива.

- Скорость нагрева. Давление при пиролизе. Состав среды.

- Способы нагрева топлива при быстром пиролизе.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

1. Элементарный состав рабочего топлива выражается уравнением: Ср+Нр+Ор+Nр+Sр+Ар+Wр=100%. Какие органические соединения являются горючей частью топлива?

1) Ср; Ор; Sр; Wр

2) Ср; Нр; Sр; Nр; Ор

3) Ср; Sр; Ар; Wр

4) Ор; Wр; Ар; Nр

2. Теплоту сгорания жидкого и твёрдого топлива вычисляют по формуле Д.И.Менделеева. Какая формула правильная при определении высшего удельного количества теплоты сгорания?

1) Qв=339С+1256Н-109 (0-S)

2) Qв=339С+1256Н+109 (0-S)

3) Qв=339С+1256Н-109 (0+S)

4) Qв=339С-1256Н+109 (0-S)

3. Основную массу вещества нефти составляют углеводороды трёх главных групп:

1) парафиновые (цикланы); нафтеновые (алканы); ароматические (арены);

2) парафиновые (арены); нафтеновые (цикланы); ароматические (алканы);

3) парафиновые (алканы); нафтеновые (цикланы); ароматические (арены);

4) парафиновые (алканы); нафтеновые (арены); ароматические (цикланы).

4. Что принято за условное топливо?

1) донецкий каменный уголь		Qн=29307  кДж/кг

2) антрацит					Qн=30230  кДж/кг

3) бурый уголь				Qн=14235  кДж/кг

4) нефть					Qн=41867  кДж/кг

5. При каком способе очистки  из масла удаляются смолисто-асфальтовые вещества?

1) кислотно-щелочная очистка масел

2) селективная очистка масел

3) деасфальтизация масел

4) депарафинизация масел

6. Каким прибором измеряют плотность нефтепродуктов?

1) гидрометром

2) ареометром

3) вискозиметром

4) манометром

7. Октановым числом (0.Ч) называется:

1) процентное содержание (по объёму) цетана в смеси с Н-гептаном

2) процентное содержание Н-гексадекана  в смеси с Н-гептаном

3) процентное содержание  изооктана в смеси с Н-гексадеканом

4) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

8. Какая температура замерзания зимнего дизельного топлива?

1) t3= - 25

2) t3= - 30

3) t3= - 45

4) t3= - 55

9. У дизельных топлив цетановое число должно быть не менее:

1) С4 – 30

2) С4 - 35

3) С4 - 40

4) С4 - 45

10. При какой температуре согласно ГОСТ 305-85 измеряют вязкость масел?

1) t = 20 ºС

2) t = 40 ºС

3) t = 50 ºС

4) t = 100 ºС

11. Присадка – вещество, добавляемое к топливу для придания ему новых свойств или изменение существующих. Какие функции выполняют депрессорные присадки?

1) уменьшают дымность выхлопа

2)  предотвращают образование кристаллов льда в топливе

3) повышают октановое и цетановое число топлив

4) снижают температуру застывания топлив

12. Существует шесть групп (А,Б,В,Г,Д,Е) моторных масел. Для каких двигателей предназначена группа Д?

1) для высокофорсированных дизельных двигателей

2) для высокофорсированных карбюраторных двигателей

3) для высокофорсированных дизельных двигателей, работающих в тяжёлых условиях

4) для высокофорсированных карбюраторных двигателей, работающих в тяжёлых условиях

13. Каким прибором измеряют вязкость масла?

1) гидрометром

2) нефтеденсиметром

3) вискозиметром

4) ареометром

14. Смазка МЛи 3/13-3; буква М – многоцелевая; Ли – загущена литиевым мылом; предназначена для применения при температурах:

1) 30…1300С

2) -30…1300С

3) -3…1000С

4) 3…1000С

15. Что характеризует «пенетрация»  смазки?

1) предел прочности

2) густоту смазки

3) вязкость смазки

4) стабильность смазки

ключи:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Казакова, Е. Г. Контроль качества топлива на ТЭС и котельных [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. Г. Казакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001582.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Топливо. Тепловой баланс котельного агрегата [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения / А. А. Куликов [и др.] ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : СПбЛТУ, 2012. – 64 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/45413/.

Научная литература

- Ассад, М. С. Продукты сгорания жидких и газообразных топлив: образование, расчет, эксперимент [Электронный ресурс] : [монография] / М. С. Ассад, О. Г. Пенязьков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : Белорусская наука, 2010. – 305 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142285.

- Бойко, Е. А. Реакционная способность энергетических углей [Электронный ресурс] : монография / Бойко Е. А. ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. – 608 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229367.