МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«технологическая практика» Б2.О.02 (П)

Наменование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Способ проведения практики: стационарная/ выездная

Форма проведения:  дискретная

Год начала подготовки: 2022

| Форма обучения | д/о | з/о |
| --- | --- | --- |
| Курс | 3 | 4 |
| Семестр | 6 |  |
| Количество недель | 4 | 4 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ/часах | 6/216 | 6/216 |
| Форма контроля | Зачет с оценкой |  |

Сыктывкар 202__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель практики – получение практических навыков организации профессиональной деятельности: ознакомление с теплоэнергетическим оборудованием и его работой; изучение видов технологических процессов и оборудования одного из теплоэнергопроизводств; изучение организации эксплуатации и ремонтов основного и вспомогательного оборудования промышленной ТЭЦ, производственной или отопительной котельной

Задачи технологической  практики

Основными задачами практики являются: ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка; изучение Правил техники безопасности, Правил противопожарной безопасности; Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок и систем; изучение прав и обязанностей руководителей цеха, участка, приобретение навыков работы с технической документацией; навыков обращения с технологическими средствами разработки и ведения эксплуатационной документации; ознакомление с особенностями конкретных промышленных предприятий, научно-исследовательских или проектно-конструкторских организаций; ознакомление с методами конкретного планирования производства для дальнейшей их профессиональной деятельности в качестве бакалавра-промтеплоэнергетика.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра (магистра) в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности следующих индикаторов компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-3 Готов к обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности и разработке экозащитных мероприятий | ПК-3.1 Демонстрирует знание нормативов по обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности | ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности |

2.2. Область профессиональной деятельности  (расписывается согласно ФГОС ВО 3++)

20 Электроэнергетика (в сферах теплоэнергетики и теплотехники).

2.3. Типы задач профессиональной деятельности

Тип задач профессиональной деятельности – производственно-технологические

2.4. Вид и тип практики.

Производственная практика. Преддипломная практика.

2.5. Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятельности выпускников согласно ООП ВО

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:

- объекты малой энергетики;

- установки системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии;

- котельные установки различного назначения;

- компрессорные установки, холодильные установки;

- системы кондиционирования воздуха;

- вспомогательное теплотехническое оборудование;

- тепло- и массообменные аппараты различного назначения;

- системы топливоснабжения топливо и масла;

- объекты нетрадиционной и возобновляемой энергетики.

3. Место практики в структуре ООП ВО

Практика относится к части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, основывается на знаниях и умениях, полученных при изучении таких дисциплин, как: материаловедение и технология конструкционных материалов; физика; химия; основы законодательства в теплоэнергетике.

Навыки, полученные при прохождении данной практики, позволят закрепить полученные знания, а также собрать материалы для курсового проектирования.

| № п/п | Наименование компетенции | Наименование индикатора | Предшествующие дисциплины и практики ООП | Последующие дисциплины и практики ООП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности | Б1.В.11 Охрана труда Б1.В.07 Системы газоснабжения Б1.В.03 Физико-химические основы водоподготовки | Б1.В.04 Производственное обучение Б1.В.06 Технологические энергоносители Б1.В.09 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Б1.В.12 Тепломассообменное оборудование предприятий Б1.В.ДВ.03.01 Тепловые и атомные электрические станции Б1.В.ДВ.04.02 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности Б1.В.ДВ.05.02 Организация и планирование ремонтов систем теплоснабжения Б1.В.ДВ.06.01 Установки очистки сточных вод и промышленных газов Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности | Б1.В.07 Системы газоснабжения Б1.В.08 Состояние и перспективы развития систем теплоснабжения Б1.В.01 Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий Б1.В.03 Физико-химические основы водоподготовки Б1.В.05 Потребители теплоты | Б1.В.06 Технологические энергоносители Б1.В.ДВ.02.02 Диагностика в теплоэнергетике Б1.В.ДВ.03.01 Тепловые и атомные электрические станции Б1.В.ДВ.03.02 Контроль качества топлива на тепловых электростанциях и котельных Б1.В.ДВ.04.01 Организация учета и регулирование энергопотребления Б1.В.ДВ.05.01 Нагнетатели и тепловые двигатели |
| 3 | ПК-3 Готов к обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности и разработке экозащитных мероприятий | ПК-3.1 Демонстрирует знание нормативов по обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности |  | Б1.В.10 Экологическая безопасность Б1.В.ДВ.06.01 Установки очистки сточных вод и промышленных газов |
| 4 | ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности | ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности | Б1.В.02 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии Б1.В.05 Потребители теплоты Б1.В.08 Состояние и перспективы развития систем теплоснабжения | Б1.В.ДВ.02.01 Влияние характеристик топлива на работу тепловых электростанций и котельных Б1.В.ДВ.03.02 Контроль качества топлива на тепловых электростанциях и котельных Б1.В.ДВ.04.01 Организация учета и регулирование энергопотребления |

4. Содержание практики

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели.

Таблица 4– Содержание учебной практики

| 1 | Разделы (этапы) практики | Сроки выполнения раздела (этапа) и предусмотренных индивидуальных заданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формы текущего контроля |
|  |  | Ауд час | Срс час |  |
| 1 | Выдача задания на практику с указанием разделов, необходимых для сдачи отчета | 3 | 23 | Лист задания |
| 2 | Инструктаж по технике безопасности | 3 | 24 | Фиксация в отчете по практике |
| 3 | Ознакомление с предприятиями | 3 | 24 | Отметка в дневнике, фиксация в отчете |
| 4 | Ведение дневника на практике | 3 | 24 | Отметка в дневнике |
| 5 | Сбор данных о работе оборудования | 3 | 24 | Отметка в дневнике и в отчете |
| 6 | Написание и подготовка отчета по практике | 3 | 24 | Отметка в дневнике и отчете |
| 7 | Защита отчета, выполнение самостоятельной работы | 3 | 24 | Отметка в дневнике и отчете |
| 8 | Защита зачета | 3,15 | 24,85 | Отметка в дневнике и ведомости |
|  | Всего | 24,15 | 191,85 |  |

- Место и время проведения практики

Практика проходит на четвертом курсе. Практика осуществляется в СЛИ на базе кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»: в лабораториях СЛИ 308-2 «Теплоэнергетика и теплотехника»  и 309-2 «Тепломассообменные процессы и аппараты» и на предприятиях теплоэнергетического комплекса: АО «Монди СЛПК», «СТС» Филиал ПАО «Т+», ООО «СФЗ», ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПАО «Россети» - Северное ПМЭС, ООО «Коми ГЭМ», ООО «РАП», ООО «БИ» и др;

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности.

5. Формы отчетности по практике

По окончании практики студент представляет на кафедру отчет, в котором должны быть изложены материалы, предусмотренные рабочей программой практики.

Требования к составлению отчета. Общий объем отчета о прохождении практики составляет 15-20 страниц машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут входить необходимые графические, табличные и прочие материалы.

Отчет должен быть результатом самостоятельной работы студента. Не допускается коллективное написание отчетов.

Задания практики

Задание на практику является основным документом, определяющим место и конкретные сроки прохождения практики, объем и содержание работы, подлежащей выполнению в период практики, руководителей практики от кафедры и от предприятия или организации.

Примерные контрольные вопросы для текущей аттестации:

1. Система подготовки и распределения топлива.

2. Типы топок.

2.Типы экранов, их конструктивное оформление, величина экранной поверхности, крепление коллекторов.

3. Конструкция горелок, их число и расположение. Регулирование горелок. Недостатки в работе.

4. Конструкция камерных и слоевых топок. Регулирование работы камерных и слоевых топок. Работа топок для сжигания коры.

5. Горение в топке, определение избытка воздуха во время эксплуатации. Влияние избытка воздуха на экономичность работы котла. Контроль процесса горения.

6. Условия шлакования в топке и методы борьбы с ним.

7. Тепловое напряжение решётки и топочного объёма.

8. Эксплуатационные неполадки в работе топочного устройства и мероприятия по их устранению. Инструкции по эксплуатации топочных устройств.

9. Химический и механический недожог.

10. Способы шлакоудаления.

11. Тепловой баланс топочного процесса.

12. Устройство для предотвращения топочных взрывов.

13. Конструкция и характеристика котлов и их элементов. Максимальная производительность, параметры пара.

14. Гидродинамика и циркуляция воды в отдельных испарительных контурах котлоагрегата.

15.  Ступенчатое испарение. Сепарирующие устройства. Напряжение зеркала испарения и парового пространства.

16. Продувка и контроль качества котловой воды.

17. Обмуровка или обшивка котлов, места уплотнения, проход экранов через стены, компенсация тепловых расширений.

18. Каркас котла, отдельные узлы и элементы. Потолочные перекрытия топки.

19. Тепловой баланс котлоагрегата.

20. Пароперегреватель. Конструкция и детали. Прямоток, противоток и комбинированное включение. Схема движения пара и газа, температура пара и газа.

21. Воздухонагреватель. Тип, конструкция и компоновка в системе котлоагрегата.

22. Экономайзер. Тип, конструкция и местоположение. Схема движения воды и газов. Начальная и конечная температура воды и газов.

23. Очистка наружных поверхностей нагрева. Способы очистки. Конструкция и расположение обдувочных аппаратов. Давление пара или   воздуха перед аппаратом.

24. Удаление накипи с внутренних поверхностей нагрева. Способы механической и химической очистки. Период времени между чистками.

25. Порядок пуска и остановки котлов. Регулирование нагрузки, температуры, тяги, дутья, питания котла.

26. Способ и схема обработки питательной воды.

27. Тепловой баланс котлоагрегата.

28. Схема паропроводов и питательных линий. «Мёртвые» точки компенсатора, конденсатные горшки, изоляция трубопроводов, проводка главных трубопроводов (опорные конструкции или подвески).

29. Основная трубопроводная арматура котла. Принцип работы и местоположение предохранительных клапанов, вентилей, задвижек, обратных клапанов, манометров, водомерных колонок, автоматических регуляторов, люков и шиберов на газоходах и воздуховодах.

30. Число и пределы настройки контрольных и рабочих предохранительных клапанов.

31. Схема газовоздушного тракта котлоагрегата. Сопротивление котлоагрегата по газовой и воздушной сторонам.

32. Дымососы и вентиляторы. Конструкция и эксплуатационные характеристики. Способы регулирования.

33. Очистка дымовых газов.

34. Золоудаляющие устройства и их конструкция. Степень очистки дымовых газов от летучей золы. Способы золоудаления.

35. Шлаковыводящие устройства. Система и схема шлакоудаления. Конструкция основного оборудования. Эксплуатационные недостатки.

36. Контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура: измерение температуры (воздуха и газов в отдельных точках); питательной воды и пара (измерение давлений на воздушной трассе и разряжения по газоходам котла); измерение расхода пара; измерение уровня воды в котле, давления пара и питательной воды.

37. Анализ дымовых газов.

38. Измерение электронагрузки на вспомогательное оборудование станции.

39. Автоматические регуляторы уровня воды в котле, расхода пара и  давления.

40.Регулирование процесса горения.

41. Взрывные клапаны. Число и конструкция взрывных клапанов в топке и газоходах.

42. Производственная безопасность.

43. Факторы, влияющие на экологическую безопасность.

44. Безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

45. Общая организация управления технологическими процессами промышленной ТЭЦ и технологическими процессами ЛПК.

46. Задачи, решаемые цехом, отделом, лабораторией КИП и автоматики,

47. Назначение и расположение пультов управления, щитов управления, щитов автоматических регулирующих приборов и теплотехнического контроля основного и вспомогательного оборудования тепловой части ТЭЦ и технологических процессов ЦБК.

5. Формы проведения практики

Технологическая практика проводится в форме ознакомительных лекций, практических занятий. В период практики студенты работают под непосредственным наблюдением руководителей практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием.

Структурными элементами отчета по учебной практике являются:

1)  титульный лист;

2)  содержание;

3) введение (с указанием места и объекта, где проходила практика, кем работал, структура предприятия, и пр.);

4) основная часть отчета (структура основного цеха, отдела, службы, где проходила практика, основное теплотехническое оборудование предприятия, его характеристика, перечень выполненных  работ);

5) индивидуальное задание (содержит проработанный материал, в соответствии с заданием, полученные от руководителя практики от кафедры);

5) заключение (с указанием полученных практических навыков, замечания и предложения по итогам, пройденной  практики);

6) список использованных источников;

7) приложения (поясняющие рисунки, графики и схемы, таблицы и др.).

Содержание отчета может быть дополнено или расширено по усмотрению студента и в соответствии с собранным материалом за время прохождения практики.

Технические требования к оформлению отчета:

Отчет предоставляется на стандартных листах бумаги формата А4.

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, библиографическому списку, приложениям и т.д.).

Все разделы отчета, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть пронумерованы.

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы.

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной материал работы должен представлять собой оригинальный текст.

Дневник по практике:

1 раздел. Общие сведения.

Студент заполняет исходные данные (ФИО, курс, группу, название и адрес предприятия (СЛИ), фамилию руководителя от кафедры, а также сроки прохождения практики), ставит печать в деканате, подписи декана, руководителя практики от кафедры и от организации (СЛИ), печать организации (СЛИ).

2 раздел. Индивидуальное задание.

Индивидуальное задание выдает руководитель практики.

3 раздел. Рабочий график (план).

В календарном плане графике студенты описывают планируемое прохождение практики, которое обсуждается с руководителем практики, подписывается зав. кафедрой, руководителем практики.

4 раздел. Сведения о проделанной работе на практике.

Студент записывает краткое содержание выполненных работ, подписывает у руководителя практики.

5 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя практики от организации.

Не заполняется.

6 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя от кафедры и

7 раздел. Оценка практики.

заполняет руководитель  практики от кафедры.

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

7. Примерные задания для текущей и промежуточной аттестации

I. Примерный перечень индивидуальных заданий студентам, проходящим технологическую практику в структурных подразделениях  Филиал ПАО "Т+":

1. Технологический процесс подготовки подпиточной воды для теплосети.

2. Назначение, конструктивное устройство и принцип работы  вакуумного деаэратора.

3. Назначение, конструктивное устройство и принцип работы  деаэратора атмосферного типа.

4. Технология сжигания газообразного топлива в водогрейных котлах средней производительности.

5. Технологические устройства дымоотводящих и вентиляционных систем  газифицированных котельных.

6. Термические деаэраторы как неотъемлемый технологический элемент тепловой схемы производственно-отопительной котельной.

7. Устройства и принципы регулирования параметров (температуры и  давления) сетевой воды.

8. Устройство и принцип работы газогорелочных устройств   водогрейных котлов.

9. Назначение, основания для составления и содержание режимных карт паровых и водогрейных котлов.

10. Исследование действий оперативного персонала при пуске  котла типа ДКВР (или другого типа)  из холодного состояния.

11. Принципы организации эксплуатации водогрейной котельной.

12. Методы докотловой обработки питательной воды пароводогрейных котельных.

13. Организация и технология ремонтов теплогенерирующей установки.

14 Формы и методы работы с персоналом, обслуживающим теплоподготовительные установки.

II. Примерный перечень индивидуальных заданий студентам, проходящим производственную практику в структурных подразделениях  Монди СЛПК:

1. Технология приема, трансформации и схема распределения потребителям производственного пара.

2. Технология использования пара как теплоносителя для   производственных целей.

3. Технологические возможности использования горючих вторичных энергоресурсов для получения теплоты.

4. Технологическая защита паропроводов на стороне потребителя.

5. Источники резервирования технологического пара, получаемого от ТЭЦ.

6. Технологические возможности использования теплоты отработавшего   производственного пара и конденсата.

7. Организация и технология ремонтов теплотехнических установок.

8. Формы и методы работы с персоналом, обслуживающим  теплопотребляющие  установки.

9. Технологический процесс охлаждения воды после компрессоров  (принцип охлаждения, схема, устройства).

10. Методы докотловой обработки питательной воды паровых котлов   теплогенерирующей установки.

В зависимости от вида практики и целей, преследуемых ею, отчет может содержать в качестве индивидуального задания один из следующих вопросов (могут предлагаться руководителем и другие вопросы):

1. Принципиальная тепловая схема предприятия, ее описание с указанием назначения основного и вспомогательного оборудования и взаимной их связи.

2. Описание парогенераторной установки, ее характеристика и характеристика условий работы.

3. Система теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

4. Описание паровой или газовой турбины, ее характеристика (дополнительно - система регенерации и рециркуляции, регулирования, автоматизация, характеристика вспомогательного оборудования).

5. Описание схемы водоподготовки (водоснабжения, очистки и удаления сточных вод).

6. Описание схемы топливоснабжения (топливоподачи, золоулавливания, очистки продуктов сгорания).

7. Описание тепломассообменных установок, их характеристика.

8. Описание правил эксплуатации оборудования.

9. Выводы и предложения по улучшению эксплуатации, ремонта, испытаний теплоэнергетического оборудования.

10. Производство и потребление энергоносителей промышленным предприятием. Расчет потребления энергоносителей предприятием.

11. Тепловые сети и их элементы.

12. Автоматизация теплотехнологических процессов и аппаратов.

Тематика контрольных вопросов зависит от места прохождения практики студентом.

Формы текущей аттестации и промежуточного контроля

Текущий контроль прохождения практики проводится ежедневно и включает проверку посещения студентом ознакомительных лекций, инструктажа по технике безопасности, ведением записей наблюдений, опросы по усвоению нормативных документов, ведение дневника, оформление отчета по практике.

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме устной защиты письменного отчета руководителем практики. Фонд оценочных средств включает список вопросов по рассматриваемому направлению.

Качество прохождения студентом практики оценивается по 100-балльной шкале, в том числе 70 баллов за текущую работу и 30 баллов за качество отчета и его защиту. По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, ведение дневника.

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.

## Порядок сдачи зачета и защиты отчета:

Итогом прохождения студентом практики является подготовка отчета о прохождении практики и его защита (получение зачета).

Студенты допускаются к сдаче  зачета по практике при условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике.

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем собранного материала, соблюдение методики работ.

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица. Балльные оценки для элементов контроля

| Формы контроля | Текущий контроль | Защита отчета | Промежуточный контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение практики | 35 |  | 35 |
| Участие в составлении отчета | 20 |  | 20 |
| Компонент своевременности | 15 |  | 15 |
| Защита отчета, сдача зачета |  | 30 | 30 |
| Итого максимум за период: | 70 | 30 | 100 |

Таблица. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

8. Методические указания для прохождения практики студентов

Обучающийся, проходящий практику должен:

На подготовительном этапе:

·​ присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной лекции со своим руководителем;

·​ получить документацию для прохождения практики (дневник практики, получить индивидуальные задания, программу практики).

В рабочий период:

·​ полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами;

- собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки отчета по практике;

·​ систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях.

На заключительном этапе:

·​ оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами;

·​ своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике.

9. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

11. Материально-техническое обеспечение практики

При выездном способе проведения практики задействована материально-техническая база предприятий, с которыми заключены договора.

При стационарном способе проведения практики на базе СЛИ задействована следующая материально-техническая база:

учебная лаборатория «Тепломассообменные процессы и аппараты», 
ул. Ленина, д. 39, каб.№308-2

учебная лаборатория «Гидравлика и гидрогазодинамика», 
ул. Ленина, д. 39, каб. №309-2

Тепловой пункт СЛИ, ул. Ленина, д. 39

Котельная СЛИ, ул. Лесопарковая д.14/1

Помещения для самостоятельной работы

«Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2,

«Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2,

«Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2,

Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики

Основная учебная литература

- Белкин, А. П. Диагностика теплоэнергетического оборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» / А. П. Белкин, О. А. Степанов ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Изд. 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105988.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Производственная практика [Электронный ресурс] : методические указания по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Т. Л. Леканова. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001599.pdf.

- Периодические издания

- Теплоэнергетика [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / учредители Российская академия наук, Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников. – Москва : МАИК "Наука / Интерпериодика". – Издается с января 1954 г. – Выходит ежемесячно.

Приложение 1

Форма титульного листа отчета по технологической практике

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт–Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С. М. Кирова»

Кафедра  «Агроинженерии электро- и теплоэнергетики»

ОТЧЕТ  ПО ПРАКТИКЕ «Производственная практика. Технологическая практика»

Тема (например, КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ)

Сроки практики _______________________________________________________________

Руководитель от института

к.т.н. доцент, кафедры АИЭиТЭ

_________________________

"____"_____________20__ г.

Руководитель от предприятия

_______________________   .

"____"_____________20__ г.

Выполнил студент гр. АБ6420

ФЛиСХ, 4к, ТиТ (ПТЭ),

________________________

"____"_____________20__ г.

Сыктывкар 20__