## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________________Л. А. Гурьева

«_____»___________________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА», Б1.В.15

Наименование ООП ВО: «Инженерная защита окружающей среды»

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Направленность (профиль): «Инженерная защита окружающей среды»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: «Химическая технология и техносферная безопасность» («ХТ и ТБ»)

Год начала подготовки:   2020

Курс (очная): 3

Курс (заочная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 180/5 ЗЕТ

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 2019

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», утвержденного № 246 от 21.03.2016, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»___________201__ г.  протокол №___.

Разработчик ст.преподаватель кафедры ХТиТБ _______________       ____Шахова Т. В._

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н._____________________________ В. А. Демин

(должность, кафедра)	                                                  (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ХТ и ТБ» ______________ _______________________  В. А. Демин

(название кафедры)	                   (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   _____________Т. В. Попова

(название факультета)	                                                    (подпись)        (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины: является ознакомление бакалавров с  правилами отбора проб воды и  воздуха и проведением количественных химических анализов, характеризующих состояние водных объектов и атмосферного воздуха при оценке воздействия промышленных предприятий на окружающую среду.

Задачи дисциплины

- Ознакомление с нормативной базой  экологического контроля воды и воздуха.

- Ознакомление с основными показателями качества воды, условиями и факторами отбора проб, отличительными особенностями отбора проб в разных водоемах.

- Овладение методиками количественного анализа проб воды.

- Ознакомление с основными показателями качества атмосферного воздуха и освоение методик количественного анализа проб воздуха.

- Проведение комплексной оценки загрязненности объектов окружающей среды.

Овладение методами защиты человека и природной среды от опасностей, подстерегающих их в случаях возникновения аварийных ситуаций на объектах экономики.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.15).

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Экологическое право» «Экология», «Неорганическая химия» «Медико-биологические основы БЖД», «Экологический мониторинг», «Химия окружающей среды»  и др.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: «Экологическое нормирование и техническое регулирование», «Управление техносферной безопасностью»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-22 (способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач)

- В результате освоения компетенции ПК-22 студент должен:

- Знать:

- - законы охраны атмосферного воздуха, водных объектов, в целом окружающей среды и их взаимосвязь;

- - нормативы качества окружающей среды;

- - основные формы и виды воздействий объектов экономики  на окружающую среду;

- - требования, предъявляемые к восстановлению нарушенных экосистем;

Уметь:

- брать различные виды проб воды и воздуха для анализа деятельности предприятия и проведения мониторинговых исследований объектов окружающей среды;

- анализировать пробы воды и воздуха физическими, химическими и биологическими методами;

- определять виды загрязнения, типы и характер вероятных воздействий объектов экономики на окружающую среду;

-  использовать основные программные средства, пользоваться глобальными информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникаций;

Владеть:

- современными методами физического, химического и биологического анализов проб атмосферного воздуха и воды, взятых из различных источников

- - глобальными информационными ресурсами, современными средствами телекоммуникаций для обоснования полученных результатов по качеству атмосферного воздуха и воды.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | очная | заочная |
| В том числе: | - | - |
| Лекции | 24 | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 6 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 88 | 151 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативная база экологического контроля атмосферного воздуха и воды | 4 | - | - | 12 | 16 | ПК-22 |
| 2. | Оценка качества атмосферного воздуха | 6 | - | 8 | 16 | 30 | ПК-22 |
| 3. | Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойства | 8 | 16 | 6 | 46 | 76 | ПК-22 |
| 4. | Комплексная оценка загрязненности объектов окружающей среды. | 6 | - | 2 | 14 | 22 | ПК-22 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  |
|  | Экзамен | - | - | - | - | 34,75 |  |
|  | Итого | 24 | 16 | 16 | 88 | 180 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативная база экологического контроля атмосферного воздуха и воды. | 1 | - | - | 22 | 23 | ПК-22 |
| 2. | Оценка качества атмосферного воздуха | 1 | - | 4 | 40 | 45 | ПК-22 |
| 3. | Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойства | 3 | 8 | 2 | 64 | 77 | ПК-22 |
| 4. | Комплексная оценка загрязненности объектов окружающей среды. | 1 | - | - | 25 | 26 | ПК-22 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  |
|  | Экзамен | - | - | - | - | 7,75 |  |
|  | Итого | 6 | 8 | 6 | 151 | 180 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативная база экологического контроля атмосферного воздуха и воды | Экологические критерии, нормы и стандарты. Государственные стандарты по охране окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды | 4 | ПК-22 |
| 2. | Оценка качества атмосферного воздуха | Снежный покров как интегральный показатель регионального загрязнения атмосферы. Отбор проб. Доставка проб в лабораторию и особенности проведении анализов | 6 | ПК-22 |
| 3. | Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | 3.1. Основные показатели качества воды. 3.2.Условия отбора проб. Принципы и факторы отбора представительных проб. Виды проб (разовые, периодические, регулярные, смешанные). Виды отбора проб (разовые и регулярные). Отличительные особенности отбора проб в реках, ручьях, озерах, прудах, водохранилищах, атмосферных осадках. Частота отбора проб и условия от которых она зависит. 3.3.Определение физических свойств воды - Температура. Необходимость значений температуры для вычисления степени насыщения воды кислородом, различных форм щелочности, состояния карбонатно-кальциевой системы, при гидрохимических, гидробиологических и лимнологических исследованиях воды. Особенности измерения температуры воды при отборе проб поверхностных и глубинных слоев. - Вкус воды. Условия определения вкуса воды. Виды вкуса воды. Привкусы. Определение вкуса и привкуса. Шкала определения интенсивности вкуса и привкуса воды. - Запах воды. Условия появления запахов воды: естественного и искусственного происхождения. Классификация запахов воды. Определение характера и рода запаха. Определение интенсивности запаха. Шкала интенсивности запахов. Метод экспертных оценок. Условия для установления запаха. - Прозрачность воды. Вещества и качества, обусловливающие прозрачность (или светопропускание) воды. Классификация воды по степени прозрачности. Мера прозрачности. Отбор, предварительная обработка и хранение проб при определении прозрачности воды. Измерение стандартной доской и измерение с помощью шрифта. - Цветность воды Вещества и природные источники, обусловливающие цветность вод. Градация цветности воды. Цветность поверхностных вод. Условия, влияющие на изменение цветности вод. Влияние цветности на изменение свойств воды. Методы определения цветности воды: визуальные и фотометрические. 3.4. Определение химических свойств воды 3.4.1. Ионы водорода и гидроксильные ионы. Факторы формирования рН. Изменение рН в речных водах, атмосферных осадках, торфяно-болотных и других поверхностных водах. Методы определения рН: колориметрический и электрометрический. 3.4.2.Общее содержание примесей в воде. Градация определений «общее содержание примесей», «растворенные вещества», «взвешенные вещества». Взвешенные вещества: оседающие, неоседающие и всплывающие. Основные источники взвешенных веществ. Особенности отделения растворенных веществ фильтрованием или центрифугированием. Содержание взвешенных, растворенных минеральных и растворенных органических веществ в поверхностных водах. Методы определения растворенных и взвешенных веществ: гравиметрический и фотометрический. 3.4.3.Сульфаты. Источники образования сульфатов в поверхностных водах. Формы миграции сульфатов. Влияние сульфатов на органолептические свойства воды и организм человека. Концентрация сульфатов в водах, используемых для водоснабжения. ПДК сульфатов для рыбохозяйственных водных объектов. Требования по содержанию сульфатов, предъявляемые к водам, питающим паросиловые установки и используемых на химических, целлюлозно-бумажных и других производствах. Методы определения сульфатов: гравиметрические, титриметрические, турбодиметрические, нефелометрические. 3.4.4.Хлориды. Источники образования хлоридов в поверхностных водах. Формы миграции хлоридов. Содержание хлоридов в поверхностных водах. Влияние хлоридов на вкусовые качества воды, на техническое и сельскохозяйственное использование. Содержание хлоридов в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. ПДК хлор-ионов для рыбохозяйственных водных объектов. Аргентометрические методы определения хлоридов в поверхностных водах. - Азот, нитраты, нитриты. Разновидности содержания азота в поверхностных водах: аммонийный азот, нитриты, нитраты. Источники поступления в поверхностные воды ионов аммония. Формы миграции аммонийного азота в поверхностных водах. Колориметрический метод определения ионов аммония в присутствии реактива Несслера. Недостатки метода. Потенциометрический метод определения аммонийного азота с использованием селективных мембранных электродов. Достоинства метода. Источники поступления нитритных ионов. Формы миграции. Содержание в поверхностных и подземных водах. Методы определения нитритных ионов. Фотометрический метод с реактивом Грисса. Сущность метода, мешающие явления. Достоинства и недостатки. Источники поступления нитратных ионов в поверхностные воды. Формы миграции. Концентрация нитратов в поверхностных водах, ее зависимость от сезонных колебаний. Влияние нитратов на санитарное состояние водоемов. Колориметрические методы анализа вод на нитрат-ионы с фенолдисульфоновой кислотой, салицилатом натрия, дифениламином. Восстановители, используемые для перевода нитратов в нитриты. Отбор проб, предварительная обработка, хранение проб воды при анализе нитратов. Мешающее влияние хлоридов, железа, коллоидов. - Калий и натрий. Источники поступления калия и натрия в поверхностные воды. Содержание натрия в речных водах России и его зависимость от физико-географических условий и геологических особенностей бассейнов рек. Содержание калия и натрия в подземных водах. Цели наблюдения за содержанием калия и натрия в природных водах. Кобальтнитритный метод определения калия в природных водах. 3.4.7.Определение других химических свойств воды: жесткости, ионов железа, меди, тяжелых металлов. 3.4.8.Определение гидробиологических и радиоэкологических характеристик воды. | 8 | ПК-22 |
| 4 | Комплексная оценка загрязненности объектов окружающей среды. | Цель оценки загрязненности объектов ОС. Анализ качества воды по гидрохимическим показателям. Индексы загрязненности воды. Классификация качества воды. Биоиндикация (оценка степени загрязненности воды по показательным организмам, видовому разнообразию, смешанные системы оценок, микробиологические показатели качества воды, биотестирование). Основные показатели загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы. Обобщенная оценка экологической ситуации. | 6 | ПК-22 |
| Всего |  |  | 24 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативная база экологического контроля атмосферного воздуха и воды | Экологические критерии, нормы и стандарты. Государственные стандарты по охране окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды | 1 | ПК-22 |
| 2. | Оценка качества атмосферного воздуха | Снежный покров как интегральный показатель регионального загрязнения атмосферы. Отбор проб. Доставка проб в лабораторию и особенности проведении анализов | 1 | ПК-22 |
| 3. | Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | 3.1. Основные показатели качества воды. 3.2.Условия отбора проб. Принципы и факторы отбора представительных проб. Виды проб (разовые, периодические, регулярные, смешанные). Виды отбора проб (разовые и регулярные). Отличительные особенности отбора проб в реках, ручьях, озерах, прудах, водохранилищах, атмосферных осадках. Частота отбора проб и условия от которых она зависит. 3.3.Определение физических свойств воды - Температура. Необходимость значений температуры для вычисления степени насыщения воды кислородом, различных форм щелочности, состояния карбонатно-кальциевой системы, при гидрохимических, гидробиологических и лимнологических исследованиях воды. Особенности измерения температуры воды при отборе проб поверхностных и глубинных слоев. - Вкус воды. Условия определения вкуса воды. Виды вкуса воды. Привкусы. Определение вкуса и привкуса. Шкала определения интенсивности вкуса и привкуса воды. - Запах воды. Условия появления запахов воды: естественного и искусственного происхождения. Классификация запахов воды. Определение характера и рода запаха. Определение интенсивности запаха. Шкала интенсивности запахов. Метод экспертных оценок. Условия для установления запаха. - Прозрачность воды. Вещества и качества, обусловливающие прозрачность (или светопропускание) воды. Классификация воды по степени прозрачности. Мера прозрачности. Отбор, предварительная обработка и хранение проб при определении прозрачности воды. Измерение стандартной доской и измерение с помощью шрифта. - Цветность воды Вещества и природные источники, обусловливающие цветность вод. Градация цветности воды. Цветность поверхностных вод. Условия, влияющие на изменение цветности вод. Влияние цветности на изменение свойств воды. Методы определения цветности воды: визуальные и фотометрические. 3.4. Определение химических свойств воды 3.4.1. Ионы водорода и гидроксильные ионы. Факторы формирования рН. Изменение рН в речных водах, атмосферных осадках, торфяно-болотных и других поверхностных водах. Методы определения рН: колориметрический и электрометрический. 3.4.2.Общее содержание примесей в воде. Градация определений «общее содержание примесей», «растворенные вещества», «взвешенные вещества». Взвешенные вещества: оседающие, неоседающие и всплывающие. Основные источники взвешенных веществ. Особенности отделения растворенных веществ фильтрованием или центрифугированием. Содержание взвешенных, растворенных минеральных и растворенных органических веществ в поверхностных водах. Методы определения растворенных и взвешенных веществ: гравиметрический и фотометрический. 3.4.3.Сульфаты. Источники образования сульфатов в поверхностных водах. Формы миграции сульфатов. Влияние сульфатов на органолептические свойства воды и организм человека. Концентрация сульфатов в водах, используемых для водоснабжения. ПДК сульфатов для рыбохозяйственных водных объектов. Требования по содержанию сульфатов, предъявляемые к водам, питающим паросиловые установки и используемых на химических, целлюлозно-бумажных и других производствах. Методы определения сульфатов: гравиметрические, титриметрические, турбодиметрические, нефелометрические. 3.4.4.Хлориды. Источники образования хлоридов в поверхностных водах. Формы миграции хлоридов. Содержание хлоридов в поверхностных водах. Влияние хлоридов на вкусовые качества воды, на техническое и сельскохозяйственное использование. Содержание хлоридов в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. ПДК хлор-ионов для рыбохозяйственных водных объектов. Аргентометрические методы определения хлоридов в поверхностных водах. - Азот, нитраты, нитриты. Разновидности содержания азота в поверхностных водах: аммонийный азот, нитриты, нитраты. Источники поступления в поверхностные воды ионов аммония. Формы миграции аммонийного азота в поверхностных водах. Колориметрический метод определения ионов аммония в присутствии реактива Несслера. Недостатки метода. Потенциометрический метод определения аммонийного азота с использованием селективных мембранных электродов. Достоинства метода. Источники поступления нитритных ионов. Формы миграции. Содержание в поверхностных и подземных водах. Методы определения нитритных ионов. Фотометрический метод с реактивом Грисса. Сущность метода, мешающие явления. Достоинства и недостатки. Источники поступления нитратных ионов в поверхностные воды. Формы миграции. Концентрация нитратов в поверхностных водах, ее зависимость от сезонных колебаний. Влияние нитратов на санитарное состояние водоемов. Колориметрические методы анализа вод на нитрат-ионы с фенолдисульфоновой кислотой, салицилатом натрия, дифениламином. Восстановители, используемые для перевода нитратов в нитриты. Отбор проб, предварительная обработка, хранение проб воды при анализе нитратов. Мешающее влияние хлоридов, железа, коллоидов. - Калий и натрий. Источники поступления калия и натрия в поверхностные воды. Содержание натрия в речных водах России и его зависимость от физико-географических условий и геологических особенностей бассейнов рек. Содержание калия и натрия в подземных водах. Цели наблюдения за содержанием калия и натрия в природных водах. Кобальтнитритный метод определения калия в природных водах. 3.4.7.Определение других химических свойств воды: жесткости, ионов железа, меди, тяжелых металлов. 3.4.8.Определение гидробиологических и радиоэкологических характеристик воды. | 3 | ПК-22 |
| 4 | Комплексная оценка загрязненности объектов окружающей среды. | Цель оценки загрязненности объектов ОС. Анализ качества воды по гидрохимическим показателям. Индексы загрязненности воды. Классификация качества воды. Биоиндикация (оценка степени загрязненности воды по показательным организмам, видовому разнообразию, смешанные системы оценок, микробиологические показатели качества воды, биотестирование). Основные показатели загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы. Обобщенная оценка экологической ситуации. | 1 | ПК-22 |
| Всего |  |  | 6 |  |

5.5. Лабораторный практикум

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Определение физических свойств водных образцов | 2 | ПК-22 |
| 2 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Определение растворенного в воде кислорода | 2 | ПК-22 |
| 3 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Определение химического потребления кислорода в водах бихроматным методом | 2 | ПК-22 |
| 4 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Количественное фотометрическое определение ионов меди в воде | 2 | ПК-22 |
| 5 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Утилизация никеля из вод ионообменной сорбцией на катионитах | 2 | ПК-22 |
| 6 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Определение рН гидратообразования солей тяжелых металлов | 2 | ПК-22 |
| 7 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Утилизация хрома из вод | 2 | ПК-22 |
| 8 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Определение содержания активного хлора в водах | 2 | ПК-22 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Определение физических свойств водных образцов | 2 | ПК-22 |
| 2 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Количественное фотометрическое определение ионов меди в воде | 2 | ПК-22 |
| 3 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Утилизация никеля из вод ионообменной сорбцией на катионитах | 2 | ПК-22 |
| 4 | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Определение рН гидратообразования солей тяжелых металлов | 2 | ПК-22 |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.7. Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 2. Оценка качества атмосферного воздуха | Расчет массы загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух при механической обработке материалов, сварке и нанесении лакокрасочных материалов | 2 | ПК-22 |
|  |  | Исчисление размера ущерба от загрязнения атмосферного воздуха | 2 | ПК-22 |
|  |  | Расчет среднегодовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе | 2 | ПК-22 |
|  |  | Расчет выбросов при регенерации катализатора установок каталитического крекинга | 2 | ПК-22 |
| 2. | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Контроль процессов обеззараживания воды | 2 | ПК-22 |
|  |  | Расчет объемов сточных вод | 2 | ПК-22 |
|  |  | Исчисление размера ущерба от загрязнения подземных вод | 2 | ПК-22 |
| 3. | Раздел 4. Комплексная оценка загрязненности объектов окружающей среды. | Тестирование | 2 | ПК-22 |
| Всего |  |  | 16 |  |

  - Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 2. Оценка качества атмосферного воздуха | Расчет среднегодовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе | 2 | ПК-22 |
|  |  | Расчет выбросов при регенерации катализатора установок каталитического крекинга | 2 | ПК-22 |
| 2. | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Исчисление размера ущерба от загрязнения подземных вод | 2 | ПК-22 |
| Всего |  |  | 6 |  |

5.9. Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Нормативная база эколо-гического контроля атмосферного воздуха и воды | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы | 12 | ПК-22 | Письменный отчет по ИР, презентация, тест |
| 2. | Раздел 2. Оценка качества атмосферного воздуха | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы, подготовка докладов и подготовка к семинарским занятиям, оформление лабораторных работ | 16 | ПК-22 | Доклад, презентация, опрос, беседа, участие в семинаре, отчет по лабораторной работе, ИР, отчет по домашней практической работе, тест, АКР |
| 3. | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы, подготовка докладов и подготовка к семинарским занятиям, оформление лабораторных работ | 46 | ПК-22 | Доклад, презентация, опрос, беседа, участие в семинаре, отчет по лабораторной работе, ИР, отчет по домашней практической работе, тест, АКР |
| 4. | Раздел 4. Комплексная оценка загрязненности объектов окружающей среды. | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы, подготовка докладов и подготовка к семинарским занятиям | 14 | ПК-22 | Доклад, презентация, опрос, беседа, участие в семинаре, ИР, отчет по домашней практической работе, тест, АКР |
|  |  | Итого | 88 |  |  |
|  |  | Подготовка и сдача экзамена | 36 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Нормативная база эколо-гического контроля атмосферного воздуха и воды | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы | 22 | ПК-22 | презентация, тест |
| 2. | Раздел 2. Оценка качества атмосферного воздуха | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы, подготовка докладов и подготовка к семинарским занятиям, оформление лабораторных работ | 40 | ПК-22 | Доклад, презентация, опрос, отчет по лабораторной работе, отчет по практической работе, тест, АКР |
| 3. | Раздел 3. Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы, подготовка докладов и подготовка к семинарским занятиям, оформление лабораторных работ | 64 | ПК-22 | Доклад, презентация, отчет по лабораторной работе, отчет по практической работе, тест, АКР |
| 4. | Раздел 4. Комплексная оценка загрязненности объектов окружающей среды. | Изучение литературы по дисциплине, подготовка к практическим занятиям и АКР, выполнение домашней практической работы и индивидуальной работы, подготовка докладов и подготовка к семинарским занятиям | 25 | ПК-22 | Доклад, презентация, отчет по практической работе, тест, АКР |
|  |  | Итого | 151 |  |  |
|  |  | Подготовка и сдача экзамена | 9 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – нет

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  |  | 3 | 3 |
| Поисковый метод |  | 3 |  | 3 |
| Решение ситуационных задач |  | 5 |  | 5 |
| Исследовательский метод |  |  | 5 | 5 |
| Итого интерактивных занятий |  | 8 | 6 | 16 |

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  |  | 1 | 1 |
| Поисковый метод |  | 1 |  | 1 |
| Решение ситуационных задач |  | 1 |  | 1 |
| Исследовательский метод |  |  | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий |  | 2 | 3 | 5 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины – методические рекомендации по практическим и лабораторным работам

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: конспекты лекций; учебники и учебные пособия; сборники практических работ; рабочая программа, экзаменационные билеты.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение разделов курса, что способствует расширению кругозора студентов, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией. Она включает в себя: изучение основной и дополнительной литературы по курсу, работу с электронными учебными ресурсами, вопросы для подготовки к экзамену, индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен/зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств.

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

по дисциплине «Контроль качества воды и атмосферного воздуха»

# Экологические критерии, нормы и стандарты.

# Государственные стандарты по охране окружающей среды

# Нормативы качества окружающей среды.

# Оценка качества воды по физическим, химическим, гидробиологическим и радиоэкологическим свойствам.

# Основные показатели качества воды.

# Какими нормативными документами руководствуются при отборе проб воды?

# Условия отбора проб воды для оценки ее качества в водоеме, водотоке и других водных объектах.

# Принципы отбора представительных проб воды.

# Виды проб воды.

# Виды отбора проб.

# Особенности отбора проб в реках и ручьях.

# Особенности отбора проб в озерах, водохранилищах, прудах.

# Физические показатели воды и их определение.

# Значение температуры при анализе проб воды.

# Особенности измерения температуры воды при отборе проб поверхностных и глубинных слоев.

# Условия определения вкуса воды. Шкала определения интенсивности вкуса и привкуса.

# Виды вкуса воды. Привкусы. Определение вкуса и привкуса.

# Запах воды. Условия появления запахов воды: естественного и искусственного происхождения. Классификация запахов воды.

# Определение характера и рода запаха. Определение интенсивности запаха. Шкала интенсивности запахов. Метод экспертных оценок. Условия для установления запаха.

# Прозрачность воды. Вещества и качества, обусловливающие прозрачность (или светопропускание) воды. Классификация воды по степени прозрачности. Мера прозрачности.

# Отбор, предварительная обработка и хранение проб при определении прозрачности воды. Измерение стандартной доской и измерение с помощью шрифта.

# Цветность воды. Вещества и природные источники, обусловливающие цветность вод. Градация цветности воды.

# Цветность поверхностных вод. Условия, влияющие на изменение цветности вод. Влияние цветности на изменение свойств воды.

# Методы определения цветности воды: визуальные и фотометрические.

# Отбор, предварительная обработка и хранение проб воды для определения цветности. Снижение цветности воды путем обесцвечивания введением коагулянтов и окислением хлором или озоном.

# Ионы водорода и гидроксильные ионы. Факторы формирования рН. Изменение рН в речных водах, атмосферных осадках, торфяно-болотных и других поверхностных водах.

# Методы определения рН: колориметрический и электрометрический.

# Общее содержание примесей в воде. Градация  определений «общее содержание примесей», «растворенные вещества», «взвешенные вещества». Взвешенные вещества: оседающие, неоседающие и всплывающие. Основные источники взвешенных веществ.

# Особенности отделения растворенных веществ фильтрованием или центрифугированием.

# Содержание взвешенных, растворенных минеральных и растворенных органических веществ в поверхностных водах. Методы определения растворенных и взвешенных веществ: гравиметрический и фотометрический.

# Химические свойства воды.

# Сульфаты. Источники образования сульфатов в поверхностных водах. Формы миграции сульфатов. Влияние сульфатов на органолептические свойства воды и организм человека. Концентрация сульфатов в водах, используемых для водоснабжения. ПДК сульфатов для рыбохозяйственных водных объектов.

# Требования по содержанию сульфатов, предъявляемые к водам, питающим паросиловые установки и используемых на химических, целлюлозно-бумажных и других производствах.  Методы определения сульфатов: гравиметрические, титриметрические, турбодиметрические, нефелометрические.

# Хлориды. Источники образования хлоридов в поверхностных водах. Формы миграции хлоридов. Содержание хлоридов в поверхностных водах. Влияние хлоридов на вкусовые качества воды, на техническое и сельскохозяйственное использование.

# Содержание хлоридов в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. ПДК хлор-ионов для  рыбохозяйственных водных объектов. Аргентометрические методы определения хлоридов в поверхностных водах.

# Азот. Разновидности содержания азота в поверхностных водах: аммонийный азот, нитриты, нитраты. Источники поступления в поверхностные воды ионов аммония. Формы миграции аммонийного азота в поверхностных водах.

# Колориметрический метод определения ионов аммония в присутствии реактива Несслера. Недостатки метода.

# Потенциометрический метод определения аммонийного азота с использованием селективных мембранных электродов. Достоинства метода.

# Источники поступления нитритных ионов. Формы миграции. Содержание в поверхностных и подземных водах. Методы определения нитритных ионов.

# Фотометрический метод определения нитритных ионов с реактивом Грисса. Сущность метода, мешающие явления. Достоинства и недостатки.

# Источники поступления нитратных ионов в поверхностные воды. Формы миграции. Концентрация нитратов в поверхностных водах, ее зависимость от сезонных колебаний. Влияние нитратов на санитарное состояние водоемов.

# Колориметрические методы анализа вод на  нитрат-ионы с фенолдисульфоновой кислотой, салицилатом натрия, дифениламином. Восстановители, используемые для перевода нитратов в нитриты.

# Отбор проб, предварительная обработка, хранение проб воды при анализе нитратов. Мешающее влияние хлоридов, железа, коллоидов.

# Калий и натрий. Источники  поступления калия и натрия в поверхностные воды. Содержание натрия в речных водах России и его зависимость от физико-географических условий и геологических особенностей бассейнов рек.

# Содержание калия и натрия в подземных водах. Цели наблюдения за содержанием калия и натрия в природных водах.

# Кобальт-нитритный метод определения калия в природных водах.

# Определение гидробиологических и радиоэкологических характеристик воды.

# Снежный покров как интегральный показатель регионального загрязнения атмосферы. Отбор проб. Доставка проб в лабораторию и особенности проведения анализов.

# Комплексная оценка качества окружающей среды. Критерии и особенности анализа.

- Составляющие погрешности измерений при оценке качества воды и атмосферного воздуха.

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний.

1. Как федеральный закон «Об охране окружающей среды трактует термин «качество окружающей среды»?

а) качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью;

б) качество окружающей среды - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов;

в) качество окружающей среды – состояние изменения окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.

2. Какие нормативы относят к нормативам качества окружающей среды?

а) нормативы, установленные в соответствии с механическими показателями состояния окружающей среды;

б) нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния окружающей среды;

в) нормативы, установленные в соответствии с климатическими показателями состояния окружающей среды.

3. Нормирование качества окружающей среды проводится с целью….

а) установления предельно допустимых норм воздействия;

б) определения естественных источников воздействия;

в) допущения объекта к эксплуатации;

г) составления концепции экологической безопасности производства.

4. Под качеством воды понимают….

а) влияние веществ, содержащихся в воде  на процессы  естественного самоочищения;

б) характеристику ее состава и свойств, определяющую ее пригодность для конкретных видов водопользования;

в) токсичность воды для живых организмов;

г) сохранение видового разнообразия в воде.

5. Сколько классов загрязнения воды в зависимости от значения индекса загрязнения известно?

а) 3 класса;

б) 5 классов;

в) 7 классов;

г) 9 классов

6. На формирование физико-химического состава природных вод  воздействуют следующие факторы….

а) физико-географические (рельеф, климат, выветривание, почвенный покров);

б) геологические (состав горных пород, гидрогеологические условия, тектоническое строение);

в) культурно-массовые (зрелища, рыбная ловля, спорт);

г) биологические (деятельность растений и живых организмов).

7. Для наблюдения за качеством воды пункты первой категории  не устраивают…

а) в районах городов с населением свыше 1  млн. жителей;

б) в местах нереста ценных видов промысловых рыб;

в) в устьях загрязненных притоков больших рек и водоемов;

г) в районах организованного сброса сточных вод.

- Какие  лимитирующие показатели вредности используют для характеристики воды водоемов первого типа?

а) токсикологический, рыбохозяйственный;

б) общесанитарный, органолептический, санитарно-токсикологический;

в) общесанитарный, токсикологический.

9. Для водотоков первой категории соответствие нормам проверяется…

а) в контрольном створе, расположенном на 1 км выше водозабора;

б) в радиусе 1 км;

в) в 500 м от места выпуска сточных вод.

- Как называется вода поверхностных вод 7 класса загрязненности?

а) условно чистая вода;

б) загрязненная;

в) чрезвычайно грязная.

- Для чего необходимо знание температуры природных вод?

а) вычисления степени насыщения воды кислородом;

б) осуществления хозяйственно-бытовой надобности;

в) выявления различных форм щелочности;

г) регулирования состояния карбонатно-кальциевой системы.

12. Различают следующие виды вкуса воды…

а) горький;

б) пресный;

в) кислый;

г) сладкий

13. Воду в зависимости от степени прозрачности условно подразделяют на:

а) грязную;

б) прозрачную;

в) слабоопалесцирующую;

г) мутную

14. Чем обусловлена цветность природных вод?

а) присутствием минералов;

б) присутствием гумусовых веществ;

в) присутствием  соединений трехвалентного железа;

г) присутствием соединений меди.

15. Какие катионы обусловливают жесткость воды?

а) ионы железа и магния;

б) ионы кальция и магния;

в) ионы калия и натрия;

г) ионы цинка и свинца.

16. Какова должна быть величина общей жесткости питьевой воды?

а) не менее 10 мг-экв/дм3 ;

б) не более 7,0 мг-экв/дм3 ;

в) не более 2,0 мг-экв/дм3 ;

г) не более 25,0 мг-экв/дм3.

17. Какой процесс не является источником сульфатов в поверхностных водах?

а) процесс химического выветривания и растворения серосодержащих минералов;

б) сточные воды предприятий бумажной, текстильной и др. отраслей промышленности;

в) окисление сульфидов и серы;

г) восстановление сульфитов.

18. В речных водах и водах пресных озер содержание сульфатов составляет….

а) 5-60 мг /дм3;

б) 1-10 мг;

в) 0,4-0,9 мг;

г) 100-125 мг /дм3.

19. Какова роль сульфатов в жизнедеятельности организмов?

а) для построения белкового вещества;

б) для активации  окислительных процессов;

в) для осуществления фотосинтеза растений;

г) для формирования скелета животных.

20. Какой прибор используется для взятия проб воды из реки или озера?

а) щуп;

б) уровнемер;

в) канистра;

г) батометр.

21. Предельно допустимая концентрация химического вещества в рабочей зоне – это…

а) концентрация, которая при ежедневной работе в течение  8 ч на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений;

б) концентрация, которая при ежедневной работе не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровь;

в) концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании.

22. Как оценивается качество атмосферного воздуха?

а) путем сравнения максимально разовых концентраций с разовыми предельно допустимыми концентрациями вредных веществ

б) путем сравнения  среднесуточных концентраций с предельно допустимыми концентрациями вредных веществ

в) путем сравнения предельно допустимых выбросов вредных веществ с предельно допустимыми концентрациями вредных веществ

23. Что понимают под санитарно-защитной зоной?

а) специальная территория с особым режимом использования, отделяющая предприятие от  объектов водопользования;

б) специальная территория с особым режимом использования, отделяющая предприятие от жилой застройки;

в) специальная территория с особым режимом использования, отделяющая предприятие от лесной зоны.

24. Что собой представляет стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха «ПОСТ-1»?

а) ПОСТ-1 – это специально оборудованный павильон, в котором размещена аппаратура, необходимая для регистрации концентраций загрязняющих веществ и метеорологических параметров по установленной программе;

б) ПОСТ-1 – это утепленный, обитый дюралевыми ячейками павильон, в котором установлены комплекты приборов и оборудования для отбора проб воздуха, проведения метеорологических измерений: скорости и направления ветра, температуры, влажности;

в) ПОСТ-1 – это специально оборудованный павильон,  предназначенный для отбора проб атмосферного воздуха на газовые примеси и взвешенные вещества для дальнейшего анализа в химической лаборатории; для измерения метеорологических параметров атмосферы – скорости и направления ветра, температуры и относительной влажности воздуха, атмосферного давления.

- Регулярные наблюдения на стационарных постах проводят по программе

а) полной, сокращенной, суточной;

б) ежедневной, ежевечерней, ночной;

в) суточной, недельной, месячной.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схемFluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| Аквадистилятор АЭ-10 МО (1шт., инв.№6017) ВЕСЫ Ohaus AR3130 (1шт., инв.№1330058) ВЕСЫ Ohaus AR5120 (1шт., инв.№1330059) Вискозиметр ВПЖ -2 0,99 (1шт., ном.№6205) ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (1шт., инв.№1350089) Компьютер Е7400 + монитор ADC 18.5" WIDE LCD 83 (1шт., инв.№5560) Компьютер К7-1800 (1шт., инв.№1360449) МЕШАЛКА МАГНИТНАЯ MSH-300 (1шт., инв.№1350091) Мешалка магнитная ПЭ -6110 с подогревом (1шт., инв.№4467) МИКРОСКОП БИОЛОГИЧЕСКИЙ МКР-1 (1шт., инв.№1350068) Микроскоп цифровой Webbers (1шт., инв.№4561) Плитка электрическая ENERGY (1шт., ном.№5416) Портативный рН /мВ/С- метр НI 8314 (1шт., инв.№1330062) ПРИНТЕРLX300 (1шт., инв.№1360107) ТЕРМОСТАТ ТПС (1шт., инв.№1350049) ТЕРМОСТАТ ТС-80М (1шт., ном.№491) Фотометр фотоэлектрический КФК -3-01-«ЗОМЗ» (1шт., инв.№4942) |  |  | Учебная лаборатория «Физическая и коллоидная химия. Технология переработки твердых отходов», ул. Ленина, д. 39, каб. №502-2 |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |  |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |  |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |  |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Конык, О. А. Контроль качества воды и атмосферного воздуха [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»), 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / О. А. Конык, Т. В. Шахова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность». - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001631.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Контроль качества воды и атмосферного воздуха [Электронный ресурс] : практикум для студентов направлений бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост.: О. А. Конык, Т. В. Шахова. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001657.pdf.

- Контроль качества воды и атмосферного воздуха [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. Т. В. Шахова. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001726.pdf.

Научная литература

- Биологический мониторинг природно-техногенных систем [Текст] / под ред. : Т. Я. Ашихминой, Н. М. Алалыкиной ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии, Вятский гос. гуманит. ун-т. – Сыктывкар, 2011. – 388 с.

- Экология Северных территорий [Электронный ресурс] : монография / Н. И. Богданович [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Архангельск : САФУ, 2014. – 468 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436363.

Официальные издания

- Государственный доклад "О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2011 году" [Текст] : официальное издание / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми, Гос. бюдж. учреждение Респ. Коми "Террит. фонд информации по природ. ресурсам и охране окружающей среды Респ. Коми" ; ред. кол. : Ю. В. Лисин [и др.]. – Сыктывкар, 2012. – 118 с.

- Государственный доклад "О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2012 году" [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми, ГБУ РК "ТФИ РК" ; ред. кол. : Ю. В. Лисин [и др.]. – Сыктывкар, 2013. – 122 с.

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2013 году» [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми, ГБУ РК "ТФИ РК" ; ред. кол. : И. Р. Попова, О. И. Попова, С. И. Семенова ; сост. Л. В. Архипова [и др.]. - Сыктывкар : [б. и.], 2014. - 122 с.

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 году» [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми, ГБУ РК «ТФИ РК» ; ред. кол. : И. Р. Попова, О. И. Попова, С. И. Семенова ; сост. Е. М. Ардашова [и др.]. - Сыктывкар : [б. и.], 2015. - 122 с.

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2015 году» [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми, ГБУ РК «ТФИ РК» ; ред. кол. : И. Р. Попова, О. И. Попова, Н. В. Томова ; сост. : Е. М. Ардашова [и др.]. - Сыктывкар : [б. и.], 2016. - 124 с.

- Охрана окружающей среды в Республике Коми [Текст] : статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган федеральной службы гос. статистики по Респ. Коми ; ред. кол. : Т. А. Шерстюкова, Г. Г. Фесенко, Н. С. Палева. – Сыктывкар : Комистат, 2013. – 176 с.

Периодические издания

- Экология и промышленность России [Текст] : научно-технический журнал / учредители Российская академия наук, Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт стали и сплавов" (МИСиС), ЗАО "Калвис". – Москва : ЗАО "Калвис". – Выходит ежемесячно.

- Экология производства [Текст] : научно-практический журнал / учредители Министерство природных ресурсов Российской Федерации, ЗАО "Отраслевые ведомости". – Москва : ООО "Деловые Медиа". – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Калыгин, В. Г. Экологическая безопасность в техносфере. Термины и определения  [Текст] : справочник / В. Г. Калыгин. – Москва : КолосС, 2008. – 368 с.

- Кротов, Ю. А. Предельно Допустимые Концентрации химических веществ в окружающей среде [Текст] : справочник / Ю. А. Кротов, А. О. Карелин, А. О. Лойт ; под ред. Ю. А. Кротова. – Санкт-Петербург : Мир и семья, 2000. – 360 с.

- Тищенко, Н. Ф. Охрана атмосферного воздуха [Текст] : справочное издание : в 2-х книгах. Кн.1. Выделение вредных веществ / Н. Ф. Тищенко, А. Н. Тищенко. – Москва : Химия, 1993. – 193 с.

- Тищенко, Н. Ф. Охрана атмосферного воздуха [Текст] : справочное издание : в 2-х книгах. Кн. 2. Распределение вредных веществ / Н. Ф. Тищенко, А. Н. Тищенко. – Москва : Химия, 1993. – 314 с.

Электронные информационные ресурсы

- Об охране атмосферного воздуха [Электронный ресурс] : федер. закон от 04.05.1999 №96-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

- Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».