МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Кафедра «Лесное хозяйство и деревообработка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«ПНЕВМОТРАНСПОРТ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ ДРЕВЕСИНЫ», ФТД.01

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

| Наименование ООП ВО: | «Технология деревообработки» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» |
| Профиль: | «Технология деревообработки» |
| Программа подготовки: | Бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Лесное хозяйство и деревообработка |
| Форма обучения: (очная/ заочная) | (семестр/курс): 4/2 |
| Год начала подготовки: | 2020 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ в часах | 2 72 |
| Форма контроля: | Зачет, конт.раб. |

Сыктывкар 2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ФОС составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчики:

к.т.н., доцент

кафедры «Лесное хозяйство и деревообработка» ___________________ С.Г. Ганапольский

(должность, кафедра)	                               (подпись)	    (Ф.И.О.)

ст. преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и деревообработка»                ___________________        М.Н. Кочева

(должность, кафедра)	                            (подпись)	                (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и деревообработка»          _____________________       В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                                   (подпись)			        (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

д. с.-х. н., профессор

«Лесное хозяйство и деревообработка»       _____________________          В. В. Пахучий

(должность, кафедра)	                                                                                  (подпись)			        (Ф.И.О.)

Декан факультета

лесного и сельского хозяйства	                     ____________________            Т. В. Попова

(должность, факультет )	                                                                                            (подпись)	                                            (Ф.И.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ……………………… | 4 |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………….. | 4 |
| 4. | Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций…………………………………… | 4 |
| 5. | ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП………………………………………….. | 5 |
| 6. | МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ…………………………………………………………………… | 10 |
| 7. | РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА…………………………………………………………………………… | 10 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть рабочей программы по дисциплине «Пневмотранспорт измельченной древесины»  системы  оценки  качества  освоения  студентами  основной  профессиональной  образовательной программы высшего образования.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  профиль «Технология деревообработки», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698.

ФОС решает задачи -  контроль  и  управление  процессом  приобретения  студентами необходимых  знаний,  умений,  навыков  и  уровня  сформированности компетенции, определённых в ФГОС ООП  ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  профиль «Технология деревообработки».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Код и наименование компетенции | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1. | ПК-1. Способность к разработке и внедрению технологических процессов деревообрабатывающих и мебельных производств | ПК-1.2 Определяет технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования | Опрос |

4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

- Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.2 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения дисциплины

| №№ п/п | Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Классификация и основные схемы установок пневматического транспорта | ПК-1 (ПК-1.2) | Лекции, самостоятельная работа студента | -Описание практических работ; - тесты; -контрольная работа; - Опрос. |
| 2. | Основы теории пневматического транспорта. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| 3. | Цеховые пневматические установки, основы их проектирования. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| 4. | Транспортные пневматические установки. |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| 5. | Технологическая очистка воздуха в системах пневмотранспорта. |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| 6. | Испытание, наладка и эксплуатация пневмотранспорта. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (контрольная работа)

Аспирационные и транспортные пневмосистемы

1. Общая характеристика пневмотранспорта деревообрабатывающих предприятий.

2. Основы теории пневматического транспорта.

3. Аспирационные пневмотранспортные системы.

4. Транспортные пневмосистемы.

5. Оборудование аспирационных пневмосистем.

6. Оборудование транспортных пневмосистем.

7. Пожарная безопасность.

8. Методики и примеры расчета аспирационных и транспортных пневмосистем.

9. Испытание и наладка аспирационных и транспортных пневмосистем.

10. Оценка эффективности инвестиционных проектов по реконструкции аспирационных систем.

Системы пылеулавливания

1. Общая характеристика видов пылеулавливания, нормативы и оценка эффективности очистки воздуха.

2. Очистка вентиляционных выбросов прямоточных и транспортных пневмосистем.

3. Очистка аспирационного воздуха для его рециркуляции в производственные помещения.

4. Очистка наружного воздуха в приточных системах вентиляции производственных помещений.

5. Охрана атмосферного воздуха на деревообрабатывающих предприятиях.

Методическое указание по контрольной работе:

Ганапольский, С. Г. Пневмотранспорт измельченной древесины [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : самост. учеб. электрон. изд. / С. Г. Ганапольский, М. Н. Кочева ; Сыкт. лесн. ин-т. — Электрон. дан. — Сыктывкар : СЛИ, 2017. — Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. — Загл. с экрана.

Тест

- Какое назначение имеют системы вентиляции воздуха?

а) Обеспечение санитарно-гигиенических требований  по температуре, относительной влажности, скорости движения и чистоте воздуха в помещении;

б)   для очистки и удаления воздуха из помещения;

в)   для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении.

2. Какой дисперсный состав имеет промышленная пыль наиболее опасная для здоровья человека?

а) Более 5 мкм;

б) 5 и менее мкм;

в) более 10 мкм.

3. Каково назначение общеобменных систем вентиляции?

а) Борьба с вредными веществами путём подачи и вытяжки воздуха из всего объёма помещения;

б) борьба с вредными веществами путём удаления воздуха от источников выделения вредности;

в) борьба с вредными веществами путём подачи свежего воздуха на рабочие места.

4. Укажите принцип устройства местных систем вентиляции.

а) Только вытяжные;

б) только приточные;

в) могут быть вытяжными и приточными.

5. Как устроены смешанные системы вентиляции?

а) Общеобменная вытяжная вентиляция;

б) приточная вентиляция местная и общая;

в) вытяжная вентиляция местная, а приточная общая.

6. За счёт чего происходит движение воздуха по воздуховодам естественных систем вентиляции?

а) За счёт разности температур слоёв воздуха в помещении;

б) за счёт разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении;

в) за счёт работы вентиляторов.

7.   Укажите стандартные условия состояния воздуха, при которых ведут расчеты систем вентиляции.

а) T=293°K; p=1,01*105Па; φ=0,5; ρ=1,2кг/м3;

б) T=273°K; p=2,0*105Па; φ=1; ρ=1,2кг/м3;

в) T=250°K; p=1,01*105Па; φ=1,5; ρ=1,5кг/м3.

8.   Сколько видов давления действует в воздушном потоке при его движении по воздуховодам?

а) Четыре;

б) три;

в) два.

9.	  Какой вид энергии воздушного потока отражает статическое давление?

а) Кинетическую энергию;

б) тепловую энергию;

в) потенциальную энергию.

10.	  Какой вид энергии воздушного потока отражает динамическое давление?

а) Кинетическую энергию;

б) тепловую энергию;

в) потенциальную энергию.

11.  Что обозначает буква V в формуле динамического давления ?

а) Удельный объём воздуха;

б) площадь сечения воздуховода;

в) среднюю скорость воздушного потока.

12.  Что произойдёт со средней скоростью воздушного потока на участке воздуховода, если площадь сечения участка увеличится?

а) Скорость увеличится;

б) скорость уменьшится;

в) скорость не изменится.

13.  В каких воздуховодах систем вентиляции статическое давление меньше атмосферного?

а) В нагнетательном воздуховоде;

б) во всасывающем воздуховоде;

в) в нагнетательном и всасывающем воздуховодах.

14.	  В каких воздуховодах систем вентиляции статическое давление больше атмосферного?

а) В нагнетательном воздуховоде;

б) во всасывающем воздуховоде;

в) в нагнетательном и всасывающем воздуховодах.

15.	  Чему равно полное давление воздушного потока в воздуховоде?

а) Сумме статического и динамического давлений в сечении воздуховода;

б) сумме статических давлений всасывающего и нагнетательного воздуховодов;

в) сумме динамических давлений всасывающего и нагнетательного воздуховодов.

16.	  Чему равно давление, развиваемое центробежным вентилятором?

а) Сумме полных относительных давлений на входе и выходе кожуха вентилятора;

б) сумме динамических давлений на входе и выходе кожуха вентилятора;

в) сумме динамического давления на входе и статического на выходе кожуха вентилятора.

17.  Какие виды потерь давления происходят при движении воздуха по воздуховодам?

а) Потери давления на входе и выходе из системы вентиляции;

б) потери давления в вентиляторе;

в) потери давления по длине воздуховодов и местные потери.

18.  Какая формула выражает потери давления , Па по длине воздуховода?

а) ;

б) ;

в) .

19.  Какой физический смысл имеет коэффициент  в выражении потерь давления ?

а) Коэффициент гидравлического сопротивления;

б) коэффициент кинетической вязкости;

в) коэффициент местного сопротивления.

20.  Какая формула выражает общие потери давления , Па при движении воздуха по воздуховоду?

а) ;

б) ;

в) .

21.	  Укажите численное значение коэффициента местного сопротивления  при угле поворота воздуховода =90.

а) 0,15;

б) 0,3;

в) 0,7.

22. По каким двум характеристикам подбирают центробежные вентиляторы для системы вентиляции?

а) Аэродинамический КПД и число оборотов ротора;

б) производительность, и аэродинамический КПД;

в) производительность  и полный напор, Па.

23.	 По каким двум характеристикам подбирают электродвигатель для вентиляторной установки?

а) Число оборотов и мощность, кВт;

б) число оборотов и КПД;

в) мощность, кВт и КПД.

24. Какие параметры определяют концентрацию пыли  в выбросе циклона?

а) Расходом воздуха  и концентрацией в нём пыли ;

б) начальным пылесодержанием  и относительным выбросом для данного типа циклона ,%;

в) коэффициентом местных потерь в циклоне  .

25.	 По какому выражению определяют потери давления в циклоне , Па?

а) ;

б) ;

в) .

26. Укажите физический смысл множителя  в выражении полного напора вентилятора , Па?

а)  - потери давления в воздуховодах до циклона;

б)  - потери давления после вентилятора;

в)  - общие потери давления в установке.

27. На какую величину допускается разница сопротивлений сопрягающихся участков вентсистем обычного типа?

а) 15%;

б) 7%;

в) 12%.

28.	Какие вентиляционные установки используют в цехах, где количество станков и их расположение не меняется во времени?

а) установки обычного типа;

б) установки с коллектором типа «Люстра»;

в) установки с коническим коллектором.

29. С определения какого головного показателя начинается расчет коллекторных аспирационных установок?

а) динамического давления в самом протяженном ответвлении;

б) статического давления в коллекторе;

в) полного давления вентилятора.

30.  Чему равно статическое давление в коллекторе системы вентиляции?

а) сумме динамических давлений в ответвлениях;

б) сумме статических давлений в ответвлениях;

в) сумме полного и динамического давлений.

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к зачёту)

1. Назначение пневмотранспортных установок (ПТУ) и схемы их исполнения.

2. Основные параметры воздушного потока.

3. Транспортирующая скорость и скорость витания.

4. Виды давлений. Относительное и абсолютное давления.

5. Потери давления в трубопроводах при движении аэросмеси.

6. Методика расчёта цеховых ПТУ обычного типа

7. Методика расчёта цеховых универсальных ПТУ с магистралью постоянного сечения.

8. Методика расчёта цеховых универсальных ПТУ с коллектором – сборником.

9. Цеховые универсальные ПТУ с автоматически регулируемой производительностью.

10. Основное оборудование цеховых ПТУ и его выбор.

11. Приборы для измерения давлений воздушных потоков. Определение скорости воздушного потока в трубопроводе.

12. Транспортные пневматические установки.

13. Оборудование транспортных пневматических установок.

14. Загрузочные устройства в нагнетательных трубопроводах.

15. Методика расчёта транспортных ПТУ низкого давления.

16. Методика расчёта транспортных ПТУ среднего давления.

17. Методика расчёта транспортных ПТУ высокого давления.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА

Таблица 7.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 13 | 13 | 13 | 39 |
| Компонент своевременности | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Таблица 7.3– Критерии оценки практических занятий

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Таблица 7.4 – Критерии оценки текущей аттестации

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.