МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технические измерения и приборы», Б1.В.07

Наименование ООП ВО:"Автоматизация технологических процессов и производств"

Направление подготовки: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"

Направленность (профиль):"Автоматизация технологических процессов и производств"

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2023

Форма контроля

| Очная: Курс 3; Семестр 6 | Экзамен 6 семестр Контрольная работа |
| --- | --- |
| Заочная: Курс 4 | Экзамен 4 курс Контрольная работа |

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 180 часов, 5 ЗЕТ.

Сыктывкар 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств", утвержденного  № 730 от 09.08.2021,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «     » июня 20    г. протокол №

Разработчик доцент  кафедры ФиАТПиП	                                      Сундуков Е.Ю

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _______________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Декан__ТТФ_________________________________________________Самородницкий А.А

(название факультета)	(подпись)			(Ф.И.О.)

Заведующий выпускающей кафедрой________________________________ Асадуллин  Ф.Ф.

1. Цели и задачи дисциплины

Изучение общих принципов построения интегрированных высокоуровневых систем управления с учетом современного уровня развития информационных технологий, а также получение практических навыков использования таких систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Перед изучением курса «Технические измерения и приборы» студентом должны освоить следующие дисциплины и темы:

- математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы теории вероятностей);

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагнетизм, оптика, ядерная физика);

- инженерная графика (основы технического черчения);

- электротехника и электроника.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-2 Способность осуществлять техническое обслуживание автоматизированных систем управления производством (АСУ П) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) | ПК-2.2 Уметь определять возможные неполадки оборудования, осуществлять мониторинг состояния, определять периодичность ремонтов согласно графику планово-предупредительного ремонта, анализировать отказы и нарушения работы АСУ П с последующим выявлением причин отказов и нарушений работы |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 69,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 34 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 34 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 76 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 29,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 12 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 143 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

5.1.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Государственная система приборов и средств автоматизации. Физические величины и их единицы. Общие сведения о средствах измерения. Метрологические характеристики средств измерения и их нормирование. | 6 | 6 |  | 5 |  |  | 17 | ПК-2.2 |
| 2 | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 13 | ПК-2.2 |
| 3 | Измерение времени. Измерение массы. Измерение сил. | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 13 | ПК-2.2 |
| 4 | Измерение геометрических величин. Измерение механических колебаний. | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 9 | ПК-2.2 |
| 5 | Измерение деформаций, скоростей и ускорений. Измерение давления. | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 9 | ПК-2.2 |
| 6 | Измерение уровня заполнения. Измерение расхода. | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 9 | ПК-2.2 |
| 7 | Измерение температуры. Бесконтактные методы измерений. | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 9 | ПК-2.2 |
| 8 | Измерение токов и напряжений. Измерение электрической мощности и энергии. | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 13 | ПК-2.2 |
| 9 | Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 13 | ПК-2.2 |
| 10 | Информационные измерительные системы.. | 4 | 4 |  | 31 |  |  | 39 | ПК-2.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Итого | 34 | 34 |  | 76 | 1,25 | 34,75 | 180 |  |

5.1.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Государственная система приборов и средств автоматизации. Физические величины и их единицы. Общие сведения о средствах измерения. Метрологические характеристики средств измерения и их нормирование. | 2 |  |  | 10 |  |  | 12 | ПК-2.2 |
| 2 | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | 1 |  |  | 10 |  |  | 11 | ПК-2.2 |
| 3 | Измерение времени. Измерение массы. Измерение сил. | 2 | 4 |  | 10 |  |  | 16 | ПК-2.2 |
| 4 | Измерение геометрических величин. Измерение механических колебаний. | 1 | 4 |  | 10 |  |  | 15 | ПК-2.2 |
| 5 | Измерение деформаций, скоростей и ускорений. Измерение давления. | 1 |  |  | 10 |  |  | 11 | ПК-2.2 |
| 6 | Измерение уровня заполнения. Измерение расхода. | 1 |  |  | 10 |  |  | 11 | ПК-2.2 |
| 7 | Измерение температуры. Бесконтактные методы измерений. | 1 | 2 |  | 10 |  |  | 13 | ПК-2.2 |
| 8 | Измерение токов и напряжений. Измерение электрической мощности и энергии. | 1 | 2 |  | 10 |  |  | 13 | ПК-2.2 |
| 9 | Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов | 1 | 2 |  | 10 |  |  | 13 | ПК-2.2 |
| 10 | Информационные измерительные системы.. | 1 | 2 |  | 53 |  |  | 56 | ПК-2.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Итого | 12 | 16 |  | 143 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная система приборов и средств автоматизации. Физические величины и их единицы. Общие сведения о средствах измерения. Метрологические характеристики средств измерения и их нормирование. | Назначение и принципы построения. Структура системы приборов. Информационные связи. Измерительные преобразователи. Управляющие и корректирующие элементы. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Агрегатирование. Структура и состав агрегатного комплекса средств электроизмерительной техники. Виды физических величин и единиц. Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. Классификация средств измерений. Система воспроизведения единиц физических величин. Эталонная база. Государственная система обеспечения единства измерений. Принципы выбора и нормирования метрологических характеристик средств измерений. Классы точности средств измерений. Метрологическая надежность средств измерений. | 6 | ПК-2.2 |
| 2. | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | Классификация аналоговых и цифровых измерительных приборов. Аналоговые первичные измерительные преобразователи. Электрические первичные преобразователи. Показывающие и регистрирующие приборы. Методы измерений. Общие свойства и классификация измерительных преобразователей. Электромагнитные измерительные преобразователи. Тепловые измерительные преобразователи. Термопары. | 4 | ПК-2.2 |
| 3. | Измерение времени. Измерение массы. Измерение сил. | Области измерения времени. Величины , единицы и эталоны времени. Системы измерения времени. Приборы для измерения времени. | 4 | ПК-2.2 |
| 4. | Измерение геометрических величин. Измерение механических колебаний. | Механические средства измерения длин. Оптико-механические средства измерения длин. Средства и методы измерения углов. Приборы активного контроля. Индуктивные приборы. Масса и ее воспроизведение в измерительной технике. Весы. Принципы взвешивания. Метрологические характеристики весов. Методы взвешивания. Типы Весов. Лицензионные и лабораторные весы. Электронные весы. Определение и понятия механических колебаний. Измерительные преобразователи перемещений. Механические и электрические приборы для измерения вибраций. Измерительные приборы и преобразователи параметров вращательных колебаний. | 2 | ПК-2.2 |
| 5. | Измерение деформаций, скоростей и ускорений. Измерение давления. | Преобразователи сил. Выбор динамометров. Измерение крутящих моментов. Тензорезисторные, индуктивные, магнитоупругие преобразователи крутящего момента. Измерение механической работы и мощности. Испытательные стенды. Тензорезисторы. Параметры движения. Методы и средства и контроля линейных скоростей. Измерение скоростей вращения. Методы и средства измерения ускорений. Общие вопросы измерения давления. Жидкостные манометры и барометры. Пружинные манометры с упругими чувствительными элементами. | 2 | ПК-2.2 |
| 6. | Измерение уровня заполнения. Измерение расхода. | Измерение с помощью поплавка. Емкостный метод измерения уровня. Термический метод измерения уровня. Объемные методы измерения расхода. Опорожняющиеся, барабанные и вытесняющие счетчики расхода. Роторные и турбинные счетчики. | 2 | ПК-2.2 |
| 7 | Измерение температуры. Бесконтактные методы измерений. | Температурные шкалы и единицы измерения. Контактная термометрия. Жидкостные термометры. Электрические контактные термометры. Термоэлектрические термометры (термопары). Приемники излучения. Оптические пирометры. Радиационные пирометры. | 2 | ПК-2.2 |
| 8 | Измерение токов и напряжений. Измерение электрической мощности и энергии. | Единство и различие амперметров и вольтметров. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение действующих значений переменных токов и напряжений. Измерение средних и амплитудных значений переменного тока. Электронные аналоговые вольтметры. Цифровые измерительные приборы (мультиметры). Измерение мощности в цепях постоянного и однофазного переменного тока. Измерение активной энергии в цепях постоянного и однофазного переменного тока. Измерение активной мощности и энергии в цепях трехфазного переменного тока. Измерение реактивной мощности и энергии. Измерение коэффициента мощности. | 4 | ПК-2.2 |
| 9 | Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов | Общие сведения об измерительных механизмах. Магнитоэлектрические измерительные приборы. Ферродинамические измерительные механизмы. Электродинамические, электромагнитные, электростатические, индукционные измерительные механизмы. Измерительные механизмы лагометров. | 4 | ПК-2.2 |
| 10 | Информационные измерительные системы.. | Средства измерений, как система. Измерительная информация. Единицы измерения информации. Кодирование чисел. Количество информации при измерениях. Формы представления информации. Классификация сигналов. Графическое изображение передачи сигналов. | 4 | ПК-2.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 34 |  |

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная система приборов и средств автоматизации. Физические величины и их единицы. Общие сведения о средствах измерения. Метрологические характеристики средств измерения и их нормирование. | Назначение и принципы построения. Структура системы приборов. Информационные связи. Измерительные преобразователи. Управляющие и корректирующие элементы. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Агрегатирование. Структура и состав агрегатного комплекса средств электроизмерительной техники. Виды физических величин и единиц. Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин. Классификация средств измерений. Система воспроизведения единиц физических величин. Эталонная база. Государственная система обеспечения единства измерений. Принципы выбора и нормирования метрологических характеристик средств измерений. Классы точности средств измерений. Метрологическая надежность средств измерений. | 2 | ПК-2.2 |
| 2. | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | Классификация аналоговых и цифровых измерительных приборов. Аналоговые первичные измерительные преобразователи. Электрические первичные преобразователи. Показывающие и регестрирующие приборы. Методы измерений. Общие свойства и классификация измерительных преобразователей. Электромагнитные измерительные преобразователи. Тепловые измерительные преобразователи. Термопары. | 1 | ПК-2.2 |
| 3. | Измерение времени. Измерение массы. Измерение сил. | Области измерения времени. Величины , единицы и эталоны времени. Системы измерения времени. Приборы для измерения времени. | 2 | ПК-2.2 |
| 4. | Измерение геометрических величин. Измерение механических колебаний. | Механические средства измерения длин. Оптико-механические средства измерения длин. Средства и методы измерения углов. Приборы активного контроля. Индуктивные приборы. Масса и ее воспроизведение в измерительной технике. Весы. Принципы взвешивания. Метрологические характеристики весов. Методы взвешивания. Типы Весов. Лицензионные и лабораторные весы. Электронные весы. Определение и понятия механических колебаний. Измерительные преобразователи перемещений. Механические и электрические приборы для измерения вибраций. Измерительные приборы и преобразователи параметров вращательных колебаний. | 1 | ПК-2.2 |
| 5. | Измерение деформаций, скоростей и ускорений. Измерение давления. | Преобразователи сил. Выбор динамометров. Измерение крутящих моментов. Тензорезисторные, индуктивные, магнитоупругие преобразователи крутящего момента. Измерение механической работы и мощности. Испытательные стенды. Тензорезисторы. Параметры движения. Методы и средства и контроля линейных скоростей. Измерение скоростей вращения. Методы и средства измерения ускорений. Общие вопросы измерения давления. Жидкостные манометры и барометры. Пружинные манометры с упругими чувствительными элементами. | 1 | ПК-2.2 |
| 6. | Измерение уровня заполнения. Измерение расхода. | Измерение с помощью поплавка. Емкостный метод измерения уровня. Термический метод измерения уровня. Объемные методы измерения расхода. Опорожняющиеся, барабанные и вытесняющие счетчики расхода. Роторные и турбинные счетчики. | 1 | ПК-2.2 |
| 7 | Измерение температуры. Бесконтактные методы измерений. | Температурные шкалы и единицы измерения. Контактная термометрия. Жидкостные термометры. Электрические контактные термометры. Термоэлектрические термометры (термопары). Приемники излучения. Оптические пирометры. Радиационные пирометры. | 1 | ПК-2.2 |
| 8 | Измерение токов и напряжений. Измерение электрической мощности и энергии. | Единство и различие амперметров и вольтметров. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение действующих значений переменных токов и напряжений. Измерение средних и амплитудных значений переменного тока. Электронные аналоговые вольтметры. Цифровые измерительные приборы (мультиметры). Измерение мощности в цепях постоянного и однофазного переменного тока. Измерение активной энергии в цепях постоянного и однофазного переменного тока. Измерение активной мощности и энергии в цепях трехфазного переменного тока. Измерение реактивной мощности и энергии. Измерение коэффициента мощности. | 1 | ПК-2.2 |
| 9 | Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов | Общие сведения об измерительных механизмах. Магнитоэлектрические измерительные приборы. Ферродинамические измерительные механизмы. Электродинамические, электромагнитные, электростатические, индукционные измерительные механизмы. Измерительные механизмы логометров. | 1 | ПК-2.2 |
| 10 | Информационные измерительные системы.. | Средства измерений, как система. Измерительная информация. Единицы измерения информации. Кодирование чисел. Количество информации при измерениях. Формы представления информации. Классификация сигналов. Графическое изображение передачи сигналов. | 1 | ПК-2.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 12 |  |

5.3. Лабораторный практикум (очной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | Аналоговые первичные измерительные преобразователи. Электрические первичные преобразователи. Показывающие и регистрирующие приборы. Методы измерений. | 6 | ПК-2.2 |
| 3. | Измерение времени. Измерение массы. Измерение сил. | Области измерения времени. Величины , единицы и эталоны времени. Системы измерения времени. Приборы для измерения времени. | 4 | ПК-2.2 |
| 4. | Измерение геометрических величин. Измерение механических колебаний. | Применение мультиметров при измерении электрических и неэлектрических величин. | 4 | ПК-2.2 |
| 5. | Измерение деформаций, скоростей и ускорений. Измерение давления. | Общие свойства и классификация измерительных преобразователей. | 2 | ПК-2.2 |
| 6. | Измерение уровня заполнения. Измерение расхода. | Тепловые измерительные преобразователи. Термопары | 2 | ПК-2.2 |
| 7. | Измерение температуры. Бесконтактные методы измерений. | Применение газоанализатора для исследования состава выхлопных газов | 2 | ПК-2.2 |
| 8. | Измерение токов и напряжений. Измерение электрической мощности и энергии. | Применение цифрового осциллографа для исследования сигналов произвольной формы | 2 | ПК-2.2 |
| 9. | Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов | Электромагнитные измерительные преобразователи. | 4 | ПК-2.2 |
| 10. | Информационные измерительные системы.. | Поверка измерительных приборов путём сравнения показаний с показаниями образцового прибора | 4 | ПК-2.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 34 |  |

5.3.1. Лабораторный практикум (заочной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | Аналоговые первичные измерительные преобразователи. Электрические первичные преобразователи. Показывающие и регистрирующие приборы. Методы измерений. Общие свойства и классификация измерительных преобразователей. Электромагнитные измерительные преобразователи. Тепловые измерительные преобразователи. Термопары. | - |  |
| 3. | Измерение времени. Измерение массы. Измерение сил. | Области измерения времени. Величины , единицы и эталоны времени. Системы измерения времени. Приборы для измерения времени. | 4 | ПК-2.2 |
| 4. | Измерение геометриче-ских величин. Измерение механических колебаний. | Применение мультиметров при измерении электрических и неэлектрических величин. | 4 | ПК-2.2 |
| 5. | Измерение деформаций, скоростей и ускорений. Измерение давления. |  | - |  |
| 6. | Измерение уровня запол-нения. Изме-рение расхода. |  | - |  |
| 7. | Измерение темпера-туры. Бесконтактные методы измерений. | Применение газоанализатора для исследования состава выхлопных газов | 2 | ПК-2.2 |
| 8. | Измерение токов и напряжений. Измерение электриче-ской мощности и энергии. | Применение цифрового осциллографа для исследования сигналов произвольной формы | 2 | ПК-2.2 |
| 9. | Принципы построения измерительных меха-низмов электрических приборов |  | 2 | ПК-2.2 |
| 10. | Информационные изме-рительные системы.. | Поверка измерительных приборов путём сравнения показаний с показаниями образцового прибора | 2 | ПК-2.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

5.4. Практические занятия – не предусмотрено УП

5.5. Самостоятельная работа (очной формы обучения)

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 20 | ПК-2.2 | Контрольный опрос, зачет |
| 2 | Подготовка к лабораторным работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 46 | ПК-2.2 | Отчеты по лабораторным работам |
| 3 | Подготовка к экзамену | Проведение доп.занятий по пройденному материалу | 34,75 | ПК-2.2 | экзамен |
|  |  |  | 110,75 |  |  |

5.5.1. Самостоятельная работа (заочной формы обучения)

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 50 | ПК-2.2 | Контрольный опрос, зачет |
| 2 | Подготовка к лабораторным работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 93 | ПК-2.2 | Отчеты по лабораторным работам |
| 3 | Подготовка к экзамену | Проведение доп.занятий по пройденному материалу | 7,75 | ПК-2.2 | экзамен |
|  |  |  | 150,75 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

очной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 10 | 10 |  | 20 |
| Итого интерактивных занятий | 10 | 10 |  | 20 |

6.1. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 5 |  | 5 |
| Итого интерактивных занятий |  | 5 |  | 5 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

  - Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Выполнение лабораторных и практических работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого явления. Для этого необходимо еще до лабораторного занятия подготовиться к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять.

Дадим несколько советов студентам, впервые приступающим к выполнению работ в лаборатории.

Никогда не спешите на лабораторном занятии начинать делать, что называется, «точные» измерения. Сначала проведите качественные, оценочные опыты. На этом этапе важно убедиться, что установка работает, а экспериментальные данные по порядку величин правильно описывают изучаемое явление.

Чтобы облегчить подготовку к лабораторным занятиям, кроме описаний работ в лабораториях, можно воспользоваться методическими указаниями к лабораторным работам Список литературы в конце рабочей программы.

Данные указания содержат необходимые теоретические разделы. В них даны необходимые определения и выведены нужные формулы.

Кроме того, в описании к каждой работе есть контрольные вопросы, которые необходимо разобрать дома при подготовке к сдаче лабораторной работы.

Требования к отчету: результаты выполнения работы записываются аккуратно без исправлений в виде таблиц на отдельных листах и даются на подпись преподавателю. Отчет оформляется на отдельных листах и должен содержать:

- Фамилию студента, факультет, курс, номер группы, дату выполнения работы;

- Номер и название работы;

- Схему или чертёж установки, перечень использованных измерительных приборов;

- Рабочие формулы и формулы погрешностей с пояснением использованных в них обозначений;

- Результаты измерений в таблице;

- Подстановку числовых значений в расчётные формулы;

- Расчёт погрешностей;

- Окончательные результаты и графики (графики выполняются карандашом на миллиметровой бумаге и подклеиваются к отчёту), краткие выводы. Черновик с подписью преподавателя вкладывается в отчёт.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью вопросов и заданий.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.

1. Рабочая программа.

2.	Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач).

3. Методические указания и рекомендации  к выполнению домашних заданий (контрольных работ).

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные задания), индивидуальные задания по темам.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:  теоретические основы метрологии и стандартизации, принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин;

- основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-технических комплексов;

- устройства основных типовых технических средств автоматизации и управления, аппаратные и программные средства систем управления.

Уметь:  использовать технические средства для измерения различных физических величин;

- использовать инструментальные программные средства в процессе разработки и эксплуатации систем управления.

Владеть: навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследования и проектирования систем.

|  | Уровни сформиро-ванности компетенции | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый | Обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ООП ВО | предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: варианты проблем, связанные с автоматизацией производств; Уметь: выявлять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками по устранению проблем, связанных с автоматизацией производства; |
| 2 | Продвинутый | Превышение минимальных характеристик сформирован-ности компетенции для выпускника вуза (относительно порогового уровня) | предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: методы прогнозирования проблем на производстве; Уметь: прогнозировать и выявлять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками прогнозирования проблем, связанные с автоматизацией производства; |
| 3 | Повышенный | Превышение минимальных характеристик сформирован-ности компетенции для выпускника вуза (относительно продвинутого уровня) | предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: способы решения проблем, связанных с автоматизацией производства; Уметь: прогнозировать, выявлять и устранять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками по устранению проблем, связанных с автоматизацией производства; |

10.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

10.1.1 Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

10.1.2  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Тест по дисциплине

- Физическая величина – это …

А) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении  для  многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них;

Б) объект измерения;

В) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измерительной измеренная в соответствии с основной целью задачи.

- Одно из свойств, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном - индивидуальное для каждого из них называется:

А) физической величиной;

Б) единицей измерения;

В) показателем качества;

Г) единством измерений.

- Количественная характеристика физической величины называется …

А) размером;

Б) объект измерения;

В) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измерительной измеренная в соответствии с основной целью задачи.

- По способу получения результата все измерения делятся на …:

А) прямые, косвенные, совместные и совокупные;

Б) статические и динамические;

В) прямые и косвенные.

- В зависимости от выражения результатов измерения делятся на …

А) абсолютные и относительные;

Б) равноточные и неравноточные;

В) технические и метрологические.

- При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения

называют …:

А) совокупными;

Б) косвенными;

В) совместными.

- Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины соизмерима со скоростью измерений, называются …:

А) динамическими;

Б) техническими;

В) метрологическими.

- Важнейшим источником дополнительной погрешности измерения является …

А) отклонение условий выполнения измерений от нормальных;

Б) применяемый метод измерения;

В) несоответствие реального объекта принятой модели.

- Функция преобразования средства измерения относится к группе метрологических характеристик:

А) для определения результатов измерений;

Б) чувствительности к влияющим факторам;

В) динамических.

- Амперметр должен иметь величину сопротивления …

А) малую;

Б) большую;

В) зависит от типа прибора.

- Вольтметр должен иметь величину сопротивления …

А) большую;

Б) малую;

В) зависит от типа прибора.

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | ПК-2.2 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов | ПК-2.2 | 4-11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Всего заданий |  |  | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Сумма баллов: |  |  |  | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 0-5 |
| Уровень освоения компетенции |  |  |  | высо-кий | продви-нутый | порого-вый | не освоил |

10.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

11. Вопросы к экзамену

- Физические величины и их единицы.

- Классификация  средств измерений.

- Погрешности измерений. Виды и их характеристики

- Классы точности средств измерений.

- Методы повышения точности измерений.

- Методы измерений.

- Измерение времени.

- Измерение геометрических величин.

- Измерение массы.

- Измерение силы.

- Измерение крутящих моментов, механической работы и механической мощности.

- Измерение деформаций.

- Измерение скоростей и ускорений.

- Измерение механических колебаний.

- Измерение давления.

- Измерение уровня заполнения.

- Измерение расхода.

- Измерение температуры.

- Измерения токов и напряжений.

- Измерение электрической мощности и энергии.

- Бесконтактные методы и средства измерений температуры.

- Аналоговые измерительные приборы. Их устройство.

- Расширение пределов измерения аналоговых измерительных приборов.

- Цифровые измерительные приборы (мультиметры).

- Электронные осциллографы.

- Электронные измерительные системы.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных  и профессиональных базы данных необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

14. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Глухов, Д. А. Технические измерения и приборы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 220301 - Автоматизация технологических процессов и производств / Д. А. Глухов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2009. - 251 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142217.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Шишмарев В. Ю. Технические измерения и приборы [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств» / В. Ю. Шишмарев. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2012. – 384 с.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

- Автоматизация процессов управления = Automation of Control Processes  [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434924.