МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электроматериаловедение», Б1.В.ДВ.02.02

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2023

Курс (заочная): 4                                   Курс (очная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 5 ЗЕТ, 180 часов

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 202__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____июня 202___ г., протокол № ____.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ _____________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                              (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: Целью дисциплины – является изучение свойств электротехнических материалов, проявляющихся в электромагнитных полях в зависимости от их состава, структуры и окружающей среды.

Задачи:

- знакомство с основными достижениями в области электроматериаловедения;

- понимание физико-химических процессов, эффектов и явлений, происходящих в электрических, магнитных, тепловых, механических и радиационных полях;

- умение правильно выбрать материал для изделия, элемента, устройства, работающих в тех или иных условиях;

- способность понимать научно-технические аспекты содержания дисциплины в общей структуре изучения отрасли.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Электроматериаловедение» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, химия, теоретических основ электротехники. Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения, навыки необходимы в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Системное и критическое мышление | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи |

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный |  |  |  |  |
| Эксплуатация и монтаж энергетического и электротехнического оборудования и установок при передаче электрической энергии, в том числе в системах электроснабжения. Контроль параметров технологических процессов в электрических сетях и системах электроснабжения. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. |  | ПК-4. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при наладке и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования и установок в системах электроснабжения объектов экономики. | ПК-4.3. Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию. |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 65,25 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 80 |
| Часы на контроль (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 |

Заочная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 13,25 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | - |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 159 |
| Часы на контроль (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

очная форма:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о строении материалов. Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. | 1 |  | - | 4 |  |  | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 2 | Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 3. | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства.Технологические свойства | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 4. | Материалы с высокой проводимостью. Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. | 2 |  | 4 | 4 |  |  | 10 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 5. | Материалы с высоким сопротивлением. Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 6. | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. | 2 |  | - | 4 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 7. | Сверхпроводники и криопроводники | 2 |  | - | 4 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 8. | Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов. Маиериалы для размыкающих контактов. | 1 |  |  | 4 |  |  | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 9. | Припои. | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 10. | Полупроводниковые материалы. Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий . Кремний. Селен . Теллур. | 2 |  | - | 4 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 11. | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники типа АIVBIV. Сложные полупроводники типа АIIIBV. Сложные полупроводники типа АIIBVI. Сложные полупроводники типа АIVBVI. | 2 |  | - | 5 |  |  | 7 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 12. | Диэлектрические материалы. Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. | 2 |  | 6 | 5 |  |  | 13 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 13. | Твердые органические диэлектрики. Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. | 2 |  | 6 | 5 |  |  | 13 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 14. | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | 2 |  | 4 | 5 |  |  | 11 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 15. | Активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. | 1 |  | 6 | 5 |  |  | 12 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 16. | Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. | 2 |  | 6 | 5 |  |  | 13 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 17. | Магнитотвердые материалы. Магнито мягкие материалы. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высокочастотных магнитных полей. | 2 |  |  | 5 |  |  | 7 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 18. | Материалы для изделий электронной техники. | 1 |  |  | 5 |  |  | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  |  | 32 |  | 32 | 80 | 1,25 | 34,75 | 180 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о строении материалов. Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. | 0,5 |  | - | 8 |  |  | 8,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 2 | Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов |  |  |  | 8 |  |  | 8 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 3. | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства.Технологические свойства | 0,5 |  |  | 8 |  |  | 8,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 4. | Материалы с высокой проводимостью. Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. |  |  | 1 | 9 |  |  | 10 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 5. | Материалы с высоким сопротивлением. Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. | 0,5 |  |  | 9 |  |  | 9,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 6. | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. |  |  |  | 9 |  |  | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 7. | Сверхпроводники и криопроводники |  |  |  | 9 |  |  | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 8. | Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов. Маиериалы для размыкающих контактов. |  |  |  | 9 |  |  | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 9. | Припои. |  |  |  | 9 |  |  | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 10. | Полупроводниковые материалы. Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий . Кремний. Селен . Теллур. | 0,5 |  |  | 9 |  |  | 9,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 11. | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники типа АIVBIV. Сложные полупроводники типа АIIIBV. Сложные полупроводники типа АIIBVI. Сложные полупроводники типа АIVBVI. |  |  |  | 9 |  |  | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 12. | Диэлектрические материалы. Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. | 0,5 |  | 2 | 9 |  |  | 11,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 13. | Твердые органические диэлектрики. Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. | 0,5 |  | 2 | 9 |  |  | 11,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 14. | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. |  |  | 1 | 9 |  |  | 10 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 15. | Активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. | 0,5 |  | 1 | 9 |  |  | 10,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 16. | Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. |  |  | 1 | 9 |  |  | 10 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 17. | Магнитотвердые материалы. Магнитомягкие материалы. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высокочастотных магнитных полей. |  |  |  | 9 |  |  | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 18. | Материалы для изделий электронной техники. | 0,5 |  |  | 9 |  |  | 9,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  |  | 4 |  | 8 | 159 | 1,25 | 7,75 | 180 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о строении материалов | Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 2. | Проводниковые материалы. | Классификация проводниковых материалов | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 3. | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. | Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. Технологические свойства. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 4. | Материалы с высокой проводимостью. | Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 5 | Материалы с высоким сопротивлением. | Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 6 | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. | Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 7 | Сверхпроводники и криопроводники | Сверхпроводники и криопроводники | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 8 | Материалы для контактов. | Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов. Маиериалы для размыкающих контактов. | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 9 | Припои. | Припои . | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 10 | Полупроводниковые материалы. | Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий . Кремний. Селен . Теллур. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 11 | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники. | Сложные полупроводники типа АIVBIV. Сложные полупроводники типа АIIIBV. Сложные полупроводники типа АIIBVI. Сложные полупроводники типа АIVBVI. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 12 | Диэлектрические материалы. | Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 13 | Твердые органические диэлектрики. | Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 14 | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 15 | Активные диэлектрики. | Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 16 | Магнитные материалы. | Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 17 | Магнитотвердые материалы. Магнито мягкие материалы. | Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высокочастотных магнитных полей. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 18 | Материалы для изделий электронной техники. | Материалы для изделий электронной техники. | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  |  | итого | 32 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о строении материалов | Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 2 | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. | Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. Технологические свойства. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 3 | Материалы с высоким сопротивлением. | Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 4 | Полупроводниковые материалы. | Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий. Кремний. Селен. Теллур. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 5 | Диэлектрические материалы. | Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 6 | Твердые органические диэлектрики. | Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 7 | Активные диэлектрики. | Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 8 | Материалы для изделий электронной техники. | Материалы для изделий электронной техники. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  |  | итого | 4 |  |

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 | Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. Определение полного тока утечки. Расчет емкости изолятора. Расчет диэлектрических потерь в опорном изоляторе | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 2 | 4 | Определение емкости свинцового высоковольтного кабеля, расчет напряженности электрического поля в изоляции кабеля. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 3. | 4 | Расчет допустимой плотности тока и надежности работы установки с данными проводами. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 4. | 16 | Кривые намагничивания электротехнических сталей. Аппроксимация кривой намагничивания трансформатора. | 2 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 5 | 15 | Зависимость электрического заряда от величины приложенного напряжения. Определение температуры Кюри. Определение диэлектрических потерь сегнетоэлектрика. Активная мощность, рассеиваемая в диэлектрике. | 6 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 6 | 16 | Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, ферромагнитные свойства групп материалов. Расчет действующей магниной проницаемости образцов от длины образца, введенного в катушку. | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 7 | 12 | Параметры диэлектрических материалов. Расчет диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Сравнительная оценка полярности исследуемых материалов. | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 8 | 13,14 | Пробой газообразных диэлектриков в различных условиях. Влияние однородного и неоднородного электрического поля на прочность газов. Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. | 10 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  |  | итого | 32 |  |

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 | Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. Определение полного тока утечки. Расчет емкости изолятора. Расчет диэлектрических потерь в опорном изоляторе | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 2 | 4 | Определение емкости свинцового высоковольтного кабеля, расчет напряженности электрического поля в изоляции кабеля. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 3. | 4 | Расчет допустимой плотности тока и надежности работы установки с данными проводами. | 0.5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 4. | 16 | Кривые намагничивания электротехнических сталей. Аппроксимация кривой намагничивания трансформатора. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 5 | 15 | Зависимость электрического заряда от величины приложенного напряжения. Определение температуры Кюри. Определение диэлектрических потерь сегнетоэлектрика. Активная мощность, рассеиваемая в диэлектрике. | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 6 | 16 | Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, ферромагнитные свойства групп материалов. Расчет действующей магниной проницаемости образцов от длины образца, введенного в катушку. | 0,5 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 7 | 12 | Параметры диэлектрических материалов. Расчет диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Сравнительная оценка полярности исследуемых материалов. | 1 | УК-1.2, ПК-4.3 |
| 8 | 13,14 | Пробой газообразных диэлектриков в различных условиях. Влияние однородного и неоднородного электрического поля на прочность газов. Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. | 3 | УК-1.2, ПК-4.3 |
|  |  | итого | 8 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, дом. зад, и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 2 | 2 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 3 | 3 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 4 | 4 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 5 | 5 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 6 | 6 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 7 | 7 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 8 | 8 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 9 | 9 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 10 | 10 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 4 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 11 | 11 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 12 | 12 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 13 | 13 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 14 | 14 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 15 | 15 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 16 | 16 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 17 | 17 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 18 | 18 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 5 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
|  |  | Итого | 80 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, дом. зад, и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 8 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 2 | 2 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 8 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 3 | 3 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 8 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 4 | 4 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 5 | 5 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 6 | 6 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 7 | 7 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 8 | 8 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 9 | 9 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 10 | 10 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 11 | 11 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 12 | 12 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 13 | 13 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 14 | 14 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 15 | 15 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 16 | 16 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 17 | 17 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
| 18 | 18 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 9 | УК-1.2, ПК-4.3 | Опрос, тест |
|  |  | Итого | 159 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Мозговой штурм | 2 | - | 2 |
| презентации | 4 | - | 4 |
| Решение ситуационных задач | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 6 | 2 | 8 |

Для заочной формы

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | 1 | 1 |
| презентации |  | 1 | 1 |
| Итого интерактивных занятий | - | 2 | 2 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям;

- методические рекомендации по работе с литературой;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы);

- групповые и индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань»

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Тестовый контроль | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Опрос теоретического материала и решение задач на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 22 | 24 | 24 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 22 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Каковы основные электрические свойства проводников?

- В чём состоит механизм электропроводности проводников I рода -металлов и сплавов

- Как рассчитывают температурный коэффициент линейного расширения?

- Как связаны между собой удельное электрическое сопротивление ρ и удельная электрическая проводимость γ?

- Какие материалы  высокой проводимости вы знаете, где их применяют? Назовите основные виды проводниковых материалов и сплавов, применяемых в электроэнергетике.

- Как можно объяснить явление сверхпроводимости и каковы основные параметры сверхпроводников?

- Что собой представляют криогенные линии электропередачи, где могут быть применены сверхпроводники в электроэнергетике?

- Какой металл является электротехническим стандартом?

- Где используют материалы высокого сопротивления?

- При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее состояние?

- Какие материалы относятся к неметаллическим проводникам, как их получают?

- Что представляют собой контактолы и в чем их назначение?

- Какие материалы используют для разрывных контактов?

- Как наносят металлические покрытия?

- Каковы основные электрические свойства полупроводников?

- Чем отличается собственная проводимость от примесной?

- Чем обусловливаются термочувствительность и фоточувствительность полупроводников и где используются эти явления?

- Какими методами получают монокристаллические полупроводники?

- Что представляют собой сложные полупроводниковые соединения?

- Где применяют полупроводниковые соединения (сложные полупроводники?)

- Каковы основные электрические свойства диэлектриков?

- Примеры газообразных диэлектриков и их особенности

- Примеры жидких диэлектриков и их особенности

- Примеры твердых диэлектриков и их особенности

- Что представляет собой поляризация диэлектриков и какие существуют основные типы поляризации?

- В чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды?

- Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах.

- Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах?

- Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам известны?

- . Какие диэлектрики относятся к органическим?

- какими свойствами обладают термопластичные и термореактивные диэлектрики?

- Из чего состоят пластмассы?

- Какие диэлектрические материалы называют пленочными?

- Что является сырьем для синтетических каучуков?

- Какими свойствами обладает резина?

- Чем отличаются друг от друга лаки. Эмали и компаунды?

- как подразделяют флюсы по действию на соединяемые поверхности?

- Где используют стекла, ситаллы и керамику?

- каковы достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных масел?

- Чем отличаются активные диэлектрики от обычных?

- Какими свойствами обладают магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы?

- Каковы основные особенности ферромагнитных материалов?

- Что представляют собой ферриты и магнитодиэлектрики?

- Что представляют собой материалы для магнитных носителей информации?

- Как получают магнитодиэлектрики?

- Каковы магнитные свойства железа?

- Какие стали применяют в качестве магнитотвердых материалов?

- В чем состоят особенности пермаллоев?

- Какова технология получения магнитодиэлектриков?

- какие материалы называются абразивными, каковы их свойства?

- Из каких материалов изготавливают шлифовальники и полировальники?

- Какие материалы используют для удаления загрязнений с подложек?

- Какие требования предъявляют к материалам для подложек гибридно-пленочных и многокристалльных интегральных схем?

- каковы свойства материалов применяемых для изготовления корпусов микросхем?

- Какие материалы используют для изготовления печатных плат?

56.     Какими материалами металлизируют монтажные отверстия?

Примеры тестов для контроля знаний (текущий контроль)

Магнитные ферриты получают методом

- гидрометаллургии

- порошковой металлургии

- пирометаллургии

- всеми

Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда образовавшихся из атомов самого полупроводника, является

- донорной;

- собственной;

- акцепторной;

- примесной

Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и имеют низкую коэрцитивную силу называют

- магнитотвердыми;

- ферритами;

- специализированными;

- магнитомягкими

Внезапная потеря электроизоляционной  способности  электрической изоляции  под действием внешнего электрического поля  называется

- поляризацией

- ионизацией

- пробоем

- деформацией

Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на

- лакированные медные провода;

- голые медные провода;

- эмалированные медные провода;

- луженные медные провода.

Для получения особо чистых полупроводников используется метод

- зонной плавки

- Винклера

- Чохральского

- Бриджмена

Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивает контакты

- скользящие

- цельные

- разрывные

- все

Неполярными термопластичными диэлектриками являются

- полиэтилен и политетрафторэтилен

- политетрахлорэтилен и полиэтилентерефталат

- поливинилхлорид и полиамид

- полиамид и полимид

Порошковый материал 50Н относится к

- магнитотвердым

- магнитно-мягким

- фрикционным

- антифрикционным

Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнитных монокристаллов называется

- усадка

- анизотропия

- аллотропия

- магнитострикция

Газообразными диэлектриками, применяемыми для электрической изоляции, являются

- SO2 и SO3

- CO и CO2

- SF6 и N2

- CH4 и C2H6

Степень поляризованности диэлектрика в электрическом поле называется

- электропроводностью

- диэлектрической проницаемостью

- диэлектрическими потерями

- электрической прочностью

Если в решетке Ge (IV) находится примесь As (V), то такая примесь создает в решетке проводимость:

- электронную

- собственную

- дырочную

- нитевидную

Магнитомягкими являются следующие материалы

- EX3 и Y12

- Y10 и 50H

- 45H и ЮНДК

- 2112 и Fe

Диамагнитными называются материалы, …

- имеют высокую магнитную проницаемость

- атомы которых имеют нечетное число электронов

- атомы которых не имеют магнитного момента

- которые имеют большой магнитный момент

16.

Для изготовления проволочных резисторов, шунтов, реостатов, термопар применяют сплавы

- нихромы

- латуни

- фехромы

- константан

Электротехнические изделия из многофазных полупроводниковых материалов на основе SiС и связки называются…

- варисторами

- транзисторами

- фотодиодами

- диодами

Для токопроводящих пружин электрических приборов используют бронзу марки...

- Бр Б2

- Бр А5

- Л 90

- БрОФ 6,5-0,15

Точка Кюри показывает зависимость магнитных свойств материала от…

1)    сопротивления

- напряжения

- силы тока

- температуры

20.

Для распределения электрической энергии, а также для подвода электрической энергии к устройствам потребителей используют провода...

- обмоточные

- установочные

- все

- монтажные

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

  - Красько, А. С. Электроматериаловедение : учебное пособие : [12+] / А. С. Красько, С. Н. Павлович, Е. Г. Пономаренко. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2015. – 212 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463625. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

  - Бенько, В. И. Электроматериаловедение. Средства контроля: пособие : [12+] / В. И. Бенько, С. И. Русакович. – Минск : РИПО, 2015. – 16 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463535. – Текст : электронный.

  - Дробов, А. В. Электротехнические материалы : учебное пособие / А. В. Дробов, Н. Ю. Ершова. – Минск : РИПО, 2019. – 237 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600091. – Текст : электронный.

  - Практикум по дисциплине «Электроматериаловедение» : учебное пособие : [16+] / О. Н. Моисеев, Л. Ю. Шевырев, М. С. Демченко, П. А. Иванов ; под общ. ред. О. Н. Моисеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 167 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602454. – Текст : электронный.

  - Привалов, Е. Е. Основы электроматериаловедения : учебное пособие / Е. Е. Привалов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 301 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481652.