МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________В. Ф. Свойкин

«_____»__________________201_ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 201_

Самостоятельная работа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 28.02.2018 №143, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___ ____________201_ г., протокол № _.

Разработчик:       ________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, «Технологические, транспортные машины и оборудование» к.т.н., доцент

______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»

____________________________________________ Чукреев Юрий Яковлевич

Декан факультета лесного и сельского хозяйства

____________________________________ Попова Татьяна Васильевна

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины является  формирование знаний и навыков в изучении теории измерений и обеспечения их единства, освоение студентами теоретических основ метрологии, стандартизации и сертификации.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать: основные понятия, законы и положения метрологии, стандартизации, сертификации и взаимозаменяемости на производстве; методы теоретических и экспериментальных исследований в научно-исследовательской работе и при разработке новых технологических процессов по химической переработке древесины;

- уметь: использовать технические средства для контроля рабочих процессов;  использовать инструкции, описания, технические паспорта о работе устройств и установок;

владеть: навыками измерения основных физических параметров.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности; ПК-2.2 Использует типовые методы расчета и схемы метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов: ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности; ПК-2.2 Использует типовые методы расчета и схемы метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности; |  |
| --- | --- |
| Знать: | технологию выполнения работы по стандартизации, техническую подготовку к сертификации технических средств, систем, процессов; организацию метрологического обеспечения технологических объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов контроля качества выпускаемой продукции |
| Уметь: | выполнять работы по стандартизации, подготовке технических средств, подготовке технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов к сертификации, организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов объектов профессиональной деятельности с использованием типовых методов контроля качества выпускаемых продукции |
| Владеть: | достаточными значениями для организации работ по стандартизации, проведению сертификации, метрологическому обеспечению технологических процессов объектов профессиональной деятельности, использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов»

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, контроль знаний по данной теме с помощью нижеперечисленных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Введение: понятие о дисциплине, составные элементы: метрология, стандартизация, квалиметрия, сертификация, взаимозаменяемость, взаимосвязь между ними и их влияние на качество выпускаемой продукции | - Какую область (знаний, деятельности) охватывает метрология? - Назовите древнерусские единицы длины. - Расскажите о происхождении метрической системы мер. - Что можете рассказать о британской системе мер? - Когда и где было образовано первое государственное метрологическое учреждение России? - Кто был первым руководителем Главной палаты мер и весов? - Что представляет собой физическая величина? - Что подразумевают под единством измерений? - Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал ФВ. - Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. - Что называют стандартизацией и стандартом? - Перечислите цели и задачи стандартизации и поясните на примерах. - Какие ведущие международные организации по стандартизации вы знаете? - Перечислите головные научно-исследовательские институты по стандартизации, и какими вопросами они занимаются. - Дайте определение сертификации. - Какова основная цель Глобальной концепции по сертификации и испытаниям? - Когда в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р? - Объясните задачи Госстандарта РФ в области сертификации. |
| Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений | - Назовите основные единицы СИ в установленном порядке, запишите их размерности. - Дайте определение физической величины. Приведите примеры физических величин, относящихся к механике, оптике и электричеству. - Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал ФВ. - Дайте определение системы физических величин и системы единиц физических величин. Приведите примеры основных и производных физических величин и единиц. - Сформулируйте основные принципы построения систем единиц физических величин. - Назовите производные единицы системы СИ, имеющие специальные названия. |
| - Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» | - Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. - Что называют стандартизацией и стандартом? - С какой целью введена ГСС, проведение каких работ по стандартизации она регламентирует? - Перечислите основные стандарты ГСС. - Объясните основные цели ГСС. - Перечислите основные цели и задачи Госстандарта России. - Какие ведущие международные организации по стандартизации вы знаете? - Какие основные функции выполняют технические комитеты Госстандарта РФ? - Какие технические органы ИСО занимаются разработкой международных стандартов? - Перечислите этапы разработки международных стандартов. |
| Средства, методы и погрешности измерений. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений | - Чем характеризуют точность измерения? - Расскажите об основных принципах измерений. - Как подразделяются методы измерений? - Что такое средство измерений? Какие средства измерений Вы знаете - Назначение эталонных средств измерений. - Дайте определение и классификацию эталонов единиц физических величин. - Расскажите об эволюции эталонов длины. На каком определении метра построен единый эталон единиц длины, времени и частоты? - Что представляет собой эталон для воспроизведения Кельвина? - Дайте определение погрешности измерения. - Дайте классификацию погрешности измерения по форме. - Что такое функция преобразования средства измерений? |
| Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений | - Каковы задачи Госстандарта России в сфере метрологии? - Каковы основные функции Государственной метрологической службы? - Охарактеризуйте взаимосвязь отечественных и международных метрологических организаций. - В чем состоит государственный метрологический надзор и контроль? - Назовите основные принципы государственных испытаний средств измерений. - Назовите основные виды поверок средств измерений. |
| Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения | - Чем занимаются метрологические службы? - Какие нормативные документы разрабатывают службы стандартизации? - Какие документы в области стандартизации разрабатывают организации, не производящие продукцию? |
| Калибровка и сертификация средств измерений | - В чем заключается калибровка средств измерений? - Дайте характеристику системы сертификации средств измерений. - Сформулируйте основные требования к методикам выполнения измерений. - В чем заключается метрологическая экспертиза нормативно-технической документации? - Назовите основные принципы анализа состояния измерений на предприятиях. |
| Общие положения, цели и задачи стандартизации | - Перечислите основные цели и задачи Госстандарта России. - Какие ведущие международные организации по стандартизации вы знаете? - Перечислите головные научно-исследовательские институты по стандартизации, и какими вопросами они занимаются. - Какие основные функции выполняют технические комитеты Госстандарта РФ? - Какие службы по стандартизации функционируют на предприятиях? - Какие нормативные документы разрабатывают службы стандартизации на предприятиях? - Какие технические органы ИСО занимаются разработкой международных стандартов? - Перечислите этапы разработки международных стандартов. - С какими международными организациями поддерживает контакты ИСО? - Какие организации созданы в России для участия в работе с ИСО? Перечислите их основные функции. |
| Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании" | - Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. - Что называют стандартизацией и стандартом? - С какой целью введена ГСС, и проведение каких работ по стандартизации она регламентирует? - Перечислите основные стандарты ГСС. - Объясните основные цели ГСС. - Перечислите цели и задачи стандартизации и поясните на примерах. |
| Научные и методические основы стандартизации. Организация работ по стандартизации | - Объясните сущность принципа системности. - На какие методы стандартизации распространяется принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости? - Для чего служат предпочтительные числа и их ряды? - Каковы правила построения рядов предпочтительных чисел по геометрической прогрессии? - Перечислите основные и дополнительные ряды предпочтительных чисел. - Объясните основные направления принципа взаимоувязки стандартов. - Объясните сущность научно-технического принципа минимального удельного расхода материалов. - Дайте определение комплексной стандартизации. - Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. - Каковы цели Единой системы конструкторской документации? - Что предусматривает Единая система технической документации? - Охарактеризуйте содержание Единой системы технологической подготовки производства. - Опишите Единую систему стандартов приборостроения. - В чем состоит суть опережающей стандартизации? - Объясните структуру процесса прогнозирования опережающей стандартизации. - Охарактеризуйте принцип прогнозирования опережающей стандартизации. - Что такое систематизация объектов? - Что представляет собой кодирование информации? - Чем характеризуются кодовые обозначения? - Объясните структуру кода Общесоюзного классификатора продукции. - Какие основные требования предъявляются к кодам? - Какие основные методы классификации объектов вы знаете? - Какие вы знаете категории классификаторов? - Что такое унификация объектов стандартизации? - Перечислите основные задачи унификации. - На какие виды подразделяется унификация? - Какие основные работы проводят по унификации? - Что представляет собой симплификация? - Дайте определение типизации конструкций изделия и технологического процесса. - Опишите последовательность работ по агрегатированию технологического оборудования. |
| Нормативные документы по стандартизации и требования к ним | 1. Приведите примеры категорий и видов стандартов и опишите условия их применения? 2. Что представляет собой государственный стандарт? 3. Объясните структуру и порядок разработки отраслевого стандарта. 4. Опишите назначение, применение и разработку технических условий. 5. Что такое стандарт предприятия? 6. Что представляет собой стандарт научно-технических и инженерных обществ и других общественных организаций? - 7. Поясните особенности международных стандартов. |
| Комплексные системы общетехнических стандартов работы по стандартизации в РФ | - Что обеспечивает введение единой системы конструкторской документации? - Какие основные направления перспективного единой системы конструкторской документации Вы знаете? - Какие преимущества обеспечивает единая система стандартов приборостроения? - С какой целью создана система классификации и кодирования технико-экономической информации? - Какие классификаторы включает система классификации и кодирования технико-экономической информации? |
| Международные стандарты ИСО серии 9000 на системы качества | - Какие основные требования предъявляются к стандартам на сертификацию, аккредитацию и испытания? - Какие разделы должны содержать стандарты на продукцию, подлежащую сертификации? - Какие стандарты регламентируют требования к системам качества предприятий на международном и российском уровнях? - Каково назначение стандарта QS 9000 и его отличия от серии ИСО 9000? |
| Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Нормативные документы по сертификации | - Дайте определение сертификации. - Что такое знак соответствия? - Какова основная цель Глобальной концепции по сертификации и испытаниям? - Когда в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р? - Объясните структуру законодательной и нормативной базы сертификации. - Объясните задачи Госстандарта РФ в области сертификации. - Что такое система сертификации? - Дайте определение сертификата соответствия. - Объясните причины разделения сертификации на обязательную и добровольную. - Объясните термин "участник сертификации". Перечислите основных участников системы сертификации. - В чем заключаются обязанности органов по сертификации и испытательных лабораторий? - Что может являться объектом сертификации? - Дайте определение схемы сертификации. - В каких случаях продукция маркируется знаком СЕ? - Перечислите этапы процесса сертификации. - В чем заключаются задачи инспекционного контроля при сертификации? - В каких случаях происходит приостановление или отмена действия сертификата соответствия? |
| Российская региональная и международная схемы и системы сертификации | - В чем заключаются количественные и качественные характеристики качества услуг? - Какие разделы содержит методика выполнения измерений? - В чем заключается назначение стандартов серии ИСО 10011? - Какие виды аудитов качества вы знаете? - Назовите цели и задачи внутренних аудитов качества. - Каковы основные функции органа по сертификации? - Какие функции выполняет координационный (управляющий) совет органа по сертификации? - В чем заключаются функции апелляционной комиссии и комиссии по сертификации органа по сертификации? - Чем определяется техническая компетентность органа по сертификации? - Перечислите документы, требуемые при заявке на аккредитацию органа по сертификации. - Назовите основные функции органа по сертификации персонала. - Каким критериям должна соответствовать испытательная лаборатория при проведении сертификации? - Какие требования предъявляются к помещению испытательной лаборатории? - Что такое менеджмент образцов? - Перечислите основные этапы сертификационных испытаний. В чем заключается их содержание? - Какая информация должна быть отражена в протоколе испытаний? - Какие группы нормативной документации должны быть в аккредитованной испытательной лаборатории? - Что такое Руководство по качеству? - Что такое аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий? - Перечислите этапы процесса аккредитации. - Каковы основные требования, предъявляемые к органу аккредитации? |
| Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом |  |
| Организационно-методические принципы сертификации в РФ. Аккредитация органов сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий |  |
| Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации |  |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов»

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным работам, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью нижеперечисленных контрольных вопросов и заданий, а также методических пособий по лабораторным работам (Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf).

К занятиям допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс метрологии:

1) и изучившие по настоящему пособию устройство, принципы настройки и измерения с помощью средств, указанных в конкретной лабораторной работе;

2) определившие основные метрологические показатели измерительных средств;

3) определившие предельные значения заданных размеров (параметров), их допуски, допускаемую погрешность измерения и предельную погрешность средства измерения.

Перед началом лабораторной работы следует получить все необходимые для измерения инструменты и материалы:

- объект измерения (деталь);

- измерительные средства;

- смазочно-притирочные материалы.

Необходимо внимательно ознакомиться с устройством и принципами действия всех инструментов и приборов, их отсчетных устройств, научиться брать отсчеты по шкалам.

Нельзя трогать руками рукоятки и винты, назначение которых Вам неизвестно. Вы этим нарушите юстировку приборов.

Перед началом измерений на профилометре модели 283 необходимо пройти инструктаж работы на приборе и расписаться в журнале по технике безопасности. Измерения параметров шероховатости на профилометре выполнять под наблюдением преподавателя.

После окончания измерений тщательно протереть чистой мягкой тканью все измерительные поверхности инструментов и приборов. Балки плиток разбираются предварительно.

Инструменты уложить в футляры, концевые меры – каждую в свою ячейку. Закрыть приборы чехлами и привести в порядок свое рабочее место.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Измерения линейных размеров детали штангенинструментами | 1. Объясните устройство и принцип работы: - штангенциркуля с нониусным отсчетом; - штангенциркуля с электронным отсчетом; - штангенрейсмаса с нониусным отсчетом; - штангенрейсмаса с электронным отсчетом; - штангенглубиномера с нониусным отсчетом; - штангенглубиномера с электронным отсчетом; 2. Какие методы измерений применяются при использовании штангенинструментов с нониусным и электронным отсчетами? 3. Почему у штангенинструментов с нониусным отсчетом инструментальная погрешность значительно выше, чем у штангенинструментов с электронным отсчетом? 4. Что такое диапазон измерений, длина и цена деления шкалы? 5. Можно ли (если можно, то как) убедиться в том, что при измерениях диаметра отверстия был измерен диаметр, а не хорда? 6. Из каких параметров складывается инструментальная погрешность? 7. Как проверить и отрегулировать штангенинструмент? 8. Можно ли штангенциркулем с отсчетом по нониусу 0,05 мм измерить размер с точностью 0,03; 0,01; 0,1 мм? 9. Как будут выглядеть нониусные шкалы (количество делений и цена деления), если: - цена деления основной шкалы 1 мм, отсчет по нониусу 0,01 мм; - цена деления основной шкалы 1,5 мм, отсчет по нониусу 0,03 мм; - цена деления основной шкалы 1,2 мм, отсчет по нониусу 0,04 мм? 10. Можно ли при измерении диаметра вала (отверстия) пользоваться микровинтом перемешивания нониусной шкалы? 11. Можно ли штангенциркулем с отсчетом по нониусу 0,05 мм измерить размер с точностью 0,03; 0,01; 0,1 мм? 12. При смыкании измерительных поверхностей штангенциркуля с ценой деления 0,05 мм получается отсчет 0,1 мм. Можно ли устранить эту неисправность, если основная и нониусная шкалы не имеют погрешностей (измерительные поверхности губок чистые и не имеют забоин)? |
| Измерения линейных размеров детали микрометрическими инструментами | 1. Объясните устройство и принцип работы: - микрометра гладкого; - микрометра с электронным отсчетом; - глубиномера микрометрического; - нутромера микрометрического. 2. Какие методы измерений применяются при использовании микрометрических инструментов? 3. Охарактеризуйте понятия: - диапазон измерений инструмента; - длина деления шкалы; - цена деления шкалы. 4. Из каких составляющих складывается инструментальная погрешность микрометра, глубиномера микрометрического, нутромера микрометрического? 5. Как проверить и отрегулировать микрометр, глубиномер микрометрический нутромер микрометрический? 6. Почему диапазон измерения микрометра не превышает 25 мм? 7. Можно ли отрегулировать измерительное усилие в микрометрических инструментах? Если можно, то каким образом? 8. Как правильно измерить диаметр отверстия микрометрическим нутромером? 9. Чем создается измерительное усилие в микрометрических инструментах? Какова его величина? 10. Как будет выглядеть шкала микрометра, если шаг микровинта Р = 1 мм, цена деления на барабане 0,02 мм? 11. Можно ли проводить замеры микрометрическими инструментами при отказе трещотки? |
| Измерения с помощью рычажно-механических приборов | 1. Объясните устройство и принцип работы: - индикаторной головки часового типа; - биениемера; - нутромера индикаторного; - скобы индикаторной. 2. Какие методы измерений применяются при работе: - индикаторной головки часового типа (радиальное и торцевое биение); - нутромера индикаторного; - скобы индикаторной? 3. Из каких составляющих складывается инструментальная погрешность индикаторной головки часового типа, биениемера, нутромера индикаторного, скобы индикаторной? 4. Как осуществляется подготовка к измерениям: - индикаторной головки часового типа; - нутромера индикаторного; - скобы индикаторной? 5. Для какой цели необходим центрирующий мостик нутромера? 6. Какие требования предъявляются к концевым мерам? 7. Какими мероприятиями достигается высокая точность концевых мер? |
| Измерения нониусными и электронными угломерами. | Объясните устройство и принцип работы угломеров с нониусным отсчетом УМ и УН. Объясните устройство и принцип работы электронно-цифрового универсального угломера. Какой метод измерений используется при работе с угломерами с нониусным и электронным отсчетом? Как выполняется нулевая настройка угломеров с нониусным отсчетом? Из каких составляющих складывается инструментальная погрешность угломеров с нониусным отсчетом? В чем конструктивное отличие угломеров типа УМ от угломеров типа УН? Как выполняется измерение углов угломерами типа УМ и УН? Можно ли измерить угломерами УМ и УН углы более 180? |
| Измерения высотных параметров шероховатости | 1. Какую функцию выполняют образцы шероховатости? 2. Какая возможна погрешность определения высотных параметров шероховатости при сравнении поверхности детали с образцами шероховатости? 3. Объясните общее устройство профилометра модели 283. 4. Объясните принцип работы профилометра. 5. Какой метод измерения используется при измерении профилометром? 6. Как выполняется настройка профилометра? 7. Как выполняются измерения цилиндрических, конических, призматических, крупно- и мелкогабаритных деталей профилометра? 8. Объясните устройство основных частей прибора: датчика, привода, электронного блока, стойки. 9. Объясните устройство и принцип работы механотрона. |

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

# Практические занятия выполняются студентами в соответствии с учебной программой согласно методического указания (Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf).

# Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает проработку тем, включенных в учебную программу, а также самоконтроль знаний по темам с помощью нижеперечисленных заданий.

| # № п/п | # НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ | # КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Обозначение и назначение посадки с зазором или переходной | Задача 1 Исходные данные: 1) Условное обозначение соединения; 2) Номинальный диаметр D. Определить: - Предельные отклонения отверстия и вала; - Предельные размеры отверстия и вала; - Предельные зазоры (натяги); - Вид посадки; - Вид системы. Иллюстрации: 1) Итоговая таблица с результатами расчетов; 2) Схема расположения полей допусков отверстия и вала. |
| # 2 | Расчет рабочего калибра для элемента соединения | Задача 2 Исходные данные: 1) номинальный размер соединения D (из задачи № 1); 2) вид калибра; 3) допуск (из задачи № 1). Определить: 1) номинальные размеры и предельные отклонения проходной и непроходной стороны калибра; 2) допуски на изготовление проходной и непроходной стороны калибра; 3) предельный размер изношенной проходной стороны калибра; 4) координату положения поля допуска проходной стороны. Иллюстрации: 1) схема расположения полей допусков на калибр относительно поля допуска на деталь; 2) эскиз калибра с указанием размеров его проходной и непроходной сторон для изготовления. |
| # 3 | Расчет размерной цепи методом полной взаимозаменяемости | Задача 4 Исходные данные: 1) вид замыкающего звена по заданному механизму; 2) размеры. Определить: 1) номинальный размер и предельные значения замыкающего звена; 2) допуск на замыкающее звено. Иллюстрации: 1) схема размерной цепи; 2) таблица с результатами вычислений. |
| # 4 | Назначение посадки в соединении с подшипником качения и требований к точности сопряженных поверхностей и требований к точности сопряженных поверхностей деталей | Задача 3 Исходные данные: - диаметр соединения; - интенсивность радиальной нагрузки R; - подшипник класса точности 0; 4) номер сопряженной детали. Назначить: 1) посадку подшипника; 2) допуски формы, расположения поверхностей (при необходимости) и требования к шероховатости поверхностей сопряженных деталей. Иллюстрации: 1) эскиз части сопряженных деталей с указанием размеров и обозначением допусков по поверхностям сопряжения, требований к шероховатости, допусков формы и расположения поверхностей (при необходимости); 2) эскиз сборочного узла с указанием размеров и обозначением допусков по поверхностям сопряжений. |
| # 5 | Расчет размерной цепи теоретико-вероятностным методом | Задача 5 Исходные данные: 1) номинальные размеры звеньев (из задачи № 4); 2) допуск на замыкающее звено (из задачи № 4); 3) закон рассеяния размеров - нормальный (Гаусса); 4) допустимый процент брака (процент риска) Р = 0,27%. Определить: допуски на составляющие звенья. Иллюстрации: таблица с результатами вычислений. |
| # 6 | Расчет посадки с зазором для подшипника скольжения | Задача 6 Исходные данные: 1) номинальный размер подшипника d; 2) ширина вкладыша или втулки подшипника L; 3) высотные параметры шероховатости поверхностей вала и вкладыша или втулки; 4) радиальная нагрузка на цапфу R; 5) частота вращения вала п; 6) динамическая вязкость масла ц. Определить: 1) наименьший и наибольший допустимые зазоры; 2) посадку с зазором. Иллюстрации: 1) схема подшипника скольжения в состоянии покоя и в рабочем установившемся режиме; 2) схема расположения полей допусков на размеры сопрягаемых поверхностей. |
| # 7 | Расчет посадки переходной | Задача 7 Исходные данные: 1) номинальный диаметр соединения D; 2) тип посадки. Определить: 1) максимальный, минимальный и средний натяги; 2) допуски вала и отверстия; 3) вероятность зазора и вероятность натяга. Иллюстрации: 1) схема расположения полей допусков на размеры сопрягаемых поверхностей; 2) схема распределения натягов и зазоров по нормальному закону распределения. |
| # 8 | Расчет посадки с натягом | Задача 8 Исходные данные: 1) материал деталей: корпуса - сталь 3 (Е = 2,1 • 1011 Н/м2; µ = 0,3; fg = 0,15; σТ = 23 • 107 Н/м2); втулки - сталь 50 (Е = 2,1 * 1011 Н/м2; µ = 0,3; fg = 0,1; σТ =37 * 107Н/м2); 2) величина осевой нагрузки Q ; 3) величина крутящего момента М; 4) номинальный диаметр соединения D; 5) длина соединения l; 6) внутренний диаметр втулки d1 = 0,8d; 7) наружный диаметр корпуса d2 = 1,5d. Назначить: требования к шероховатости поверхностей деталей в соединении. Определить: 1) посадку с натягом; 2) допуски вала и отверстия; 3) усилия сборки и разборки соединения под прессом; 3) прочность и деформации в соединении. Иллюстрации: 1) расчетная схема соединения; 2) таблица с результатами вычислений; 3) схема расположения полей допусков на размеры сопрягаемых поверхностей. |

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

  - 4.1. Текущий контроль

Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в лабораторные и практические занятия.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

1. Классификация измерений по способу получения информации:

- Прямые, косвенные, абсолютные, относительные

- Статические, динамические, совместные, совокупные

- Прямые, косвенные, совместные, совокупные

- Однократные, многократные, косвенные, абсолютные

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.  = хд  - хизм           4.   = хизм - хд

3. С какой целью используются эталоны?

- Для измерений параметров и характеристик объектов контроля и измерений

- Для воспроизведения и хранения физической величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений

- Для обеспечения операций измерений, передачи измерительной информации на расстояние

- Для измерений одной или нескольких физических величин объекта измерений

4. Секунда в системе СИ является … единицей

- Дополнительной

- Основной

- Дольная

- Производной

5. Из приведенных величин основной является:

- Площадь

- Ускорение

- Количество вещества

- Плотность

6. Измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных, называются …?

- Косвенными

- Динамическими

- Статическими

- Прямыми

7. Приставками для обозначения увеличения значений физических величин являются…

- Санти

- Мега

- Микро

- Нано

8. Погрешность средств измерений, возникающая при эксплуатации в нормальных условиях - …

- Рабочая

- Дополнительная

- Наведенная

- Основная

9. Погрешность, не зависящую от скорости изменения измеряемой величины во времени, называют…

- Основной

- Статической

- Дополнительной

- Динамической

10. Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы называется…

- Вариацией показаний прибора

- Градуировочной характеристикой

- Ценой деления шкалы

- Длиной деления шкалы

11. Что такое стандартизация?

- Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг

- Форма подтверждения соответствующим органом подтверждения объекта требованиям технических регламентов

- Правовое регулирование отношений в области установления, применения обязательных требований к продукции

- Регулирование отношений возникающих при оценке соответствия

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, — это...

- Безотказность;

- Безопасность продукции (процессов);

- Шанс;

- Вероятность.

13. Начало проведения процедуры сертификации заключается в …

- Представлении сведений о количестве несоответствующей продукции

- Подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации

- Подаче заявки в орган по сертификации

- Представлении отчета о реализации продукта

14. Деятельность, направленная на подтверждение соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, является…

- Унификацией

- Стандартизацией

- Сертификацией

- Модернизацией

15 Аккредитация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

16. Что такое вал?

- Термин для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей

- Термин для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей

- Термин для обозначения деталей круглой формы

- Термин для обозначения деталей передающих крутящий момент

17. Как выглядит графически на схеме основное отверстие?

1.                                                           2.      0                                  3.

0                                                                                                  0

4.      0

18. По какой зависимости определяется максимальный зазор?

1. Smax = Dmin - dmax;            2. Smax = dmax - Dmin;      3. Smax = Dmax - Dmin;

4.  Smax = Dmax - dmin.

19. Одно из предельных отклонений в ЕСДП, ближайшее к нулевой линии, называется..

- Верхним отклонением вала и отверстия

- Основным отклонением

- Всегда верхним отклонением вала

- Всегда нижним отклонением отверстия

20. Что определяет квалитет?

- Ряды допусков, имеющих одинаковую относительную точность

- Диапазоны размеров для построения рядов допусков

- Совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью, определяемой для всех номинальных размеров данного диапазона

- Точность изготовления детали

Вариант 2

1. Какие измерения называют прямыми?

- При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных величин

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины

2. По какой зависимости определяется относительная погрешность измерений?

- d = хизм - хд         2. δ=хд−хизм           3. δ=хизмхд            4. δ=Δхд

3. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют…

- Измерительной установкой

- Первичным эталоном величины

- Вещественной мерой

- Измерительным прибором

4. Дополнительной единицей в системе СИ для измерения плоского угла принят…

- Минута

- Радиан

- Градус

- Стерадиан

5 .Качественной характеристикой физической величины является…

- Погрешность измерения

- Постоянство во времени

- Размерность

- Размер

6. По способу получения результата измерения подразделяют на…

- Прямые и косвенные

- Технические и лабораторные

- Контактные и бесконтактные

- Абсолютные, допусковые, относительные

7. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

- Совокупными

- Многократными

- Совместными

- Косвенными

8. Составляющая погрешности средства измерения, принимаемая постоянной или закономерно изменяющейся  - …. погрешность

- Относительная

- Случайная

- Систематическая

- Частная

9. Наиболее распространенным методом измерений физических величин является метод…

- Дифференциальный

- Непосредственной оценки

- Измерения замещением

- Измерения дополнением

10. Метрологическая служба — это...

- Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;

- Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

- Деятельность метрологической службы, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений;

- Технический комплекс, позволяющий осуществлять измерения.

11. Что такое стандарт?

- Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям технических регламентов

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, процессов производства или оказания услуг

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов и положениям стандартов

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации, называется...

- Международным стандартом;

- Национальным стандартом;

- Техническим регламентом;

- Межгосударственным стандартом.

13. Право выбора способа подтверждения соответствия при добровольной сертификации предоставлено…

- Ростехрегулированию

- Изготовителю

- Органу по сертификации

- Муниципальному образованию

14. Действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу называется…

- Аттестацией

- Аккредитацией

- Сертификацией

- Стандартизацией

15. Подтверждение соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

- Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

16. Что такое посадка?

- Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится над полем допуска отверстия

- Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в них зазоров или натягов

- Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится под полем допуска отверстия

- Характер соединения деталей, определяемый свободой их перемещения

17. Как выглядит графически на схеме основной вал?

1.                                                           2.      0                                  3.

0

3.                                                         4.         0

0

18. По какой зависимости определяется минимальный зазор?

1. Smin  = Dmin - dmax;            2. Smin  = Dmax - dmin;      3. Smin  = Dmax - dmax;

4. Smin  = Dmin - dmin .

19. Чем характеризуется посадка переходная?

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью

- Поле допуска вала находится над полем допуска отверстия

- Поле допуска вала находится под полем допуска отверстия

- Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала

20. Чем характеризуется основное отклонение?

- Одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), используемое для определения положения поля допуска относительно нулевой линии

- Образованием допусков в системе отверстия

- Образованием допусков в системе вала

- Расположением допусков в системах отверстия и вала

Вариант 3

1. Какие измерения называют косвенными?

- При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных величин

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- При которых искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений, связанных с искомой известной функциональной зависимостью

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.   = хизм - хд          4. =хд  - хизм

3. Для получения значения измеряемой величины при методе сравнения необходимо использовать…

- Измерительный преобразователь

- Измерительная система

- Эталон

- Меру

4. Единица скорости – м/с – является …

- Дополнительной

- Производной

- Основной

- Дольной

5. Рабочие средства измерений предназначены для…

- Измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин

- Передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений

- Калибровки других рабочих средств измерений

- При изготовлении рабочих эталонов

6. Производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноимённых величин для нахождения зависимостей между ними называются?

- Совместные

- Совокупные

- Статическими

- Лабораторными

7. Наименованием единицы измерения массы в системе SI является…

- Грамм

- Килограмм

- Атомная единица массы

- Тонна

8. Погрешность средств измерений, возникающая при эксплуатации в нормальных условиях - …

- Рабочая

- Дополнительная

- Наведенная

- Основная

9. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности является…

- Методология

- Квалиметрия

- Метрология

- Стандартизация

10. Какое из перечисленных положений является принципом стандартизации?

- Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

- Сопоставимость результатов исследований, испытаний и измерений

- Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Рациональное использование ресурсов

11. Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, который принят международным договором Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг, называется...

- Стандартизацией;

- Сертификацией;

- Аттестацией;

- Унификацией

13. Характер подтверждения соответствия может быть…

- Заказом изготовителя

- Заказом независимой стороны

- Добровольным или обязательным

- Необязательным

14. Сертификат соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;

- Документ, в котором в целях добровольного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов ее производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг;

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- документ, который принят международным договором Российской Федерации и Устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях, следует назвать...

- Услугой;

- Инновацией;

- Продукцией;

- Техникой.

16. Что означает термин «основное отверстие»?

- Отверстие, у которого верхнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Отверстие, у которого нижнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Отверстие, у которого верхнее отклонение равняется нулю

- Отверстие, у которого нижнее отклонение равняется нулю

  - . Как выглядит на схеме посадка с зазором в системе вала?

3

18. По какой зависимости определяется минимальный натяг?

1. Nmin = Dmin - dmax;         2. Nmin = dmax - Dmax;        3. Nmin = dmin - Dmax;      4. Nmin = Dmax - dmin;

19. Что называют системой допусков и посадок?

- Совокупность допусков и посадок для конструирования и изготовления изделий

- Совокупность допусков и посадок, предназначенных для обеспечения полной взаимозаменяемости изделий

- Совокупность допусков и посадок, закономерно построенных и оформленных в виде стандартов

- Совокупность допусков и посадок, предназначенных для использования в ЕСКД

20. Какое из обозначений соответствует допуску отверстия ǿ40?

1. f7;                   2. H8;                   3. e8;                   4. ±0,02;

Вариант 4

1. Какие измерения называют совокупными?

- Проводятся одновременно измерения нескольких однородных величин с определением искомой величины путем решения системы уравнений

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

2. Как подразделяются погрешности по условиям проведения измерений?

- Статистические, динамические

- Инструментальные, методические

- Случайные, прогрессирующие

- Основные, дополнительные

3. Отклонение результата измерения от условно-истинного значения физической величины, определяемого экспериментально

- Эталон

- Погрешность

- Калибр

- Поверка

- . Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин системы, называется…

- Производной

- Специальной

- Основной

- Дополнительной

5. Качественной характеристикой физической величины является…

- Погрешность измерения

- Постоянство во времени

- Размерность

- Размер

6. Измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных, называются …?

- Косвенными

- Динамическими

- Статическими

- Прямыми

7. Приставками для обозначения увеличения значений физических величин являются…

- Санти

- Мега

- Нано

- Микро

8. Погрешность измерения, обусловленная погрешностью отсчета оператором показаний по шкалам средств измерений, называется _____ погрешностью.

- Абсолютной

- Относительной

- Методической

- Субъективной(профессиональной)

9. Вид погрешности в формуле δ=Δхдявляется

- Случайной

- Статической

- Динамической

- Относительной

10. Процесс измерения представляет собой...

- Совокупность операций для установления значения величины;

- Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

- Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;

- Совокупность операций, необходимую для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению.

11. Что такое стандартизация?

1. Форма подтверждения соответствующим органом подтверждения объекта требованиям технических регламентов

2. Правовое регулирование отношений в области установления, применения обязательных требований к продукции

3. Регулирование отношений возникающих при оценке соответствия

4. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг

12. Правовые основы подтверждения соответствия продукции (или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров установлены...

- ФЗ «О техническом регулировании»;

- ФЗ «О защите прав потребителей»;

- ФЗ «О сертификации продукции и услуг»;

- ФЗ «О стандартизации».

13. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе…

- Продавца

- Испытательной лаборатории

- Органа по сертификации

- Заявителя

14. Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков называется…

- Классификацией

- Параметрическим рядом

- Систематизацией

- Типоразмерным рядом

15. Сертификация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

16. Что обозначает «отверстие»?

- Термин для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей

- Термин для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей

- Термин для обозначения деталей круглой формы

- Термин для обозначения деталей, имеющих масляные каналы

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с натягом в системе отверстия?

18. По какой зависимости определяется максимальный зазор?

1. Smax = Dmin - dmax;            2. Smax = dmax - Dmin;      3. Smax = Dmax - Dmin;   4.  Smax = Dmax - dmin.

19. Какое из обозначений соответствует посадке в системе отверстия?

1. ǿ 50E8h8;                   2. ǿ 60k8h8;                   3.  ǿ 70A8k8;                         4. ǿ 80H7e7;

20. Чем характеризуется взаимозаменяемость изделий?

- Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпляров изделий другим однотипным экземпляром

- Обеспечивает возможность беспригоночной сборки любых независимо изготовленных деталей в сборочные единицы

- Комплекс научно-технических исходных положений при конструировании, производстве и эксплуатации изделий

- Свойство деталей занимать свое место в готовом изделии

Вариант 5

1. Какие измерения называют совместными?

- При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения зависимости между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- Которые проводятся при теоретическом постоянстве измеряемой величины

2. С какой целью используются меры?

- Предназначены для воспроизведения и хранения физической величины одного или нескольких размеров

- Предназначены для преобразования измеряемой величины в другую однородную или неоднородную

- Для измерений параметров и характеристик объектов контроля

- Предназначены для извлечения измерительной информации

3. Эталонную базу страны составляют…

- Совокупность специальных эталонов

- Совокупность эталонов основных единиц SI

- Совокупность рабочих эталонов

- Совокупность государственных первичных и вторичных эталонов страны

4. Секунда в системе СИ является … единицей

- Дополнительной

- Основной

- Дольная

- Производной

5. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

- Совокупными

- Многократными

- Совместными

- Косвенными

6. Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

- Единицей измерения

- Единством измерений

- Показателем качества

- Физической величиной

7. Номинальные значения температуры при поверке средств измерений:

- 200С

- 00С

- 20К

- 273К

8. Погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью, называется______погрешностью.

- Грубой

- Систематической

- Случайной

- Приведенной

9. Основной единицей системы СИ не является

- Кандела

- Вольт

- Ампер

- Кельвин

10. Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы называется…

1. Градуировочной характеристикой

2. Ценой деления шкалы

3. Длиной деления шкалы

4. Вариацией показаний прибора

11. Создание машин, приборов и оборудования из отдельных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий, называется…

- Симплификацией

- Унификацией

- Комплексной стандартизацией

- Агрегатированием

12. Документом, удостоверяющим соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется...

- Патент;

- Стандарт;

- Спецификация;

- Сертификат соответствия;

13. Начало проведения процедуры сертификации заключается в …

- Представлении сведений о количестве несоответствующей продукции

- Подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации

- Подаче заявки в орган по сертификации

- Представлении отчета о реализации продукта

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, — это...

- Декларирование соответствия;

- Декларация о соответствии;

- Стандарт;

- Патент.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, аккредитованных в установленном порядке для выполнения работ по сертификации, следует назвать...

- Органом по аккредитации;

- Сертифицированной организацией;

- Органом по сертификации;

- Органом по лицензированию.

16. Что такое зазор?

- Разность размеров отверстия и вала, если размер вала больше размера отверстия

- Разность размеров отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера отверстия

- Разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала

- Необходим для размещения слоя смазки

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с натягом в системе отверстия?

18. По какой зависимости определяется средний натяг.

1.   Nm = (Nmax - Nmin) / 2;              2. Nm = Nmax - Nmin;        3. Nm = (Nmax - Nmin) / 4;

4.   Nm = (Nmax + Nmin) / 2.

19. Какое из обозначений соответствует посадке в системе вала?

1. ǿ 20H6e6;                   2. ǿ 30H8k7;                   3. ǿ 50Is7b7;                   4. ǿ 60l7h7.

20. Чем характеризуется полная взаимозаменяемость изделий?

- Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпляров изделий другим однотипным экземпляром

- Обеспечивает возможность беспригоночной сборки любых независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы, а последние в изделия

- Свойство покупных и кооперируемых изделий по эксплуатационным показателям

- Свойство деталей занимать свое место в готовом изделии

Вариант 6

1. Как подразделяются измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерений?

- Прямые, косвенные, абсолютные

- Статические, совокупные, совместные

- Статические, динамические, статистические

- Статические, абсолютные, динамические

2. Классификация измерительных приборов:

- Аналоговые, модифицированные

- Цифровые, метрологические

- Аналоговые, цифровые

- Метрологические, модифицированные

3. Рабочий эталон применяется для…

- Сличения с эталоном сравнения

- Сличения с эталоном –копией

- Передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений

- Измерений параметров с высокой точностью

4. Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин системы, называется…

- Производной

- Специальной

- Основной

- Дополнительной

5. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют…

- Измерительной установкой

- Первичным эталоном величины

- Вещественной мерой

- Измерительным прибором

6. Производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноимённых величин для нахождения зависимостей между ними называются?

- Совместные

- Совокупные

- Статическими

- Лабораторными

7. Наименованием единицы измерения массы в системе SI является…

- Килограмм

- Атомная единица массы

- Тонна

- Грамм

8. Абсолютная погрешность выражается в…

- Единицах измеряемой величины

- Процентах

- Относительных единицах

- Относительных процентах

9. Совокупность операций по применению технического средства. Хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины называется _____ физической величины

- Сравнением

- Анализом

- Измерением

- Оцениванием

10. Средства измерений представляют собой...

- Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;

- Техническое устройство, предназначенное для измерений;

- Средство испытаний, представляющие собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

- Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений

11. Ведущая роль в разработке международных стандартов в области электротехники, радиоэлектроники и связи принадлежит..

- ГСС

- МЭК

- МГС

- ИСО

12. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или услуг называется…

- Правилами

- Руководящим документом

- Методической инструкцией

- Стандартом

13. Орган по сертификации при положительных результатах процедуры подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов выдает…

- Сертификат соответствия

- Технический регламент

- Сертификат качества

- Декларацию

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия, — это...

- Резидент;

- Эксперт или орган по сертификации;

- Заявитель;

- Аудитор или аудиторская организация.

15. Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков называется…

1. Классификацией

2. Параметрическим рядом

3. Систематизацией

4. Типоразмерным рядом

16. Что такое посадка?

1. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится над полем допуска отверстия

2. Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в них зазоров или натягов

3. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится под полем допуска отверстия

4. Характер соединения деталей, определяемый свободой их перемещения

  - . Какая из приведенных схем соответствует посадке с зазором в системе отверстия?

18.   По какой зависимости определяется верхнее предельное отклонение вала?

1. ES = Dmax – D;       2. es = dmin – D;   3. es = dmax – dmin;     4. es = dmax – D;

19. Чем характеризуется неполная взаимозаменяемость изделий?

- Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпляров изделий другим однотипным экземпляром

- Обеспечивает комплекс научно-технических исходных положений в жизненном цикле изделия

- Используется в случаях, когда для удовлетворения эксплуатационных требований необходимо изготовление деталей с малыми трудновыполнимыми допусками

- Свойство покупных и кооперируемых изделий по эксплуатационным показателям

20. Каким образом определяется допуск размера?

- Как алгебраическая разность между максимальным и номинальным размерами

- Как алгебраическая разность между минимальным и номинальным размерами

- Как алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами

- Как абсолютное значение разности между верхним и нижним отклонениями размера

Вариант 7

1. Какова сущность динамических измерений?

- Проводятся при практическом постоянстве измеряемой физической величины

- Измерения неоднородных физических величин с целью нахождения зависимости между ними

- Искомое значение физической величины определяют непостедственно путем сравнения с мерой этой величины

- Измеряемая величина изменяется

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.  = хд  - хизм           4.   = хизм - хд

3. Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

- Единицей измерения

- Единством измерений

- Показателем качества

- Физической величиной

4. Рабочие средства измерений предназначены для…

- Измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин

- Передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений

- Калибровки других рабочих средств измерений

- При изготовлении рабочих эталонов

5. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на:

- Технические и лабораторные

- Статические и динамические

- Прямые и косвенные

- Контактные и бесконтактные

6. Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют…

- Относительные

- Совокупные

- Совместные

- Косвенные

7.  Погрешность, зависящая от скорости изменения измеряемой величины во времени, называется…

- Статической

- Систематической

- Динамической

- Грубой

8. Значение, идеальным образом отражающее в качественном и количественном отношениях физическую величину - …значение

- Истинное

- Назначенное

- Обусловленное

- Явное

9. Руководство Государственной метрологической службой осуществляется…

- Ростехрегулированием (Госстандартом)

- Метрологическими службами государственных органов управления РФ

- Ведомственными организациями

- Президентом

10. Минимально необходимое, но достаточное число типов, видов, типоразмеров, изделий, сборочных единиц и деталей, обладающих высоким уровнем качества и полной взаимозаменяемостью, устанавливают при…

- Типизации конструкций изделий

- Агрегатировании

- Унификации

- Симплификации

11. Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, который принят международным договором Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

12. Знак соответствия — это...

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;

- Товарный знак;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

13. Характер подтверждения соответствия может быть…

- Добровольным или обязательным

- Заказом изготовителя

- Заказом независимой стороны

- Необязательным

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» работы по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным признакам — это...

- Прослеживаемость продукции;

- Техническое регулирование;

- Идентификация продукции;

- Подтверждение соответствия.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров следует назвать...

- Подтверждением соответствия;

- Аттестацией;

- Аккредитацией;

- Техническим контролем.

16. Что означает термин «основной вал»?

- Вал, у которого верхнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Вал, у которого нижнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Вал, у которого верхнее отклонение равняется нулю

- Вал, у которого нижнее отклонение равняется нулю

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с зазором в системе отверстия?

18. По какой зависимости определяется допуск переходной посадки?

1.   TS(TN) = Nmax - Smin;            2. TS(TN) = Nmax + Smin;                3. TS(TN) = Nmin +  Smax;

4.  TS(TN) = Nmax + Smax.

19. Для чего необходим номинальный размер?

- Для установления вида взаимозаменяемости

- Для установления действительного размера

- Служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяют предельные размеры

- Для определения расчетных размеров отверстия и вала

20. Как определяется верхнее предельное отклонение отверстия и вала?

- Как алгебраическая разность между нижним предельным отклонением и номинальным размером

- Как алгебраическая разность между верхним предельным отклонением и номинальным размером

- Как алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами

- Как разность между максимальным и минимальным предельными размерами детали

Вариант 8

1. Как подразделяются измерения по количеству информации?

- Абсолютные, относительные

- Однократные, многократные

- Статистические, динамические

- Прямые, косвенные

2. По какой зависимости определяется относительная погрешность измерений?

- d = хизм - хд         2. δ=хд−хизм           3. δ=хизмхд            4. δ=Δхд

3. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называется…

- Мерой

- Измерительным прибором

- Государственным первичным эталоном единицы величины

- Компаратором

4. Из приведенных величин основной является:

- Площадь

- Ускорение

- Количество вещества

- Плотность

5. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на:

1.Технические и лабораторные

2. Статические и динамические

3. Прямые и косвенные

4. Контактные и бесконтактные

6. Действительным значением величины не является значение, которое..

- Близко к истинному

- Получено экспериментальным путём

- Может быть использовано вместо истинного значения

- Имеет измеряемая величина

7. Номинальные значения температуры при поверке средств измерений:

1. 200С

2. 00С

3. 20К

4. 273К

8. Метрология представляет собой...

- Совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;

- Совокупность операций для установления значения величины;

- Науку об измерениях физических величин, методах и средствах достижения необходимой точности и единства измерений;

- Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

9. При выпуске средств измерений из производства или после ремонта проводится проверка…

- Первичная

- Очередная

- Периодическая

- Экспертная

10. Одной из основных задач международного сотрудничества России в области стандартизации является…

- Замена национальной системы стандартизации на международную

- Подчинение национальной системы стандартизации международной

- Гармонизация национальной системы стандартизации с международной

- Реструктизация (перестройка) национальной системы стандартизации в соответствии с международной

11. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или услуг называется…

1. Правилами

2. Руководящим документом

3. Методической инструкцией

4. Стандартом

12. Технический регламент (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой..

- Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;

- Документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;

- Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

13. Подтверждение соответствия на территории РФ осуществляется в форме..

- Только декларирования соответствия

- Только добровольной сертификации

- Только обязательной сертификации

- Добровольной или обязательной сертификации, декларирования соответствия

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров следует назвать...

1. Подтверждением соответствия;

2. Аттестацией;

3. Аккредитацией;

4. Техническим контролем.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях, следует назвать...

1. Услугой;

2. Инновацией;

3. Продукцией;

4. Техникой.

16. Чем характеризуется посадка с зазором?

- Поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично

- Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала

- Поля допусков отверстия и вала не перекрываются

17. Как выглядит графически на схеме основное отверстие?

1.                                                           2.      0                                  3.

0                                                                                                  0

4.      0

18. По какой зависимости определяется допуск посадки для всех типов посадок?

1.   TS(TN) = TD - Td;            2. TS(TN) = TD + Td;                3. TS(TN) = Td - TD;

4.   TS(TN) = TS + TN;

19. Как образуются посадки в системе вала?

- Соединением основных отверстий с валами

- Соединением основных валов и отверстий

- Соединением валов с основным отверстием, которое обозначается Н

- Соединением различных отверстий с основным валом, который обозначают h

20. Чем характеризуется действительный размер?

- Необходим для назначения допусков на изготовление детали

- Служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяют предельные размеры

- Необходим для определения расчетных размеров отверстия и вала

- Устанавливается измерением с допускаемой погрешностью и в процессе эксплуатации он изменяется

Вариант 9

1. Как подразделяются измерения по способу выражения результатов?

- Однократные, многократные

- Статистические, динамические

- Прямые, косвенные

- Абсолютные, относительные

2. Как средства измерений подразделяются по метрологическому назначению?

- Концевые и штриховые меры

- Эталоны и рычажно-механические приборы

- Рабочие средства измерений и меры

- Рабочие средства измерений и эталоны

3. Отклонение результата измерения от условно-истинного значения физической величины, определяемого экспериментально

1. Эталон

2. Калибр

3. Поверка

4. Погрешность

4.  Совокупность операций, выполненных с помощью технического средства, сопоставляя измеряемую величину с единицей величины

- Метрология

- Измерение

- Поверка

- Калибровка

5.  Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

1. Единицей измерения

2. Единством измерений

3. Показателем качества

4. Физической величиной

6. Совокупность функционально и конструктивно объединённых средств измерений и других устройств в одном месте для рационального решения задачи измерений или контроля называют…

- Измерительной установкой

- Измерительным прибором

- Информационной–измерительной системой

- Информационно–вычислительным комплексом

7. Измерения физической величины, принимаемой за неизменную на протяжении времени измерения, является ___________ измерениями

- Абсолютными

- Статическими

- Динамическими

- Относительными

8. Из перечисленных единиц системы SI основной не является…

- Кандела

- Кулон

- Кельвин

- Моль

9. Единство измерений — это...

- Техническое устройство, предназначенное для измерений;

- Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;

- Совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;

- Совокупность операций для установления значения величины.

10. Типовые технологические процессы – типичный объект стандартов…

- На методы контроля

- На работы

- Основополагающих

- На продукцию

11. Стандартизация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

- Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

- Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;

- Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Форму осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

12. Знак обращения на рынке — это...

- Товарный знак;

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение Продукции требованиям технических регламентов;

- Торговая марка;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

13. Деятельность, направленная на подтверждение соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, является…

1. Унификацией

2. Стандартизацией

3. Сертификацией

4. Модернизацией

14.  Идентификация продукции (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов;

- Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки;

- Установление соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

15.  В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, аккредитованных в установленном порядке для выполнения работ по сертификации, следует назвать...

1. Органом по аккредитации;

2. Сертифицированной организацией;

3. Органом по сертификации;

4. Органом по лицензированию.

16.  Что такое натяг?

- Разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия

- Разность размеров вала и отверстия , если размер отверстия больше размера вала

- При нем обеспечивается взаимное перемещение деталей

- Обеспечивает взаимную неподвижность деталей

17.  Какая из приведенных схем соответствует переходной посадке в системе отверстия?

18.  По какой зависимости определяется максимальный натяг?

1.  Nmax = dmin - Dmax;        2. Nmax = dmax - Dmin;        3. Nmax = dmin - Dmin;  4.  Nmax = dmax - Dmax;

19.  Как образуются посадки в системе отверстия?

- Соединением различных отверстий с основным валом, который обозначают h

- Соединением основных отверстий с валами

- Соединением основных валов и отверстий

- Соединением валов с основным отверстием, которое обозначается Н

20.  Каким образом определяется нижнее предельное отклонение отверстия и вала?

- Как алгебраическая разность между верхним предельным отклонением и номинальным размером

- Как алгебраическая сумма отклонений от номинального размера

- Как алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами

- Как алгебраическая разность между нижним предельным отклонением и номинальным размером

Вариант 10

1.  Как подразделяются  погрешности измерений по характеру изменения результатов?

- Систематическая, случайная

- Инструментальная, систематическая

- Инструментальная, субъективная

- Методическая, систематическая

2.  С какой целью используются рабочие средства измерений?

- Для измерений параметров и характеристик объектов контроля и измерений

- Для воспроизведения и хранения физической величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений

- Для обеспечения операций измерений, передачи измерительной информации на расстояние

- Для измерений одной или нескольких физических величин объекта измерений

3.  Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют…

1. Измерительной установкой

2. Первичным эталоном величины

3. Вещественной мерой

4. Измерительным прибором

4.  Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

- Единицей измерения

- Единством измерений

- Показателем качества

- Физической величиной

5.  При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

- Совокупными

- Многократными

- Совместными

- Косвенными

6.  Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью, называется…

- Утверждением типа средств измерений

- Метрологическим контролем и надзором

- Системой калибровки средств измерений

- Единством измерений

7. Измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения изменения величины по отношению к одноименной величине, пронимаемой за исходную являются…

- Динамическими

- Относительными

- Абсолютными

- Статическими

8. Секунда в системе СИ является…единицей

- Основной

- Производной

- Дополнительной

- Дольной

9. Вид погрешности в формуле D = хизм - хд          является

- Абсолютной

- Статической

- Динамической

- Относительной

10. Что такое стандарт?

- Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям технических регламентов

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, процессов производства или оказания услуг

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов и положениям стандартов

11. При применении СИ в качестве комплектующих по истечении срока, равного половине межповерочного интервала подвергается______поверке.

- Экспертной

- Периодической

- Внеочередной

- Первичной

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия — это...

- Патентование;

- Аккредитация;

- Декларирование;

- Декларация.

13. Оценка соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется...

- Аттестатом соответствия;

- Лицензией;

- Дипломом;

- Сертификатом соответствия.

15. Аккредитация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

16. Чем характеризуется посадка с натягом?

- Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью

- Поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала

17. Как на схеме выглядит посадка с натягом в системе вала?

18. По какой зависимости определяется средний зазор?

1. Sm = (Smax - Smin) / 2;   2.  Sm = (Smax + Smin) / 2;   3. Sm = (Smax - Smin) / 4; 4.Sm = Smax - Smin;

19. С какой целью используются предельные размеры?

- Два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или может быть равен действительный размер годной для сборки детали

- Для установления проходного предела отверстия

- Для определения верхнего предельного отклонения отверстия и вала

- Для определения нижнего предельного отклонения отверстия и вала

20. Что характеризует нулевая линия?

- Линия соответствующая минимальному размеру

- Линия соответствующая максимальному размеру

- Линия, которая определяет расположение поля допуска

- Линия соответствующая номинальному размеру, от которой откладывают отклонения размеров при графическом изображении

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – зачсет

Вопросы к зачетупо дисциплине «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов»

- Система СИ. Единицы системы СИ.

- Принципы стандартизации.

- Эталон. Неизменность, воспроизводимость и сличаемость.

- Сущность агрегатирования.

- Основное уравнение измерения. Примеры.

- Обязательная сертификации.

- Назначение и виды шкал.

- МЭК задачи и сфера деятельности.

- Размерность ФВ. Для чего используется размерность?

- Опережающая стандартизация.

- Классификация измерений

- Цели проведения стандартизации.

- Виды контроля

- Международные метрологические организации.

- Погрешности: случайные, систематические, грубый промах.

- Сущность типизация.

- Метрологические характеристики средств измерения: диапазон измерения, предел измерения, деление шкалы, цена деления, чувствительность.

- Комплексная стандартизация.

- Поверка и калибровка средств измерения.

- Задачи унификации.

- Средства измерительной техники: эталон, мера, стандартный образец, измерительная установка, измерительная система.

- ИСО задачи и сфера деятельности.

- Классификация измерений по точности, способу выражения результатов.

- Виды сертификации.

- Правила округления результатов измерения.

- Цели подтверждения соответствия.

- Метрологический контроль и надзор. Задачи.

- Этапы процесса сертификации.

- Погрешность измерений, их виды и характеристика.

- Принципы стандартизации.

- Шероховатость поверхности. Основные понятия. Параметры шероховатости и их обозначения.

- Форма стандартизации – унификация, агрегатирование, типизация.

- Поверка (определение, виды).

- Система предпочтительных чисел.

- Причины возникновения погрешностей измерений

- Направления и уровень унификации.

- Обеспечение единства измерений.

- Нормативные документы по стандартизации.

- Основная и дополнительная погрешности СИ.

- Законодательная база сертификации. Цели сертификации.

- Классификация отклонений геометрических параметров деталей.

- Отклонение формы поверхностей.

- Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.

- Шероховатость поверхности. Высотные параметры.

- Обозначение параметров шероховатости на чертежах.

- Волнистость поверхности.

- Посадки. Охватываемые и охватывающие поверхности.

- Единицы допуска и интервалы размеров.

- Зазор и натяг. Определение, графическое изображение.

- Квалитеты точности.

- Единая система допусков и посадок.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- Парфенопуло, Г. К. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров по направлениям подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Г. К. Парфенопуло ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. – 84 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64134/.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / О. В. Голуб, И. В. Сурков, В. М. Позняковский ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. - 335 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452.

- Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Д. Крылова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 672 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114433.

- Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf.

Периодические издания

- Мир измерений = Measurements World [Электронный ресурс] : метрологический научно-технический журнал. – Москва : РИА «Стандарты и качество». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362889.

- Сертификация [Текст]: научно-технический журнал / учредитель Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. – Москва : ВНИИС. – Издается с 1992 г. – Выходит ежеквартально.

Справочно-библиографическая литература

- Болтон, У. Карманный справочник инженера-метролога [Текст] : справочное издание / У. Болтон ; пер. с англ. Ю. А. Заболотной. – 3-е изд. – Москва : Додэка-ХХI, 2008. – 384 с.

- Корнеева, Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством [Текст] : основные термины : около 7 000 терминов / Т. В. Корнеева ; под ред. Ю. С. Вениаминова, М. Ф. Юдина. – Москва : Рус.  яз., 1990. – 464 с.

- Основные термины в области метрологии [Текст] : словарь – справочник / под ред. Ю. В. Тарбеева. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 113 с.

Электронные информационные ресурсы

- О техническом регулировании [Электронный ресурс] : федер. закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».

- Об обеспечении единства измерений  [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».