МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой АИ, ЭиТЭ

_________________ Ю. Я. Чукреев

«_____»__________________20__ г.

методические указания

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

«Котельные установки и парогенераторы», Б1.О.28

направление подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

профиль Промышленная теплоэнергетика

программа подготовки Академический бакалавриат

Сыктывкар 20___

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

Содержание

Методические рекомендации по подготовке теоретического материала	4

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по дисциплине	5

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине	5

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	6

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)	6

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям	6

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий	8

Методические рекомендации по работе с литературой	8

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8

# Методические рекомендации по подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает не только поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, но и самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

| Наименование раздела дисциплины | Контрольные вопросы |
| --- | --- |
| Технологическая структура ТЭС (ТЭЦ И КЭС) | Схемы компоновки ТЭС, основные типы устрой, технологичский процесс производств тепловой энергии. |
| Конструкции паровых котлов | Общая схема котельных установок, воздушный тракт, пароводяной тракт, классификация котлов и их основные параметры. |
| Энергетическое топливо. Основы теории горения | Материальный баланс процесса горения, объемы и энтальпия воздуха и продуктов сгорания, |
| Топочные камеры (пылеугольных) паровых котлов | Классификация топочных устройств и общая характеристика процессов, способы сжигания твердого топлива, слоевое сжигание, сжигание газа и мазута, |
| Теплообмен в поверхностях нагрева парового котла | Испарительные поверхности нагрева. |
| Технологические схемы золоудаления. Очистка уходящих газов | Тягодутьевые машины, Выбор дымососов и вентиляторов, Регулирование производительности тягодутьевых машин, золоулавливание, циклоны. |
| Характеристики, параметры и уравнения движения рабочей среды | Расчет циркуляционного контура, Нарушения в работе контура естественной циркуляции |
| Тепловой баланс парового котла | Тепловой баланс котельного агрегата, |
| Парогенераторы атомных электрических станций | Виды парогенераторов атомных электростанций |
| Гидродинамика парогенерирующих и пароперегревательных поверхностей нагрева | Пароперегреватели, назначение и классификация, конвективные параперегреватели, Радиационные и ширмовые пароперегреватели, Компоновка пароперегревателя, Регулирование температуры пар |
| Водный режим парогенератора | Показатели качества воды, Осветление воды, Умягчение воды, Деаэрация воды, Внутрикотловая обработка воды, Продувка котлоагрегата |
| Процессы на внешней стороне поверхностей нагрева | Каркас и обмуровка котла |
| Условия работы поверхностей нагрева котла | Загрязнение поверхностей нагрева |
| Компоновка и расчет парового котла | Расчет на прочность элементов котлоагрегата, работающих под давлением |
| Эксплуатация паровых котлов | Техника безопасноти при работе с котельным агрегатом, охрана труда |

# Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по дисциплине

| Наименование раздела дисциплины | Наименование практической работы | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- |
| Энергетическое топливо. Основы теории горения | Элементарный состав топлив. Рабочее, сухое и органическое состояние топлив. Пересчет массы топлива из одного состояния в другое. | Приведите элементный состав топлива Приведите формулы пересчета |
|  | Определение высшей и низшей теплоты сгорания различных видов топлива в рабочем, сухом и органическом состоянии. | Чем отличается высшая теплота сгорания от низшей? Приведите формулы расчета |
|  | Определение действительного расхода воздуха, подаваемого на сжигание различных видов топлива при заданном коэффициенте избытка воздуха. | Приведите формулы расчета действительного расхода воздуха при сгорании различных видов топлива |
|  | Определение состава и количества продуктов сгорания при сжигании различных видов топлива при заданном коэффициенте избытка воздуха и степени рециркуляции. | Приведите формулы для расчета объема продуктов сгорания |
|  | Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания различных видов топлива. Построение H-t диаграммы. Определение адиабатной температуры горения. | Приведите формулу для расчета температуры горения |
|  | Температура газов на выходе из топки | Как определить температуру газов на выходе из топки? От каких параметров она зависит? |
|  | Выбор дымососа | Как выбрать дымосос? |
| Топочные камеры (пылеугольных) паровых котлов | Тепловой расчет топочной камеры | Приведите алгоритм теплового расчета топочной камеры |
|  | Тепловой расчет конвективных поверхностей | Приведите алгоритм расчета конвективных поверхностей |
| Тепловой баланс парового котла. Определение коэффициента полезного действия. Характеристики тепловых потерь. | Расчет поверхности нагрева | Приведите алгоритм расчета поверхности нагрева |
|  | Составление и расчет теплового баланса | Как составляют и рассчитывают тепловой баланс? |
| Условия работы поверхностей нагрева котла | Температурный напор в поверхности нагрева экономайзера | Что такое температурный напор поверхности нагрева экономайзера? |
|  | Тепловосприятие одной ступени пароперегревателя | Что такое тепловосприятие одной ступени пароперегревателя? |

# Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Студентам необходимо ознакомиться:

с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

# Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.

# Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

# Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- при подготовке к экзамену (зачету) параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

# Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

# Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература

- Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. Н. Смородин [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетики». - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001553.pdf.

- Эстеркин, Р. И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование [Текст] : [учебное пособие] / Р. И. Эстеркин. – Москва : Интеграл, 2014. – 280 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Липов, Ю. М. Компоновка и тепловой расчет парового котла [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Тепловые электрические станции» / Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, Т. В. Виленский. – Репр. изд. – Москва : Альянс, 2012. – 208 с.

- Маряхина, В. С. Теплогенерирующие установки [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлению подготовки 270800.62 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция», 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», а также для студентов смежных специальностей / В. С. Маряхина, Р. Ш. Мансуров ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Оренбург : ОГУ, 2014. - 104 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259259.

- Смородин, С. Н. Тепловой и аэродинамический расчеты котельных установок [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому проектированию для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. Н. Смородин, А. Н. Иванов, Т. Л. Леканова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетики». - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001552.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Бытовые отопительные котлы [Электронный ресурс] : справочник-каталог / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. Е. Беликова. – 2-е изд., доп. – Москва : Аква-Терм, [2012]. – 194 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98848.

- Вергазов, В. С. Устройство и эксплуатация котлов. Вопросы и ответы [Текст] : справочник / В. С. Вергазов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 271 с.

Электронные информационные ресурсы

- Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 [Электронный ресурс] : СП 89.13330.2012. – Введ. 2013-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды [Электронный ресурс] : РД 03-29-93 : утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.08.1993 № 30 // СПС «КонсультантПлюс».