МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Организация учета и регулирование энергопотребления», Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО: «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2019

Курс (заочная):   5                                Курс (очная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 3/108

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: состоит в приобретении студентами знаний по источникам энергии, технологиям ее производства и потребления, и формировании у студентов профессионального подхода к задачам организации учета и регулирование энергопотребления, экологического использования энергии и энергосбережения.

Задачи:

Изучение нормативно-правовой базы энергосбережения;

структуры энергетического комплекса;

традиционных и альтернативных источников энергии;

использования энергетических ресурсов и энергосбережения (производство, распределение и потребление энергии);

энергетического менеджмента и энергетического аудита.

приоритетных направлений энергосбережения в различных отраслях хозяйства РФ

законодательных актов РФ по вопросам энергосбережения;

основ энергосберегающих процессов и технологий;

– применение в профессиональной деятельности, в быту:

энергосберегающих процессов и технологий;

правил учета электрической, тепловой энергии и теплоносителей.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Организация учета и регулирование энергопотребления» относится к вариативной  части учебного плана. Дисциплина «Организация учета и регулирование энергопотребления» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Основы законодательства в теплоэнергетике, Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике.

Дисциплина «Организация учета и регулирование энергопотребления» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности ПК-2.2 Использует типовые методы расчета и схемы метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности | ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 60,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 20 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 40 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 47,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 12,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 92 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи и методология дисциплины | 2 |  | 5 | 6 |  |  | 13 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 2 | Основы энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | 2 |  | 5 | 6 |  |  | 13 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 3 | Виды, способы получения, преобразования и использование энергии | 2 |  | 5 | 6 |  |  | 13 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 4 | Нетрадиционные источники энергии | 3 |  | 5 | 6 |  |  | 14 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 5 | Транспортирование тепловой и электрической энергии | 3 |  | 5 | 6 |  |  | 14 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 6 | Энергосбережение в зданиях и сооружениях | 3 |  | 5 | 6 |  |  | 14 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 7 | Учет и регулирование потребления энергоресурсов. | 3 |  | 5 | 6 |  |  | 14 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 8 | Основы энергетического аудита и менеджмента | 2 |  | 5 | 6 |  |  | 13 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20 |  | 40 | 47,85 |  |  | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи и методология дисциплины | 0,5 |  |  | 11 |  |  | 11,5 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 2 | Основы энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | 0,5 |  |  | 11 |  |  | 11,5 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 3 | Виды, способы получения, преобразования и использование энергии | 1 |  |  | 11 |  |  | 12 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 4 | Нетрадиционные источники энергии | 1 |  | 2 | 12 |  |  | 15 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 5 | Транспортирование тепловой и электрической энергии | 1 |  | 2 | 12 |  |  | 15 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 6 | Энергосбережение в зданиях и сооружениях | 1 |  |  | 12 |  |  | 13 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 7 | Учет и регулирование потребления энергоресурсов. | 1 |  | 2 | 12 |  |  | 15 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 8 | Основы энергетического аудита и менеджмента |  |  |  | 11 |  |  | 11 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |
|  | Всего | 6 |  | 6 | 92 | 3,85 |  | 107,85 |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи и методология дисциплины | Предмет, задачи и содержание дисциплины. Взаимосвязь экологии и энергосбережения. Энергия и ее виды. Назначение и применение различных видов энергии. | 2 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 2 | Основы энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | Топливно-энергетический комплекс РФ. Эффективность использования и потребления энергии в различных странах и России. Анализ потребления ТЭР и потенциал энергосбережения по различным отраслям хозяйства РФ. Закон РФ «Об энергосбережении». Энергетическая безопасность РФ. Особенности снабжения энергий учреждения здравоохранения. Энергетика, энергосбережение и энергетические ресурсы (основные понятия). Энергетические ресурсы. Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное, ядерное), их состав, теплота сгорания и калорийность. Условное топливо. | 2 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 3 | Виды, способы получения, преобразования и использование энергии | Тепловые, атомные и гидравлические электрические станции. Конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали. Пиковые и аварийные электростанции. Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками. Когенерация. Районные котельные. Мини ТЭЦ. | 2 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 4 | Нетрадиционные источники энергии | Перспективные способы получения энергии. Вторичные энергетические ресурсы. Источники вторичных энергетических ресурсов и их использование. Использование солнечной энергии. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию. Ветроэнергетика. Энергия биомассы. Источники биомассы и производимые биотоплива. | 3 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 5 | Транспортирование тепловой и электрической энергии | Электрические сети. Линии электропередачи. Потери энергии при транспортировке электроэнергии. Качество электроэнергии. Тепловые сети. Потери энергии при транспортировке тепла. Качество тепловой энергии. Графики электрических и тепловых нагрузок. Особенности энергоснабжения в учреждениях здравоохранения. Структура теплоэлектропотребления РФ. | 3 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 6 | Энергосбережение в зданиях и сооружениях | Теплопередача. Коэффициент теплопередачи. Термическое сопротивление. Тепловые потери в деталях строений. Наружные стены, окна и теплозащитные стекла. Воздухо- и ветрозащитные оболочки. Вентиляция и кондиционирование воздуха в учреждениях здравоохранения. Экономичные источники света. Повышение эффективности систем отопления. Рациональное использование электрической и тепловой энергии в организациях здравоохранения. Основные методы достижения низкого энергопотребления. | 3 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 7 | Учет и регулирование потребления энергоресурсов. | Учет электрической энергии, системы учета. Учет тепловой энергии и типы приборов учета. Точность измерения. Основные методы регулирования потребления тепловой и электрической энергии. Учет расхода холодной и горячей воды, учет расхода газа. | 3 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 8 | Основы энергетического аудита и менеджмента | Цели, задачи и организация энергоменеджмента и энергоаудита на предприятии. Энергетический баланс учреждений здравоохранения. Обследование объектов для проведения энергосберегающих мероприятий. Энергетическое планирование. | 2 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 20 |  |

    - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи и методология дисциплины | Предмет, задачи и содержание дисциплины. Взаимосвязь экологии и энергосбережения. Энергия и ее виды. Назначение и применение различных видов энергии. | 0,5 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 2 | Основы энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | Топливно-энергетический комплекс РФ. Эффективность использования и потребления энергии в различных странах и России. Анализ потребления ТЭР и потенциал энергосбережения по различным отраслям хозяйства РФ. Закон РФ «Об энергосбережении». Энергетическая безопасность РФ. Особенности снабжения энергий учреждения здравоохранения. Энергетика, энергосбережение и энергетические ресурсы (основные понятия). Энергетические ресурсы. Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное, ядерное), их состав, теплота сгорания и калорийность. Условное топливо. | 0,5 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 3 | Виды, способы получения, преобразования и использование энергии | Тепловые, атомные и гидравлические электрические станции. Конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали. Пиковые и аварийные электростанции. Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками. Когенерация. Районные котельные. Мини ТЭЦ. | 1 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 4 | Нетрадиционные источники энергии | Перспективные способы получения энергии. Вторичные энергетические ресурсы. Источники вторичных энергетических ресурсов и их использование. Использование солнечной энергии. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию. Ветроэнергетика. Энергия биомассы. Источники биомассы и производимые биотоплива. | 1 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 5 | Транспортирование тепловой и электрической энергии | Электрические сети. Линии электропередачи. Потери энергии при транспортировке электроэнергии. Качество электроэнергии. Тепловые сети. Потери энергии при транспортировке тепла. Качество тепловой энергии. Графики электрических и тепловых нагрузок. Особенности энергоснабжения в учреждениях здравоохранения. Структура теплоэлектропотребления РФ. | 1 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 6 | Энергосбережение в зданиях и сооружениях | Теплопередача. Коэффициент теплопередачи. Термическое сопротивление. Тепловые потери в деталях строений. Наружные стены, окна и теплозащитные стекла. Воздухо- и ветрозащитные оболочки. Вентиляция и кондиционирование воздуха в учреждениях здравоохранения. Экономичные источники света. Повышение эффективности систем отопления. Рациональное использование электрической и тепловой энергии в организациях здравоохранения. Основные методы достижения низкого энергопотребления. | 1 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 7 | Учет и регулирование потребления энергоресурсов. | Учет электрической энергии, системы учета. Учет тепловой энергии и типы приборов учета. Точность измерения. Основные методы регулирования потребления тепловой и электрической энергии. Учет расхода холодной и горячей воды, учет расхода газа. | 1 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 8 | Основы энергетического аудита и менеджмента | Цели, задачи и организация энергоменеджмента и энергоаудита на предприятии. Энергетический баланс учреждений здравоохранения. Обследование объектов для проведения энергосберегающих мероприятий. Энергетическое планирование. | - | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

  - Практические занятия

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) о/ф | Трудоемкость (час) з/ф | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи и методология дисциплины | Анализ правовой информации | 5 |  | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 2 | Основы энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | Решение задач | 5 |  | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 3 | Виды, способы получения, преобразования и использование энергии | Решение задач | 5 |  | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 4 | Нетрадиционные источники энергии | Решение задач | 5 | 2 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 5 | Транспортирование тепловой и электрической энергии | Решение задач | 5 | 2 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 6 | Энергосбережение в зданиях и сооружениях | Решение задач | 5 |  | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 7 | Учет и регулирование потребления энергоресурсов. | Решение задач | 5 | 2 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
| 8 | Основы энергетического аудита и менеджмента | Решение задач | 5 |  | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 40 | 6 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

5.6.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи и методология дисциплины | Предмет, задачи и содержание дисциплины. Взаимосвязь экологии и энергосбережения. Энергия и ее виды. Назначение и применение различных видов энергии. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 2 | Основы энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | Топливно-энергетический комплекс РФ. Эффективность использования и потребления энергии в различных странах и России. Анализ потребления ТЭР и потенциал энергосбережения по различным отраслям хозяйства РФ. Закон РФ «Об энергосбережении». Энергетическая безопасность РФ. Особенности снабжения энергий учреждения здравоохранения. Энергетика, энергосбережение и энергетические ресурсы (основные понятия). Энергетические ресурсы. Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное, ядерное), их состав, теплота сгорания и калорийность. Условное топливо. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 3 | Виды, способы получения, преобразования и использование энергии | Тепловые, атомные и гидравлические электрические станции. Конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали. Пиковые и аварийные электростанции. Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками. Когенерация. Районные котельные. Мини ТЭЦ. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 4 | Нетрадиционные источники энергии | Перспективные способы получения энергии. Вторичные энергетические ресурсы. Источники вторичных энергетических ресурсов и их использование. Использование солнечной энергии. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию. Ветроэнергетика. Энергия биомассы. Источники биомассы и производимые биотоплива. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 5 | Транспортирование тепловой и электрической энергии | Электрические сети. Линии электропередачи. Потери энергии при транспортировке электроэнергии. Качество электроэнергии. Тепловые сети. Потери энергии при транспортировке тепла. Качество тепловой энергии. Графики электрических и тепловых нагрузок. Особенности энергоснабжения в учреждениях здравоохранения. Структура теплоэлектропотребления РФ. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 6 | Энергосбережение в зданиях и сооружениях | Теплопередача. Коэффициент теплопередачи. Термическое сопротивление. Тепловые потери в деталях строений. Наружные стены, окна и теплозащитные стекла. Воздухо- и ветрозащитные оболочки. Вентиляция и кондиционирование воздуха в учреждениях здравоохранения. Экономичные источники света. Повышение эффективности систем отопления. Рациональное использование электрической и тепловой энергии в организациях здравоохранения. Основные методы достижения низкого энергопотребления. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 7 | Учет и регулирование потребления энергоресурсов. | Учет электрической энергии, системы учета. Учет тепловой энергии и типы приборов учета. Точность измерения. Основные методы регулирования потребления тепловой и электрической энергии. Учет расхода холодной и горячей воды, учет расхода газа. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 8 | Основы энергетического аудита и менеджмента | Цели, задачи и организация энергоменеджмента и энергоаудита на предприятии. Энергетический баланс учреждений здравоохранения. Обследование объектов для проведения энергосберегающих мероприятий. Энергетическое планирование. | 6 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| Подготовка и сдача зачета |  |  |  |  | зачет |
| Всего часов |  |  | 48 |  |  |

5.6.2. Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи и методология дисциплины | Предмет, задачи и содержание дисциплины. Взаимосвязь экологии и энергосбережения. Энергия и ее виды. Назначение и применение различных видов энергии. | 11 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 2 | Основы энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | Топливно-энергетический комплекс РФ. Эффективность использования и потребления энергии в различных странах и России. Анализ потребления ТЭР и потенциал энергосбережения по различным отраслям хозяйства РФ. Закон РФ «Об энергосбережении». Энергетическая безопасность РФ. Особенности снабжения энергий учреждения здравоохранения. Энергетика, энергосбережение и энергетические ресурсы (основные понятия). Энергетические ресурсы. Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное, ядерное), их состав, теплота сгорания и калорийность. Условное топливо. | 11 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 3 | Виды, способы получения, преобразования и использование энергии | Тепловые, атомные и гидравлические электрические станции. Конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали. Пиковые и аварийные электростанции. Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками. Когенерация. Районные котельные. Мини ТЭЦ. | 11 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 4 | Нетрадиционные источники энергии | Перспективные способы получения энергии. Вторичные энергетические ресурсы. Источники вторичных энергетических ресурсов и их использование. Использование солнечной энергии. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию. Ветроэнергетика. Энергия биомассы. Источники биомассы и производимые биотоплива. | 12 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 5 | Транспортирование тепловой и электрической энергии | Электрические сети. Линии электропередачи. Потери энергии при транспортировке электроэнергии. Качество электроэнергии. Тепловые сети. Потери энергии при транспортировке тепла. Качество тепловой энергии. Графики электрических и тепловых нагрузок. Особенности энергоснабжения в учреждениях здравоохранения. Структура теплоэлектропотребления РФ. | 12 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 6 | Энергосбережение в зданиях и сооружениях | Теплопередача. Коэффициент теплопередачи. Термическое сопротивление. Тепловые потери в деталях строений. Наружные стены, окна и теплозащитные стекла. Воздухо- и ветрозащитные оболочки. Вентиляция и кондиционирование воздуха в учреждениях здравоохранения. Экономичные источники света. Повышение эффективности систем отопления. Рациональное использование электрической и тепловой энергии в организациях здравоохранения. Основные методы достижения низкого энергопотребления. | 12 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 7 | Учет и регулирование потребления энергоресурсов. | Учет электрической энергии, системы учета. Учет тепловой энергии и типы приборов учета. Точность измерения. Основные методы регулирования потребления тепловой и электрической энергии. Учет расхода холодной и горячей воды, учет расхода газа. | 12 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 8 | Основы энергетического аудита и менеджмента | Цели, задачи и организация энергоменеджмента и энергоаудита на предприятии. Энергетический баланс учреждений здравоохранения. Обследование объектов для проведения энергосберегающих мероприятий. Энергетическое планирование. | 11 | ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| Подготовка и сдача зачет |  |  |  |  | зачет |
| Всего часов |  |  | 92 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 1 | 1 |
| Итого интерактивных занятий |  | 1 | 1 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

  - Предмет, задачи и содержание дисциплины.

  - Взаимосвязь экологии и энергосбережения.

  - Энергия и ее виды. Назначение и применение различных видов энергии.

  - Топливно-энергетический комплекс РФ.

  - Эффективность использования и потребления энергии в различных странах и РФ.

  - Анализ потребления ТЭР и потенциал энергосбережения по различным отраслям хозяйства РФ.

  - Закон РФ «Об энергосбережении». Энергетическая безопасность РФ. Особенности снабжения энергий учреждения здравоохранения.

  - Энергетика, энергосбережение и энергетические ресурсы (основные понятия). Энергетические ресурсы.

  - Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное, ядерное), их состав, теплота сгорания и калорийность. Условное топливо.

  - Тепловые, атомные и гидравлические электрические станции.

  - Конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали.

  - Пиковые и аварийные электростанции.

  - Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками. Когенерация.

  - Районные котельные. Мини ТЭЦ.

  - Перспективные способы получения энергии.

  - Вторичные энергетические ресурсы.

  - Источники вторичных энергетических ресурсов и их использование.

  - Использование солнечной энергии. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию.

  - Ветроэнергетика.

  - Энергия биомассы. Источники биомассы и производимые биотоплива.

  - Электрические сети. Линии электропередачи.

  - Потери энергии при транспортировке электроэнергии.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

| № вопр. | Вопрос | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУБОПРОВОД,СОЕДИНЯЮЩИЙ НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД С ВНУТРЕННИМ ВОДОПРОВОДОМ, НАЗЫВАЕТСЯ: | вводом | водомерным узлом | переходником |
| 2 | АРМАТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОТРЕБИТЕЛЮ И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, НАЗЫВАЕТСЯ: | трубопроводной | регулирующей | водоразборной |
| 3 | ВОДОСЧЕТЧИК,УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАДВИЖКАМИ ИЛИ ВЕНТИЛЯМИ, ОБРАЗУЕТ: | абонентский ввод | водомерный узел | обводную линию |
| 4 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: | перед санитарно- техническим прибором | на стояках на высоте 1 м от пола | после каждого санитарно-технического прибора |
| 5 | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ С НАСАЖЕННЫМИ НА НИХ РЕБРАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ: | чугунной ребристой трубой | конвектором | стальной радиатор |

# ДОПОЛНИТЬ:

6. РЕАГЕНТ, ВВОДИМЫЙ В ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ВОДУ, ДЛЯ УСКОРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, НОСИТ НАЗВАНИЕ _____________________.

7. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, СОБИРАЮЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ УЛИЧНЫХ ЛИНИЙ, НАЗЫВАЮТСЯ _____________________________.

8. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИХ МЕСТАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ____________________.

9. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И _______________________.

10. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, В КОТОРОЙ ВОЗДУХООБМЕН ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________.

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

11.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА ПО ГОСТу                            НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОПРОВОДА

- В1								а) поливочный

- В2								б) противопожарный

- В3								в) производственный

- В11							г) бытовой

д) технологический

е) хозяйственно-питьевой

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___.

12. СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ			НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ

а) котел

б) воздухосборник

в) водонапорный бак

г) расширительный бак

д) радиатор

Ответ: 1___, 2___, 3___.

Тест №2.  Уровень 1,2,3

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

| № вопр. | Вопрос | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕСТНЫЙ СБОР ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПРИЕМНИКИ-ВЫГРЕБЫ И ВЫВОЗ ИХ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ : | лотковой | вывозной | раздельной |
| 2 | ПРИЕМНИКАМИ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТСЯ | трубопроводы, собирающие стоки с нескольких улиц. | канализационные колодцы. | санитарно-технические приборы. |
| 3 | ЕСЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБЪЕМЕ ВСЕГО ПОМЕЩЕНИЯ, ТО ТАКАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ: | локальной | общеобменной | комбинированной |
| 4 | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, В КОТОРОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НАХОДЯТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, НАЗЫВАЕТСЯ: | местной | совмещенной | индивидуальной |
| 5 | ВВОДОМ НАЗЫВАЕТСЯ ТРУБОПРОВОД: | прокладываемый вне территории населенных пунктов | прокладываемый от места присоединения к распределительному водопроводу | соединяющий наружный водопровод с внутренним водопроводом здания |

ДОПОЛНИТЬ:

- ИЗОГНУТЫЙ КАНАЛ ИЛИ ТРУБА, ЗАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОСТЬЮ СЛОЕМ 60 ММ, НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮЩИЙ ВЫХОД ГАЗОВ ПОСЛЕ СБРОСА СТОКОВ ВКАНАЛИЗАЦИОННУЮ СЕТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ_________________________.

- АРМАТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ПРИ РЕМОНТЕ И ОСМОТРЕ, НАЗЫВАЕТСЯ___________________	.

- СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВОДА К НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ ПОДВОДИТСЯ ПО ОДНИМ СТОЯКАМ, А ОТВОДИТСЯ ПО ДРУГИМ, НАЗЫВАЕТСЯ ________________________.

- СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, УДАЛЯЮЩИЕ ВОЗДУХ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ ___________.

- СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, В КОТОРОЙ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________.

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

11.         СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

А) очистные сооружения

Б) водозаборные сооружения

В)	насосная станция I подъема

Г) водозаборные скважины

Д) насосная станция II подъема

Е) резервуар чистой воды

Ж) наружная сеть города

З) водоводы

И) водонапорная башня

К) водонапорный бак

Ответ: 1___,2___,3___,4___,5___,6___,7___,8___.

12.  ОБОЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ                        НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ

- К1								а) производственная

- К2								б) бытовая

- К3								в) внутренние водостоки

г) наружная

Ответ: 1___, 2___, 3___.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Казакова, Е. Г. Организация учета и регулирования энергопотребления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. Г. Казакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001584.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Организация учета и контроля расходования тепла [Электронный ресурс] : методические указания по решению задач по дисциплинам «Организация учета и контроля расходования тепла», «Организация учета и регулирования энергопотребления» для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. П. В. Соловьев. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001708.pdf.

Научная литература

- Ганжа, В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов [Электронный ресурс] : теория и практика энергосбережения / В. Л. Ганжа ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : Белорусская наука, 2007. – 452 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143049.

Официальные издания

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 32 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57362.