МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2019

Сыктывкар 201_

Самостоятельная работа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 31.05.2017 №481, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___ ____________201_ г., протокол № _.

Разработчики: ________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, «Технологические, транспортные машины и оборудование» к.т.н., доцент

______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Зав. выпускающей

кафедрой _______________________ _____________________ _______________

(должность, кафедра)	                         (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства

____________________________________ Попова Татьяна Васильевна

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью является формирование у студентов мышления, основанного на глубоком осознании главного принципа – безусловности приоритетов безопасности труда при решении любых задач в строительстве.

Задачи изучения дисциплины – в процессе изучения дисциплины студент должен изучить методы и средства анализа и проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно при выполнении основных строительных процессов, где имеются зоны формирования различных опасных и вредных факторов, проблемы обеспечения безопасности рабочих, связанных со строительством.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- Общие вопросы обеспечения безопасности труда в строительстве;

- проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно при выполнении основных строительных процессов, где имеются зоны формирования различных опасных и вредных факторов;

- проблемы обеспечения безопасности рабочих при выполнении основных строительных процессов, связанных со спецификой технологических процессов, организации и дислокации предприятий.

После изучения дисциплины студенты должны уметь применять:

- методы (современная система обеспечения безопасности труда; причины происхождения несчастных случаев; организация рабочего места на высоте; организация санитарно-бытового обслуживания в строительстве; методы анализа причин травматизма в строительстве; экономическая оценка несчастных случаев; пути решения безопасности рабочих мест) безопасной работы;

-  средства по устранению конкретной опасности (решения по безопасности труда в проектных решениях).

В результате изучения дисциплины студент должен владеть:

- методами анализа технического, организационного и экономического характера безопасности труда в строительстве; методами анализа по безопасность труда при выполнении основных строительных процессов.

- средствами по устранению конкретной опасности

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Безопасность жизнедеятельности | УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций | УК-8.1 Определяет угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности человека; УК-8.2 Определяет методы защиты человека от угроз (опасностей) природного и техногенного характера; УК-8.3 Понимает правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного происхождения; УК-8.4 Демонстрирует знания по оказанию первой помощи пострадавшему; УК-8.5 Определяет способ поведения при возникновении угрозы террористического акта. Демонстрирует знания требований законодательства в сфере противодействия терроризму; |

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Производственно-технологическая работа | ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии | ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса |

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций: УК-8.1 Определяет угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности человека; УК-8.2 Определяет методы защиты человека от угроз (опасностей) природного и техногенного характера; УК-8.3 Понимает правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного происхождения; УК-8.4 Демонстрирует знания по оказанию первой помощи пострадавшему; УК-8.5 Определяет способ поведения при возникновении угрозы террористического акта. Демонстрирует знания требований законодательства в сфере противодействия терроризму; |  |
| --- | --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | основы безопасных условий жизнедеятельности; теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; основные проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности; классификацию и источники угроз (опасностей) природного и техногенного характера, а также чрезвычайных ситуаций природного или техногенного происхождения; |
| Уметь: | выделить вредные факторы при возникновении чрезвычайных ситуаций; опознавать основные опасности проблем, связанные с нарушениями безопасности |
| Владеть: | навыками по применению основных методов защиты человека от угроз (опасностей) природного и техногенного характера, а также в условиях чрезвычайных ситуаций ситуации природного или техногенного происхождения и оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | классификацию и источники угроз (опасностей) природного и техногенного характера, а также чрезвычайных ситуаций природного или техногенного происхождения, при возникновении угрозы террористического акта |
| Уметь: | поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного происхождения, а также угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности человека и оценивать риск их реализации |
| Владеть: | навыками и способами оказания первой медицинской помощи пострадавшему и навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного или техногенного происхождения, а также угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | принципы организации безопасности труда, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации природного или техногенного происхождения, а также угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения, способ поведения при возникновении угрозы террористического акта, каким образом произвести предотвращение проблем, связанные с нарушениями безопасности. Требования законодательства в сфере противодействия терроризму |
| Уметь: | планировать мероприятия по защите и по предотвращению возникновения в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного происхождения, а также угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ и принятия оптимальных решений; определять способ поведения при возникновении угрозы террористического акта, демонстрировать знания требований законодательства в сфере противодействия терроризму |
| Владеть: | навыками оказания первой помощи пострадавшим; навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного происхождения, а также угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения и методами защиты применительно к сфере своей профессиональной деятельности, способом поведения при возникновении угрозы террористического акта |
| ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии: ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса |  |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | основы безопасных (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условий при осуществлении технологических процессов строительного производства и строительной индустрии; |
| Уметь: | поддерживать безопасные (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условия осуществления технологических процессов строительного производства и строительной индустрии |
| Владеть: | навыками поддержания безопасных (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условий при осуществлении технологических процессов строительного производства и строительной индустрии |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | безопасные (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условия осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные |
| Уметь: | создавать и поддерживать безопасные (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условия, осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные; |
| Владеть: | навыками создавать и поддерживать безопасные (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условия при осуществлении и контроле технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | новые технологии в области строительства и строительной индустрии для соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности; принципы организации безопасности (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условия; принципы осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные |
| Уметь: | Выявлять, устранять проблемы и оценивать состояние, осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные |
| Владеть: | навыками для осуществления и контроля технологических процессов строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные; способностью создавать и поддерживать безопасные (промышленная, пожарная, экологическая безопасность) условия выполнения технологических процессов. |

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Понятия безопасности, вреда, риска; основные виды опасностей; источники опасностей в техносфере (химические, физические, комплексные); предельно-допустимые уровни опасностей | - Каковы основные этапы эволюции среды обитания? - Назовите научные и практические задачи БЖД. Цель и содержание БЖД. - Объект и предмет изучения БЖД. - Сформулируйте 9 аксиом БЖД и поясните их. |
| Методы защиты от вредных веществ и физических полей, общая характеристика и классификация защитных средств, методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. | - Понятие техносферы, влияние человека на среду обитания. - Объясните действие принципов: экранирования, защиты расстоянием, временем, количеством, средствами индивидуальной и коллективной защиты. - Объясните понятие «критерий безопасности»? |
| Охрана труда в строительстве: виды опасностей при ведении строительных работ, методы защиты производственного персонала от опасностей производства и аварий, контроль безопасности в строительстве. | - Назовите виды опасностей при ведении строительных работ - Сформулируйте методы защиты производственного персонала от опасностей производства и аварий, контроль безопасности в строительстве. - Назовите виды работ и профессий, относящиеся к работам повышенной опасности. - Назовите меры по охране труда. - Обеспечение безопасных условий труда в строительстве. - Объясните технику безопасности при проведении подготовительных работ на строительных площадках. - Правила по охране труда в строительстве. - Основные опасные и вредные производственные факторы при оценке профессиональных рисков в строительной деятельности. - Объясните технику безопасности при эксплуатации строительных машин. - Объясните технику безопасности при устройстве монолитных фундаментов. - Объясните технику безопасности во время строительных работ и организации строительной площадки. - Анализ мероприятий по ограничению неблагоприятного воздействия пыли. - Объясните суть освещения производственных помещений. - Дайте характеристики основных видов инструктажа по охране труда. - Объясните мероприятия по защите производственного персонала в чрезвычайных ситуациях. - Ваши действия при оказании первой помощи пострадавшему |
| Трудовая деятельность и условия труда: эргономические основы безопасности, принципы, методы и средства обеспечения комфортных (оптимальных) условий жизнедеятельности и труда. | - Как определяются и каковы конкретные величины параметров микроклимата в производственных помещениях? - Поясните отличие между оптимальными и допустимыми параметрами микроклимата? - Показатели негативности техносферы. Нормирование значений этих показателей. - Какими методами, способами достигается выполнение нормативных требований по показателям негативности техносферы? |
|  | - Приведите определение опасностей и их классификацию. - Назовите группы опасных и вредных факторов производственной сферы. - Дайте характеристики самих факторов, источников их возникновения и зон их действия. - Травмы, увечья, ушибы – опасные факторы. Заболевания – вредные факторы. Поясните примерами. Причины, вызывающие травмы и заболевания. |
|  | - Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды. - Влияние ионизирующих излучений на организм человека и окружающую среду. - АХОВ и их воздействие на человека и ОС. - Пожароопасность как фактор ПС. - Электроопасность и опасности автоматизированных процессов. - Рассмотрите порядок расчета искусственного освещения производственных помещений лампами различного типа. - Поясните факторы техногенного воздействия на окружающую среду при эксплуатации ракетно-космической техники. |
| Чрезвычайные ситуации: причины возникновения, виды, поражающие факторы, основы организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций и ведения аварийно-спасательных работ. | - Охарактеризуйте факторы, воздействующие на формирование условий труда человека. Режим труда и отдыха. - Назовите виды инструктажей при обучении безопасности труда, порядок их проведения и регистрации. - Каковы задачи, функции службы охраны труда на предприятии? - Безопасность жизнедеятельности при различных температурных условиях, влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне, в условиях загрязнений воздушной среды, при воздействии шума и вибрации, освещенности производственных помещений. - Назовите основные ЧС природного характера и их поражающие факторы. - Назовите основные ЧС техногенного характера и их поражающие факторы. - Виды оружия массового поражения. - Ваши действия при возникновении ЧС мирного и военного времени. - Планирование мероприятий ГО на промышленном предприятии (объекте экономики). - Классификация ОВ и АХОВ по физико-химическим свойствам и условиям хранения. - Защита населения и территорий в ЧС. - Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) – основные задачи, принципы создания, организационная структура, система управления, силы и средства РСЧС, режимы функционирования. - Организационная структура и основные задачи гражданской обороны (ГО) в мирное и военное время. - Определение устойчивости объектов экономики и ее оценка на промышленном предприятии. - Выполнение требований устойчивости объектов экономики на этапах выбора точки строительства промышленного предприятия, проектирования, строительства пуско-наладки и ввода в эксплуатацию. - Повышение устойчивости объектов экономики в мирное и военное время. - Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. |
| Основы управления безопасностью жизнедеятельности: правовые, экономические и административные механизмы, страхование рисков. | - Как осуществляется управление БЖД, управление охраной труда, управление охраной окружающей среды? - В чем особенности эколого-нормативной, эколого-правовой, эколого-санитарной экспертиз? - Объясните понятие «паспорт безопасности объекта». - Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. - В рамках каких международных актов проводит сотрудничество по БЖД правительство РФ? - Какие правовые и нормативно-технические основы действуют в РФ по вопросам БЖД? (акты, госты и пр.) - Назовите виды экологической экспертизы и их основные принципы. - Какова ответственность за экологические правонарушения? - Как осуществляется отбор персонала? |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

# Практические занятия выполняются студентами в соответствии с учебной программой.

# Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает проработку тем, включенных в рабочую программу, а также самоконтроль знаний по темам с помощью нижеперечисленных заданий.

| № | ## Тема занятий | Контрольные задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ | Цель работы: сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих веществ. Сделать вывод: |
| 2 | РАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ | Цель работы: определить уровень звука в расчётной точке (площадка для отдыха в жилой застройке) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали и сравнить с допустимым. Сделать вывод. |
| 3 | Оценка качества питьевой воды | Цель работы: дать оценку качеству питьевой воды по данным варианта. Сделать вывод о пригодности воды. |
| 4 | ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | Цель работы: оценить радиационную обстановку согласно данным варианта на соответствие нормам радиационной безопасности. Сделать вывод. |
| 5 | РАСЧЕТ НАГРУЗОК, СОЗДАВАЕМЫХ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ | Цель работы: провести оценку степени разрушения данных объектов для проведения восстановительных работ. Сделать вывод. |
| 6 | РАСЧЁТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ | Цель работы: рассчитать количество светильников и ламп в светильниках в заданном помещении, необходимых для создания определенной освещенности на рабочих местах, определить потребляемую мощность осветительной установки. Сделать вывод. |
| 7 | РАСЧЁТ КОНТУРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЦЕХАХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В | Цель работы: рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением. Сделать вывод. |
| 8 | РАСЧЕТ ЧАСТОТ ЭЛЕКТОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ | Цель работы: провести расчет ЭМП, часто используемых в производственных условиях и сравнить их с допустимыми величинами для разработки мероприятий по защите от воздействия ЭМП. Сделать вывод. |
| 9 | РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ | Цель работы: определить интегральную бальную оценку тяжести и напряженности труда оператора Сделать вывод. |
| 10 | СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЫТА | Цель работы: определить величину сокращения продолжительности жизни (сут) и величину риска гибели мастера, работающего и живущего в определенных условиях техносферы. Сделать вывод. |

3.3. Сборник описания практических работ

1.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1.1.  Краткий обзор теоретического материала преподавателем к практическому  занятию, цели  и порядок проведения и оформления отчета.

1.2.  Вариант работы выбирается по сумме двух последних цифр зачетки.

1.3.  Выполнение  задания студентами.

1.4. Индивидуальные консультации преподавателя в ходе проведения практической работы.

1.5.  Подведение итогов практической работы преподавателем.

1.6.  Информация о следующей практической работе.

2. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

2.1. Студенты, отсутствующие на практической работе, выполняют задания практической работы самостоятельно,  получая при необходимости консультацию у преподавателя.

2.2. Незачтенный   отчет по практической работе должен быть исправлен и повторно проверен преподавателем.

2.3. Все замечания преподавателя в отчете по практической работе  должны быть исправлены до экзамена (зачета).

2.4. Все отчеты по практической работе, проверенные и подписанные преподавателем, должны  быть сданы преподавателю до экзамена (зачета).

2.5. Без выполнения заданий  практической работы и предъявления  отчета студент к экзамену (зачету) не допускается.

Практическая работа №1

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,  СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ

1.Общие сведения

Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима воздушная среда определённого качественного и количественного состава. Нормальный газовый состав воздуха следующий (об. %): азот – 78,02; кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, неон, криптон, ксенон, радон, озон, водород – суммарно до 0,94.  В реальном воздухе, кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары),  оказывающие вредное воздействие на организм человека.

2. Нормирование

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений является концентрация массы (мг) вещества в единице объёма (м3) воздуха при нормальных метеорологических условиях. От вида, концентрации примесей и длительности воздействия зависит их влияние на природные объекты.

Нормирование содержания вредных веществ  (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесённая к определённому времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдалённые последствия).

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест нормируют по списку Минздрава № 3086 – 84 (1,3), а для воздуха рабочей зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов нормируют по максимально разовой и среднесуточной концентрации примесей.

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена для предупреждения возникновения  рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии (не более 30 мин.)

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений.

3. Порядок выполнения задания

3.1. Получив методические указания по практическим занятиям, переписать форму табл.1.1. на чистый лист бумаги.

Таблица 1.1.

Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  |  | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов |  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  |  | максимально разовая 30 мин | среднесуточная >30 мин |  |  |  | < 30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Оксид углерода | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 | <ПДК (+) | =ПДК (+) | >ПДК (-) |

3.2. Используя нормативно-техническую документацию (табл. 1.2.), заполнить графы 4…8 табл. 1.1.

Таблица 1.2.

Предельно допустимые концентрации  вредных веществ в воздухе, мг/ м3

| Вещество | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  | Класс опасности | Особенности воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная разовая ≤30 мин | Среднесуточная; воздействие >30 мин |  |  |
| Азота диоксид | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 | О* |
| Азота оксиды | 5 | 0,6 | 0.06 | 3 | О |
| Азотная кислота | 2 | 0,4 | 0,15 | 2 | - |
| Акролеин | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 3 | - |
| Алюминия оксид | 6 | 0,2 | 0,04 | 4 | Ф |
| Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 | 4 | - |
| Ацетон | 20 | 0,2 | 0,04 | 4 | - |
| Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,1 | - | 0,002 | 1 | - |
| Бензол | 5 | 1,5 | 0,1 | 2 | К |
| Винилацетат | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 | - |
| Вольфрам | 6 | - | 0,1 | 3 | Ф |
| Вольфрамовый ангидрид | 6 | - | 0,15 | 3 | Ф |
| Гексан | 300 | 60 | - | 4 | - |
| Дихлорэтан | 10 | 3 | 1 | 2 | - |
| Кремния диоксид | 1 | 0,15 | 0,06 | 3 | Ф |
| Ксилол | 50 | 0,2 | 0,2 | 3 | Ф |
| Метанол | 5 | 1 | 0,5 | 3 | - |
| Озон | 0,1 | 0,16 | 0,03 | 1 | О |
| Полипропилен | 10 | 3 | 3 | 3 | - |
| Ртуть | 0,01/ 0,005 | - | 0,0003 | 1 | - |
| Серная кислота | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 | - |
| Сернистый ангидрид | 10 | 0,5 | 0,05 | 3 | - |
| Сода кальцинированная | 2 | - | - | 3 | - |
| Соляная кислота | 5 | - | - | 2 | - |
| Толуол | 50 | 0,6 | 0,6 | 3 | - |
| Углерода оксид | 20 | 5 | 3 | 4 | Ф |
| Фенол | 0,3 | 0,01 | 0,003 | 2 | - |
| Формальдегид | 0,5 | 0,035 | 0,003 | 2 | О, А |
| Хлор | 1 | 0,1 | 0,03 | 2 | О |
| Хрома оксид | 1 | - | - | 3 | А |
| Хрома триоксид | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | 1 | К, А |
| Цементная пыль | 6 | - | - | 4 | Ф |
| Этилендиамин | 2 | 0,001 | 0,001 | 3 | - |
| Этанол | 1000 | 5 | 5 | 4 | - |

Примечание: О – вещества с остронаправленным действием, за содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А – вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К – канцерогены, Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

3.3.Выбрав вариант задания из табл. 1.3 , заполнить графы 1..3 табл. 1.1.

3.4. Сопоставить заданные по варианту (см. табл. 1.3.) концентрации вещества с предельно допустимыми (табл. 1.2.) и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в графах 9…11 табл. 1.1., т.е. < ПДК, > ПДК, = ПДК, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-».

3.5. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

Примечание. В настоящем задании рассматривается только независимое действие представленных  в варианте вредных веществ.

Таблица  1.3.

Варианты заданий к  практической  работе  по теме «Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе»

| Вариант | Вещество | Фактическая концентрация | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Фенол Азота оксиды Углерода оксид Вольфрам Полипропилен Ацетон | 0,001 0,1 10 5 5 0,5 | 10 | Ацетон Углерода оксид Кремния диоксид Фенол Формальдегид Толуол | 0,2 15 0,2 0,003 0,02 0,5 |
| 02 | Аммиак Ацетон Бензол Озон Дихлорэтан Фенол | 0,01 150 0,05 0,001 5 0,5 | 11 | Азота оксиды Алюминия оксид Фенол Бензол Формальдегид Винил-ацетат | 0,1 5 0,01 0,05 0,01 0,1 |
| 03 | Акролеин Дихлорэтан Хлор Углерода оксид Сернистый ангидрид Хрома оксид | 0,01 4 0,02 10 0,03 0,1 | 12 | Азотная кислота Толуол Винилацетат Углерода оксид Алюминия оксид Гексан | 0,5 0,6 0,15 10 5 0,01 |
| 04 | Озон Метиловый спирт Ксилол Азота диоксид Формальдегид Толуол | 0,01 0,2 0,5 0,5 0,01 0,05 | 13 | Сернистый ангидрид Серная кислота Вольфрамовый ангидрид Хрома оксид Азота диоксид Аммиак | 0,5 0,05 5 0,2 0,05 0,5 |
| 05 | Акролеин Дихлорэтан Озон Углерода оксид Формальдегид Вольфрам | 0,01 5 0,01 15 0,02 4 | 14 | Азота оксиды Алюминия оксид Формальдегид Винилацетат Бензол Фенол | 0,1 5 0,02 0,1 0,05 0,005 |

4. Пример  выполнения ПРАКТИЧЕСКОЙ работы « оценка воздействия вредных веществ,  содержащихся в воздухе»

- Исходные данные:

| Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
| № --- | Азота диоксид | 0,5 |
|  | Ацетон | 0,2 |
|  | Бензол | 0,05 |
|  | Фенол | 0,01 |
|  | Углерода оксид | 10 |
|  | Винилацетат | 0,1 |

- Цель работы: сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих веществ.

- Ход работы:

Нормирование содержания вредных веществ  (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК):

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесённая к определённому времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдалённые последствия).

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест нормируют по списку Минздрава № 3086 – 84, а для воздуха рабочей зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.  Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов нормируют по максимально разовой и среднесуточной концентрации примесей.

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена для предупреждения возникновения  рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии (не более 30 мин.)

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Используя табл. 1.2. «Предельно допустимые концентрации  вредных веществ в воздухе, мг/м3»» и данные варианта из табл. 1.3.  заполним таблицу:

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  |  | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов |  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  |  | максимально разовая 30 мин | среднесуточная >30 мин |  |  |  | 30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| № --- | Азота диоксид | 0,5 | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 | 0 | ПДК (+) | ПДК (-) | ПДК (-) |
|  | Ацетон | 0,2 | 200 | 0,35 | 0,35 | 4 | - | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (+) |
|  | Бензол | 0,05 | 5 | 1,5 | 0,1 | 2 | К | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (+) |
|  | Фенол | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,003 | 2 | _ | ПДК (+) | =ПДК (+) | ПДК (-) |
|  | Углерода оксид | 10 | 20 | 5 | 3 | 4 | Ф | ПДК (+) | ПДК (-) | ПДК (-) |
|  | Винилацетат | 0,1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 | - | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (+) |

Вывод:

- Фактические концентрации  вредных веществ в воздухе рабочей зоны находится в норме.

- В воздухе населённых пунктов при времени воздействия менее или 30 минут:

- фактическая концентрация  диоксида азота и  оксида углерода превышают установленные максимально разовые ПДК для данных веществ.

В воздухе населённых пунктов при времени при воздействии свыше 30 минут:

  - фактические концентрации  диоксида азота, оксида углерода и фенола превышают среднесуточные ПДК, установленные для этих веществ.

- Следовательно, производство является вредным для людей, проживающих рядом. Необходимо принять соответствующие меры.

Практическая работа №2

РАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

1.  Общие сведения

В процессе разработки проектов генеральных планов городов и детальной планировки их районов предусматривают градостроительные меры по снижению транспортного шума в жилой застройке. При этом учитывают расположение транспортных магистралей, жилых и нежилых зданий, возможное наличие зелёных насаждений. Учёт этих факторов помогает в одних случаях  обойтись без специальных строительно-акустических мероприятий  по защите от шума, а в других – снизить затраты на их осуществление.

  - Методика расчета

Задача данного практического занятия – определить уровень звука в расчётной точке (площадка для отдыха в жилой застройке, см. рис. 1) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали.

Уровень звука в расчётной точке, дБ,

| Lрт = L и.ш. - Lрас - Lвоз - Lзел - Lэ –Lзд , | (2.1) |
| --- | --- |

где Lи.ш. – уровень звука от источника шума (автотранспорта); Lрас  – снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве; дБ; Lвоз – снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе, дБ,  Lзел – снижение уровня звука зелёными насаждениями, дБ; Lэ – снижение уровня звука экраном (зданием), дБ;

В формуле влияние  травяного покрытия и ветра на снижение уровня звука не учитывается.

Площадка для отдыха

Корпус № 1

Корпус №2

Корпус № 3

Рис. 1.  Расположение площадки для отдыха в жилой застройке

Снижение уровня звука от его рассеивания в пространстве

| Lрас = 10 lg (r n / r o), | (2.2) |
| --- | --- |

где rn	– кратчайшее расстояние от источника шума до расчётной точки, м; ro– кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источники шума; ro=7,5 м.

Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе

| Lвоз = (воз rn)/100, | (2.3) |
| --- | --- |

где воз – коэффициент затухания звука в воздухе; воз = 0,5 дБ/м.

Снижение уровня звука зелёными насаждениями

| Lзел = зел ·В, | (2.4) |
| --- | --- |

где зел – постоянная затухания шума; зел = 0,1 дБ; В – ширина полосы зелёных насаждений; В = 10 м.

Снижение уровня звука экраном (зданием) Lвоз   зависит от разности длин путей звукового луча , м.

Таблица 2.1.

Зависимость снижение уровня звука экраном (зданием) от разности звукового луча

|  | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lвоз | 14 | 16,2 | 18,4 | 21,2 | 22,4 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,2 |

Расстоянием от источника шума и от расчётной точки до поверхности земли можно пренебречь.

Снижение шума за экраном (зданием) происходит в результате образования звуковой тени в расчётной точке и огибания экрана звуковым лучом.

Снижение шума зданием (преградой)  обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:

| L зд = K·W, | (2.5) |
| --- | --- |

где К – коэффициент, дБ/м; К = 0,8…0,9; W – толщина (ширина) здания, м.

Допустимый уровень звука на площадке для отдыха – не более 45 дБ.

3. Порядок выполнения задания

3.1. Выбрать вариант (см. табл. 2.3.).

3.2. Ознакомиться с методикой расчёта.

3.3.В соответствии с данными варианта определить снижение уровня звука в расчётной точке и, зная уровень звука от автотранспорта (источник шума), по формуле (2.1.) найти уровень звука в жилой застройке.

3.4. Определив уровень звука в жилой застройке, сделать вывод о соответствии расчётных данных  допустимым нормам.

3.5. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

Таблица 2.3.

Варианты заданий по теме «Расчет уровня шума в жилой застройке»

| Вариант | rn , м | δ,м | W, м | Lи. ш, дБ | Вариант | rn , м | δ,м | W, м | Lи. ш, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 70 | 5 | 10 | 70 | 10 | 135 | 15 | 18 | 75 |
| 02 | 80 | 10 | 10 | 70 | 11 | 60 | 20 | 10 | 80 |
| 03 | 85 | 15 | 12 | 70 | 12 | 65 | 30 | 10 | 80 |
| 04 | 90 | 20 | 12 | 70 | 13 | 75 | 50 | 12 | 80 |
| 05 | 100 | 30 | 14 | 70 | 14 | 80 | 60 | 12 | 80 |
| 06 | 105 | 50 | 14 | 75 | 15 | 100 | 5 | 14 | 80 |
| 07 | 110 | 60 | 16 | 75 | 16 | 95 | 10 | 14 | 85 |
| 08 | 115 | 5 | 16 | 75 | 17 | 105 | 15 | 16 | 85 |
| 09 | 125 | 10 | 18 | 75 | 18 | 110 | 20 | 16 | 85 |

4.  Пример выполнения ПРАКТИЧЕСКОЙ работы «расчёт уровня шума в жилой застройке»

- Исходные данные:

| Вариант | rn , м | δ,м | W, м | Lи. ш, дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № - | 75 | 50 | 12 | 80 |

- Цель работы: определить уровень звука в расчётной точке (площадка для отдыха в жилой застройке) от источника шума – автотранспорта, движущегося по уличной магистрали и сравнить с допустимым.

- Ход работы:

Рассчитаем  уровень звука в расчетной точке по формуле  (2.1):

Lрт = Lи.ш. – Lрас – Lвоз – Lзел – Lэ –Lзд, дБ,

где Lи.ш. – уровень звука от источника шума (автотранспорта); Lрас  – снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве; дБ; Lвоз – снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе, дБ,  Lзел – снижение уровня звука зелеными насаждениями, дБ; Lэ – снижение уровня звука экраном (зданием),  дБ.

Для этого нам необходимо рассчитать:

- Снижение уровня звука из-за рассеивания в пространстве:

Lрас = 10 · lg (rn/ro)

Lрас = 10 · lg(75/7,5) = 10 · lg10 = 10,

где Rn – кратчайшее расстояние от источника  шума до расчетной точки, м; ro – кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источником шума  ro=7,5 м.

- Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе:

Lвоз = (Lвоз · rn) / 100

Lвоз = (0,575)/100 = 0,375

- Снижение уровня шума зелёными насаждениями:

Lзел =  зел · В

Lзел = 0,110 = 1,

где Lзел – постоянная затухания шума, Lзел= 0,1дБ/м; В – ширина полосы зелёных насаждений, В = 10 м.

- Снижение уровня шума экраном  Lэ  зависит от разности длин путей звукового луча  , м. Находим из таблицы 2.1.  по данным варианта (табл. 2.3.):

|  | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lвоз | 14 | 16,2 | 18,4 | 21,2 | 22,4 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,2 |

Следовательно:

Lэ = 23,7

- Снижение шума зданием (преградой)  обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:

Lзд = K·W

Lзд = 120,85 = 10.2,

где К – коэффициент, К = 0,8…0,9дБ/м

- По формуле (2.1.)  находим уровень звука в расчётной точке, подставив все вычисленные данные:

Lрт =  80 – 10 – 0,375 – 1 – 23,7 – 10,2 = 34,725 дБ.

Вывод:

Рассчитанный уровень звука на площадке отдыха в жилой застройке равен 34,725 дБ, что меньше допустимого, равного 45 дБ. Следовательно,  уровень звука соответствует нормам.

Практическая работа №3

Оценка качества питьевой воды

1. Общие требования.

Вода – один из важнейших компонентов биосферы и необходимый фактор существования живых организмов. В настоящее время  антропогенное воздействие на гидросферу значительно возросло. Открытые  водоемы и подземные водоисточники относятся к объектам Государственного санитарного надзора. Требования к качеству воды регламентируются соответствующими нормативными документами.

В соответствии с нормативными требованиями качество питьевой воды оценивают по трем показателям: бактериологическому, содержанию токсических веществ и органолептическим свойствам.

Основные источники загрязнения водоемов – бытовые сточные воды и стоки промышленных предприятий. Поверхностный сток (ливневые воды) – непостоянный по времени, количеству и качеству фактор загрязнения водоемов. Загрязнение водоемов происходит также в результате работы водного транспорта и лесосплава.

Различают водоиспользование двух категорий:

- к первой категории относится использование водного объекта в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

- ко второй категории относится использование водного объекта для купания, спорта и отдыха населения, а также использование водных объектов, находящихся в черте населенных мест.

В качестве гигиенических нормативов принимают предельно допустимые концентрации (ПДК) – максимально допустимые концентрации, при которых содержащиеся в воде вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на организм человека в течение всей жизни и не ухудшают гигиенические условия водопользования. ПДК вредных веществ в водных объектах первой и второй категорий водопользования приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

ПДК веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения

| Вещество | ЛПВ | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | С-т | 0,5 | 2 |
| Ацетальдегид | Орг. | 0,2 | 4 |
| Ацетон | Общ. | 2,2 | 3 |
| Барий | С-т | 0,1 | 2 |
| Бензапирен | С-т | 0,000005 | 1 |
| Бензин | Орг. | 0,1 | 3 |
| Бензол | С-т | 0,5 | 2 |
| Бериллий | С-т | 0,0002 | 1 |
| Бор | С-т | 0,5 | 2 |
| Бром | С-т | 0,2 | 2 |
| Бутилбензол | Орг. | 0,1 | 3 |
| Бутилен | Орг. | 0,2 | 3 |
| Ванадий | С-т | 0,1 | 3 |
| Винилацетат | С-т | 0,2 | 2 |
| Висмут | С-т | 0,1 | 2 |
| Вольфрам | С-т | 0,05 | 2 |
| Гидрохинон | Орг. | 0,2 | 4 |
| Глицерин | Общ. | 0,5 | 4 |
| Диметилфталат | С-т | 0,3 | 3 |
| Диэтиламин | С-т | 2,0 | 3 |
| Железо | Орг. | 0,3 | 3 |
| Кадмий | С-т | 0,01 | 2 |
| Кальция фосфат | Общ. | 3,51 | 4 |
| Капролактам | Общ. | 1,0 | 4 |
| Керосин технический | Орг. | 0,01 | 4 |
| Кобальт | С-т | 0,1 | 2 |
| Кремний | С-т | 10,0 | 2 |
| Литий | С-т | 0,03 | 2 |
| Марганец | Орг. | 0,1 | 3 |
| Медь | Орг. | 1,0 | 3 |
| Метилмеркаптан | Орг. | 0,0002 | 4 |
| Молибден | С-т | 0,25 | 2 |
| Мышьяк | С-т | 0,05 | 2 |
| Натрий | С-т | 200,0 | 2 |
| Натрия хлорат | Орг. | 20,0 | 3 |
| Нафталин | Орг. | 0,01 | 4 |
| Нефть многосернистая | Орг. | 0,1 | 4 |
| Никель | С-т | 0,1 | 3 |
| Ниобий | С-т | 0,01 | 2 |
| Нитраты | С-т | 45,0 | 3 |
| Нитриты | С-т | 3,3 | 2 |
| Пропилбензол | Орг. | 0,2 | 3 |
| Пропилен | Орг. | 0,5 | 3 |
| Ртуть | С-т | 0,0005 | 1 |
| Свинец | С-т | 0,03 | 2 |
| Селен | С-т | 0,01 | 2 |
| Сероуглерод | Орг. | 1,0 | 4 |
| Скипидар | Орг. | 0,2 | 4 |
| Стирол | Орг. | 0,1 | 3 |
| Стрептоцид | Общ. | 0,5 | 4 |
| Стронций (стабильный) | С-т | 7,0 | 2 |
| Сульфаты | Орг. | 500,0 | 4 |
| Сульфиды | Общ. | Отсутствие | 3 |
| Таллий | С-т | 0,0001 | 1 |
| Натрия тиосульфат | Общ. | 2,5 | 3 |
| Фенол | Орг. | 0,001 | 4 |
| Формальдегид | С-т | 0,05 | 2 |
| Фосфор элементарный | С-т | 0,0001 | 1 |
| Фтор | С-т | 1,5 | 2 |
| Хлор активный | Общ. | Отсутствие | 3 |

Примечание. К лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) относятся: санитарно-токсикологический (с-т); общесанитарный (общ).; органолептический (орг.).

В соответствии с действующей классификацией химические вещества по степени опасности подразделяют на четыре класса: 1-й класс – чрезвычайно опасные; 2-й класс – высокоопасные; 3-й класс – опасные; 4-й класс – умеренно опасные.

В основу классификации положены показатели, характеризующие степень опасности для человека веществ, загрязняющих воду, в зависимости от их общей токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные побочные действия.

Если в воде присутствуют несколько  веществ 1-го и 2-го классов опасности, сумма отношений концентраций (С1, С2, ….Сn) каждого из веществ в водном объекте к соответствующим значениям ПДК не должна превышать единицы:

| С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1 | (3.1.) |
| --- | --- |

2. Порядок  выполнения задания.

2.1.  Ознакомиться с методикой

2.2.  Выбрать вариант (табл. 3.2.)

2.3.  Дать классификацию нормативных требований к питьевой воде.

2.4.  Дать классификацию категорий водопользования.

2.5.  Перечислить лимитирующие показатели вредности.

2.6.  Привести гигиенические нормативы для вредных веществ, содержащихся в пробах питьевой воды по варианту.

2.7.  Сравнить фактические значения концентраций вредных веществ по варианту  (табл. 3.2.) с нормативными (табл. 3.1.).

2.8.   При наличии веществ 1-го и 2-го классов опасности провести оценку качества питьевой воды по формуле (3.1.).

2.9.  Подписать отчет и сдать преподавателю.

Таблица 3.2.

Варианты заданий по теме «Оценка качества питьевой воды»

| Вариант | Вредное вещество | Фактическая концентрация, мг/л | Вариант | Вредное вещество | Фактическая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Алюминий Бериллий Бутилен Ацетон Хлор активный | 0,4 0,0001 0,15 2,0 0,0001 | 10 | Молбден Керосин технический Стронций стабильный Никель Стрептоцид | 0,4 0,005 2,5 0,1 0,4 |
| 02 | Свинец Висмут Скипидар Нитраты Фенол | 0,02 0,08 0,1 40,0 0,0002 | 11 | Барий Алюминий Фенол Нитриты Скипидар | 0,07 0,45 0,0008 3,0 0,2 |
| 03 | Медь Ниобий Селен Нафталин Натрия хлорат | 0,8 0,005 0,002 0,02 10,0 | 12 | Стронций стабильный Нитриты Медь Нафталин Литий | 5,0 2,5 0,9 0,01 0,02 |
| 04 | Бензин Ртуть Фосфор элементарный Диметилфталат Нефть многосернистая | 006 0,0001 0,0001 1,0 0,001 | 13 | Бензин Никель Селен Барий Литий | 0,1 0,1 0,007 0,01 0,02 |
| 05 | Фтор Глицерин Кадмий Диэтиламин Бутилбензол | 1,0 0,3 0,01 1,0 0,01 | 14 | Сульфиды Винилацетат Сероуглерод Бензол Натрия тиосульфат | 0,00002 0,15 1,2 0,4 2,0 |

4. ПРИМЕР  ВЫПОЛНЕНИЯ практической работы «оценка качества питьевой воды»

- Исходные данные:

| Вариант | Вредное вещество | Фактическая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
| № --- | Бор Ацетон Алюминий Сероуглерод Бериллий Бутилен Хлор активный | 0,5 0,0001 0,4 0,3 0,0001 0,15 2,0 |

- Цель работы: дать оценку  качеству питьевой воды по данным варианта.

- Ход работы:

В соответствии с нормативными требованиями качество питьевой воды оценивают по трем показателям: бактериологическому, содержанию токсических веществ и органолептическим свойствам.

Основные источники загрязнения водоемов – бытовые сточные воды и стоки промышленных предприятий. Поверхностный сток (ливневые воды) – непостоянный по времени, количеству и качеству фактор загрязнения водоемов. Загрязнение водоемов происходит также в результате работы водного транспорта и лесосплава.

Различают водоиспользование двух категорий:  к первой категории относится использование водного объекта в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;  ко второй категории относится использование водного объекта для купания, спорта и отдыха населения, а также использование водных объектов, находящихся в черте населенных мест.   В качестве гигиенических нормативов принимают предельно допустимые концентрации (ПДК) – максимально допустимые концентрации, при которых содержащиеся в воде вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на организм человека в течение всей жизни и не ухудшают гигиенические условия водопользования.

В соответствии с действующей классификацией химические вещества по степени опасности подразделяют на четыре класса: 1-й класс – чрезвычайно опасные; 2-й класс – высокоопасные; 3-й класс – опасные; 4-й класс – умеренно опасные.

По таблице 3.1.«ПДК веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения» находим  данные ПДК, ЛПВ и классы  опасности веществ, которые даны в варианте (см. табл. 3.2)  и заполняем таблицу:

| Вариант | Вредное вещество | Фактическая концентрация, мг/л | ЛПВ | ПДК, мг/л | Класс опасности | Данные для расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № --- | Бор Ацетон Алюминий Сероуглерод Бериллий Бутилен Хлор активный | 0,5 0,0001 0,4 0,3 0,0001 0,15 2,0 | С-т Общ. С-т. Орг. С-т. Орг. Общ. | 0,5 2,2 0,5 1 0,0002 0,2 Отсутствие | 2 3 2 4 1 3 3 | 2 2 1 |

Сравним фактические значения концентраций вредных веществ с нормативными:

Бор -  не превышена ПДК; ацетон – концентрация в воде намного меньше ПДК; алюминий – концентрация меньше ПДК; сероуглерод – меньше ПДК; бериллий – меньше ПДК; бутилен – меньше ПДК;  хлор активный – ПДК не установлена.

Из табл. 3.2. видно, что по данным варианта в воде находятся 7 веществ различных классов опасности., но только 3 из них относятся к  1-му  и 2-му классам опасности.

Если в воде присутствуют несколько  веществ 1-го и 2-го классов опасности, сумма отношений концентраций (С1, С2, ….Сn) каждого из веществ в водном объекте к соответствующим значениям ПДК не должна превышать единицы (согласно формуле 3.1.):

С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1

0,5 /0,5 + 0,4/0,5 + 0,0001/0,0002 = 1 + 0,8 + 0,5 = 2,3

Вывод:  По результатам расчета сумма отношений концентраций (С1, С2, ….Сn) веществ 1-го и 2-го классов опасности в водном объекте к соответствующим значениям ПДК  превышает единицу и равна 2.3, следовательно,  вода не относится к 1-ой категории водопользования и не является питьевой. Концентрации остальных веществ, находящихся в воде не превышают предельно допустимых значений. Вода относится ко 2-ой категории водопользования.

Практическая работа № 4

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

- Общие сведения.

В нормах радиационной безопасности НРБ-99  установлены:

- Три категории облучаемых лиц:

категория А – персонал (профессиональные работники);

категория Б – профессиональные работники, не связанные с использованием источников ионизирующих излучений, но рабочие места  которых расположены в зонах воздействия радиоактивных излучений;

категория В – население области, края, республики, страны.

- Три группы критических органов:

1-я группа – все тело, половые органы, костный мозг;

2-я группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к 1-й и 3-й группам

3-я группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы.

- Основные дозовые пределы, допустимые для лиц категорий А, Б и В.

Основные дозовые пределы – предельно допустимые дозы (ПДД) облучения (для категории А) и пределы дозы (ПД) (для категории Б) за календарный год. ПДД и ПД измеряются в миллизивертах в год (мЗв/год). ПДД и ПД не включают в себя дозы естественного фона и дозы облучения, получаемые при медицинском  обследовании и лечении  (см. табл. 4.1.).

Таблица 4.1.

Основные дозовые пределы, мЗв/год

| Категория облучаемых лиц | Группа критических органов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я |
| А | 20 | 150 | 500 |
| В | 1 | 15 | 50 |

Примечание. Дозы облучения для персонала категории Б не должны превышать ¼ значений для персонала категории А.

ПДД – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы облучения за календарный год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.

ПД – основной дозовый предел, при котором равномерное облучение в течение 70 лет не вызовет изменений здоровья, обнаруживаемых современными методами.

- Методика оценки

При проведении радиационного контроля и оценке соответствия параметров радиационной обстановки нормативам должны соблюдаться следующие соотношения:

| Н ≤ ПДД, | (4.1.) |
| --- | --- |

где Н– максимальная эквивалентная доза излучения на данный критический орган, мЗв/год :

| Н = D· k, | (4.2.) |
| --- | --- |

где D – поглощенная доза излучения, мЗв/год;  k – коэффициент качества излучения (безразмерный коэффициент, на который следует умножить поглощенную дозу рассматриваемого излучения для получения эквивалентной дозы этого излучения);

Для категории В

| Н ≤ ПД, | (4.3.) |
| --- | --- |

где Н рассчитывают по формуле  (4.2.).

Значения коэффициента k приведены ниже.

| Вид излучения | k |
| --- | --- |
| Рентгеновское и γ - излучение | 1 |
| Электроны и позитроны, β – излучение | 1 |
| Протоны с энергией < 10 МэВ | 10 |
| Нейтроны с энергией < 0,02 МэВ | 3 |
| Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ | 10 |
| α– излучение с энергией < 10 МэВ | 20 |
| Тяжелые ядра отдачи | 20 |

3. Порядок выполнения задания

3.1. Выбрать вариант (табл. 4.2.).

3.2. Ознакомиться с методикой.

3.3. В соответствии с категорией облучаемых лиц, группой критических органов и режимов работы определить основные дозовые пределы (ПДД и ПД).

3.4. По формуле (4.2.) определить максимальную эквивалентную дозу излучения.

3.5. С помощью формул (4.1.) и (4.3.) сделать вывод о соответствии радиационной обстановки нормам радиационной безопасности.

3.6. Подписать отчет и сдать преподавателю.

Таблица 4.2.

Варианты заданий по теме «оценка радиационной обстановки

| Вариант | Категория облучаемых лиц | Облучение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа критических органов | Вид излучения | Поглощенная доза, мЗв/год |
| 01 | А | Все тело | α – излучение с энергией < 10 МэВ | 1 |
| 02 | А | Кисти рук | β – излучение | 200 |
| 03 | А | Щитовидная железа | β – излучение | 75 |
| 04 | А | Печень, почки | Протоны с энергией < 10 МэВ | 10 |
| 05 | А | Легкие | Протоны с энергией < 10 МэВ | 20 |

4.  ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ «ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ  обстановки»

- Исходные данные:

| Вариант | Категория облучаемых лиц | Облучение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа критических органов | Вид излучения | Поглощенная доза, мЗв/год |
| № | Б | Органы пищеварения | Рентгеновское излучение | 10 |

2. Цель работы: оценить радиационную обстановку согласно данным варианта на соответствие нормам радиационной безопасности.

3. Ход работы:

В нормах радиационной безопасности НРБ-99   установлены:

- три категории облучаемых лиц: категория А – персонал (профессиональные работники); категория Б – профессиональные работники, не связанные с использованием источников ионизирующих излучений, но рабочие места  которых расположены в зонах воздействия радиоактивных излучений; категория В – население области, края, республики, страны.

- три группы критических органов: 1-я группа – все тело, половые органы, костный мозг; 2-я группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к 1-й и 3-й группам; 3-я группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы.

- Основные дозовые пределы, допустимые для лиц категорий А, Б и В.

Основные дозовые пределы – предельно допустимые дозы (ПДД) облучения (для категории А) и пределы дозы (ПД) (для категории Б) за календарный год. ПДД и ПД измеряются в миллизивертах в год (мЗв/год). ПДД и ПД не включают в себя дозы естественного фона и дозы облучения, получаемые при медицинском  обследовании и лечении  (см. табл. 4.1.)

При проведении радиационного контроля и оценке соответствия параметров радиационной обстановки нормативам должны соблюдаться следующие соотношения:

| Н ≤ ПДД, |  |
| --- | --- |

где Н – максимальная эквивалентная доза излучения на данный критический орган, мЗв/год.

| Н = D· k, Н = 10·1=10 мЗв/год, |  |
| --- | --- |

где D – поглощенная доза излучения, мЗв/год;  k – коэффициент качества излучения (безразмерный коэффициент, на который следует умножить поглощенную дозу рассматриваемого излучения для получения эквивалентной дозы этого излучения);

По данным варианта (табл. 4.2.)  для группы критических органов -  «пищеварение» и категории облученных лиц  - «А» нахожу основной дозовый предел из табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Основные дозовые пределы, мЗв/год

| Категория облучаемых лиц | Группа критических органов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я |
| А | 20 | 150 | 500 |
| В | 1 | 15 | 50 |

ПДД = 150 мЗв/год,

Дозы облучения для персонала категории Б не должны превышать ¼ значений для персонала категории А, следовательно:

150 / 4 = 37,5 мЗв/год

Сравним рассчитанную  максимальную эквивалентную дозу на органы пищеварения при рентгеновском излучении с ПДД на данный критический орган:

10<37,5

Вывод: В результате расчета определили, что максимальная эквивалентная доза на органы пищеварения при рентгеновском излучении не превышает установленную  ПДД на данный критический орган, следовательно, радиационная обстановка соответствует нормам радиационной безопасности.

Практическая работа № 5

РАСЧЕТ НАГРУЗОК, СОЗДАВАЕМЫХ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ

1. Общие  сведения

Нагрузки, создаваемые ударной волной в результате взрыва емкостей со сжатым газом, взрыва газовоздушной смеси, воздушного и наземного ядерных взрывов, приводят к разрушениям зданий,  сооружений, оборудования, установок и т.д.

В результате разрушения объектов возникают чрезвычайные ситуации с соответствующими степенями разрушения, опрокидывания  и смещения оборудования и установок.

Для принятия решений по проведению восстановительных работ на объектах, подвергшихся разрушению, необходимо провести оценку степени разрушения.

2. Методика расчета

2.1.  Взрыв емкости со сжатым   газом:

Тротиловый эквивалент, кг,

Q = A /3,8,                                                                                          (5.1.)

где А – работа взрыва (работа газа при адиабатическом расширении), МДж.

A = [(p1· V)1 – (p2 / p1)(m – 1)/m] / (m – 1),                                                         (5.2.)

где  p1 – начальное давление  в сосуде, МПа; V – начальный объем газа, м3; p2  - конечное давление, МПа, p2 = 0,1· p1 ;  m – показатель адиабаты, m = 1,4.

Безопасное расстояние, м, от места взрыва для человека

R min = 16 · q1/3                                                                         (5.3.)

Безопасное расстояние, м, места взрыва для жилой застройки

R min = 5 · q1/2                                                                              (5.4.)

2.2.  Взрыв газовоздушной смеси.

Избыточное давление при взрыве газовоздушной смеси , кПа,

Δрф  = (m · HT· p0· z) / (Vn ·с·  ·T0· RН),                                                    (5.5.)

где m – масса горючего газа, кг; HT – теплота сгорания, кДж/кг, HT = 40·103 кДж/кг; p0  = 101 кПА – начальное давление;  z -  доля участия  взвешенного дисперсного продукта при взрыве,  z=0,5; Vn  - объем помещения, м3; с = 1,01 кДж – теплоемкость воздуха;   = 1,29 кг/м3  - плотность воздуха; T0  = 300 К – температура в помещении; RН = 3, коэффициент негерметичности помещения;

2.3. Ядерный взрыв и взрыв емкости

Избыточное давление, кПа, во фронте ударной волны наземного и воздушного ядерного взрыва, а также при взрыве емкости со сжатым газом

,                         (5.6.)

где R – расстояние от центра взрыва, м.

2.4. Степень разрушения объекта воздействия (здания, сооружения)

Степень разрушения объекта воздействия оценивают по критерию физической устойчивости (сильное, среднее, слабое), а объекты воздействия (оборудование, установки и т.д.) – по критерию опрокидывания и смещения.

2.4.1. Если под воздействием ударной волны с избыточным давлением элементы производственного комплекса разрушаются полностью, разрушение оценивается как сильное; если  элементы  производственного комплекса в этих условиях могут быть восстановлены в короткие сроки, разрушение оценивается как среднее или слабое.

Степень разрушения производственных комплексов в зависимости от избыточного давления может быть оценена следующим образом:

- для промышленного  здания с металлическим или железобетонным каркасом: при избыточном давлении 50…60 кПа – сильное, 40…50 – среднее, 20…40 кПа – слабое;

- для кирпичного  многоэтажного здания с остеклением: при избыточном давлении 20…30 кПа – сильное, 10…20 кПа – среднее, 8…10 кПа – слабое;

- для кирпичного одно- и двухэтажного здания с остеклением: при избыточном давлении 25…35 кПа – сильное, 15…25 кПа – среднее, 8…15 кПа – слабое;

- для приборных стоек: при избыточном давлении  50…70 кПа – сильное, 30…50 кПа – среднее, 10…30 кПа – слабое;

- для антенных устройств: при избыточном давлении 40 кПа – сильное, 20…40 кПа – среднее, 10…20 кПа – слабое;

- для открытых складов с железобетонным перекрытием: при избыточном давлении 200 кПа – сильное.

2.4.2. Степень опрокидывания и смещения антенного устройства или приборной стойки.

Скоростной напор взрыва, кПа,

Pск. = 2,5 ·2.  / (   +  7p0),                                                             (5.7.)

где p0 – начальное скоростное давление, кПа,  p0 = 101 кПа.

Допустимый скоростной напор взрыва, кПа, при опрокидывании антенного устройства или приборной стойки

Pопр.ск   (a / b) · G / (Cx · S),                                                                        (5.8.)

где a  и  b – высота и ширина  объекта, м; G  -   масса объекта, Н;  Cx -   коэффициент аэродинамического сопротивления;  S – площадь поперечного сечения приборной стойки, м2.

Если скоростной напор взрыва больше допустимого при опрокидывании, то антенное устройство или приборная стойка опрокинется.

Допустимый скоростной напор взрыва при смещении антенного устройства или приборной стойки

P смск   (G) / (Cx · S),                                                                               (5.9.)

где  - коэффициент трения.

Если скоростной напор взрыва больше допустимого при  смещении, то антенное устройство сместится.

- Порядок выполнения работы.

  - Выбрать вариант (см. таблицу 5.1.)

  - Ознакомиться с методикой расчета.Выполнить расчет в соответствии с выбранным вариантом.Подписать отчет и сдать преподавателю.

Таблица  5.1.

Варианты заданий по теме «Расчет нагрузок, создаваемых ударной волной»

| Вариант | Источник разрушения | Начальное давление, МПа, или тротиловый эквивалент, Мт | Объем емкости, м3 | Объект воздействия | Расстояние от центра взрыва, м | Высота и ширина объекта, м | Площадь поперечного сечения объекта, м2 | Масса объекта, кг | Коэффициент трения | Коэффициент аэродинамического сопротивления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Емкость со сжатым газом | 0,5 | 100 | Многоэтажное кирпичное здание Приборная стойка | 100 50 | - 2х0,5 | - 0,4 | - 20 | - 0,3 | - 0,85 |
| 02 | Наземный ядерный взрыв | 1 | - | Приборная стойка Двухэтажное кирпичное здание с остеклением | 105 - | 1,4х0,5 - | 0,28 - | 100 - | 0,5 - | 0,85 - |
| 03 | Емкость со сжатым газом | 10 | 0,05 | Складское кирпичное здание Антенна спутникового телевидения | 10 15 | - 1,5х1,5 | - 1,8 | - 10 | - 0,16 | - 1,6 |
| 04 | Воздушный ядерный взрыв | 2 | - | Многоэтажное кирпичное здание с остеклением Приборная стойка | 4000 4010 | - 2х0,5 | - 0,4 | - 20 | - 0,4 | - 0,85 |
| 05 | Емкость со сжатым газом | 5 | 5 | Двухэтажное кирпичное здание с остеклением Приборная стойка | 10 10 | - 1,5х0,3 | - 0,3 | - 30 | - 0,3 | - 0,85 |

4. ПРИМЕРЫ выполнения ПРАКТИЧЕСКОЙ работы «расчет нагрузок, создаваемой ударной волной»

  - 4.1. ВАРИАНТ  1

1. Исходные данные:

| Источник взрыва | Начальное давление Р, МПа или тротиловый эквивалент q, Мт | Объем емкости V, м3 или объем помещения, Vп,м3 | Объект воздействия | Расстояние от центра взрыва R, м | Высота и ширина объекта ab, м | Площадь поперечного сечения объекта, м2 | Вес объекта G, Н | Коэффициент трения, f | Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость | 1 | 0,5 | Многоэтажное кирпичное здание с остеклением | 20 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Приборная стойка | 20 | 0.90,6 | 0,18 | 300 | 0,3 | 0,85 |

- Цель работы: провести оценку степени разрушения данных объектов для проведения восстановительных работ.

3. Ход работы:

- Взрыв емкости со сжатым газом.

Тротиловый эквивалент определяется по формуле (5.1.)

,

Работа газа при адиабатном расширении определяется по формуле (5.2.):

,

где А – работа взрыва, МДж; Р1 – начальное давление в сосуде, МПа; Р2 – конечное давление, МПа,  (Р2=0,1 p1); V – начальный объем газа, м3; m – показатель адиабаты (m=1.4).

В нашем случае формулы  (5.1.) и (5.2.) примут вид:

Безопасное расстояние, м,  от места взрыва для  человека определяем по формуле (5.3.):

R min = 16· q1/3

Rmin = 16· 0,161/3 = 8,74

Безопасное расстояние, м,  от места взрыва для  жилой застройки определяем по формуле (5.4.):

R min = 5· q1/2

R min = 5· 0,161/2 = 2

- Избыточное давление  при взрыве емкости определяется по формуле  (5.6.):

,

где	Δрф - избыточное давление, кПа; q – тротиловый эквивалент, кг; R – расстояние от центра взрыва, м.

В нашем случае формула  (5.6.)  примет вид:

2.48 кПа

- Определяем степень разрушения объекта воздействия.

Степень разрушения объекта воздействия (здания, сооружения и т.д.) оценивается по критерию оценки физической устойчивости (сильное, среднее, слабое), а объекты воздействия (оборудование, установки и т.д.)  - по критерию опрокидывания и смещения:

| Наименование объекта воздействия | Избыточное давление, кПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сильное | среднее | слабое |
| Кирпичное многоэтажное здание с остеклением | 20 -30 | 10 – 20 | 8 – 10 |
| Приборные стойки | 50 – 70 | 30 – 50 | 10 – 30 |

Исходя из данных, можно сделать вывод, что степень разрушения объекта воздействия соответствует «слабому разрушению», это означает, что при воздействии данной ударной волны элементы производственного комплекса получают повреждения, при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки.

  - Степень опрокидывания или смещения приборной стойки.

Скоростной напор взрыва, кПа, определим с помощью формулы (5.7.):

Pск. = 2,5 · 2.  / (   +  7p0),

где 	Рск - скоростной напор взрыва,  кПа;  - избыточное давление во фронте ударной волны наземного взрыва, кПа; Р0 - начальное атмосферное давление, 101 кПа

В нашем случае формула  примет вид:

Рcк = (2,5 · 2,482 ) /  (2,48 + 7 · 101) = 0,02 кПа

Допустимый скоростной напор взрыва при опрокидывании  приборной стойки определяется из соотношения (5.8.):

Рскопр≥авGCxS  ,

где   a - высота объекта, м; b - ширина объекта, м; G - вес объекта, Н;  Cx - коэффициент сопротивления; S - площадь поперечного сечения, м2.

В нашем случае отношение будет иметь вид:

pcкопр≥0.9⋅3000.6⋅0.85⋅0.18

pcкопр≥2941,18 Па

Так как 0.02 кПа < 2.941 кПа, т.е. pскопр≥рск, то можно сделать вывод,  что в данном случае не произойдет опрокидывание приборной стойки.

Допустимый скоростной напор взрыва при смещении приборной стойки определяется из соотношения:

Рсксм≥fGCxS  ,

где	f - коэффициент трения; G - вес объекта, Н;  Cx - коэффициент сопротивления; S - площадь поперечного сечения, м2.

В нашем случае соотношение  примет вид:

pсксм≥0.3⋅3000.85⋅0.18

pсксм≥588Па

Так как 0,02 кПа < 0,588 кПа, т.е. pсксм≥рск, то можно сделать вывод, что в данном случае так же не произойдет смещение приборной стойки.

Вывод: степень разрушения объекта воздействия соответствует «слабому разрушению», это означает, что при воздействии данной ударной волны элементы производственного комплекса получают повреждения, при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки. В данном случае не произойдет опрокидывание и смещение приборной стойки.

4.2 ВАРИАНТ 2

- Исходные данные:

| Источник взрыва | Начальное давление Р, МПа или тротиловый эквивалент q, Мт | Объем емкости V, м3 или объем помещения, Vп,м3 | Объект воздействия | Расстояние от центра взрыва R, м | Высота и ширина объекта ab, м | Площадь поперечного сечения объекта, м2 | Вес объекта G, Н | Коэффициент трения, f | Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушный ядерный взрыв | 2 | - | Многоэтажное кирпичное здание с остеклением | 4000 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | Приборная стойка | 4000 | 20,5 | 0,4 | 200 | 0,4 | 0,85 |

2. Цель работы: провести оценку степени разрушения данных объектов для проведения восстановительных работ.

3. Ход работы:

1. Избыточное давление во фронте ударной волны воздушного ядерного взрыва определяем по формуле (5.6.):

,

где	Δрф - избыточное давление, кПа;  q – тротиловый эквивалент, кг; R – расстояние от центра взрыва, м;

В нашем случае формула примет вид:

Δpф=24,49+22,32+21,40=68,23  кПа

2.  Определяем степень разрушения объекта воздействия.

Степень разрушения объекта воздействия (здания, сооружения и т.д. оценивается по критерию оценки физической устойчивости (сильное, среднее, слабое), а объекты воздействия (оборудование, установки и т.д.) по критерию опрокидывания и смещения:

| Наименование объекта воздействия | Избыточное давление, кПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сильное | среднее | слабое |
| Кирпичное многоэтажное здание с остеклением | 20 -30 | 10 - 20 | 8 - 10 |
| Приборные стойки | 50 - 70 | 30 - 50 | 10 - 30 |

Исходя из  данных,  можно сделать вывод, что степень разрушения объекта воздействия соответствует «сильному разрушению», это означает, что при воздействии данной ударной волны элементы производственного комплекса разрушаются полностью.

2.1. Степень опрокидывания или смещения приборной стойки.

Скоростной напор взрыва определяем по формуле (5.7.):

Pск. = 2,5 · 2.  / (   +  7p0),

где	Рск - скоростной напор взрыва,  кПа; ΔРф - избыточное давление во фронте ударной волны наземного взрыва, кПа; Р0 - начальное атмосферное давление, кПа.

В нашем случае формула  примет вид:

кПа

Допустимый скоростной напор взрыва при опрокидывании  приборной стойки определяется из соотношения (5.8.):

,

где  	a - высота объекта, м; b - ширина объекта, м; G - вес объекта, Н; Cx - коэффициент сопротивления; S - площадь поперечного сечения, м2.

В нашем случае отношение будет иметь вид:

Па

Так как  	15,01 кПа > 2,352 кПа, т.е. Рск>Рскопр, то можно сделать вывод,  что в данном случае произойдет опрокидывание приборной стойки.

Допустимый скоростной напор взрыва при смещении приборной стойки определяется из соотношения (5.9.):

Рсксм≥fGCxS,

где	f - коэффициент трения; G - вес объекта, Н; Cx - коэффициент сопротивления; S - площадь поперечного сечения, м2.

В нашем случае соотношение примет вид:

Па

Так как  15,01 кПа > 0,235 кПа  (Рск>Рсксм), то можно сделать вывод, что в данном случае так же произойдет смещение приборной стойки.

Вывод: степень разрушения объекта воздействия соответствует «сильному разрушению», это означает, что при воздействии данной ударной волны элементы производственного комплекса разрушаются полностью. В данном случае произойдет опрокидывание приборной стойки и ее смещение.

4.3. ВАРИАНТ 3

1. Исходные данные:

| Источник взрыва | Начальное давление Р, МПа или тротиловый эквивалент q, Мт | Объем емкости V, м3 или объем помещения, Vп,м3 | Объект воздействия | Расстояние от центра взрыва R, м | Высота и ширина объекта ab, м | Площадь поперечного сечения объекта, м2 | Вес объекта G, Н | Коэффициент трения, f | Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрыв газовоздушной смеси (утечка газа) | 50 кг | 100 | Кирпичная стена многоэтажного дома с остеклением | 2 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | Приборная стойка | 2 | 0.90,4 | 0,18 | 300 | 0,9 | 0,5 |

2. Цель работы: провести оценку степени разрушения данных объектов для проведения восстановительных работ.

3. Ход работы:

1. Избыточное давление при  взрыве газовоздушной смеси  определяется по формуле (5.5.):

,

где  ∆рф – избыточное давление, кПа; m – масса горючего газа, кг; HT – теплота сгорания, кДж/кг (HT=40·103); Pо – начальное давление, кПа (Pо=101); z – коэф. участия воздушной смеси, (z=0,5); Vп – объем помещения, м3; с – теплоемкость воздуха, кДж/кг (с=1,01);  ρ – плотность воздуха, кг/м3 (ρ=1,29); Tо – температура в помещении, К (Tо=300); Rн – коэф. негерметичности помещения, (Rн=3).

В нашем случае формула примет вид:

861,33 kПа

2. Определяем степень разрушения объекта воздействия.

Степень разрушения объекта воздействия (здания, сооружения и т.д. оценивается по критерию оценки физической устойчивости (сильное, среднее, слабое), а объекты воздействия (оборудование, установки и т.д.) по критерию опрокидывания и смещения:

| Наименование объекта воздействия | Избыточное давление, кПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сильное | среднее | слабое |
| Кирпичное многоэтажное здание с остеклением | 20 -30 | 10 - 20 | 8 - 10 |
| Приборные стойки | 50 - 70 | 30 - 50 | 10 - 30 |

Исходя из данных,  можно сделать вывод, что степень разрушения объекта воздействия соответствует «сильному разрушению», это означает, что при воздействии данной ударной волны элементы производственного комплекса разрушаются полностью.

2.2. Степень опрокидывания или смещения приборной стойки.

Скоростной напор взрыва определяем по формуле (5.7.):

Pск = 2,5 · 2  / (   +  7p0),

где Рск - скоростной напор взрыва,  кПа;  - избыточное давление во фронте ударной волны наземного взрыва, кПа; Р0 - начальное атмосферное давление, кПа.

В нашем случае формула примет вид:

1182,61 kПа

Допустимый скоростной напор взрыва при опрокидывании  приборной стойки определяется из соотношения (5.8.):

Рскопр≥авGCxS  ,

где a - высота объекта, м; b - ширина объекта, м;G - вес объекта, Н; Cx - коэффициент сопротивления; S - площадь поперечного сечения, м2.

В нашем случае отношение будет иметь вид:

pcкопр≥0.9⋅3000.4⋅0.5⋅0.18

pcкопр≥7500ПА

Так как  1182,61 кПа > 7.5 кПа (pскопр≤рск), то можно сделать вывод,  что в данном случае  произошло опрокидывание приборной стойки.

Допустимый скоростной напор взрыва при смещении приборной стойки определяется из соотношения (5.9.):

,

где f - коэффициент трения; G - вес объекта, Н; Cx - коэффициент сопротивления; S - площадь поперечного сечения, м2.

В нашем случае соотношение  примет вид:

pсксм≥0.9⋅3000.5⋅0.18

pсксм≥3000Па

Так как  1182,61 кПа > 3 кПа (pсксм≤рск), то можно сделать вывод, что в данном случае так же  произошло смещение приборной стойки.

Вывод: степень разрушения объекта воздействия соответствует «сильному разрушению», это означает, что при воздействии данной ударной волны элементы производственного комплекса разрушаются полностью. В данном случае произойдет опрокидывание приборной стойки и ее смещение.

Практическая работа № 6

РАСЧЁТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

# 1. Общие сведения

В настоящее время 90 % информации человек получает   с помощью органов зрения. Сохранность зрения человека, состояние его центральной нервной системы, производительность, качество труда и безопасность в производственных условиях в значительной мере зависят от условий освещения. Нерациональное освещение на рабочем месте в цехе, в лаборатории, помещении ВЦ, офисе, дома при чтении приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, перенапряжению органов зрения и снижению его остроты.

По конструктивному исполнению искусственное освещение может быть двух систем: общее – осуществляемое расположением светильников на потолке помещения; комбинированное – совокупность общего освещения и местных светильников, расположенных непосредственно на рабочих местах. Применение одного местного освещения внутри зданий не допускается.

В качестве источников света в настоящее время применяются электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы.

Лампы накаливания (рис. 2) относятся к источникам света теплового излучения. Они удобны в эксплуатации, легко монтируются, дешевы, работают в широком диапазоне температур окружающей среды, но обладают низкой световой отдачей  10-20 лм/Вт (при идеальных условиях 1Вт соответствует 683 лм), сравнительно небольшим сроком службы до 2500 ч; их спектральный состав сильно отличается от естественного света, нарушается правильная светопередача.

Газоразрядные лампы (рис. 2)  – это приборы, в которых излучение света возникает в результате электрического разряда в атмосфере паров металлов (ртуть, натрий), галогенов (йод, фтор) и инертных газов, а также явления люминесценции. Наиболее широкое применение  для целей освещения помещений и открытых площадок получили люминесцентные; ксеноновые лампы в форме светящихся трубок, а также лампы ДРЛ (дуговые, ртутные, люминесцентные) и натриевые, по форме напоминающие вытянутые лампы накаливания.

Основные преимущества газоразрядных ламп: высокая светоотдача (ДРЛ – до 65 лм/Вт, люминесцентные – до 90 лм/Вт, ксеноновые и натриевые – до 110 - 200 лм/Вт); большой срок службы 5000 - 20 000 ч, близкий к естественному, солнечному спектру вид  излучения. К недостаткам газоразрядных ламп следует отнести наличие вредных для биосферы и человека паров ртути и натрия при их разгерметизации, радиопомехи; сложную и дорогостоящую пускорегулирующую аппаратуру, включающую в некоторых случаях стартер, дроссели, конденсаторы; длительный период выхода отдельных типов ламп на номинальный режим (для ламп ДРЛ 3 – 5 минут), невозможность быстрого вторичного включения лампы при кратковременном отключении  питающего напряжения.

Основным  существенным недостатком всех газоразрядных ламп является пульсация  светового потока, т.е. непостоянство во времени, излучение света, вызванное переменным током в питающей сети и малой инерционностью процессов, сопровождающих работу этих ламп.

Электропромышленность изготавливает ЛЛ, отличающиеся цветностью излучения светового потока: белого света (ЛБ), холодно-белого света (ЛХБ), тепло-белого света (ЛТБ), дневного света (ЛД). Для высококачественной цветопередачи выпускают лампы с маркировкой Ц: ЛДЦ, ЛТБЦ, ЛХБЦ или ЛЕЦ. Их  применяют тогда, когда при искусственном освещении требуется точное различение цветов и оттенков.

Для зажигания ЛЛ  и нормальной работы требуется стартер (зажигатель), дроссель, конденсаторы:

- стартер служит для автоматического  включения и выключения  предварительного накала электродов и представляет собой тепловое реле;

- дроссель облегчает зажигание лампы, ограничивает ток и обеспечивает ее устойчивую работу.

- для повышения коэффициента мощности  в схеме ЛЛ предусматривается конденсатор.

Рис. 2.  Некоторые типы светильников: а - лампы накаливания; б - люминесцентные лампы

Для оценки искусственного освещения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) предусмотрены светотехнические параметры количественного и качественного характера.

К количественным параметрам относится освещенность Е в люксах (лк) на рабочем месте, которая легко рассчитывается или измеряется с помощью люксметра.

К качественным параметрам относится коэффициент пульсации КП в %, измеряемый с помощью прибора пульсометра. Эти параметры для действующих осветительных установок должны соответствовать значениям, указанным в нормах.

Принято раздельное нормирование параметров освещения в зависимости от применяемых источников света и системы освещения. Величина параметров устанавливается согласно характеру зрительной работы, который зависит от размеров объектов различения, характеристики фона и контраста объекта с фоном.

Объект различения в мм – размер наименьшего элемента, который необходимо увидеть в процессе работы (точка на экране ПЭВМ, самая тонкая линия на чертеже или приборной шкале и т.п.).

Фон – поверхность, на которой рассматривается объект различения, характеризуется коэффициентом отражения . При   менее 0,2 фон считается темным, от 0,2 до 0,4 – средним и более 0,4 – светлым.

Контраст объекта с фоном – характеризует соотношение яркости рассматриваемого объекта и фона. При слабом различении объекта на фоне контраст считается малым, объект заметен на фоне – средним; четко различается на фоне – большим.

При выборе нормируемой освещенности размер объекта различения регламентирует выбор зрительного разряда от 1 до 7 в таблице норм (в данной практической работе применяем  разряды от 1 до 3), которая содержит минимально допустимые значения освещенности на рабочих местах при использовании газоразрядных ламп.

При проектировании осветительных установок стремятся обеспечить требования норм при минимальных затратах электроэнергии с сохранением равномерного  распределения яркостей в поле зрения, исключающих слепящее действие самих ламп. Для этого применяют светильники с рассеивающими экранами, матовыми стеклами, что приводит к частичной потере световой энергии (на 10 – 15%).

По конструкции различают светильники прямого света, концентрирующие световой поток в нижнюю полусферу с помощью белого или зеркального отражателя; рассеянного света (при равномерном распределении света в пространстве) и отраженного  света (световой поток направлен в верхнюю полусферу).

Светлая окраска потолка, стен, мебели, оборудования способствует увеличению освещенности на рабочих местах за счет лучшего отражения и созданию более равномерного распределения яркостей в поле зрения.

Рациональное освещение  должно быть спроектировано в соответствии с нормами, приведенными в СНиП 23-05-95 [50], а также рекомендациями, изложенными в литературе.

Задачей светотехнического расчета является определение  светотехнических параметров осветительной остановки, необходимых для обеспечения нормируемых характеристик освещения. Обеспечение  нормируемой освещенности осуществляется путем выбора количества источников света (кол-во светильников), необходимых для создания требуемого уровня освещенности.

Существуют три метода расчета освещенности: метод коэффициента использования, метод расчета по удельной мощности и  точечный метод.

Метод коэффициента использования Ки  применяют при равномерном размещении светильников по потолку при большой плотности технологического оборудования и равномерном его расположении по площади цеха;

Точечный метод следует использовать при системе освещения  при малой плотности технологического оборудования, при наличии  высокого  технологического оборудования или его концентрации в центре помещения. Этот метод позволяет определить освещенность в выбранных точках помещения.

Метод  расчета по удельной мощности применим для  приблизительной оценки правильности произведенного светотехнического расчета.

2. Методика расчета

Учитывая заданные по варианту характеристики зрительной работы (наименьший размер объекта различения, характеристика фона и контраст объекта различения с фоном), с помощью табл. 6.1.  определяют разряд и подразряд зрительной работы, а также нормируемый уровень минимальности освещённости на рабочем месте.

Таблица 6.1.

Нормы проектирования искусственного освещения

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Освещенность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Комбинированное освещение | Общее освещение |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | А Б В Г | Малый « средний малый средний большой средний большой « | Темный Средний Темный Светлый средний Темный Светлый « средний | 5000 4000 2500 1500 | 1500 1250 750 400 |
| Очень высокой точности | 0,15 –0,3 | II | А Б В Г | Малый « средний малый средний большой средний большой « | Темный Средний Темный Светлый средний Темный Светлый « средний | 4000 3000 2000 1000 | 1250 750 500 300 |
| Высокой точности | 0,3 –0,5 | III | А Б В Г | Малый « средний малый средний большой средний большой « | Темный Средний Темный Светлый средний Темный Светлый « средний | 2000 1000 750 400 | 500 300 300 200 |

Распределяют светильники и определяют их число.

Равномерное освещение горизонтальной рабочей поверхности достигается при определённых отношениях расстояния между центрами светильников L, м (L = 1,75·Н) к высоте их подвеса над рабочей поверхностью Нр, м.

Число светильников с люминесцентными лампами (ЛЛ), которые приняты во всех вариантах в качестве источника света,

| N = S / LM, | (6.1.) |
| --- | --- |

где S – площадь помещения, м2; М – расстояние между параллельными рядами, м.

В соответствии с рекомендациями

| М  0,6 Нр | (6.2.) |
| --- | --- |

Оптимальное значение М = 2…3 м.

Для достижения равномерной горизонтальной освещённости светильники с ЛЛ рекомендуется располагать сплошными рядами, параллельными стенам с окнами или длинным сторонам помещения.

Для расчёта общего равномерного освещения горизонтальной рабочей поверхности используют метод светового потока, учитывающий световой поток, отражённый от потолка и стен.

Расчётный световой поток, лм, группы светильников с ЛЛ.

| Ф л. расч. = Ен ·S·Z·K / N·, | (6.3.) |
| --- | --- |

где Ен – нормированная минимальная освещённость, лк; Z – коэффициент минимальной освещённости; Z = Eср / Eмин, для ЛЛ  Z = 1,1; К – коэффициент запаса;  - коэффициент использования светового потока ламп.

Показатель помещения

| i = A·B/ Hp· (A+B), | (6.4.) |
| --- | --- |

где А и В – длина и ширина помещения, м.

Значения коэффициента запаса зависят от характеристики помещения: для помещений с большим выделением тепла К = 2, со средним К = 1.8, с малым К = 1,5.

Значения  коэффициента  использования  светового  потока  приведены  в табл. 6.2.

Таблица 6.2.

Значения коэффициента использования светового потока

| Показатель помещения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования светового потока  | 0,28…0,46 | 0,34…0,57 | 0,37…0,62 | 0,39…0,65 | 0,40…0,66 |

По полученному значению светового потока с помощью табл. 6.3.   подбирают лампы, учитывая, что в светильнике с ЛЛ может быть больше одной лампы, т. е. n может быть равно 2 или 4. В этом случае световой поток группы ЛЛ необходимо уменьшить в 2 или 4 раза.

Таблица 6.3.

Характеристика люминесцентных ламп

| Тип лампы | Мощность, ВТ | Номинальный световой поток, лм | Тип лампы | Мощность, ВТ | Номинальный световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛБ 20 | 20 | 1200 | ЛД 40 | 40 | 2340 |
| ЛХБ 20 | 20 | 935 | ЛДЦ 40 | 40 | 2200 |
| ЛТБ 20 | 20 | 975 | ЛДЦ 36 | 36 | 2200 |
| ЛД 20 | 20 | 920 | ЛЕЦ 40 | 40 | 2190 |
| ЛДЦ 20 | 20 | 820 | ЛЕЦ 36 | 36 | 2150 |
| ЛЕЦ 20 | 20 | 865 | ЛБ 65 | 65 | 4800 |
| ЛБ 30 | 30 | 2100 | ЛХБ 65 | 65 | 3820 |
| ЛХБ 30 | 30 | 1720 | ЛТБ 65 | 65 | 3980 |
| ЛТБ 30 | 30 | 1720 | ЛД 65 | 65 | 3570 |
| ЛД 30 | 30 | 1640 | ЛДЦ 65 | 65 | 3050 |
| ЛДЦ 30 | 30 | 1450 | ЛЕЦ 65 | 65 | 3400 |
| ЛЕЦ 30 | 30 | 1400 | ЛБ 80 | 80 | 5220 |
| ЛБ 40 | 40 | 3200 | ЛХБ 80 | 80 | 440 |
| ЛБ 36 | 36 | 3050 | ЛТБ 80 | 80 | 4440 |
| ЛХБ 40 | 40 | 2600 | ЛД 80 | 80 | 4070 |
| ЛТБ 40 | 40 | 2580 | ЛДЦ 80 | 80 | 3560 |

Световой поток выбранной лампы  должен соответствовать соотношению

| Фл.расч. = (0,9…1,2)· Фл.табл,, | (6.5.) |
| --- | --- |

где Фл.расч. – расчётный световой поток, лм.; Фл.табл. – световой поток, определённый по табл. 6.3., лм.

Потребляемая мощность, Вт, осветительной установки

| P = p·N·n, | (6.6.) |
| --- | --- |

где р – мощность лампы, Вт;  N – число светильников, шт; n – число ламп в светильнике, для ЛЛ  n = 2, 4.

3. Порядок выполнения задания.

3.1.       Ознакомиться с методикой расчёта.

3.2. Определить разряд и подразряд зрительной работы, нормы освещённости на рабочем месте, используя данные варианта (табл. 6.4.) и нормы освещённости.

3.3. Рассчитать число светильников.

3.4. Распределить светильники общего освещения с ЛЛ по площади производственного помещения.

3.5. Определить световой поток группы ламп в системе  общего освещения, используя данные варианта и формулу (6.3.).

3.6. Подобрать лампу по данным табл. 6.3. и проверить выполнение условия соответствия

Ф л. расч. и Ф л. табл.

3.7. Определить мощность, потребляемую осветительной установкой.

3.8. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

Таблица 6.4.

Варианты заданий по теме «Расчёт общего освещения»

| Вариант | Производственное помещение | Габаритные размеры помещения, м: Длина А (3) Ширина В (4) Высота Н (5) |  |  | Наименьший объект различения | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Характеристика помещения по условиям среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Вычислительный центр, машинный зал | 60 | 30 | 5 | 0,4 | малый | светлый | Небольшая запылённость |
| 02 | Механический цех, металлорежущие станки | 90 | 24 | 6 | 0,28 | средний | светлый | Небольшая запылённость |
| 03 | Дисплейный зал | 35 | 20 | 5 | 0,35 | малый | средний | Небольшая запылённость |
| 04 | Автоматические линии | 80 | 36 | 5 | 0,34 | большой | светлый | Небольшая запылённость |
| 05 | Архив хранения носителей информации | 25 | 10 | 5 | 0,5 | средний | светлый | Небольшая запылённость |

4.  Пример  выполнения ПРАКТИЧЕСКОЙ работы «расчёт общего освещения»

1. Исходные данные:

| Вариант | Производственное помещение | Габаритные размеры помещения, м: Длина А (3) Ширина В (4) Высота Н (5) |  |  | Наименьший объект различения, мм | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Характеристика помещения по условиям среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № - | Вычислительный центр, машинный зал | 40 | 20 | 4 | 0,28 | средний | светлый | Небольшая запылённость |

2. Цель работы: рассчитать количество светильников и  ламп в светильниках  в заданном помещении, необходимых для создания определенной освещенности на рабочих местах, определить потребляемую мощность осветительной установки.

3. Ход работы:

1.Определяем разряд и подразряд зрительной работы, нормы освещённости на рабочем месте по табл. 6.1.:

Характеристика зрительной работы – очень высокой точности

Разряд   - 2

Подразряд – г

Комбинированное освещение – 1000 лк

Общее освещение – En = 300 лк

2. Рассчитываем число светильников N по формуле (6.1.):

N = S/ (LM),

где S – площадь помещения, а = 90м; в = 24м.

S = ав = 40 · 20 =  800 (м2).

Рассчитаем L – расстояние между  центрами  светильников:

L = 1,75· Н,

L = 4 ·1,75 = 7 (м).

Рассчитаем расстояние между параллельными рядами - М по формуле (6.2.):

М  0,6· Нр, где Нр = Н

М  0,6 4 = 2,4 м. Принимаем М=3 м

В данном случае:

 = 800/ (73) =  38,09 , т.е. принимаем   = 40 (шт).

Фл.расч.=ЕnSZKNη3. Расчётный световой поток определим по формуле (6.3.):

где Z = 1,1; K = 1,5; En = 300

i=ABHp(A+B)Показатель помещения определим по формуле (6.4.):

i = (40· 20) / [4(40 + 20)]

i = 3,3

По таблице 6.2.  принимаем коэффициент использования светового потока ламп  = 0,4.

Формула (6.3.) принимает вид:

Фл.расч. = (300 · 800 · 1,1· 1,5) / (40 · 0.4) =  24750 (лм)

Для создания освещенности в300 лк необходимо, чтобы световой поток одного  светильника был равен   24750 лм.  По табл.  6.3.  выбираем лампу ЛБ-80 со  световым потоком 5220 лм.

Для создания потока в  24 750 лм  в одном светильнике должны быть 4 лампы ЛБ-80 (5220 лм).

Проверим правильность решения по соотношению (6.5.):

Ф л. расч. =  (0,9 …1,2)·Фл.табл.,

где Фл.расч. – расчётный световой поток, лм.; Фл.табл. – световой поток, определённый по табл. 6.3, лм.

Преобразуем формулу (6.5.):

Фл.расч / Фл.табл =(0,9 …1,2)

В данном случае:

Фл.расч / Фл.табл = 24751 / (5220 · 4) = 1.18, что удовлетворяет условию.

4. Потребляемая мощность, Вт,  осветительной установки определим по формуле (6.6.):

P = p·N·n,

где р – мощность лампы, Вт;  N – число светильников, шт; n – число ламп в светильнике.,

В данном  случае:

P = 80 · 40 · 4 = 12800 Вт

Вывод: для данного помещения вычислительного центра  требуется 40 светильников, в каждом по 4 лампы.  Тип и мощность лампы: ЛБ-80.  Общая потребляемая мощность P  = 12 800 Вт (12,8  кВт).

Практическая работа № 7

#### РАСЧЁТ КОНТУРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЦЕХАХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В

1. Общие сведения

Защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током при переходе напряжения на металлические части электрооборудования, представляет собой специально выполненное  соединение конструктивных металлических частей электрооборудования (вычислительная техника, приборостроительные комплексы, испытательные стенды, станки, аппараты, светильники, щиты управления, шкафы и пр.), нормально не находящихся  под напряжением, с заземлителями, расположенными непосредственно в земле.

В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы длиной 1,5…4 м, диаметром 25…50 мм, которые забивают в землю, а также металлические стержни и полосы. Для достижения требуемого сопротивления заземлителя, как правило, используют несколько труб (стержней), забитых в землю и соединённых там металлической (стальной) полосой.

Контурным защитным заземлением называется система, состоящая из труб, забиваемых вокруг здания цеха, в котором расположены электроустановки.

Заземление электроустановок необходимо выполнять:

- при напряжении выше 380В переменного и 440В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности, т. е. во всех случаях;

- при номинальном напряжении выше 42В переменного и 110В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках;

- при любых напряжениях переменного и постоянного тока во взрывоопасных помещениях.

Ниже приведены классификация и характеристика помещений.

Помещения без повышенной опасности:

Помещения без повышенной опасности - помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность или особую опасность

Помещения с повышенной опасностью:

Помещения с повышенной опасностью - помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий:

- сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%);

- токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.);

- высокая температура (температура в помещении постоянно или периодически превышает 350С);

- возможность одновременного прикосновения человека к соединённым с землёй металлоконструкциям зданий с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования с другой.

Помещения особо опасные:

Помещения особо опасные - помещения, характеризуемые наличием одного из следующих условий:

- особая опасность – относительная влажность близка к 100% (потолок, стены, пол, предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

- химически активная или органическая среда (в помещении содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения и плесень);

- наличие одновременно двух и более условий для помещений повышенной опасности.

На электрических установках напряжением до 1000В одиночные заземлители соединяют стальной полосой толщиной не менее 4мм и сечением не менее 48мм2. Для уменьшения экранирования рекомендуется одиночные заземлители располагать на расстоянии не менее 2,5…3 м один от другого.

- Методика расчета.

Сопротивление растеканию тока, Ом, через одиночный заземлитель из труб диаметром 25…50 мм.

| Rтр = 0,9 ·(/lтр), | (7.1.) |
| --- | --- |

где   - удельное сопротивление грунта, которые выбирают в зависимости от его типа, Омсм (для песка оно равно 40 000…70 000,  для супеси – 15 000…40 000, для суглинка  - 4000…15 000, для глины – 800…7000, для чернозёма  - 900…5300); lтр – длина трубы, м.

Затем определяют ориентировочное число  вертикальных заземлителей без учёта коэффициента экранирования

| n = Rтр /r, | (7.2.) |
| --- | --- |

где r - допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом.

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПЭУ) на электрических установках напряжением до 1000В допустимое сопротивление заземляющего устройства равно не более 4 Ом.

Разместив вертикальные заземлители на плане и определив расстояние между ними, определяют коэффициент экранирования заземлителей   по табл. 7.1.

Таблица 7.1.

Коэффициенты экранирования заземлителей  гр

| Число труб (угол-ков) | Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине | гр | Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине | гр | Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине | гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0,66…0,72 | 2 | 0,76…0,80 | 3 | 0,84…0,86 |
| 6 | 1 | 0,58…0,65 | 2 | 0,71…0,75 | 3 | 0,78…0,82 |
| 10 | 1 | 0,52…0,58 | 2 | 0,66…0,71 | 3 | 0,74…0,78 |
| 20 | 1 | 0,44…0,50 | 2 | 0,61…0,66 | 3 | 0,68…0,73 |
| 40 | 1 | 0,38…0,44 | 2 | 0,55…0,61 | 3 | 0,64…0,69 |
| 60 | 1 | 0,36…0,42 | 2 | 0,52…0,58 | 3 | 0,62…0,67 |

Число вертикальных заземлителей с учётом коэффициента экранирования

| n1 = n / тр | (7.3.) |
| --- | --- |

Длина соединительной полосы, м,

| lп = n1 ·a, | (7.4.) |
| --- | --- |

где а – расстояние между заземлителями, м.

Если расчётная длина соединительной полосы получилась меньше периметра цеха (задаётся по варианту), то длину соединительной полосы необходимо принять равной периметру цеха плюс 12…16 м. После этого следует уточнить значение тр . Если  а /l тр >3, принимают тр = 1.

Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную полосу, Ом.

| Rn = 2,1· (p / ln) | (7.5.) |
| --- | --- |

Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства, Ом.

| Rз = Rтр ·Rn / (n ·Rтр + тр ·Rn·n1), | (7.6.) |
| --- | --- |

где n – коэффициент экранирования соединительной полосы (табл. 7.2.)

Таблица 7.2.

Коэффициенты экранирования соединительной полосы

| Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Число труб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1 | 0,45 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| 2 | 0,55 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
| 3 | 0,70 | 0,60 | 0,56 | 0,45 | 0,41 | 0,37 |

Полученное результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства сравнивают с допустимым.

На плане цеха размещают вертикальные заземлители и соединительную полосу.

3. Порядок выполнения задания.

3.1. Выбрать вариант (табл. 7.3.).

3.2. Рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением.

3.3. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

Таблица 7.3.

Варианты заданий по теме «Расчёт контурного защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В»

| Вариант | Габаритные размеры цеха, м |  | Удельное сопротивление грунта, Ом · см | Вариант | Габаритные размеры цеха, м |  | Удельное сопротивление грунта, Ом · см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |  |  | длина | ширина |  |
| 01 | 60 | 18 | 12000 | 10 | 66 | 18 | 33000 |
| 02 | 72 | 24 | 10000 | 11 | 66 | 12 | 39000 |
| 03 | 66 | 24 | 13000 | 12 | 74 | 20 | 42000 |
| 04 | 72 | 18 | 15000 | 13 | 90 | 18 | 45000 |
| 05 | 90 | 24 | 18000 | 14 | 36 | 12 | 50000 |

4. Пример выполнения «расчёт контурного защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В»

  - Исходные данные:

| Вариант | Габаритные размеры цеха, м |  | Удельное сопротивление грунта, Ом· см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |  |
| № - | 72 | 18 | 42 000 |

2. Цель работы: рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением.

3. Ход работы:

Защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током при переходе напряжения на металлические части электрооборудования, представляет собой специально выполненное  соединение конструктивных металлических частей электрооборудования (вычислительная техника, приборостроительные комплексы, испытательные стенды, станки, аппараты, светильники, щиты управления, шкафы и пр.), нормально не находящихся  под напряжением, с заземлителями, расположенными непосредственно в земле.

Контурным защитным заземлением называется система, состоящая из труб, забиваемых вокруг здания цеха, в котором расположены электроустановки.

Заземление электроустановок необходимо выполнять:

- при напряжении выше 380 В переменного и 440 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности, т. е. во всех случаях;

- при номинальном напряжении выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках;

- при любых напряжениях переменного и постоянного тока во взрывоопасных помещениях.

На электрических установках напряжением до 1000 В одиночные заземлители соединяют стальной полосой толщиной не менее 4мм и сечением не менее 48мм2. Для уменьшения экранирования рекомендуется одиночные заземлители располагать на расстоянии не менее 2,5…3 м один от другого.

1. Сопротивление растеканию тока, через одиночный заземлитель диаметром 25...30 мм рассчитаем по формуле(7.1.)

Rтр = 0,9 ( / lтp),

где  - удельное сопротивление грунта, Lmp – длина трубы, 1,5…4м.  Принимаем  Lmp = 2,75 м.

В нашем случае:

Rтр = 0,9 · (420 / 2,75) = 137,5 (Ом).

2. Определяем примерное число заземлителей без учёта коэффициента экранирования по формуле (7.2.):

n = Rтр / r,

где  r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, 4 Ом.

В нашем случае:

n = 137,5 / 4 = 34,4 (шт).

3. Определяем коэффициент  экранирования заземлителей:

- расстояние между трубами  2,5…3м – принимаем 2,75м,

- длина труб – 2,75м,

- отношение расстояния к длине - 1,

- число труб – 34,4  40 (шт).

По табл.  7.1. выбираем тр:

тр = 0,38…0,44

3.1. Число вертикальных заземлителей с учётом коэффициента экранирования определяем по формуле (7.3.):

n1 = n/тр

В нашем случае:

n1 = 34,4/0,38 = 90,4 (шт).

3.2. Длину соединительной полосы определяем по формуле (7.4.):

ln = n1a = 90,42,75 = 248,7 (м),

где   а – расстояние между заземлителями.

Периметр цеха p ,м:

р = (а + в)·2 = (72 + 18)·2 = 180 (м).

Расчетная длина соединительной полосы не менее периметра цеха.

Rn=2,1(ρln),3.3. Сопротивление  растеканию электрического тока через  соединительную полосу, Ом, определяем по формуле (7.5.):

где n – коэффициент экранирования соединительной полосы.

В нашем случае:

Rn =

3.7. Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства, Ом,  определяем по формуле (7.6.):

где n – коэффициент экранирования соединительной полосы,  n  = 0,21.

В нашем случае:

Вывод: допустимое сопротивление заземляющего устройства на электрических установках напряжением до 1000В равно 3,2 Ом, что не более 4 Ом. Следовательно, полученное  результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства соответствует норме и  заземлители установлены правильно.

Практическая работа № 8

РАСЧЕТ ЧАСТОТ ЭЛЕКТОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящее время произошел огромный скачек в развитии технических средств. Большинство населения фактически живет в весьма сложном электромагнитном поле (ЭМП), которое становится все труднее и труднее характеризовать: интенсивность этого поля в миллионы раз превосходит уровень планетарного магнитного поля и резко отличается по своим характеристикам от полей естественного происхождения.

Особенно резко напряженность полей возрастает  вблизи линий электропередач (ЛЭП), радио-и телестанций, средств радиолокации и радиосвязи (в том числе мобильной и спутниковой), различных энергетических и энергоемких установок, городского транспорта. В бытовых условиях повышение электромагнитных полей вызывается применением электроприборов, видеодисплейных терминалов, сотовых телефонов, пейджеров, которые излучают ЭМП самой различной частоты, модуляции и интенсивности.

Масштабы электромагнитного загрязнения среды стали столь существенными, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила эту проблему в число наиболее актуальных в этом столетии для здоровья человека.

В настоящее время установлено влияние электромагнитных полей и излучений на все органы человеческого организма. Отрицательное воздействие ЭМП на человека и на те или иные компоненты экосистем прямо пропорциональны мощности поля и времени облучения. Длительное воздействие сильных ЭМП вызывает у человека нарушения эндокринной системы, обменных процессов, функции головного и спинного мозга, повышает склонность к депрессиям и даже самоубийству и увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и раковых опухолей.

Электромагнитное поле – это совокупность двух неразрывно связанных между собой переменных полей, характеризующихся напряженностью электрической (Е, В/м) и магнитной (Н, А/м) составляющих. Изменение этого поля в пространстве происходит с той же частотой (f, Гц), с которой пульсирует ток в проводнике.

Расстояние, на которое распространяется электромагнитная волна за один период, называется длиной волны λ=c/f, где с – скорость света, м/с.

Пространство вокруг  источника ЭМП можно разделить на три зоны:

- зону индукции – формирования волны, которая находится на расстоянии R<λ/2π;

- зону интерференции, которая характеризуется наличием максимумов и минимумов потока энергии и находится на расстоянии R от источника: λ/2π < R <2πλ;

- зону излучения на расстоянии R >2πλ.

При распространении ЭМП происходит перенос энергии, величина которой определяется вектором Умова-Пойтинга. Величина этого вектора измеряется в Вт/м2 и называется интенсивностью I или плотностью потока энергии (ППЭ).

В первой зоне характеристическими критериями ЭМП являются отдельно напряженности электрической Е и магнитной Н составляющих, в зонах интерференции и излучения – комплексная величина ППЭ I.

В табл. 8.1. приведена  классификация ЭМП в зависимости от диапазона радиочастот.

Таблица 8.1.

Классификация ЭМП в зависимости от диапазона радиочастот

| Диапазон радиочастот | f ,Гц | λ , м | Нормируемые величины. |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокие -ВЧ | 30 кГц…3МГц (3·104…3·106 Гц) | 10 000…100 | Е, Н ЭНЕ, ЭНН |
| Ультравысокие - УВЧ | 3МГц…300МГц (3·106…3·108 Гц) | 100…1 | То же |
| Сверхвысокие - СВЧ | 300МГц…300ГГц (3·108…3·1011 Гц) | 1…0,001 | I, ЭНППЭ |

В ВЧ - диапазоне электромагнитного поля длина волны намного больше размеров тела человека диэлектрические процессы, происходящие под воздействием ЭМП этого диапазона, выражены слабо. В результате происходит сокращение мышц, разогрев организма, страдает нервная система, повышается утомляемость.

На более высоких частотах в УВЧ- и СВЧ- диапазонах длина волны становится соизмерима  с размерами человека и его отдельными органами, в тканях начинают преобладать диэлектрические потери, в электролитах (крови и лимфе) наводятся ионные вихревые токи. Энергия ЭМП поглощается организмом, превращаясь в тепловую энергию, нарушаются обменные процессы в клетках. До значения плотности потока поля I ≤10 Вт/м2, называемого тепловым порогом, механизмы терморегуляции  организма справляются с подводимым теплом. При большой интенсивности может повыситься температура. Особенно  страдают органы со слабовыраженным механизмом  терморегуляции: мозг, глаза, желчный и мочевой пузырь, нервная система. Облучение глаз может привести к помутнению кристаллика (катаракте), возможны ожоги роговицы. Наблюдаются трофические явления в организме, старение и шелушение кожи, выпадение волос, ломкость ногтей.

В зависимости от интенсивности и времени воздействия изменения в организме могут быть обратимыми и необратимыми. Доказана наибольшая биологическая активность микроволнового СВЧ- поля в сравнении с ВЧ и УВЧ.

Таким образом, если не принять мер защиты, то излучаемая электромагнитная энергия может оказать вредное влияние на организм человека.

Нормирование ведется в соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН) и документами системы безопасности труда (ССБТ).

Нормирование полей промышленной частоты 50 Гц в условиях производства:

- осуществляется по напряженности электрической составляющей поля ЕД ≤ 5 кВ/м – при нахождении в контролируемой зоне работника в течение всего рабочего дня,

- при напряженности 5 – 20 кВ/м допустимое время нахождения рассчитывается по специальной формуле (ТД = (50/Еизм) – 2, где Еизм – измеренная величина напряженности).

Предельно допустимый уровень напряженности для производства 25 кВ/м. для жилого сектора напряженность от линии электропередач не должна превышать:

- на территории жилой застройки 1кВ/м;

- внутри жилых зданий 0,5 кВ/м.

Нормирование полей радиочастотного диапазона (данные приведены в таблице 8.2.).

Для бытовых  источников ЭМП массового  использования, таких как сотовые телефоны и микроволновые печи, существуют специальные нормы.

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.8./2.2.4.019 – 94. Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системой сотовой связи. В работе этих  систем используется следующий принцип: территория города и района  делится на небольшие зоны (соты) радиусом 0,5 – 2 км, в центре каждой зоны располагается базовая станция. Системы сотовой радиосвязи работают в интервале 400 МГц – 1,2 ГГц, т.е. в СВЧ- диапазоне. Максимальная мощность передатчиков базовых станций не превышает 100 Вт, коэффициент усиления антенны 10 – 16 дБ.  Мощность передатчиков автомобильных станций 8 – 20 Вт, ручных  радиотелефонов 0,8 – 5 Вт. Лица, профессионально связанные с источниками ЭМП, подвергаются  его воздействию в течение рабочего дня, население, проживающее в непосредственной близости от  базовых станций, - до 24 ч в сутки, пользователи – только во время телефонных разговоров. Временно допустимые уровни (ВДУ) облучения:

- профессиональное воздействие – предельно допустимое значение IПД = 2/t, Вт/м2,

IПДмакс ≤ 10 Вт/м2;

- непрофессиональное воздействие – облучение населения, проживающего вблизи антенн базовых станций - IПД ≤ 0,1 Вт/м2; облучение  пользователей радиотелефонов - IПД ≤ 1 Вт/м2 ;

- Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами в бытовых условиях – до 0,1 Вт/м2 на расстоянии 50 ± 5 см от любой точки микроволновой печи.

Для защиты от ЭПМ РЧ используются следующие методы:

- уменьшение излучения в источнике;

- изменение направленности излучения;

- уменьшение времени воздействия;

- увеличение расстояния до источника излучения;

- защитное экранирование;

- применение средств индивидуальной защиты.

2. Расчет электромагнитных полей, часто используемых в производственных  условиях

2.1.  Оценка уровня воздействия электростатического поля (ЭСП)

В соответствии с выданным преподавателем заданием  оценка  уровня воздействия производится в следующей последовательности:

1. Произведите расчет предельно допустимого уровня напряженности  электростатического поля при воздействии на персонал более одного часа за  смену по формуле:

| EПДУ = 60 / √ t, | (8.1.) |
| --- | --- |

где EПДУ – предельно допустимый уровень напряженности поля, кВ/м; t – время  воздействия, ч.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) напряженности электростатического поля  (ЕПДУ) устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 часа [47].

- Определите допустимое время пребывания в ЭСП по формуле:

| tдоп = (60 / Eфакт.), | (8.2.) |
| --- | --- |

где Ефакт – фактическое значение напряженности ЭСП, кВ/м.

При напряженности ЭСП, превышающей 60 кВ/м, работа без применения средств защиты не допускается, а при напряженности менее 20 кВ/м время пребывания не регламентируется.

3. По полученным расчетам сделайте вывод о времени работы персонала в ЭСП, в том числе с использованием средств защиты.

2.2.  Оценка уровня воздействия электромагнитных полей (ЭМП) различных диапазонов частот

Оценка ЭМП различного диапазона частот осуществляется раздельно по напряженностям электрического поля (Е, кВ/м) и магнитного поля (Н, А/м) или индукции магнитного поля (В, мкТл), в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц по плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2), в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц– по величине энергетической экспозиции.

2.2.1.   ЭМП промышленной частоты

Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м [45].

Оценка и нормирование ЭМП промышленной частоты на рабочих местах персонала проводится дифференцированно в зависимости от времени пребывания в электромагнитном поле.

1. Произведите расчет допустимого времени пребывания персонала (в соответствии с вариантом задания) в ЭП при напряженностях от 5 до 20 кВ/м по формуле:

| Т = (50 / Е) - 2, | (8.3.) |
| --- | --- |

где Е – напряженность электрического поля в контролируемой зоне (Е1, Е2, Е3), кВ/м; Т – допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч.

При напряженности ЭП от 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания составляет 10 мин. Пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без средств защиты не допускается.

2. Рассчитайте время пребывания персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП по формуле:

| Тпр = 8·( tE1/T E1 + tE2/T E2 + tE3/T E3 + tEn/T En ), | (8.4.) |
| --- | --- |

где Тпр – приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту пребывания в ЭП нижней границы нормируемой напряженности, ч;    tE1, tE2 , tE4 , tEn – время пребывания в контролируемых зонах напряженностями Е1, Е2, Е3, Еn, ч;     TE1 , TE2 , TE3 , TEn – допустимое время пребывания для соответствующих зон, ч.

Проведенное время не должно превышать 8 ч. Различие в уровнях напряженности ЭП контролируемых зон устанавливается в 1 кВ/м.

Требования действительны при условии, что проведение работ не связано с подъемом на высоту, исключена возможность воздействия электрических разрядов на персонал, а также при условиях защитного заземления всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин, механизмов, к которым возможно прикосновение работающих в зонах влияния ЭП.

    - ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц

Оценка и нормирование ЭМП осуществляется по величине энергетической  экспозиции (ЭЭ). Энергетическая экспозиция ЭМП определяется как произведение квадрата напряженности электрического или магнитного поля на время воздействия на человека

- Рассчитайте энергетическую экспозицию в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц (в соответствии с заданием) по формулам:

| ЭЭе = Е2 · Т, ЭЭн = Н2 · Т, | (8.5.) (8.6.) |
| --- | --- |

где Е – напряженность электрического поля, В/м; Н – напряженность магнитного поля, А/м; Т – время воздействия на рабочем месте за смену, ч.

2. Рассчитайте энергетическую экспозицию по плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц по формуле:

| ЭЭППЭ = ППЭ · T, | (8.7.) |
| --- | --- |

где ППЭ – плотность потока энергии (мкВт/см2).

Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций (ЭЭПДУ) на рабочих местах персонала за смену приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2.

ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц

| Параметр | ЭЭПДУ в диапазонах частот, МГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,03 – 3,0 | 3,0 – 30,0 | 30,0 – 50,0 | 50,0 – 300,0 | 300,0 – 300 000,0 |
| ЭЭЕ, (В/м)2 · ч | 20 000 | 7000 | 800 | 800 | - |
| ЭЭН (А/м)2 · ч | 200 | - | 0,72 | - | - |
| ЭЭППЭ (мкВ/см)2 · ч | - | - | - | - | 200 |

Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в табл. 8.3.

Таблица  8.3.

Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц

| Параметр | ЭЭПДУ в диапазонах частот, МГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,03 – 3,0 | 3,0 – 30,0 | 30,0 – 50,0 | 50,0 – 300,0 | 300,0 – 300 000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Е, (В/м)2 | 500 | 295 | 80 | 80 | - |
| Продолжение таблицы 8.3. |  |  |  |  |  |
| Н, (А/м)2 | 50 | - | 3,0 | - | - |
| ППЭ, мкВ/см2 | - | - | - | - | 1000 – 5000* |

*Для условий локального облучения кистей рук.

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц для населения отражены в табл.  8.4.

3. Определите предельно допустимый уровень ЭМП для средств связи и  телевизионного вещания по формуле:

| Епду = 21 · f-0,37, | (8.8.) |
| --- | --- |

где ЕПДУ – значение предельно допустимого уровня напряженности электрического поля,  В/м; f – частота, МГц.

4. Рассчитайте предельно допустимый уровень плотности потока энергии при локальном облучении кистей рук при работе с микрополосовыми устройствами по формуле:

| ППЭППД = (К · ЭЭППЭпду ) / Т, | (8.9.) |
| --- | --- |

где ЭЭППЭпду – предельно допустимый уровень энергетической экспозиции потока энергии, равная 200 мкВт/см2 (табл. 8.2.); K –коэффициент ослабления биологической эффективности, равный 12,5; Т – время пребывания в зоне облучения за рабочий день (рабочую смену), ч.

Таблица 8.4.

Предельно допустимые уровни ЭМП   диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц для населения

| Диапазон частот | 30-300 кГц | 0,3 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля Е, В/м |  |  |  | Плотность потока энергии ППЭ, мкВт/см2 |
| Предельно допустимый уровень | 25 | 15 | 10 | 3* | 1000 – 2500** |

* кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазончастот48,5–108; 174–230 МГц).

** для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Во всех случаях максимальное значение ППЭПДУ не должно превышать 50 Вт/м2 (5000 мкВт/см2).

5. Рассчитайте предельно допустимую плотность потока энергии при облучении лиц от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования с частотой не более 1  кГц и скважностью не менее 20 по формуле:

| ППЭПДУ = К · (ЭЭППЭ пду / Т), | (8.10.) |
| --- | --- |

где K –коэффициент ослабления биологической активности прерывистых воздействий, равный 10.

При этом плотность потока энергии не должна превышать для диапазона частот 300 МГц – 300 ГГц  - 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2).

6. Определите предельно допустимое значение интенсивности ЭМИ в диапазоне 60 кГц – 300 МГц (ЕПДУ, НПДУ, ППЭПДУ) в зависимости от времени воздействия в течение рабочего дня (рабочей смены) по формулам:

| ЕПДУ = (ЭЭ Епду / Т)1/2 НПДУ = (ЭЭ Нпду / Т)1/2 ППЭПДУ = ЭЭППЭ пду / Т , | (8.11.) (8.12.) (8.13.) |
| --- | --- |

где ЕПДУ, НПДУ и ППЭПДУ – предельно допустимые уровни напряженности электрического, магнитного поля и плотность потока энергии; ЭЭE , ЭЭH , и   ЭЭППЭ пду  – предельно допустимые уровни энергетической экспозиции в течение  рабочего дня (рабочей смены), указанные в табл. 8.2.

Значения предельно допустимых уровней напряженности электрической (ЕПДУ), магнитной (НПДУ) составляющих и плотности потока энергии (ППЭПДУ) в зависимости от продолжительности воздействия ЭМИ радиочастот приведены  в  табл.  8.5.,  8.6.

ПДУ напряженности электрического и магнитного поля диапазона частот 10–30 кГц  при воздействии в течение всего рабочего дня (рабочей смены) составляют 500 В/м и 50 А/м, а при работе до двух часов за смену – 1000 В/м  и  100 А/м соответственно.

В диапазонах частот 30 кГц – 3 МГц и 30 – 50 МГц учитывается ЭЭ создаваемые как электрическим (ЭЭЕ), таки магнитными (ЭЭH) полями:

| (ЭЭЕ / ЭЭЕ пду) + (ЭЭН / ЭЭН ПДУ) ≤ 1 | (8.14.) |
| --- | --- |

При облучении от нескольких источников ЭМП, работающих в частотных диапазонах, для которых установлены различные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

| (ЭЭЕ 1 / ЭЭЕ пду 1) + (ЭЭЕ 2 / ЭЭЕ пду 2) + (ЭЭЕ n / ЭЭЕ пду n) + … + ≤ 1 | (8.15) |
| --- | --- |

Таблица 8. 5.

Предельно допустимые уровни напряженности электрической и магнитной составляющих в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц в зависимости от продолжительности воздействия

| Продолжительность воздействия Т, ч | ЕПДУ, В/м |  |  | НПДУ, А/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,03 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 3 МГц | 30 – 50 МГц |
| 8,0 и более | 50 | 30 | 10 | 5,0 | 0,30 |
| 7,5 | 52 | 31 | 10 | 5,0 | 0,31 |
| 7,0 | 53 | 32 | 11 | 5,3 | 0,32 |
| 6,5 | 55 | 33 | 11 | 5,5 | 0,33 |
| 6,0 | 58 | 34 | 12 | 58 | 0,34 |
| 5,5 | 60 | 36 | 12 | 6,0 | 0,36 |
| 5,0 | 63 | 37 | 13 | 6,3 | 0,38 |
| 4,5 | 67 | 39 | 13 | 6,7 | 040 |
| 4,0 | 71 | 42 | 14 | 7,1 | 0,42 |
| 3,5 | 76 | 45 | 15 | 7,6 | 0,45 |
| 3,0 | 82 | 48 | 16 | 8,2 | 0,49 |
| 2,5 | 89 | 52 | 18 | 8,9 | 0,54 |
| 2,0 | 100 | 59 | 20 | 19,0 | 0,60 |
| 1,5 | 115 | 68 | 23 | 1,5 | 0,69 |
| 1,0 | 141 | 84 | 28 | 14,2 | 0,85 |
| 90,5 | 200 | 118 | 40 | 20,0 | 1,20 |
| 0,25 | 283 | 168 | 57 | 28,3 | 1,70 |
| 0,125 | 400 | 236 | 80 | 40,0 | 2,40 |
| 0,08 и менее | 500 | 296 | 80 | 50,0 | 3,00 |

Примечание. При продолжительности воздействия менее 0,08 ч дальнейшее повышение интенсивности не допускается.

При одновременном или последовательном облучении персонала от источников, работающих в непрерывном режиме, и от антенн, излучающих в режиме кругового обзора и сканирования, суммарная ЭЭ рассчитывается по формуле:

| ЭЭППЭ сум = ЭЭППЭ н ЭЭППЭ пр , | (8.16.) |
| --- | --- |

где ЭЭППЭ сум – суммарная ЭЭ, которая не должна превышать 200 мкВт/см2ч;  ЭЭППЭн – ЭЭ, создаваемая непрерывным излучением; ЭЭППЭпр – ЭЭ, создаваемая прерывистым излучением вращающихся или сканирующих антенн, равная  (0,1 · ППЭпр  · Тпр ).

Таблица  8.6.

Предельно допустимые уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц в зависимости от продолжительности воздействия

| Продолжительность воздействия Т,ч | ППЭ ПДУ, мкВт/см2 |
| --- | --- |
| 8,0 и более | 25 |
| 7,5 | 27 |
| 7,0 | 29 |
| 6,5 | 31 |
| 6,0 | 33 |
| 5,5 | 36 |
| 5,0 | 40,0 |
| 4,5 | 44 |
| 4,0 | 50 |
| 3,5 | 57 |
| 3,0 | 67 |
| 2,5 | 80 |
| 2,0 | 100 |
| 1,5 | 133 |
| 1,0 | 200 |
| 90,5 | 400 |
| 0,25 | 800 |
| 0,2 и менее | 1000 |

Примечание. При продолжительности воздействия менее 0,2 часа дальнейшее повышение интенсивности воздействия не допускается.

В данной работе мы не рассматриваем импульсные электромагнитные поля  радио технических объектов  (ИЭМП).

2.3. Защита от воздействия электромагнитного поля

Защита от излучений и электромагнитных полей в нашей республике  регламентируется Законом  ПМР  «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов (ГОСТы, СанПиНы, СНиП др.).

В целях предупреждения неблагоприятного влияния на состояние здоровья производственного персонала объектов и населения ЭМП используют комплекс мер, включающий в себя проведение организационных, инженерно-технических и лечебно-профилактических мероприятий.

Основной способ защиты населения от возможного вредного воздействия ЭМП ЛЭП – создание охранных зон шириной от 15 до 30 м в зависимости от напряжения линий электропередачи. На открытой местности применяют тросовые экраны, железобетонные заборы, высаживают деревья высотой более 2 м.

Организационные мероприятия включают:

- выделение зон воздействия ЭМП (с уровнем, превышающим ПДУ с ограждением и обозначением соответствующими предупредительными знаками);

- выбор рациональных режимов работы оборудования;

- расположение рабочих мест и маршрутов передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ;

- ремонт оборудования, являющегося источником ЭМП, следует проводить по возможности вне зоны влияния полей от других источников;

- организацией системы оповещения о работе источников ИЭМП;

- разработка инструкции по безопасным условиям труда при работе с

источником ИЭМП;

- соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- рациональное размещение оборудования;

- организация дистанционного управления аппаратурой;

- заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объектов,

включая машины и механизмы, металлические трубы отопления, водоснабжения  и т. д., а также вентиляционные устройства;

- использование средств, ограничивающих поступление электромагнитной энергии на рабочие места персонала (поглотители мощности, экранирование отдельных блоков или всей излучающей аппаратуры, рабочего места, использование минимальной необходимой мощности генератора, покрытие стен, пола и потолка помещений радиопоглощающими материалами);

- применение средств коллективной и индивидуальной защиты (защитные очки, щитки, шлемы; защитная одежда – комбинезоны и костюмы с капюшонами, изготовленные из специальной электропроводящей, радиоотражающей или радиопоглощающей ткани; рукавицы или перчатки, обувь). Все части защитной одежды должны иметь между собой электрический контакт.

Лечебно-профилактические мероприятия:

- все лица, профессионально связанные с обслуживанием и эксплуатацией источников ЭМП, в том числе импульсных, должны проходить предварительный при поступлении на работу (отбор для лиц для работы с импульсными источниками) и периодические профилактические медосмотры в соответствии с действующим законодательством;

- лица, не достигшие 18-летнего возраста и беременные женщины допускаются к работе в условиях возникновения ЭМП только в случаях, когда интенсивность ЭМП на рабочих метах не превышает ПДУ, установленный для населения;

- контроль за условиями труда, за соблюдением санитарно эпидемиологических  правил и нормативов на рабочих местах;

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

3.1. Выбрать вариант (см. табл. 8.7.).

3.2. Ознакомится с методикой расчета.

3.3.  В соответствии с данными варианта  дать оценку уровня воздействия электростатического поля (ЭСП), определить допустимое время пребывания в ЭСП.  По полученным расчетам сделайте вывод о времени работы персонала в ЭСП, в том числе с использованием средств защиты.

3.4. Дать оценку уровня воздействия электромагнитных полей (ЭМП) различных диапазонов промышленных частот согласно данным варианта:

    - 3.4.1.ЭМП промышленной частоты.  Рассчитать  время пребывания персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП.

    - 3.4.2. ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц. Рассчитать энергетическую экспозицию в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц (в соответствии с заданием). Рассчитать энергетическую экспозицию по плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц. Определить  предельно допустимый уровень ЭМП для средств  связи и  телевизионного вещания. Рассчитать предельно допустимый уровень плотности потока энергии при локальном облучении кистей рук при работе с микрополосовыми устройствами.  Рассчитать предельно допустимую плотность потока энергии при облучении лиц от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования. Определить предельно допустимое значение интенсивности ЭМИ в диапазоне 60 кГц – 300 МГц (ЕПДУ, НПДУ, ППЭПДУ) в зависимости от времени воздействия в течение рабочего дня (рабочей смены).

3.5. Пописать отчет и сдать преподавателю.

Таблица 8.7.

Варианты заданий к  ПРАКТИЧЕСКОЙ  работе  по теме  «РАСЧЕТ ЧАСТОТ ЭЛЕКТОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ»

| Вариант | Время воздействия | Ефакт., кВ/м | Е1., кВ/м | Е 2., кВ/м | Е 3 ., кВ/м | TE1 | TE2 | TE3 | Е, В/м | Н, А/м | ППЭ, Вт/м2 | F, МГц | ЭЭЕпду, (В/м)2ч | ЭЭнПДУ (А/м)2ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 60 | 5 | 6 | 7 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 1 | 50 | 20 000 | 200 |
|  | 7,5 | 50 | 8 | 9 | 10 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,2 | 2 | 60 | 7 000 | 0,72 |
|  | 7 | 40 | 11 | 12 | 13 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 3 | 70 | 800 | 200 |
|  | 6,5 | 30 | 14 | 15 | 16 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 2 | 0,4 | 4 | 80 | 800 | 0,72 |
|  | 6 | 20 | 17 | 18 | 19 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 0,5 | 5 | 90 | 7 000 | 200 |

4. Пример выполнения « РАСЧЕТ ЧАСТОТ ЭЛЕКТОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ»

1. Исходные данные:

| Вариант | Время воздействия | Ефакт., кВ/м | Е1., кВ/м | Е 2., кВ/м | Е 3 ., кВ/м | TE1 | TE2 | TE3 | Е, В/м | Н, А/м | ППЭ, Вт/м2 | F, МГц | ЭЭЕпду, (В/м)2ч | ЭЭнПДУ (А/м)2ч | Емакс, КВ/м | tфр, нс | Tимп, нс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № - | 5 | 35 | 11 | 12 | 13 | 0,8 | 1,7 | 1,0 | 4 | 0,15 | 7 | 175 | 20 000 | 200 | 4,0 | 13 | 120 |

- Цель работы: провести расчет ЭМП, часто используемых в производственных условиях  и сравнить их с допустимыми величинами для разработки мероприятий по защите от воздействия ЭМП.

- Ход работы:

В настоящее время установлено влияние электромагнитных полей и излучений на все органы человеческого организма. Отрицательное воздействие ЭМП на человека и на те или иные компоненты экосистем прямо пропорциональны мощности поля и времени облучения. Длительное воздействие сильных ЭМП вызывает у человека нарушения эндокринной системы, обменных процессов, функции головного и спинного мозга, повышает склонность к депрессиям и даже самоубийству и увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и раковых опухолей.

1. Оценка уровня воздействия электростатического поля (ЭСП)

1.1.Предельно допустимый уровень напряженности  электростатического поля при воздействии на персонал более одного часа за  смену определим по формуле (8.1.):

| EПДУ = 60 / √ t В нашем случае: EПДУ = 60 / √ 5 = 26,7 (кВ/м), |  |
| --- | --- |

где EПДУ – предельно допустимый уровень напряженности поля, кВ/м; t = 5 – время  воздействия, ч.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) напряженности электростатического поля  (ЕПДУ) устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 часа.

  - Определим  допустимое время пребывания в ЭСП по формуле (8.2.):

| tдоп = (60 / Eфакт.)2 В нашем случае: tдоп = (60 / 35.)2 = 2,9 (ч), |  |
| --- | --- |

где Ефакт – фактическое значение напряженности ЭСП, кВ/м.

2.  Оценка уровня воздействия электромагнитных полей (ЭМП) различных диапазонов частот

2.1.  ЭМП промышленной частоты

2.1.1. Допустимое временя пребывания персонала в ЭП при напряженностях от 5 до 20 кВ/м определяем по формуле (8.3.):

ТЕ1 = (50 / Е) – 2

В нашем случае:

ТЕ1 = (50 / Е1) – 2 = (50 / 11) – 2 = 2,5 (ч)

ТЕ2 = (50 / Е2) – 2 = (50 / 12) – 2 = 2,2 (ч)

ТЕ3 = (50 / Е3) – 2 = (50 /13) – 2 =  1,8 (ч),

где Е – напряженность электрического поля в контролируемой зоне (Е1, Е2, Е3), кВ/м; Т – допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч.

2.1.2. Время пребывания персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП по формуле (8.4.):

Тпр. = 8·( tE1/T E1 + tE2/T E2 + tE3/T E3 +… + tEn/T En ) В нашем случае: Тпр. = 8 · ( 0,8 /2,5 + 1,7 / 2,2 + 1,0 / 1,8) = 8 · (0,32 + 0,77 + 0,56) = 13,2 (ч) 13,2 (ч) > 8 (ч),

где Тпр – приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту пребывания в ЭП нижней границы нормируемой напряженности, ч;    tE1, tE2 , tE4 , tEn – время пребывания в контролируемых зонах напряженностями Е1, Е2, Е3, Еn, ч;      TE1 , TE2 , TE3 , TEn – допустимое время пребывания для соответствующих зон, ч.

2.2. ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц

Оценка и нормирование ЭМП осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ). Энергетическая экспозиция ЭМП определяется как произведение квадрата напряженности электрического или магнитного поля на время воздействия на человека.

2.2.1.Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц определяется по формулам (8.5.) и (8.6.):

ЭЭ Е = Е2 · Т, ЭЭн = Н2 · Т В нашем случае: ЭЭе = 42 · 5 = 80 (В/м) ЭЭн = 0,152 · 5 = 0,1125 (А/м),

где  Е = 4 В/м – напряженность электрического поля; Н = 0,15 А/м  – напряженность магнитного поля; Т = 5 ч – время воздействия на рабочем месте за смену.

2.2.2. Энергетическая экспозиция по плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц определяется по формуле (8.7.):

ЭЭППЭ = ППЭ · T В нашем случае: ЭЭППЭ = 700 · 5 = 3500 (мкВт/см2),

где  ППЭ  = 700 ( мкВт/см2 ) -  плотность потока энергии.

    - Предельно допустимый уровень ЭМП для средств  связи и  телевизионного вещания определяется по формуле (8.8.):

Епду = 21 · f -0,37 В нашем случае: Епду = 21 · 175 -0,37 = 3,1 (В/м),

где ЕПДУ – значение предельно допустимого уровня напряженности электрического поля,  В/м; f – частота, МГц.

Предельно допустимый уровень  ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц для населения не должен превышать  3 В/м = 300 мкВт/см2.

2.2.4. Предельно допустимый уровень плотности потока энергии при локальном облучении кистей рук при работе с микрополосовыми устройствами определяется по формуле (8.9.):

ППЭППД = (К · ЭЭППЭпду ) / Т В нашем случае: ППЭППД = (12,5 · 200) / 5 = 500 (мкВт/см2) = 5 (Вт/м2),

где ЭЭППЭпду – предельно допустимый уровень энергетической экспозиции потока энергии, равная 200 мкВт/см2 (табл. 8.2.); K –коэффициент ослабления биологической эффективности, равный 12,5;

Т – время пребывания в зоне облучения за рабочий день (рабочую смену), ч.

2.2.5. Предельно допустимая плотность потока энергии при облучении лиц от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования с частотой не более 1  кГц и скважностью не менее 20 определяется по формуле (8.10):

ППЭПДУ = К · (ЭЭППЭ пду / Т) В нашем случае: ППЭПДУ = 10 · (200 / 5) = 400 (мкВт/см2) = 4 (Вт/м2),

где K –коэффициент ослабления биологической активности прерывистых воздействий, равный 10.

2.2.6. Предельно допустимое значение интенсивности ЭМИ в диапазоне 60 кГц – 300 МГц (ЕПДУ, НПДУ, ППЭПДУ) в зависимости от времени воздействия в течение рабочего дня (рабочей смены) определяется по формулам (8.11.), (8.12.), (8.13.):

ЕПДУ = (ЭЭ Епду / Т)1/2 В нашем случае: ЕПДУ = (20 000 / 5)1/2 = 63,2 (В/м), т.е. (63,2 > 63) 63,2 < 800 НПДУ = (ЭЭ Нпду / Т)1/2 В нашем случае: НПДУ = (200 / 5)1/2 = 6,3 (А/м) , т.е. (6,3 = 6,3) ППЭПДУ = ЭЭППЭ пду / Т В нашем случае: ППЭПДУ = 2 / 5 = 0,40 (Вт/м2),

где ЕПДУ, НПДУ и ППЭПДУ – предельно допустимые уровни напряженности электрического, магнитного поля и плотность потока энергии; ЭЭE , ЭЭH , и     ЭЭППЭ пду  – предельно допустимые уровни энергетической экспозиции в течение  рабочего дня (рабочей смены).

Вывод:

- Воздействие электростатического поля: В  данном варианте   20 < Ефакт = 35 кВ/м < 60 кВ/м, следовательно, время работы регламентируется (2,9 ч), но  возможна работа без применения специальных средств защиты.

- ЭМП промышленной частоты:  Допустимое  время пребывания в контролируемых зонах Е1 = 11 кВ/м, Е2 = 12 кВ/м, Е3 = 13 кВ/м соответственно  - 2 ч; 2,2ч; 1,8ч. Приведенное время превышает  8 ч, что является недопустимым.

- ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц: Энергетическая экспозиция ЭМП  при частоте 175 МГц   ЭЭе = 80 В/м2 – не превышает ЭЭПДУ = 800 В/м2;   ЭЭн =  0,1125  А/м  –  ЭЭПДУ Н (А/м)2 · ч  не нормируется. Энергетическая экспозиция по плотности потока  ЭЭППЭ < ЭЭПДУ,  т.е. 3500 < 8 000, т.е. допустима.  Предельно допустимый уровень для средств связи  Епду = 3,1 В/м.  Максимальное значение  ППЭПДУ  при локальном облучении кистей рук не  превышает 50 Вт/м2 (5000 мкВт/см2), т.е. 5 Вт/м2  < 50 Вт/м2.  Плотность потока энергии  при облучении от антенн ППЭПДУ = 4 (Вт/м2) не превышает допустимого значения для диапазона частот 300 МГц – 300 ГГц  - 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2). Значения предельно допустимых уровней напряженности в диапазоне 60 кГц – 300 МГц: электрической ЕПДУ = 13 В/м) составляющей  меньше, чем по варианту (63,2 В/м); магнитной  составляющей  НПДУ – не нормируется, по варианту – 6,3 А/м; плотности потока энергии ППЭПДУ = 40 мкВт/см2  равна  значению по варианту - ППЭПДУ = 0,40  Вт/м2.

Практическая работа № 9

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рабочая среда человек—оператор представляет собой совокупность физических, химических, биологических, социально-психологических и эстетических факторов внешней среды, воздействующих на оператора.

Различают четыре уровня воздействия факторов рабочей среды на человека, необходимые для их учета и нормирования:

- комфортная среда обеспечивает оптимальную динамику работоспособности оператора, хорошее самочувствие и сохранение его здоровья;

- относительно дискомфортная рабочая среда обеспечивает при воздействии в течение определенного интервала времени заданную работоспособность и сохранение здоровья, но вызывает у человека субъективные ощущения и функциональные изменения, не выходящие за пределы нормы;

- экстремальная рабочая среда приводит к снижению работоспособности оператора и вызывает функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но не ведущие к патологическим изменениям или невозможности выполнения работы;

- сверхэкстремальная среда приводит к возникновению в организме человека патологических изменений или невозможности выполнения работы.

Комплексную оценку факторов рабочей среды проводят на основе методики физиологической классификации тяжести работ.

Тяжесть  труда – характеристика  трудового процесса, отражающая  преимущественную нагрузку  на опорно-двигательный  аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.),  обеспечивающие жизнедеятельность.

Тяжесть труда характеризуется:

- физической динамической нагрузкой,

- массой поднимаемого  и перемещаемого груза,

- общим числом стереотипных рабочих движений,

- величиной статической нагрузки,

- формой рабочей позы,

- степенью наклона корпуса,

- перемещениями в пространстве.

Напряженность труда  - характеристика трудового процесса,  отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся:

- интеллектуальные,

- сенсорные,

- эмоциональные нагрузки,

- степень монотонности нагрузок,

- режим работы.

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания  или внезапного ухудшения здоровья и смерти.

В зависимости от количественной  характеристики и продолжительности действия отдельные вредные  производственные факторы могут стать  опасными.

Профессиональный риск – это величина вероятности нарушения (повреждения) здоровья  с учетом тяжести последствий в результате неблагоприятного  влияния факторов производственной среды и  трудового процесса.

Оценка профессионального риска проводится с учетом величины экспозиции последних,  показателей состояния здоровья и утраты работоспособности последних.

Защита  временем – уменьшение вредного воздействия  неблагоприятных факторов  производственной среды  и трудового процесса  на  работающих на счет снижения времени их действия:

- введение внутрисменных перерывов,

- сокращенного рабочего дня,

- увеличение продолжительности отпуска,

- ограничение  стажа работы в данных  условиях.

Принципы классификации условий труда:

Оптимальные условия труда (1 класс) – такие условия, при которых  сохраняются здоровье работающих и создаются предпосылки  для поддержания  высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы производственных факторов  установлены для  микроклиматических параметров  и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые  в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих  мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время  регламентированного отдыха или к началу  следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного  действия  в ближайшем и отдаленном  периоде на состояние здоровья  работающих и их потомство. Допустимые условия труда относят к безопасным.

Вредные условия труда  (3 класс)  характеризуются наличием  вредных производственных факторов, превышающих гигиенические  нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм  работающего и/или его потомство. По степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются 4 степени вредности:

- 1 степень  3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило,  при более длительном, чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья;

- 2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающих стойкие  функциональные  изменения, приводящие  в большинстве случаев  к увеличению производственно  обусловленной  заболеваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с  временной  утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), появлению  начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих  после продолжительной  экспозиции (часто после 15 лет и более);

- 3 степень 3 класса (3.3.) – условия труда, характеризующиеся  такими уровнями вредных факторов, воздействия которых  приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и  средней степени тяжести (с потерей профессиональной  трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической  (производственно-обусловленной) патологии, включая  повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

- 4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут  возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей  общей трудоспособности), отмечая значительный рост числа хронических заболеваний и высокие  уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых  в течение  рабочей смены (или ее части) создает угрозу  для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Для определения категории тяжести работ каждый из факторов рабочей среды, реально действующий на человека (см. табл.  9.1.), оценивают по балльной шкале и определяют интегральную балльную оценку тяжести и напряженности труда.

Таблица 9.1.

Критерии для бальной оценки факторов  рабочей среды

| Фактор рабочей среды | Оценка, баллы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Температура воздуха на рабочем месте, 0С: теплый период холодный период | 18…20 20…22 | 21…22 17…19 | 23…28 15…16 | 29…32 7…14 | 33…35 Ниже +7 | >35 - |
| Токсичное вещество, кратность превышения ПДК, раз | - | ≤ 1 | 1,0…2,5 | 2,6…4,0 | 4,0…6,0 | >6 |
| Промышленная пыль, кратность превышения ПДК, раз. | - | ≤ 1,0 | 1…5 | 6…10 | 11…30 | > 30 |
| Вибрация, превышение ПДУ,дБ | Ниже ПДУ | На уровне ПДУ | 1…3 | 4…6 | 7…9 | > 9 |
| Промышленный шум, превышение ПДУ, дБ | < 1 | Равно ПДУ | 1…5 | 6…10 | > 10 | > 10 с вибрацией |
| Ультразвук, превышение ПДУ, дБ | < 1 | Равно ПДУ | 1…5 | 6…10 | 11…20 | > 20 |
| Интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | ≤ 140 | 141…1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001…2500 | >2500 |
| Освещенность рабочего места, лк: Мин. объект различ., мм Разряд работы | > 1 5…9 | 1,0…0,3 3…4 | < 0,3 1…2 | > 0,5 4…9 | < 0,5 1…3 | - - |
| Физическая динамическая нагрузка, Дж: Общая х105 Региональная х105 | 4,2 2,1 | 4,3…8,3 2,2…4,2 | 8,4…12 4,3…6,2 | 13…17 6,3…8,3 | 18…20 8,4…10 | > 20 > 10 |
| Физическая статическая нагрузка, Н · с: На одну руку х104 На две руки х104 На мышцы корпуса х104 | < 18 < 43 < 61 | 18…36 43…86 61…123 | 37…70 87…144 124…210 | 71…97 145…220 211…300 | > 97 > 220 > 300 | - - - |
| Рабочее место (РМ), поза и перемещение в пространстве | РМ стационарное, поза свободная, масса перемещаемого груза до 5 кг | РМ стационарное, поза свободная, масса перемещаемого груза свыше 5 кг | РМ стационарное, поза несвободная, до 25% времени – в наклонном положении до 300 | РМ стационарное, поза вынужденная, – свыше 50% рабочей смены | РМ стационарное, поза вынужденная, неудобная – свыше 50% рабочей смены | РМ стационарное, поза вынужденная, наклоны под углом 600 до 300 раз за смену |
| Сменность | Утренняя смена | Две смены | Три смены | Нерегулярн. смены | - | - |
| Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч | - | < 8 | < 12 | > 12 | - | - |
| Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены | < 25 | 25…50 | 51…75 | 76…90 | > 90 | - |
| Число важных объектов наблюдения | < 5 | 5…10 | 11…25 | > 25 | - | - |
| Темп (число движений в час): Мелких (кисти) Крупных (руки) | < 360 < 250 | 361…720 251…500 | 721…1080 501…750 | 1081…3000 751…1600 | > 3000 > 1600 | - - |
| Число сигналов в час | < 75 | 76…175 | 176…300 | > 300 | - | - |
| Монотонность: Число приемов в операции Длительность повторяющихся операций, с | > 10 > 100 | 6…10 31…100 | 3…5 20…30 | 3…5 10…19 | 2…1 5…9 | 2…1 1…4 |
| Режим труда и отдыха | Обоснованный, с включением музыки и гимнастики | Обоснованный без включения музыки и гимнастики | Отсутствие обоснован. режима труда и отдыха | - | - | - |
| Нервно-эмоциональная нагрузка | Простые действия по индивидуальному плану | Простые действия по заданному плану | Сложные действия по заданному плану с возможность коррекции | Сложные действия по заданному плану при дефиците времени | Ответствен. за безопасность людей. Личный риск при дефиците времени. | - |

Интегральная балльная оценка  тяжести  и напряженности труда

| T = xmax + [ (6 - xmax ) i=1nxi, ] / [6(N – 1)], | (9.1.) |
| --- | --- |

где xmax – наивысшая  из полученных частных балльных оценок; N – общее  число факторов; xi  - балльная оценка по  i– му из учитываемых факторов (частная балльная оценка);  n –  число учитываемых факторов без учета одного фактора xmax. Данная формула справедлива, если каждый из учитываемых факторов действует в течение всего рабочего дня, т.е. 8 ч (480 мин). Если какой-либо из факторов действует менее 8 ч, то его фактическая оценка

| xфi = xi tудi = xi (ti / 480), | (9.2.) |
| --- | --- |

где tудi – удельный вес времени действия i-го фактора в общей продолжительности рабочего дня; t  - продолжительность действия фактора, мин.

Таким образом, если по варианту работ окажется, что  какой-то  фактор действует меньше 480 мин, то в формулу (9.1.) в качестве значения x по данному фактору следует подставлять значение xф, определяемое по формуле (9.2.).

Для удобства выполнения задания все промежуточные расчеты следует заносить в табл. 9.2.  в следующей последовательности (по каждой строке):

- записать фактор среды из варианта (графа 1);

- обозначить этот фактор как  xi (графа 2);

- выписать значение фактора из варианта (графа 3);

- определить, используя данные табл. 9.1 , величину  фактора  Х1 в баллах  и занести результат в графу 4.

- Исходные данные  из варианта (табл. 9.3), данные Х1 в баллах (из табл.  9.1.) и результаты оценки удельной тяжести фактора рабочей среды, Хфi сводят в таблицу 9.2.

Таблица 9.2.

Расчет интегральной балльной оценки тяжести труда

| Фактор рабочей среды и условия труда (см. табл. 9.3.) | Показатель | Значение показателя (см. табл. 9.3.) | Балльная оценка фактора (см. табл. 9.1.) | Продолжительность действия фактора tp, мин | Удельный вес времени действия фактора tудi(см. формулу 9.2.) | Оценка удельной тяжести фактора рабочей среды Хф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Х1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Хn |  |  |  |  |  |

После расчета интегральной балльной оценки по формуле (9.1) определяют категорию тяжести  и напряженности выполняемой работы.

| Интегральная оценка, баллы | Категория тяжести |
| --- | --- |
| До 1,8 | 1 |
| 1,8…3,3 | 2 |
| 3,4…4,5 | 3 |
| 4,6…5,3 | 4 |
| 5,4…5,9 | 5 |
| более 5,9 | 6 |

Если на рабочем месте  фактические значения   уровня вредных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых величин, условия труда на этом рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и относятся соответственно к 1 или 2 классу. Если уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте, в зависимости  от величины превышения и в соответствии с настоящими гигиеническими критериями, как по отдельному фактору, так и при  их сочетании могут быть отнесены к 1- 4 степеням 3 класса вредных или классу опасных условий труда.

Для установления класса условий труда превышение ПДК, ПДУ могут быть зарегистрированы в течение одной смены,  если она типична для данного технологического процесса. При эпизодическом (в течение недели, месяца) воздействии на работника  вредного фактора (типичным для данного технологического процесса, либо не типичном и не соответствующим  функциональным  обязанностям работника) его  учет и оценка условий труда проводятся по согласованию с территориальным центром Госсанэпиднадзора.

Оценка условий труда с учетом комбинированного  и сочетанного действия производственных факторов проводится на основании результатов измерений. Оцениваются условия труда для отдельных факторов. Результаты оценки вредных факторов производственной среды и трудового процесса вносят  в таблицу для  общей оценки условий труда по степени вредности  и опасности. Затем  устанавливается оценка вредных факторов:

- по наиболее высокому классу и степени вредности;

- в случае сочетанного действия 3 и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;

- при сочетании 2-х и более факторов 3.2, 3.3, 3.4 – условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.

При работе  источниками ионизирующих излучений проводят контроль и оценку параметров радиационного факторов в соответствии с «нормами  радиационной опасности» НРБ – 96г. при соблюдении предела годовой дозы и других контролируемых параметров условия труда на данном  рабочем месте оценивают как допустимые. При превышении оценка вредности и опасности по этому фактору  (впредь до выхода специального документа) осуществляется организациями Госсанэпиднадзора.

Работа в условиях гигиенических нормативов должна осуществляться с использованием СИЗ при  административном контроле за их применением (включение в технологический регламент, правила внутреннего распорядка с мерами поощрения за  их использование и/или административными мерами наказания нарушителей). Использование эффективных  (имеющих сертификат соответствия) СИЗ уменьшает уровень профессионального риска  повреждения здоровья, но не изменяет класс условий труда работника.

На основании расчетов интегральной балльной оценки и коллективного  договора, заключенного с администрацией, работнику дифференцируют заработную плату, т.е. устанавливают надбавку,  назначают дополнительный отпуск или  сокращенный рабочий день, дополнительное профилактическое питание и т.п.

3. Порядок выполнения задания

3.1. Выбрать вариант  (табл.  9.3.).

3.2. Изучить основные положения  и методику. Подготовить форму таблицы (см. табл. 9.2.) и занести в нее исходные данные согласно данным варианта.

3.3. Внести в таблицу величину каждого фактора Хi в баллах.

3.4. Определить интегральную бальную оценку тяжести труда по формуле (9.1.) с учетом формулы (9.2.).

3.5. Зная интегральную бальную оценку, определить категорию тяжести труда и дать ее определение.

3.6. Оформить отчет и  сдать преподавателю.

Таблица  9.3.

Варианты заданий по теме «Расчет интегральной бальной оценки тяжести  и напряженности труда на рабочем месте»

| Вариант | Профессия | Фактор рабочей среды и условия труда | Значение показателя | Продолжит. времени действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер – разработчик | Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0. Освещенность РМ на уровне санитарных норм: - размер объекта, мм - разряд зрительной работы. Превышение допустимого уровня звука, дБ. РМ стационарное, поза свободная. Масса перемещаемых грузов. Работа в утреннюю смену. Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены. Обоснованный режим труда и отдыха с применением функциональной музыки и гимнастики. Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в результате простых действий по индивидуальному плану. | 18…20 -- < 0,3 2 2 -- до 5 кг -- 8 30 -- -- | 420 420 -- -- 240 -- -- -- -- -- -- -- |
|  | Оператор дисплея автоматической линии по производству изделий механической обработкой | Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0. Освещенность РМ на уровне санитарных норм: - размер объекта, мм - разряд зрительной работы. Превышение допустимого уровня звука, дБ. РМ стационарное, поза несвободная – до 20% времени в наклонном положении до 300. Работа в три смены. Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены Число важных объектов наблюдения. Число движений пальцев в час. Монотонность: - число приемов в операции - длительность повторяющихся операций, с. Обоснованный режим труда и отдыха без применения функциональной музыки . Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в результате простых действий по индивидуальному плану. Промышленная пыль, кратность превышения ПДК. | 19…20 -- 1 4 5 -- -- 4 40 8 100 6 20 -- -- 1,5 | 420 420 420 420 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 240 |
|  | Инженер, работающий на установке для определения плотности металла | Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0. Освещенность РМ на уровне санитарных норм: - размер объекта, мм - разряд зрительной работы. Превышение допустимого уровня звука, дБ. РМ стационарное, поза вынужденная – до 50% времени смены. Работа в две смены. Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены. Вредное вещество (тетрабромэтан), кратность превышения ПДК. Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в результате простых действий по заданному плану с возможной коррекцией. | 20…22 -- < 0,3 1 3 -- -- 8 40 1,3 -- | 420 420 420 420 240 -- -- -- -- -- -- |
|  | Оператор стенда контроля выхлопных газов | Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0. Освещенность РМ на уровне санитарных норм: - размер объекта, мм. - разряд зрительной работы. Превышение допустимого уровня звука, дБ. РМ стационарное, поза несвободная – до 30% времени в наклонном положении до 300 Работа в три смены. Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены. Число важных объектов наблюдения. Вибрация, кратность превышения ПДУ, дБ. Монотонность: - число приемов операции - длительность повторяющихся операций, с. Обоснованный режим труда и отдыха без применения функциональной музыки. Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в результате сложных действий по заданному плану с возможностью коррекции. Токсическое вещество, кратность превышения ПДК. | 24…26 -- > 1 5 8 -- -- 8 30 5 4 3 40 -- -- 3 | 420 420 420 420 360 -- -- -- -- -- 320 -- -- -- -- 180 |
|  | Оператор при работе с электронным микроскопом | Температура воздуха на РМ в теплый период года, С0. Освещенность РМ на уровне санитарных норм: - размер объекта, мм - разряд зрительной работы. Статическая физическая нагрузка на две руки, Н·с. Превышение допустимого уровня звука, дБ. РМ стационарное, поза свободная. Масса перемещаемых грузов. Работа в утреннюю смену. Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей смены. Отсутствие обоснованного режима труда и отдыха. Нервно-эмоциональная нагрузка обусловлена тревогой за безопасность другого человека. | 24…26 -- 0,5 3 5,0 · 105 -- -- до 5 кг -- 3 60 -- -- | 420 420 420 420 200 -- -- -- -- -- -- -- -- |

4. Пример выполнения «расчет интегральной балльной оценки тяжести труда на рабочем месте»

- Исходные данные:

| № варианта, наименование рабочего места (РМ) | №№ п/п | Факторы рабочей среды | Величина рабочих показателей | Продолжи- тельность действия фактора, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оператор при работе с электронным микроскопом | 1. | Температура воздуха на РМ в помещении в тёплый период года, oC. | 21-22 | 420 |
|  | 2. | Освещенность РМ на уровне санитарных норм Размер объекта, мм Разряд зрительной работы | - 0,2 I | 360 |
|  | 3. | Статистическая физическая нагрузка в течении смены на две руки, Н·с | 50·104 | 320 |
|  | 4. | РМ стационарное, поза несвободная, до 20% времени в наклонном положении. | - | - |
|  | 5. | Работа в утреннюю смену. | - | - |
|  | 6. | Продолжительность непрерывной работы в течение 10 часов | - | - |
|  | 7. | Длительность сосредоточенного наблюдения от времени рабочей смены, % | 90 | - |
|  | 8. | Число важных объектов наблюдения | 3 | - |
|  | 9. | Число приёмов в операции | 6 | - |
|  | 10. | Отсутствие обоснованного режима труда и отдыха | - | - |
|  | 11. | Нервно-эмоциональная нагрузка возникает за безопасность другого человека | - | - |

- Цель работы:  определить интегральную бальную оценку тяжести и напряженности труда оператора при работе с электронным микроскопом.

- Ход работы:

1. Комплексную оценку факторов рабочей среды проводят на основе методики физиологической классификации тяжести работ.

Тяжесть  труда – характеристика  трудового процесса, отражающая  преимущественную нагрузку  на опорно-двигательный  аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.),  обеспечивающие жизнедеятельность

Тяжесть труда характеризуется: физической динамической нагрузкой,  массой поднимаемого  и перемещаемого груза,  общим числом стереотипных рабочих движений,  величиной статической нагрузки,  формой рабочей позы,  степенью наклона корпуса,  перемещениями в пространстве.

Напряженность труда  - характеристика трудового процесса,  отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные,  сенсорные,  эмоциональные нагрузки,  степень монотонности нагрузок,  режим работы.

Принципы классификации условий труда:

Оптимальные условия труда (1 класс) – такие условия, при которых  сохраняются здоровье работающих и создаются предпосылки  для поддержания  высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы производственных факторов  установлены для  микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые  в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих  мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время  регламентированного отдыха или к началу  следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного  действия  в ближайшем и отдаленном  периоде на состояние здоровья  работающих и их потомство. Допустимые условия труда относят к безопасным.

Вредные условия труда  (3 класс)  характеризуются наличием  вредных производственных факторов, превышающих гигиенические  нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм  работающего и/или его потомство. По степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются 4 степени вредности:

- 1 степень  3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило,  при более длительном, чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья;

- 2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающих стойкие  функциональные  изменения, приводящие  в большинстве случаев  к увеличению производственно  обусловленной  заболеваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с  временной  утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), появлению  начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих  после продолжительной  экспозиции  часто после 15 лет и более);

- 3 степень 3 класса (3.3.) – условия труда, характеризующиеся  такими уровнями вредных факторов, воздействия которых  приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и  средней степени тяжести (с потерей профессиональной  трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической  (производственно-обусловленной) патологии, включая  повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

- 4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых могут  возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей  общей трудоспособности), отмечая значительный рост числа хронических заболеваний и высокие  уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых  в течение  рабочей смены (или ее части) создает угрозу  для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм.

2.  Данные для расчета интегральной балльной оценки тяжести труда:

| Факторы рабочей среды | Величина показателя | Балл фактора | Продолжительность действия фактора, мин | Удельный вес действия фактора в течение рабочей смены (T1=480 мин) | Оценка удельной тяжести фактора рабочей среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Температура воздуха на РМ в помещении в тёплый период года, oC. | 21-22 | 2 | 420 | 0.9 | 1.75 |
| Освещенность РМ на уровне санитарных норм Размер объекта, мм Разряд зрительной работы | 0.2 I | 2 3 | 360 360 | 1,5 2,25 | 1,5 2,25 |
| Статистическая физическая нагрузка в течении смены на две руки, Н·с | 5·104 | 2 | 320 | 0.6 | 1.3 |
| РМ стационарное, поза не свободная, до 20% времени в наклонном положении. | - | 3 | - | - | 3 |
| Работа в утреннюю смену. | - | 1 | - | - | 1 |
| Продолжительность непрерывной работы в течении 10 часов | - | 3 | - | - | 3 |
| Длительность сосредоточенного наблюдения от времени рабочей смены, % | 90 | 4 | - | - | 4 |
| Число важных объектов наблюдения | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Число приёмов в операции | 6 | 2 | - | - | 2 |
| Отсутствие обоснованного режима труда и отдыха | - | 3 | - | - | 3 |
| Нервно-эмоциональная нагрузка возникает за безопасность другого человека | - | 5 | - | - | 5 |
| Xфi |  |  |  |  | 23,8 |

3. Интегральная балльная оценка тяжести труда определяется по формуле (9.1.):

UT=Xmax+6−Xmax6(N−1)i=1nXi ,

где Xmax – наивысшая из полученных частных балльных оценок;      Xi –  балльная оценка по i-му из учитываемых факторов;      n – число учитываемых факторов без учета одного фактора Xmax;      N – общее количество факторов.

Формула справедлива, если каждый из учитываемых факторов действует в течение всего рабочего дня, если какой-либо из факторов действует эпизодически, то его фактическая оценка определяется по формуле (10.2.):

XФi=Xi⋅tуд,

где tуд – удельный вес времени действия i-го фактора в общей продолжительности рабочего дня.

В нашем случае  формула  (9.2.) примет вид:

Xфi=23,8

В нашем случае формула  (9.1.) примет вид:

UT=5+6−56(11−1)⋅23,8=5,4

4. Категория тяжести выполняемых работ:

| Категория тяжести | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интегральная балльная оценка | До 1.8 | 1.9-3.3 | 3.4-4.5 | 4.6-5.3 | 5.3-5.9 | 6.0 и более |

В нашем случае категория тяжести выполнения работ – 5. Льготы и компенсации по условиям тяжести труда на рабочем месте:

- размер доплат к тарифной ставке (окладу) 12%;

- суммарное время перерывов на отдых 12% от смены;

- дополнительный отпуск 6 дней.

Практическая работа № 10

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ  ТРУДА И БЫТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Используемые в тексте данной работы понятия несут следующую смысловую нагрузку:

- неблагоприятные условия труда - условия труда, отягощенные вредными и опасными факторами производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса;

- ущерб здоровью - нарушения целостности организма или профессиональные заболевания, а также эффекты в виде генетических изменений, нарушений репродуктивной функции, снижения психической устойчивости;

- сокращение продолжительности жизни (СПЖ) - предположительное время сокращения продолжительности жизни в сутках конкретного человека на момент расчета в зависимости от условий его труда и быта;

- риск - вероятность реализации негативного воздействия (травма, гибель) в зоне пребывания человека.

При суточной миграции человека во вредных условиях жизненного пространства суммарная оценка ущерба здоровью может быть определена через подсчет времени сокращения продолжительности жизни в сутках по приближенной формуле:

| СПЖ = СПЖΣпр + СПЖг + СПЖБ, | (10.1.) |
| --- | --- |

где СПЖпр СПЖг СПЖБ – сокращения продолжительности жизни при пребывании, соответственно, в условиях производства, города и быта (сут.).

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА.

Расчет снижения продолжительности жизни осуществляется:

1.  По фактору неблагоприятных условий производства:

| СПЖпр = (Кпр+ Кт + Кн) · (Т – Тн), | (10.2.) |
| --- | --- |

где Кпр, Кт, Кн – ущерб здоровью на основании оценки класса условий производства, тяжести и напряженности труда, сут/год (табл. 10.2. и 10..3.);  Т – возраст человека, год;  Тн – возраст начала трудовой деятельности;

2. По фактору неблагоприятных жилищных бытовых условий и загрязненного воздуха в городе:

| СПЖБ, Г = (КБ +КГ)·Т, | (10.3.) |
| --- | --- |

где КБ, КГ – скрытый ущерб здоровью в условиях бытовой и городской среды, сут/год (табл. 10.4.);

- По факту курения с учетом сомножителя (n/20):

| СПЖБ (курение) = КБ Тк · (n/20), | (10.4.) |
| --- | --- |

где n – количество выкуриваемых сигарет в день; Тк – стаж курильщика;

4.  По фактору езды в общественном транспорте

| СПЖг (транспорт) = Кг Тт t, | (10.5.) |
| --- | --- |

где Тт – количество лет езды на работу в общественном транспорте;  t – суммарное количество часов, затрачиваемое человеком ежедневно на проезд домой и на работу в оба конца.

Расчет носит вероятностный характер и позволяет оценить влияние наиболее весомых факторов, характеризующих качество жизни конкретного человека.

2.1. Классификация условий труда по степени  вредности и опасности

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Оптимальные условия труда (1 класс) - такие условия, при которых сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.

Допустимые условия труда (2 класс), при которых факторы не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время отдыха или к началу следующей смены.

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и/или его потомство.

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются на 4 степени вредности:

1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами;

2 степень 3 класса (3.2.) - уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие к появлению начальных признаков профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет);

3 степень 3 класса (3.3.) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести с временной утратой трудоспособности;

4 степень 3 класса (3.4) - условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний.

опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей  смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм.

Градация условий труда в зависимости от степени отклонения действующих факторов производственной среды и трудового процесса от гигиенических нормативов представлена в табл. 10.7 – 10.9.

Уровни вредных воздействий, реально возможные в условиях производства, не ограничиваются значениями, соответствующими классу 3.4. При более высоких значениях уровней вредных факторов их воздействие на человека может стать травмирующим класса 4. Пороговые значения таких уровней вредных факторов для класса 4 приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1.

Пороговые значения  уровней вредных факторов для класса 4

| Вредные факторы | Значение уровня |
| --- | --- |
| Вредные вещества 1-2 класса опасности | > 20 ПДК |
| Вредные вещества, опасные для развития острого отравления | > 10 ПДК |
| Шум, дБА | Превышение ПДУ > 35 |
| Вибрация локальная, дБ | Превышение ПДУ > 12 |
| Вибрация общая, дБ | Превышение ПДУ > 24 |
| Тепловое облучение | > 2800 Вт/м2 |
| Электрические поля промышленной частоты | > 40 ПДУ |
| Лазерное излучение | > 103 ПДУ при однократном воздействии |

Следует отметить, что работа в условиях труда 4 класса не допускается, за исключением ликвидации аварий и проведение экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. При этом работы должны проводиться с применением средств индивидуальной защиты и при строгом соблюдении режимов проведения таких работ.

Нормативные значения вредных и опасных факторов приведены в справочной литературе.

2.2. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека.

Воздействие вредных факторов на здоровье человека определяется их уровнями, совокупностью факторов и длительностью пребывания человека в этих зонах  (см. табл. 10.1. - 10.6.).

Шкала оценки ущерба здоровью с учетом влияния возможных сочетаний вредных факторов и их уровней, тяжести и напряженности трудового процесса на здоровье работающих (табл. 10.2. и  10.3.).

Таблица 10.2.

Скрытый ущерб здоровью на основании общей оценки класса условий труда

| № п/п | Фактические условия труда | Класс условий труда | Ущерб, суток за год Кпр (Кн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 фактор класса 3.1. | 3.1. | 2,5 |
| 2. | 2 фактора класса 3.1. | 3.1. | 3,75 + |
| 3. | 3 и более факторов класса 3.1. | 3.2 | 5,1 |
| 4. | 1 фактор класса 3.2. | 3.2 | 8,75 + |
| 5. | 2 и более факторов класса 3.2 | 3.3 | 12,6 |
| 6. | 1 фактор класса 3.3 | 3.3 | 18,75 + |
| 7. | 2 и более факторов класса 3.3 | 3.4 | 25 |
| 8. | 1 фактор класса 3.4 | 3.4 | 50,0 + |
| 9. | 2 и более факторов класса 3.4 | 4 | 75,1 |
| 10. | Наличие факторов класса 4 | 4 | 75,1 |

Таблица 10.3.

Скрытый ущерб здоровью по показателю тяжести трудового процесса

| № п/п | Фактические условия труда | Класс условий труда | Ущерб, суток за год Кт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Менее 3 факторов класса 2 | 2 | - |
| 2. | 3 и более факторов класса 2 | 3.1 | 2,5 |
| 3. | 1 фактор класса 3.1 | 3.1 | 3,75 |
| 4. | 2 и более факторов класса 3.1 | 3.2 | 5.1 |
| 5. | 1 фактор класса 3.2 | 3.2 | 8,75 |
| 6. | 2 фактора класса 3.2 | 3.3 | 12.6 |
| 7. | Более 2 факторов класса 3.2 | 3.3 | 18,75 |

Методика количественной оценки ущерба здоровья при работе в неблагоприятных условиях труда включает следующие этапы:

- Проводится оценка условий труда на рабочем месте по каждому негативному фактору, указанному в описании варианта, и устанавливается класс вредности условий труда (см. табл. 10.7. – 10.9);

- Оценивается ущерб здоровью в виде сокращения продолжительности жизни Кпр от класса условий труда на производстве по табл. 10.2;

- При оценке ущерба здоровью только по показателю тяжести трудового процесса используют данные табл. 10.3.;

- При оценке ущерба здоровью только по показателю напряженности трудового процесса величину ущерба принимают по классу условий труда по данным табл. 10.2., указанным в графе со значком «+».

- Учет влияния вредных факторов городской и бытовой сред на здоровье людей обычно проводится по упрощенным показателям, приведенным в табл. 10.4.

Таблица 10.4. Скрытый ущерб здоровью по вредным факторам городской (Кг) и бытовой (Кб) среды, сутки/год

| Факторы городской среды | Кг |  |
| --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха в крупных городах | 5 |  |
| Езда в часы «пик» в общественном транспорте ежедневно в течение 1 часа | 2 |  |
| Факторы бытовой среды | Кб |  |
| Проживание в неблагоприятных жилищных условиях | 7 |  |
| Курение по 20 сигарет в день | 50 |  |

2.3. Оценка влияния травмоопасных факторов на человека в производственных, городских и бытовых условиях.

Вероятность травмирования человека в различных условиях его жизнедеятельности оценивается величиной индивидуального риска R..

При использовании статистических данных величину риска  1/ (чел.год) определяют по формуле:

| R = Nтр / No, | (10.6) |
| --- | --- |

где Nтр - число травм за год; No - численность работавших в тот же период.

Травмоопасность различных производств и отраслей показателями частоты травматизма Кч и Кси оценивают по формулам:

| Кч = (Nтр / No) 1000 | (10.7) |
| --- | --- |
| Кси = (Nси / No ) 1000, | (10.8) |

где Кч - показатель частоты травматизма, а Ксн - показатель травматизма со смертельным исходом, приходящиеся на 1000 работающих; Nси - число травм со смертельным исходом за год.

Нетрудно видеть, что при известных Кч и Кси риски получить травму Rтр или погибнуть на производстве Rси будут определяться по формулам:

| Rтр = Кч / 1000 (8) | (10.9) |
| --- | --- |

| Rси = Кси / 1000 (9) | (10.10) |
| --- | --- |

По данным за 2011 г. показатели Кч и Кси в различных отраслях экономики и по отдельным профессиям сведены в таблицу  10.5.

Таблица  10.5.

Показатели  Кч и Кси в различных отраслях экономики и по отдельным профессиям

| Отрасль, профессия | Кч | Кси | Отрасль, профессия | Кч | Кси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По всем отраслям | 5,0 | 0,15 | Спиртовая промышленность | 2,3 | 0,029 |
| Промышленность (в среднем) | 5,5 | 0,133 | Мясная и молочная промышленность | 7,4 | 0,079 |
| Электроэнергетика | 1,7 | 0,131 | Сельское хозяйство | 8,3 | 0,216 |
| Электрические сети | 2 | 0,211 | Транспорт | 3,6 | 0,162 |
| Тепловые сети | 3 | 0,132 | Железнодорожный | 1,3 | 0,111 |
| Нефтепереработка | 1,6 | 0,058 | Водный | 5,0 | 0,345 |
| Химическая промышленность | 3,1 | 0,104 | Авиационный | 2,5 | 0,264 |
| Угольная промышленность | 25,3 | 0,406 | Строительство | 5,3 | 0,312 |
| Черная металлургия | 3,6 | 0,146 | Коммунальное хозяйство | 3,2 | 0,037 |
| Цветная металлургия | 4,5 | 0,216 | Здравоохранение | 2 | 0,009 |
| Приборостроение | 3,1 | 0,061 | Водитель | - | 0,32 |
| Автомобильная промышленность | 4,6 | 0,069 | Электросварщик | - | 0,20 |
| Лесозагатовка | 21,2 | 0,479 | Газосварщик | - | 0,21 |
| Лесопильное производство | 16,7 | 0,246 | Грузчик | - | 0,18 |
| Пищевая промышленность | 6,0 | 0,122 | Слесарь | - | 0,11 |
| Пивоварное производство | 7,0 | 0,185 | Крановщик | - | 0,14 |

Риск принудительной гибели людей в непроизводственных условиях RБ, RГ можно приближенно оценивать, пользуясь данными, приведенными ниже.

Таблица 10.6.

Риск принудительной гибели людей в непроизводственных условиях

| Причина | Риск гибели человека |
| --- | --- |
| Автокатастрофа | 2,5 ·10-4 |
| Авиакатасрофа | 1 ·10-5 |
| Электротравма | 6 ·10-6 |
| Падение человека | 1 ·10-4 |
| Падение предметов на человека | 6· 10-6 |
| Воздействие пламени | 4 ·10-5 |
| Утопление | 3 ·10-5 |
| Авария на АЭС (на границе территории АЭС) | 5 ·10-7 |
| Природные явления (молнии, ураганы и пр.) | 10-6 - 10-7 |

Вычисление вероятности гибели человека в цепи несовместимых событий производится по формуле

| n R = Σ R i , i=1 | (10.1) |
| --- | --- |

где Ri - вероятность индивидуального события; R - суммарный риск от n последовательных событий.

3.  Порядок проведения работы

3.1. Внимательно изучите вариант задания, выданный Вам преподавателем (табл. 10.10)

3. 2. Определите класс условий труда в соответствии с заданием по таблицам 10.7-10.9

3. 3. Проведите количественную оценку ущерба здоровью при работе в неблагоприятных условиях труда по табл. 10.2.  и 10.3, а также жизни в городе и в быту по табл. 10.4.

3.4.  Оцените риск получения травмы Rтр или риск гибели на производстве Rси, согласно формулам (10.8) и (10.9.) , зная величины Кч и Кси  из табл. 10.5., а риск гибели в непроизводственных условиях RБ, RГ  из табл. 10.6.

3.5. Сделайте выводы и предложите рекомендации по увеличению СПЖ и снижению риска Rтр и Rс.и.

4. Градации условий труда в зависимости от степени отклонения действующих факторов производственной среды и трудового процесса от гигиенических нормативов.

Таблица 10.7.

Классы условий труда в зависимости от условий труда.(температура, пыль, шум, вибрации, тепловое излучение и освещение РМ)

| Фактор рабочей среды | Класс условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 оптимальный | 2 допустимый | 3.1 вредный 1 степени | 3.2 вредный 2 степени | 3.3. вредный 3 степени | 3.4. вредный 4 степени |
| Температура воздуха на рабочем месте, 0С: теплый период холодный | 18…20 20…22 | 21…22 17…19 | 23…28 15…16 | 9…32 7…14 | 33…35 Ниже +7 | >35 - |
| Токсичное вещество, кратность превышения ПДК, раз | - | ≤ 1 | 1,0…2,5 | 2,6…4,0 | 4,0…6,0 | >6 |
| Промышленная пыль, кратность превышения ПДК, раз. | - | ≤ 1,0 | 1…5 | 6…10 | 11…30 | > 30 |
| Вибрация, превышение ПДУ,дБ | Ниже ПДУ | На уровне ПДУ | 1…3 | 4…6 | 7…9 | > 9 |
| Промышленный шум, превышение ПДУ, дБ | < 1 | Равно ПДУ | 1…5 | 6…10 | > 10 | > 10 с вибрацией |
| Ультразвук, превышение ПДУ, дБ | < 1 | Равно ПДУ | 1…5 | 6…10 | 11…20 | > 20 |
| Интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | ≤ 140 | 141…1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001…2500 | >2500 |
| Освещенность рабочего места, лк: Мин. объект различ., мм Разряд работы | > 1 5…9 | 1,0…0,3 3…4 | < 0,3 1…2 | > 0,5 4…9 | < 0,5 1…3 | - - |

Таблица 10.8.

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

| Показатели тяжести трудового процесса | Классы условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальный (легкая физическая нагрузка) |  | Допустимый (средняя физическая нагрузка) | Вредный (тяжелый труд) |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 степени |  | 2 степени |  |
| 1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг • м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: для мужчин для женщин | до 2 500 до 1 500 |  | до 5 000 до 3 000 | до 7 000 до 4 000 |  | более 7000 более 4000 |  |
| 1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для мужчин для женщин | до 12 500 до 7 500 |  | до 25 000 до 15 000 | до 35 000 до 25 000 |  | более 35000 более 25000 |  |
| 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м для мужчин для женщин | до 24 000 до 14 000 |  | до 46 000 до 28 000 | до 70 000 до 40 000 |  | более 70000 более 40000 |  |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): для мужчин для женщин | до 15 до 5 | до 30 до 10 |  | до 35 до 12 |  |  | более 35 более 12 |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: для мужчин для женщин | до 5 до 3 | до 15 до 7 |  | до 20 до 10 |  |  | более 20 более 10 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. С рабочей поверхности для мужчин для женщин | до 250 до 100 | до 870 до 350 |  | до 1500 до 700 |  | более 1500 более 700 |  |
| 2.3.2. С пола для мужчин для женщин | до 100 до 50 | до 435 до 175 |  | до 600 до 350 |  | более 600 более 350 |  |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | до 20 000 | до 40 000 |  | до 60 000 | более 60 000 |  |  |
| 3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | до 10 000 | до 20 000 |  | до 30 000 | более 30 000 |  |  |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс - с) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Одной рукой: для мужчин для женщин | до 18 000 до 11 000 | до 36 000 до 22 000 |  | до 70 000 до 42 000 | более 70 000 более 42 000 |  |  |
| 4.2. Двумя руками: для мужчин для женщин | до 36 000 до 22 000 | до 70 000 до 42 000 |  | до 140000 до 84 000 | более 140000 более 84 000 |  |  |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног: для мужчин для женщин | до 43 000 до 26 000 | до 100 000 до 60 000 |  | до 200000 до120 000 | более 200000 более 120000 |  |  |
| 5. Рабочая поза |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Рабочая поза | Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% времени смены. | Периодическое, до 25 % времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и др.) и/или фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга). Нахождение в позе стоя до 60 % времени смены. |  | Периодическое, до 50 % времени смены, нахождение в неудобной и/или фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т. п.) до 25 % времени смены. Нахождение в позе стоя до 80 % времени смены | Периодическое, более 50% времени смены нахождение в неудобной и/или фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т. п.) более 25 % времени смены. Нахождение в позе стоя более 80 % времени смены. |  |  |
| 6. Наклоны корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену | до 50 | 51 – 100 |  | 101 – 300 | свыше 300 |  |  |
| 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали | до 4 | до 8 |  | до 12 | более 12 |  |  |
| 7.2. По вертикали | до 1 | до 2,5 |  | до 5 | более 5 |  |  |

Таблица 10.9.

Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса |  | Классы условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальный (Напряженность труда легкой степени) |  | Допустимый (Напряженность труда средней степени) |  | Вредный (напряженный труд) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 степени |  | 2 степени |
| 1. Интеллектуальные нагрузки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание работы |  | Отсутствует необходимость принятия решения |  | Решение простых задач по инструкции |  | Решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций) |  | Эвристическая (творческая) деятельность, требующая решения алгоритма, единоличное руководство в сложных ситуациях |
| 1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка |  | Восприятие сигналов, но не требуется коррекция действий |  | Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций |  | Восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактических значений параметров с их номинальными значениями. Заключительная оценка фактических значений параметров |  | Восприятие сигналов с последующей комплексной оценкой связанных параметров. Комплексная оценка всей производственной деятельности |
| 1.3. Распределение функций по степени сложности задания |  | Обработка и выполнение задания |  | Обработка, выполнение задания и его проверка |  | Обработка, проверка и контроль за выполнением задания |  | Контроль и предварительная работа по распределению заданий другим лицам. |
| 1.4. Характер выполняемой работы |  | Работа по индивидуальному плану |  | Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности |  | Работа в условиях дефицита времени |  | Работа в условиях дефицита времени и информации с повышенной ответственностью за конечный результат |
| 2. Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены) |  | до 25 |  | 26 – 50 |  | 51 – 75 |  | более 75 |
| 2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы |  | до 75 |  | 76 – 175 |  | 176 – 300 |  | более 300 |
| 2.3.Число производственных объектов одновременного наблюдения |  | до 5 |  | 6 – 10 |  | 11 – 25 |  | более 25 |
| 2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) |  | более 5 мм - 100% |  | 5 - 1,1 мм - более 50 %; 1 - 0,3 мм - до 50 %; менее 0,3 мм - до 25 % |  | 1 - 0,3 мм - более 50 %; менее 0,3 мм - 26 - 50 % |  | менее 0,3 мм - более 50 % |
| 2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) |  | до 25 |  | 26 – 50 |  | 51 – 75 |  | более 75 |
| 2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену): при буквенно-цифровом типе отображения информации: при графическом типе отображения информации: |  | до 2 до З |  | до З до 5 |  | до 4 до 6 |  | более 4 более 6 |
| 2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) |  | Разборчивость слов и сигналов от 100 до 90 %. Помехи отсутствуют |  | Разборчивость слов и сигналов от 90 до 70 %. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 3,5 м |  | Разборчивость слов и сигналов от 70 до 50 %. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 2 м |  | Разборчивость слов и сигналов менее 50 % Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 1,5 м |
| 2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) |  | до 16 |  | до 20 |  | до 25 |  | более 25 |
| 3. Эмоциональные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З.1.Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки |  | Несет ответственность за выполнение отдельных элементов заданий. Влечет за собой дополнительные усилия в работе со стороны работника |  | Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.) |  | Несет ответственность за функциональное качество основной работы (задания). Влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива (группы, бригады и т.п.) |  | Несет ответственность за функциональное качество конечной продукции, работы, задания. Влечет за собой повреждение оборудования, остановку технологического процесса и может возникнуть опасность для жизни |
| 3.2. Степень риска для собственной жизни |  | Исключена |  |  |  |  |  | Вероятна |
| 3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц |  | Исключена |  |  |  |  |  | Возможна |
| 3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену |  | Отсутствуют |  | 1 – 3 |  | 4 – 8 |  | Более 8 |
| 4. Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях |  | более 10 |  | 9 – 6 |  | 5 – 3 |  | менее 3 |
| 4.2. Продолжительность (в сек) выполнения простых заданий или повторяющихся операций |  | более 100 |  | 100 – 25 |  | 24 – 10 |  | менее 10 |
| 4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В остальное время – наблюдение за ходом производственного процесса |  | 20 и более |  | 19 – 10 |  | 9 – 5 |  | менее 5 |
| 4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) |  | менее 75 |  | 76–80 |  | 81–90 |  | более 90 |
| 5. Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня | 6 – 7 ч |  | 8 – 9 ч |  | 10 – 12 ч |  | более 12 ч |  |
| 5.2. Сменность работы | Односменная работа (без ночной смены) |  | Двухсменная работа (без ночной смены) |  | Трехсменная работа (работа в ночную смену) |  | Нерегулярная сменность с работой в ночное время |  |
| 5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность | Перерывы регламентированы, достаточной продолжительности: 7 % и более рабочего времени |  | Перерывы регламентированы, недостаточной продолжительности: от 3 до 7% рабочего времени |  | Перерывы не регламентированы и недостаточной продолжительности: до 3 % рабочего времени |  | Перерывы отсутствуют |  |

3.3.Задания на контрольную работу

Темы контрольных работ:

- Загрязнение регионов техносферы. Гидросфера.

- Загрязнение регионов техносферы. Атмосфера.

- Загрязнение регионов техносферы. Литосфера.

- Энергетическое загрязнение техносферы.

- Цели и задачи предмета «Безопасность жизнедеятельности» как науки.

- Параметры микроклимата. Влияние на работоспособность и здоровье человека.

- Производственный травматизм.

- Охрана труда на предприятии.

- Аттестация рабочих мест.

- Основные формы деятельности человека.

- Промышленная вентиляция и кондиционирование.

- Освещение. Влияние на производительность труда. Требования к производственному освещению.

- Опасные и вредные факторы производственной среды.

- Негативные факторы производственной среды. Вредные вещества.

- Негативные факторы производственной среды. Вибрация.

- Негативные факторы производственной среды. Акустические колебания.

- Негативные факторы производственной среды. Электромагнитные поля и излучения.

- Негативные факторы производственной среды. Ионизирующие излучения.

- Негативные факторы производственной среды. Электрический ток.

- Негативные факторы производственной среды. Статическое электричество.

- Чрезвычайные ситуации. Классификация.

- Химически-опасный объект. (ХОО)

- Радиационно-опасный объект. (РОО)

- Средства и способы защиты при авариях на ХОО.

- Средства и способы защиты при авариях на РОО.

- Приборы дозиметрического контроля. Принципы действия.

- Основы дезактивационных работ.

- Аварийно-химически опасные вещества. (АХОВ)

- Пожароопасный объект.

- Средства и методы повышения пожарной безопасности лесохимических производств.

- Пожарная безопасность на деревообрабатывающих предприятиях.

- Огнетушащие вещества, средства и методы тушения пожаров.

- Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях.

- Правила безопасности при работе с давлением (вакуумом).

- Взрывозащита технологического оборудования.

- Технические средства безопасности.

- Эвакуация и рассредоточение как способы повышения устойчивости производства.

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

- Средства коллективной защиты.

- Оружие массового поражения. Виды, воздействие.

- Чрезвычайные ситуации природного происхождения.

- Раны. Раневые инфекции.

- Антисептика, антисептические средства.

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

  - 4.1. Текущий контроль

Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в лабораторные и практические занятия.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется после изучения следующих тем теоретического материала:

- Понятия безопасности, вреда, риска; основные виды опасностей; источники опасностей в техносфере (химические, физические, комплексные); предельно-допустимые уровни опасностей

- Методы защиты от вредных веществ и физических полей, общая характеристика и классификация защитных средств, методы определения зон действия негативных факторов и их уровней.

- Охрана труда в строительстве: виды опасностей при ведении строительных работ, методы защиты производственного персонала от опасностей производства и аварий, контроль безопасности в строительстве.

- Трудовая деятельность и условия труда: эргономические основы безопасности, принципы, методы и средства обеспечения комфортных (оптимальных) условий жизнедеятельности и труда.

- Чрезвычайные ситуации: причины возникновения, виды, поражающие факторы, основы организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций и ведения аварийно-спасательных работ.

- Основы управления безопасностью жизнедеятельности: правовые, экономические и административные механизмы, страхование рисков.

Формы контроля:

- защита практических работ;

- тестирование.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант №1

Вопрос 1. В соответствие с гигиенической классификацией труда условия труда могут быть оптимальными, если:

- происходит ухудшение здоровья или оказывается негативное влияние на потомство. Гигиенические нормы превышают допустимые значения.

- изменение функционального состояния организма восстанавливается к началу следующей смены. Гигиенические нормативы не превышают допустимых значений;

- обеспечивается наибольшая производительность труда при наименьшей напряженности организма. Факторы среды и труда не превышают безопасных гигиенических норм;

- существует реальная угроза жизни человека и риск возникновения тяжелых заболеваний;

- происходит напряжение внимания и эмоциональная нагрузка на организм при труде.

Вопрос 2. Работоспособность – это…

- потенциальная возможность человека выполнять на протяжении заданного времени и с достаточной эффективностью работы определенного объема и качества;

- это наиболее сложный вид интеллектуального труда;

- самая высокая производительность труда;

- запредельная форма психического напряжения;

- целесообразная деятельность человека.

Вопрос 3. К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающаяся умеренным физическим напряжением?

- к категории легких работ;

- к категории работ средней тяжести;

- к категории тяжелых работ;

- к категории работ, требующих внимания и сосредоточенности;

- все ответы верны.

Вопрос 4. Какие параметры нормируются при использовании искусственного освещения:

- сила света, показатель ослепленности, коэффициент пульсации;

- освещенность рабочей поверхности, показатель ослепленности, коэффициент пульсации;

- яркость рабочей поверхности, сила света, коэффициент пульсации;

- световой поток, яркость, фон;

- сила света, показатель ослепленности, видимость.

Вопрос 5. От каких параметров зависит определение нормируемого значения КЕО при использовании естественного освещения?

- от размера объекта различения, контраста объекта различения с фоном, светлоты фона;

- от размера объекта различения, размера окон, контраста объекта с фоном;

- от контраста объекта различения с фоном, светлоты фона, размера окон;

- от размера окон, площади помещения, времени суток;

- от освещенности, показателя ослепленности, коэффициента пульсации.

Вопрос 6. Рабочее освещение предназначено для:

- обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода людей;

- обеспечения вывода людей из производственного помещения при авариях;

- освещения вдоль границ территории предприятия;

- продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения;

- фиксации границы опасной зоны.

Вопрос 7. Каким может быть в соответствии с ГОСТом максимальный уровень шума на рабочем месте программистов и операторов ЭВМ?

- не должен превышать 5 децибел (дБ);

- не должен превышать 25 децибел (дБ);

- не должен превышать 50 децибел (дБ);

- не должен быть ниже 75 децибел (дБ);

- не должен быть ниже 80 дБ.

Вопрос 8. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития на нашей планете, называется:

- техносферой;

- антропосферой;

- ноосферой;

- социосферой;

- тропосферой.

Вопрос 9. Что не является источником загрязнений окружающей среды?

- энергетические устройства, сжигающие твердое, жидкое и газообразное топливо;

- предприятия черной и цветной металлургии, а также химическая, целлюлозно-бумажная и нефтеперерабатывающая промышленность;

- неопознанные летающие объекты;

- сельское хозяйство;

- транспорт.

Вопрос 10. Каким образом можно психологически уменьшить травматизм (найдите неверное утверждение)?

- введение монотонного труда;

- устранение перебоев производственного процесса и штурмовщины;

- организация отдыха и хорошего питания;

- организация кабинетов психологической разгрузки;

- введение элементов эстетизации труда.

Вопрос 11. Виновниками экологических катастроф являются:

- люди;

- звери;

- птицы;

- рыбы.

- насекомые.

Вопрос 12. Что такое авария?

- внезапный выход из строя машин, механизмов, агрегатов во время их эксплуатации, сопровождающийся взрывами, радиоактивным, химическим и бактериальным заражением больших территорий, гибелью людей;

- опасные природные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения таких масштабов, которые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, поражением и уничтожением материальных ценностей, поражением и гибелью людей и животных;

- качественное изменение биосферы, порождаемое хозяйственной деятельностью человека;

- острая форма разрешения противоречий между государствами с применением современных средств поражения, а также межнациональные и религиозные противоречия;

- повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения сопровождающееся нарушением производственного процесса и связанное с опасностью для человеческих жизней.

Вопрос 13. Какие ЧС не являются техногенными?

- лесные пожары;

- аварии на химически опасных объектах;

- аварии на радиационно-опасных объектах;

- аварии в коммунально-энергетических сетях;

- аварии на транспорте.

Вопрос 14.Что такое хлор?

- газ жело-зеленого цвета, мало растворим в воде;

- бесцветный газ с характерным резким запахом,хорошо растворим в воде;

- бесцветный газ с неприятным запахом, легко растворим в воде;

- бесцветный газ, напоминающий запах прелых фруктов;

- прозрачная, очень летучая жидкость.

Вопрос 15. Что не относится к видам раневых повреждений: 
       1) резаные раны 
       2) укусы 
       3) ушибы 
       4) стресс 
       5) ожоги

Вариант №2

Вопрос 1. Какое состояние внешне среды называется комфортным?

- состояние внешней среды, обеспечивающее оптимальную динамику работоспособности, хорошее самочувствие и сохранение здоровья работающего человека;

- состояние внешней среды на рабочем месте, которое при воздействии в течение определенного интервала времени обеспечивает заданную работоспособность и сохранение здоровья, но вызывает у человека неприятные субъективные ощущения и функциональные изменения, не выходящие за пределы нормы;

- состояние внешней среды на рабочем месте, которое приводит к снижению работоспособности человека и вызывает функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но не ведущие к патологическим нарушениям;

- состояние внешней среды на рабочем месте, которое приводит к возникновению в организме человека патологических изменений (или невозможности выполнения работы).

- все перечисленное.

Вопрос 2. Как достигаются комфортные условия жизнедеятельности человека?

- комфортных условий жизнедеятельности достичь невозможно;

- каждый человек индивидуально путем проб и ошибок достигает комфортных условий;

- достигаются путем незаконных воздействий на окружающую среду в целом и на объекты техносферы в частности;

- достигаются путем использования новейших технологий, маркетинга и менеджмента в сфере жизнедеятельности человека;

- достигаются путем введения критериев комфортности среды, окружающей человека, и последующего поддержания этих критериев на установленном уровне путем осмысленных целенаправленных воздействий на окружающую среду в целом и на объекты техносферы в частности.

Вопрос 3. Как называется состояние внешней среды на рабочем месте, которое приводит к снижению работоспособности человека и вызывает функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но не ведущие к патологическим нарушениям?

- комфортным;

- некомфортным;

- относительно дискомфортным;

- эстремальным;

- допустимыми.

Вопрос 4. Что является источником электромагнитных колебаний в природе?

- электроустановки;

- шины высоковольтных электрических подстанций;

- токонесущие провода линий электропередач;

- магнитные бури;

- антенны радио- и телепередающих станций.

Вопрос 5. Что такое шаговое напряжение?

- напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека;

- напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного;

- напряжение между двумя точками на поверхности земли, которые равны среднему росту человека;

- напряжение между двумя точками, которые расположены вертикально на расстоянии 1 м одна от другой;

- напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 2 м одна от другой.

Вопрос 6. К техногенным опасностям следует отнести:

- бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозрастные особенности и др.;

- землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные лавины и др.;

- микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.;

- нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.;

- шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др.

Вопрос 7. При каком воздействии шума на слух человека в области речевых частот наблюдается умеренное снижение слуха?

- ниже 10 дБ;

- 10-20 дБ;

- 20-60 дБ;

- 21-30дБ;

- более 31 дБ.

Вопрос 8. Основными светотехническими характеристиками являются.. 
1) световой поток, сила света, освещенность, яркость; 
2) фон, контрастность, сила света, освещенность; 
3) видимость, пульсация, контрастность; 
4) ослепленность, фон, яркость, контрастность; 
5) световой поток, пульсация, яркость, сила света.

Вопрос 9. Основные физические характеристики шума: 
1) частота колебания, порог слышимости; 
2) частота, звуковое давление, уровень звукового давления; 
3) длина волны, частота, высота звука; 
4) звуковая волна, уровень звукового давления, порог слышимости; 
5) порог болевого ощущения, уровень звукового давления, сила звука.

Вопрос 10. По степени воздействия на организм химически опасные вещества подразделяются на следующие классы: 
1) I - неопасные, II - малоопасные, III - умеренно опасные, IV - очень 
опасные; 
2) I - чрезвычайно опасные, II - высокоопасные, III - умеренно опасные , 
IV - малоопасные; 
3) I - малоопасные, II - крайне опасные, III - очень опасные, IV - неопасные; 
4) I - смертельные, II - ядовитые, III - высокотоксичные , IV - маяоопасные; 
5) I - общеядовитые, II - удушающие, III - раздражающие, IV - психохи 
мические.

Вопрос 11. Поглощенная доза основана на 
1) действии ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р); 
2) количестве энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества, измеряется в греях (Гр) или в радах (рд); 
3) действии быстрых нейтронов и альфа-частиц, измеряется в бэрах (бэр), греэх (Гр); 
4) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на кило 
грамм (Кл/кг); 
5) реакции химически активных веществ с различными биологически активными структурами, измеряется в радах (рд).

Вопрос 12. Чрезвычайные ситуации по природе возникновения бывают: 
1) природные, биологические, объектовые, местные, локальные; 
2) антропогенные, общие, техногенные, социальные, национальные; 
3) экологические, комбинированные, военные, глобальные, оперативные; 
4) региональные, военно-политического характера, социальные, природные; 
5) природные, техногенные, биологические, социальные.

Вопрос 13. При аттестации рабочих мест проводятся оценка и анализ 
1) технического уровня оснащенности рабочих мест; 
2) соответствия требованиям охраны труда в части условий труда; 
3) качества проводимых технологических процессов; 
4) качества используемого оборудования и средств защиты; 
5) проводится анализ а), б), в), г).

Вопрос 14. Безопасность жизнедеятельности - это наука 
1) о доме; 
2) о повседневной деятельности и отдыхе; 
3) об окружающей человека среде обитания; 
4) о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания; 
5) о защите человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности.

Вопрос 15. При освещении производственных помещений используют 
1) искусственное, совмещенное, естественное освещение; 
2) совместное (искусственное и естественное), рабочее, аварийное; 
3) искусственное, эвакуационное, естественное; 
4) охранное, искусственное, рабочее; 
5) искусственное, естественное, рабочее.

Вариант №3

Вопрос 1. Что понимают под микроклиматическими условиями?

1) уровень шума;

2) температуру рабочей зоны;

3) относительную влажность;

4) освещение;

5) сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.

Вопрос 2. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам составляет:

1) 10 – 20%;

2) 20 –30%;

3) 30 – 40%;

4) 40 – 60%;

5) 70 –90%.

Вопрос 3. Тепловой баланс любого тела определяется:

1) соотношением между теплом, которое оно получает, и теплом, которое оно отдает;

2) распределением температуры в помещении;

3) значением относительной влажности воздуха;

4) соотношением температуры вне помещения и внутри помещения;

5) отсутствием движения воздуха в помещении.

Вопрос 4. Поверхность к которой прилегает объект различения.

1) фон;

2) подложка;

3) луч;

4) взгляд;

5) поверхность.

Вопрос 5. Плотность светового потока на поверхности освещения.

1) освещенность;

2) луч;

3) свет;

4)тень;

5)световой поток.

Вопрос 6. К техногенным опасностям следует отнести:

1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозрастные особенности и др.;

2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные лавины и др.;

3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.;

4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.;

5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др.

Вопрос 7. При каком воздействии шума на слух человека в области речевых частот наблюдается умеренное снижение слуха?

1) ниже 10 дБ;

2) 10-20 дБ;

3) 20-60 дБ;

4) 21-30дБ;

5) более 31 дБ.

Вопрос 8. Что такое шаговое напряжение?

1) напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека;

2) напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного;

3) напряжение между двумя точками на поверхности земли, которые равны среднему росту человека;

4) напряжение между двумя точками, которые расположены вертикально на расстоянии 1 м одна от другой;

5) напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 2 м одна от другой.

Вопрос 9. В каком случае с работниками должен проводиться внеплановый инструктаж по безопасности труда?

1) при изменении технологического процесса;

2) при перерыве в работе более 60 календарных дней;

3) при нарушении работниками требований охраны труда, которые могут привести к травме;

4) во всех перечисленных случаях;

5) внеплановый инструктаж не проводится никогда.

Вопрос 10. Самый большой вклад в общий шумовой фон вносят:

1) электробытовые приборы;

2) строительная техника;

3) движение транспорта;

4) самолеты;

5) природа.

Вопрос 11. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний:

1) Гц;

2) ДБ;

3) октава;

4) Па;

5) Вт/м2.

Вопрос 12. Классификация ЧС по масштабу последствий :

1) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные;

2) местные, объектовые;

3) морские, воздушные, автомобильные;

4) частичные, глобальные;

5) частичные, полные, катастрофические.

Вопрос 13. В каких единицах измеряется интенсивность шума:

1) Гц;

2) ДБ;

3) октава;

4) Па;

5) Вт/м2.

Вопрос 14. Какие заболевания называют профессиональными:

1) инфекционные;

2) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего вредных факторов;

3) заболевания, связанноые с расстройством психики;

4) СПИД ;

5) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего опасных факторов.

Вопрос 15. Предельно допустимая концентрация (ПДК):

1) количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у потомства;

2) предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает серьезные заболевания;

3) количество вредного вещества в окружающей среде, влияющее на здоровье человека и вызывающее неблагоприятные последствия у потомства;

4) норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий;

5) предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё остается жив.

Вариант 4

Вопрос 1. Относительная влажность измеряется в:

1) процентах (%);

2) килограммах на метр кубический (кг/м3);

3) метрах в секунду;

4) ваттах (Вт);

5) ваттах на метр кубический (Вт/м3).

Вопрос 2. От чего не зависит нормирование параметров микроклимата?

1) от интенсивности (степени тяжести) выполняемых работ;

2) от акклиматизации организма (периода года);

3) от характера тепловыделений (избытков явного тепла);

4) от освещенности на рабочем месте;

5) от энергозатрат.

Вопрос 3. Границей теплого и холодного периода при нормировании параметров микроклимата является температура наружного воздуха, равная:

1) –10ОС;

2)  0ОС;

3) +10ОС;

4) +18ОС;

5) +200С.

Вопрос 4. В каких единицах измеряется освещенность?

1) Люкс (Лк);

2) Люмен (Лм);

3) Кандела (Кд).

4) Вт/м

5) Вт/м2

Вопрос 5 .Что такое сила света?

- часть лучистого потока ;

- пространственная плотность светового потока;

- поверхностная плотность светового потока;

- отношение силы света к площади поверхности;

- поверхность различения объекта.

Вопрос 6.  Тон звука определяется:

1) длиной волны;

2) интенсивностью звука;

3) звуковым давлением;

4) частотой звуковых колебаний.

3) интенсивностью колебаний

Вопрос 7. В каком диапазоне частот звук является слышимым?

1) 8 – 16 Гц;

2) 16 – 20000 Гц;

3) 20 – 25 Гц;

4) 20 – 25 кГц;

5) 0-8 Гц.

Вопрос 8. Производственные аварии и катастрофы относятся к:

1) ЧС экологического характера;

2) ЧС природного характера;

3) ЧС техногенного характера;

4) стихийным бедствиям;

5) ЧС социального характера.

Вопрос 9. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний:

1) Гц;

2) ДБ;

3) октава.

4) Па

5) Вт/м2

Вопрос 10.Что такое хлор?

- газ жело-зеленого цвета, мало растворим в воде;

- бесцветный газ с характерным резким запахом,хорошо растворим в воде;

- бесцветный газ с неприятным запахом, легко растворим в воде;

- бесцветный газ, напоминающий запах прелых фруктов;

- прозрачная, очень летучая жидкость.

Вопрос 11. Здания и сооружения, подвергшиеся обвалам требуют:

1) среднего ремонта;

2) не ремонтируются;

3) текущего ремонта;

4) капитального ремонта;

5) нецелесообразно ремонтировать.

Вопрос 12. Производственные аварии и катастрофы относятся к:

1) ЧС экологического характера;

2) ЧС природного характера;

3) ЧС техногенного характера;

4) стихийным бедствиям;

5) ЧС социального характера.

Вопрос 13. Какие ЧС не являются техногенными?

1)    лесные пожары;

2)    аварии на химически опасных объектах;

3)    аварии на радиационно-опасных объектах;

4)    аварии в коммунально-энергетических сетях;

5)    аварии на транспорте.

Вопрос 14. Что такое авария?

1) внезапный выход из строя машин, механизмов, агрегатов во время их эксплуатации, сопровождающийся взрывами, радиоактивным, химическим и бактериальным заражением больших территорий, гибелью людей;

2) опасные природные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения таких масштабов, которые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, поражением и уничтожением материальных ценностей, поражением и гибелью людей и животных;

3) качественное изменение биосферы, порождаемое хозяйственной деятельностью человека;

4) острая форма разрешения противоречий между государствами с применением современных средств поражения, а также межнациональные и религиозные противоречия;

5) повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения сопровождающееся нарушением производственного процесса и связанное с опасностью для человеческих жизней.

Вопрос 15. Безопасность жизнедеятельности – это:

1) безмятежный и благоустроенный быт современного человека;

2) наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой;

3) вся сумма факторов, воздействующих на человека в быту;

4) деятельность службы безопасности;

5) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе трудовой деятельности.

Вариант 5

Вопрос 1. Основным направлением в практической деятельности в области безопасности жизнедеятельности является:

1)    мониторинг среды и контроль источников опасностей;

2)    формирование требований безопасности и экологичности к источникам опасностей;

3)    разработка и использование средств защиты от опасностей;

4)    профилактика причин и предупреждения условий возникновения опасных ситуаций;

5)    все вышеперечисленное.

Вопрос 2. Допустимым считается такое состояние среды и человека, при котором воздействующие факторы

1) могут нанести травму или привести к летальному исходу за короткий период времени воздействия, вызвать разрушения в природной среде;

2) оказывают негативное влияние на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания или/и приводят к деградации природной среды;

3) не оказывают негативное влияние на здоровье человека, но могут привести к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека;

4) создают оптимальные условия деятельности и отдыха человека за счет разрушения целостности биосферы;

5) создают оптимальные условия деятельности и отдыха, проявления наивысшей работоспособности, гарантирующей сохранение здоровья человека и целостности среды обитания.

Вопрос 3. Что такое аэрация?

- неорганизованная естественная вентиляция;

- организованная естественная общеобменная вентиляция;

- удаление воздуха из помещения;

- подача воздуха в помещение;

- подача и удаление воздуха из помещения.

Вопрос 4.Что такое световой поток ?

- часть лучистого потока ;

- пространственная плотность светового потока;

- поверхностная плотность светового потока;

- отношение силы света к площади поверхности;

- поверхность различения объекта.

Вопрос 5.Что такое фон?

- часть лучистого потока ;

- пространственная плотность светового потока;

- поверхностная плотность светового потока;

- отношение силы света к площади поверхности;

- поверхность различения объекта.

Вопрос 6. Единица измерения эквивалентной дозы облучения:

- Зв;

- Кл/кг;

- Гр;

- Гр/кг;

- А/час.

Вопрос 7. Что не относится к видам раневых повреждений: 
1) резаные раны; 
2) укусы;
3) ушибы; 
4) cтресс;
5) ожоги.

Вопрос 8. Основные физические характеристики шума: 
1) частота колебания, порог слышимости; 
2) частота, звуковое давление, уровень звукового давления; 
3) длина волны, частота, высота звука; 
4) звуковая волна, уровень звукового давления, порог слышимости; 
5) порог болевого ощущения, уровень звукового давления, сила звука.

Вопрос 9. К чему приводят опасные факторы?

1)    приводят к повышению работоспособности человека;

2)    приводят к улучшению здоровья;

3)    приводят к непредсказуемым положительным последствиям в жизни человека;

4)    приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья человека.

5)    Ни к чему не приводят

Вопрос 10. В каком случае с работниками должен проводиться внеплановый инструктаж по безопасности труда?

1)    при изменении технологического процесса;

2)    при перерыве в работе более 60 календарных дней;

3)    при нарушении работниками требований охраны труда, которые могут привести к травме;

4)    во всех перечисленных случаях;

5)    внеплановый инструктаж не проводится никогда.

Вопрос 11. Виновниками экологических катастроф являются:

1)    люди;

2)    звери;

3)    птицы;

4)    рыбы;

5)    насекомые.

Вопрос 12. В каком диапазоне частот звук является слышимым?

1) 8 – 16 Гц;

2) 16 – 20000 Гц;

3) 20 – 25 Гц;

4) 20 – 25 кГц;

5) 0-8 Гц.

Вопрос 13.Что такое приточно-вытяжная система вентиляции?

- неорганизованная естественная вентиляция;

- организованная естественная общеобменная вентиляция;

- удаление воздуха из помещения;

- подача воздуха в помещение;

- подача и удаление воздуха из помещения.

Вопрос 14. Поглощенная доза основана на… 
1) действии ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р); 
2) количестве энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества, измеряется в греях (Гр) или в радах (рд); 
3) действии быстрых нейтронов и альфа-частиц, измеряется в бэрах (бэр), греэх (Гр); 
4) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на кило 
грамм (Кл/кг); 
5) реакции химически активных веществ с различными биологически активными структурами, измеряется в радах (рд).

Вопрос 15. Чрезвычайные ситуации по природе возникновения бывают: 
1) природные, биологические, объектовые, местные, локальные; 
2) антропогенные, общие, техногенные, социальные, национальные; 
3) экологические, комбинированные, военные, глобальные, оперативные; 
4) региональные, военно-политического характера, социальные, природные; 
5) природные, техногенные, биологические, социальные, экологические.

Вариант 6

Вопрос 1. К чему приводят опасные факторы?

1)    приводят к повышению работоспособности человека;

2)    приводят к улучшению здоровья;

3)    приводят к непредсказуемым положительным последствиям в жизни человека;

4)    приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья человека;

5)    Ни к чему не приводят.

Вопрос 2.Что такое приточно-вытяжная система вентиляции?

- неорганизованная естественная вентиляция;

- организованная естественная общеобменная вентиляция;

- удаление воздуха из помещения;

- подача воздуха в помещение;

- подача и удаление воздуха из помещения.

Вопрос 3. Объем производственных помещений на одного работника должен составлять…

1) не менее 15 м3, площадь - не менее 4,5 м2 , высота - не менее 3,2 м; 
2) не менее 12 м3, площадь - не менее 9,5 м2, высота - не менее 2 м; 
3) не менее 13 м3, площадь - не менее 10 м2, высота - не менее 1,5 м; 
4) не менее 18 м3, площадь - не менее 9 м2, высота - не менее 2 м; 
5) не менее 20 м3, площадь - не менее 12 м2, высота - не менее 2,5 м.

Вопрос 4. Основными светотехническими характеристиками являются… 
1) световой поток, сила света, освещенность, яркость; 
2) фон, контрастность, сила света, освещенность; 
3) видимость, пульсация, контрастность; 
4) ослепленность, фон, яркость, контрастность; 
5) световой поток, пульсация, яркость, сила света.

Вопрос 5. Безопасность жизнедеятельности - это наука… 
1) о доме; 
2) о повседневной деятельности и отдыхе; 
3) об окружающей человека среде обитания; 
4) о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания; 
5) о защите человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности.

Вопрос 6. При поражении электрическим током в первую очередь следует ..
1) обесточить проводник и освободить пострадавшего; 
2) освободить пострадавшего и обеспечить ему покой; 
3) оказать медицинскую помощь (искусственную вентиляцию легких); 
4) изолировать себя от "земли", встав на непроводящую ток подставку 
(сухая доска, резиновая обувь); 
5) надеть диэлектрические перчатки, галоши и провести искусственную 
вентиляцию легких. 

Вопрос 7. Поглощенная доза основана на …
1) действии ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р); 
2) количестве энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества, измеряется в греях (Гр) или в радах (рд); 
3) действии быстрых нейтронов и альфа-частиц, измеряется в бэрах (бэр), греэх (Гр); 
4) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на кило 
грамм (Кл/кг); 
5) реакции химически активных веществ с различными биологически активными структурами, измеряется в радах (рд).

Вопрос 8. По частотному диапазону шумы подразделяются на: 
1) низкочастотные - 350 Гц, среднечастотные - 350 - 800 Гц, высокочастотные - выше 800 Гц; 
2) умеренночастотные - 400 Гц, опасные - 700 Гц, высокоопасные - выше 900 Гц; 
3) низкочастотные - 380 Гц, крайне опасные - 800 Гц, высокоопасные -выше 950 Гц; 
4) низкочастотные - 400 Гц, высокочастотные - 600 Гц, постоянные - до 100 Гц; 
5) тональные - до 200 Гц, импульсные - 300 Гц, высокочастотные - выше 750 Гц.

Вопрос 9. При аттестации рабочих мест проводятся оценка и анализ… 
1) технического уровня оснащенности рабочих мест; 
2) соответствия требованиям охраны труда в части условий труда; 
3) качества проводимых технологических процессов; 
4) качества используемого оборудования и средств защиты; 
5) проводится анализ а), б), в), г).

Вопрос 10. Для шума нормируют

1) вид источника излучения;

2) октавы;

3) слух человека;

4) продолжительность воздействия;

5) уровни звукового давления.

Вопрос 11. При освещении производственных помещений используют …
1) искусственное, совмещенное, естественное освещение; 
2) совместное (искусственное и естественное), рабочее, аварийное; 
3) искусственное, эвакуационное, естественное; 
4) охранное, искусственное, рабочее; 
5) искусственное, естественное, рабочее.

Вопрос 12. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (мг/м3) составляют по классам опасности.
1) I - менее 0,1, II - 0,1 - 1,0, III - 1,1 - 10,0, IV - более 10; 
2) I - менее 0,2, II - 1,0 - 2,0, III - 0,8 - 7,0, IV - 0,9 - 1,2; 
3) I - 0,1 - 0,2, II - 3,0 - 4,0, III - 1,2 - 9,0, IV - 1,3 - 1,4; 
4) I - 0,4 - 0,5, II - 0,1 - 1,0, III - 1,5 - 10,0, IV - более 1,5; 
5) I - 0,7 - 0,8, II - 0,1 - 1,0, III - 1,1 - 9,0, IV - более 10,0.

Вопрос 13. Труд это…

1) высшая форма деятельности

2) уровень опасности

3) необходимое условие существования жизни

4) проявление опасностей

5) уровень безопасности

Вопрос 14. В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда подразделяются на классы

1) оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные)

2) опасные, чрезвычайно опасные

3) физические, умственные

4) классические

5) все вышеперечисленное

Вопрос 15. Температура в рабочем помещении для работников умственного труда должна быть в пределах

1)  +18 +220С

2)   от +250С

3)    +15 +170С

4)    +20 +250С

5)  от +200С

Вариант 7

Вопрос 1. Позитивные условия повседневной жизнедеятельности человека и развития природной среды: 
1) комфортное; 
2) вредное; 
3) опасное; 
4) допустимое; 
5) комфортное и допустимое.

Вопрос 2. По степени воздействия на организм химически опасные вещества подразделяются на следующие классы: 
1) I - неопасные, II - малоопасные, III - умеренно опасные, IV - очень 
опасные; 
2) I - чрезвычайно опасные, II - высокоопасные, III - умеренно опасные, IV - малоопасные; 
3) I - малоопасные, II - крайне опасные, III - очень опасные, IV - неопасные; 
4) I - смертельные, II - ядовитые, III - высокотоксичные , IV - маяоопасные; 
5) I - общеядовитые, II - удушающие, III - раздражающие, IV - психохи 
мические.

Вопрос 3. К вредным факторам относятся: 
1) физические (статические и динамические) перегрузки, умственное напряжение; 
2) нервно-психологические перегрузки, эмоциональные перегрузки; 
3) физиологические (недостаточная двигательная активность), атмосферное давление (повышенное и пониженное); 
4) влажность и подвижность воздуха, нервно-психологические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки); 
5) физические, физиологические и нервно-психологические перегрузки.

Вопрос 4. При освещении производственных помещений используют 
1) искусственное, совмещенное, естественное освещение; 
2) совместное (искусственное и естественное), рабочее, аварийное; 
3) искусственное, эвакуационное, естественное; 
4) охранное, искусственное, рабочее; 
5) искусственное, естественное, рабочее.

Вопрос 5. В каких единицах измеряется освещенность?

1) Люкс (Лк);

2) Люмен (Лм);

3) Кандела (Кд);

4) Вт/м;

5) Вт/м2.

Вопрос 6. Для шума нормируют

1) вид источника излучения;

2) уровни звукового давления;

3) слух человека;

4) продолжительность воздействия;

5) октавы.

Вопрос 7. В каких единицах измеряется интенсивность шума:

1) Гц;

2) ДБ;

3) октава.

4) Па

5) Вт/м2

Вопрос 8. Классификация ЧС по масштабу последствий

1) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные;

2) местные, объектовые;

3) морские, воздушные, автомобильные;

4) частичные, глобальные;

5) частичные, полные, катастрофические.

Вопрос 9. Безопасность труда это…

- состояние условий труда, при котором воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов исключено;

- совокупность факторов производственной среды;

- состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при работе с ядохимикатами;

- состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при работе с вредными веществами ;

- состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при работе с механизмами.

Вопрос 10. Что такое аэрация?

- неорганизованная естественная вентиляция;

- организованная естественная общеобменная вентиляция;

- удаление воздуха из помещения;

- подача воздуха в помещение;

- подача и удаление воздуха из помещения.

Вопрос 11.Фактор приводящий к ухудшению здоровья или смерти человека

1) Травмирующий;

2) Вредный;

3) Полезный;

4) Опасный;

5) Стихийный.

Вопрос 12. Производственные аварии и катастрофы относятся к:

1)    ЧС экологического характера;

2)    ЧС природного характера;

3)    ЧС техногенного характера;

4)    стихийным бедствиям;

5)    ЧС социального характера.

Вопрос 13. Источниками социальных опасностей являются:

1) естественные процессы и явления;

2) живые организмы (-макро и -микро) и продукты их жизнедеятельности;

3) действия людей, особенности общества;

4) продукты питания, вода, воздух;

5) элементы техносферы.

Вопрос 14. Наиболее неблагоприятным для человека является шум частоты:

1) ниже 16 Гц;

2) 16÷300 Гц;

3) 1000÷4000 Гц;

4) 5000÷20000 Гц;

5) выше 20000 Гц.

Вопрос15. К техногенным опасностям следует отнести:

1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозрастные особенности и др.;

2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные лавины и др.;

3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.;

4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.;

5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др.

Вариант 8

Вопрос 1. По характеру   воздействия на   человека опасности делятся  на группы:

1) физические, химические, биологические, психофизиологические, механические;

2) физические, пассивные, априорные, биологические;

3) химические, активные, апостериорные, аналитические;

4) психофизиологические, физические, механические, материальные;

5) физические, пассивные, химические, активные.

Вопрос 2. Труд это…

1) высшая форма деятельности;

2) уровень опасности;

3) необходимое условие существования жизни;

4) проявление опасностей;

5) уровень безопасности.

Вопрос 3. Важнейшее условие высокой работоспособности…

1) соблюдение определённого темпа и ритма в работе;

2) работа только в утренние часы;

3) работа только в дневные часы;

4) работа в ночное время;

5) поддержание безопасных условий труда.

Вопрос 4. Рабочее освещение предназначено для…

1)    обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода людей;

2)    обеспечения вывода людей из производственного помещения при авариях;

3)    освещения вдоль границ территории предприятия;

4)    продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения;

5)     фиксации границы опасной зоны.

Вопрос 5. Какой параметр нормируется при использовании естественного освещения:

1)    освещенность от естественного освещения на рабочем месте, лк;

2)    сила естественного света, кд;

3)    коэффициент естественного освещения, %;

4)    показатель ослепленности;

5)    коэффициент пульсации.

Вопрос 6. Эквивалентная доза основана на 
1) действии рентгеновского и гамма-излучений, измеряется в бэрах (бэр) или зивертах (Зв); 
2) действии поля ионизирующего излучения, измеряется в рентгенах (Р); 
3) действии природных радиоактивных элементов, измеряется в радах (рд); 
4) действии космических лучей, рентгеновской аппаратуры, измеряется в рентгенах (Р); 
5) действии электромагнитных излучений, измеряется в кулонах на килограмм (Кл/кг).

Вопрос 7. Безопасность труда это…

1) состояние условий труда, при котором воздействие на работающих

опасных и вредных производственных факторов исключено;

2) совокупность факторов производственной среды;

3) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники

безопасности при работе с ядохимикатами;

4) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники

безопасности при работе с вредными веществами;

5) состояние условий труда, при котором нет нарушении техники

безопасности при работе с механизмами.

Вопрос 8. В каких единицах измеряется интенсивность шума:

1) Гц;

2) ДБ;

3) октава.

4) Па

5) Вт/м2

Вопрос 9. Классификация ЧС по масштабу последствий

1) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные;

2) местные, объектовые;

3) морские, воздушные, автомобильные;

4) частичные, глобальные;

5) частичные, полные, катастрофические.

Вопрос 10. Какие заболевания называют профессиональными:

1) инфекционные

2) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего вредных факторов

3) заболевания, связанноые с расстройством психики

4) СПИД

5) заболевания, связанные  с  воздействием на работающего опасных факторов

Вопрос 11. К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающаяся умеренным физическим напряжением?

1)    к категории легких работ;

2)    к категории работ средней тяжести;

3)    к категории тяжелых работ;

4)    к категории работ, требующих внимания и сосредоточенности;

5)    все ответы верны.

Вопрос 12. Что понимают под микроклиматическими условиями?

1)     уровень шума;

2)     температуру рабочей зоны;

3)     относительную влажность;

4)     освещение;

5)     сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.

Вопрос 13. Каким может быть в соответствии с ГОСТом максимальный уровень шума на рабочем месте инженера?

1)    не должен превышать 5 децибел (дБ);

2)    не должен превышать 25 децибел (дБ);

3)    не должен превышать 50 децибел (дБ);

4)    не должен быть ниже 75 децибел (дБ);

5)    не должен быть ниже 80 дБ.

Вопрос 14. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития на нашей планете, называется:

1) техносферой;

2) антропосферой;

3) ноосферой;

4) социосферой;

5) тропосферой.

Вопрос 15. К биологическим опасностям следует отнести:

1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозрастные особенности и др.;

2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные лавины и др.;

3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.;

4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.;

5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др.

Вариант 9

Вопрос 1. Напряжённость труда  - совокупность факторов, вызывающих

1) нагрузку на мозг и центральную нервную систему работающего;

2) социальные конфликты;

3) перемещения работающих в производственном помещении;

4) производственные конфликты;

5) непроизводственные конфликты.

Вопрос 2. В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда подразделяются на классы:

1) оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные);

2) опасные, чрезвычайно опасные;

3) физические, умственные;

4) классические;

5) все вышеперечисленное.

Вопрос 3. Температура в рабочем помещении для работников умственного труда должна быть в пределах:

1)  +18 +220С;

2)   от +250С;

3)    +15 +170С;

4)    +20 +250С;

5)  от +200С.

Вопрос 4.Фактор приводящий к ухудшению здоровья или смерти человека

1) травмирующий;

2) вредный;

3) полезный;

4) опасный;

5) стихийный.

Вопрос 5. В каких единицах измеряется освещенность?

1) люкс (Лк);

2) люмен (Лм);

3) кандела (Кд);

4) вт/м;

5) вт/м2.

Вопрос 6. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития на нашей планете, называется:

1) техносферой;

2) антропосферой;

3) ноосферой;

4) социосферой;

5) тропосферой.

Вопрос 7. К биологическим опасностям следует отнести:

1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозрастные особенности и др.;

2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные лавины и др.;

3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.;

4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.;

5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др.

Вопрос 8. В соответствие с гигиенической классификацией труда условия труда могут быть оптимальными, если:

1)    происходит ухудшение здоровья или оказывается негативное влияние на потомство. Гигиенические нормы превышают допустимые значения.

2)    изменение функционального состояния организма восстанавливается к началу следующей смены. Гигиенические нормативы не превышают допустимых значений;

3)    обеспечивается наибольшая производительность труда при наименьшей напряженности организма. Факторы среды и труда не превышают безопасных гигиенических норм;

4)    существует реальная угроза жизни человека и риск возникновения тяжелых заболеваний;

5)    происходит напряжение внимания и эмоциональная нагрузка на организм при труде.

Вопрос 9. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам составляет:

1)     10 – 20%

2)     20 –30%;

3)     30 – 40%

4)     40 – 60%;

5)     70 –90%.

Вопрос 10. Рабочее освещение предназначено для:

1)    обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода людей;

2)    обеспечения вывода людей из производственного помещения при авариях;

3)    освещения вдоль границ территории предприятия;

4)    продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения;

5)     фиксации границы опасной зоны.

Вопрос 11. Что не является источником загрязнений окружающей среды?

1)    энергетические устройства, сжигающие твердое, жидкое и газообразное топливо;

2)    предприятия черной и цветной металлургии, а также химическая, целлюлозно-бумажная и нефтеперерабатывающая промышленность;

3)    неопознанные летающие объекты;

4)    сельское хозяйство;

5)    транспорт.

Вопрос 12. Что является источником электромагнитных колебаний в природе?

1)    электроустановки;

2)    шины высоковольтных электрических подстанций;

3)    токонесущие провода линий электропередач;

4)    магнитные бури;

5)    антенны радио- и телепередающих станций.

Вопрос 13. Плотность светового потока на поверхности освещения.

1) освещенность;

2) луч;

3) свет;

4)тень;

5)световой поток.

Вопрос 14. К какому классу по степени потенциальной опасности для организма относится хлор?

1) 1 класс – вещества чрезвычайно опасные;

2) 2 класс – вещества высокоопасные;

3) 3 класс – вещества умеренно опасные;

4) 4 класс – вещества мало опасные.

5) Все вышеперечисленное

Вопрос 15.Что такое хлор?

- газ жело-зеленого цвета, мало растворим в воде;

- бесцветный газ с характерным резким запахом,хорошо растворим в воде;

- бесцветный газ с неприятным запахом, легко растворим в воде;

- бесцветный газ, напоминающий запах прелых фруктов;

- прозрачная, очень летучая жидкость.

Вариант 10

Вопрос 1. Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом вызывают:

1) неприятные ощущения;

2) повышенную чувствительность;

3) заболевания, травмы;

4) утомление, переутомление;

5) все вышеперечисленное.

Вопрос 2. Предельно допустимая концентрация (ПДК):

1) количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у потомства;

2) предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает серьезные заболевания;

3) количество вредного вещества в окружающей среде, влияющее на здоровье человека и вызывающее неблагоприятные последствия у потомства;

4) норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий;

5) предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё остается жив.

Вопрос 3.Что такое фон?

- часть лучистого потока ;

- пространственная плотность светового потока;

- поверхностная плотность светового потока;

- отношение силы света к площади поверхности;

- поверхность различения объекта.

Вопрос 4 .Что такое сила света?

- часть лучистого потока ;

- пространственная плотность светового потока;

- поверхностная плотность светового потока;

- отношение силы света к площади поверхности;

- поверхность различения объекта.

Вопрос 5.Что такое приточно-вытяжная система вентиляции?

- неорганизованная естественная вентиляция;

- организованная естественная общеобменная вентиляция;

- удаление воздуха из помещения;

- подача воздуха в помещение;

- подача и удаление воздуха из помещения.

Вопрос 6. Опасные и вредные факторы подразделяются на: 
1) химические, технические, биологические; 
2) химические, физические, биологические; 
3) физиологические, трудовые, производственные; 
4) санитарные, лечебные, оздоровительные; 
5) биологические, умственные, физические.

Вопрос 7. Наиболее неблагоприятным для человека является шум частоты:

1) ниже 16 Гц;

2) 16÷300 Гц;

3) 1000÷4000 Гц;

4) 5000÷20000 Гц;

5) выше 20000 Гц.

Вопрос 8. Что является источником электромагнитных колебаний в природе?

1)    электроустановки;

2)    шины высоковольтных электрических подстанций;

3)    токонесущие провода линий электропередач;

4)    магнитные бури;

5)    антенны радио- и телепередающих станций.

Вопрос 9. Что такое шаговое напряжение?

1)    напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека;

2)    напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного;

3)    напряжение между двумя точками на поверхности земли, которые равны среднему росту человека;

4)    напряжение между двумя точками, которые расположены вертикально на расстоянии 1 м одна от другой;

5)    напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 2 м одна от другой;

Вопрос 10. К экологическим опасностям следует отнести:

1) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, половозрастные особенности и др.;

2) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные лавины и др.;

3) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.;

4) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.;

5) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др.

Вопрос 11. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний:

1) Гц;

2) ДБ;

3) октава;

4) Па;

5) Вт/м2.

Вопрос 12. Какие ЧС не являются техногенными?

1)    лесные пожары;

2)    аварии на химически опасных объектах;

3)    аварии на радиационно-опасных объектах;

4)    аварии в коммунально-энергетических сетях;

5)    аварии на транспорте.

Вопрос 13. Каким образом можно психологически уменьшить травматизм (найдите неверное утверждение)?

1)    введение монотонного труда;

2)    устранение перебоев производственного процесса и штурмовщины;

3)    организация отдыха и хорошего питания;

4)    организация кабинетов психологической разгрузки;

5)    введение элементов эстетизации труда.

Вопрос 14. Границей теплого и холодного периода при нормировании параметров микроклимата является температура наружного воздуха, равная:

1) –10ОС;

2)  0ОС;

3) +10ОС;

4) +18ОС;

5) +200С.

Вопрос 15. Тепловой баланс любого тела определяется:

1)    соотношением между теплом, которое оно получает, и теплом, которое оно отдает;

2)    распределением температуры в помещении;

3)    значением относительной влажности воздуха;

4)    соотношением температуры вне помещения и внутри помещения;

5)    отсутствием движения воздуха в помещении.

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – зачет  с оценкой

Вопросы к зачету с оценкой  по дисциплине

- Предмет дисциплины БЖД. Основные понятия и определения: жизнедеятельность, безопасность, биосфера, техносфера, гидросфера, литосфера, атмосфера.

- Что такое опасные факторы, вредные факторы. Их основные особенности.

- Классификация опасных и вредных факторов.

- Средства защиты от опасных и вредных факторов техносферы.

- Средства индивидуальной защиты кожи.

- Средства индивидуальной защиты органов зрения, слуха.

- Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов.

- Классификация основных видов жизнедеятельности человека.

- Причины потенциальной опасности жизнедеятельности человека.

- Воздействие на человека различных негативных факторов техносферы, электрического тока, температуры, влажности, запыленности, токсичности, вибрации, шума, акустических колебаний, состава воздуха, электрических полей, ионизирующих излучений, механических факторов.

- Основные характеристики опасных и вредных факторов: потенциал, качество, зона и время действия и др.

- Основные характеристики комфортности техносферы.

- То же негативности техносферы.

- Защита от энергетических воздействий.

- Средства защиты атмосферы.

- Средства защиты гидросферы.

- Основные направления процесса управления БЖД.

- Роль профессионального отбора операторов автоматизированных и механизированных систем.

- Средства автоматизации, сигнализации и блокировки, обеспечивающие безопасность на производстве.

- Опасности автоматизированного и роботизированного производства и защита от них.

- Взрывозащита технологического оборудования.

- Возможные причины дорожно-транспортных происшествий

- Защита от статического электричества.

- Средства противопожарной безопасности.

- Химическое оружие. Виды ОВ вероятного применения.

- Определение заражения воздуха, местности, почвы с помощью ВПХР.

- Биологическое оружие, способы его применения.

- Основные инфекции и правила предупреждения их распространения.

- Карантин и обсервация как мероприятия по борьбе с распространением эпидемий инфекций.

- Простейшие средства защиты органов дыхания при угрозе появления хлорной волны и аммиака.

- Объекты народного хозяйства, использующие в своей деятельности источники ионизирующего излучения .

- Устойчивость ОНХ - сущность проблемы. Анализ устойчивости.

- Основные направления повышения устойчивости ОНХ и способы их реализации.

- Основные контролирующие организации в области охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, здравоохранения, радиационной безопасности, охраны окружающей среды, здравоохранения, рациональной безопасности, энергетических установок и др. опасных объектов.

- Основные законы в области БЖД и их общее содержание.

- Основные подзаконные акты, стандарты, нормативы в области БЖД.

- Организационные основы управления БЖД.

- Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. БЖД.

- Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. БЖД.

- Чрезвычайные ситуации, Их классификация.

- ЧС стихийного происхождения, наиболее характерные для нашего региона.

- ЧС техногенного происхождения: виды, причины, пути предупреждения.

- Общие правила действия при ЧС техногенного происхождения: авариях на производстве, катастрофах, пожарах.

- ЧС военного времени. Виды оружия массового поражения.

- Основы поведения при угрозе применения терактов.

- Технические мероприятия снижения уровня воздействия на работающих вредных веществ

- Средства защиты органов дыхания: респираторы, их виды, устройство, подбор, применение.

- Противогазы: виды, устройства, использование. Противогаз ГП-7 - устройство и подбор, правила надевания.

- Правила пожарной профилактики при эксплуатации зданий и помещений.

- Общие правила оказания первой медицинской помощи пострадавших  при ЧС.

- Ядерное оружие и его поражающие факторы.

- Первая доврачебная помощь пострадавшим

- Чрезвычайная ситуация – это …

- Принципы защиты от поражающих факторов.

- Убежища: основы устройства, правила поведения при пользовании убежищами.

- Радиационные укрытия, их правильное использование.

- Быстровозводимые убежища и укрытия.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. для использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высш. проф. образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для всех направлений подготовки и спец.   / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 704 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617#book_name.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : конспект лекций в терминах и определениях : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство» / Н. В. Свиридова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 180 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229155.

- Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Т. А. Хван, П. А. Хван ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - 11-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593.

Справочно-библиографическая литература

- Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : Сибир. университет. изд-во, 2010. – 352 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583.

- Безопасность жизнедеятельности [Текст] : словарь-справочник / Ф. В. Кармазинов [и др.] ; ред. С. Ф. Гребенников. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 304 с.